Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 22/10 от «10» ноября 2010 года

Техническое задание

на текущий ремонт: замена решеток оконных в Поликлинике № 2 по адресу г.Пермь, ул. Чердынская, 38А для МУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5»

- Демонтаж решеток оконных в количестве 82 шт.

- Монтаж решеток оконных распашных в количестве 82 шт.: по чертежу № 1 - 2 шт.; по чертежу № 2 - 77 шт.; по чертежу № 3 - 3 шт. (Приложение № 2).

- Установка навесных замков 82 шт.

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ПФ-021.

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115.

- Решетка  выполняется из стальной полосы диаметром 4х25мм.

- Используется уголок 32*4мм

- Образец решеток представлен в Приложении № 2.

- Максимальная цена контракта 483 240,00 (Четыреста восемьдесят три тысячи двести сорок рублей 00 копеек) рублей.

- Срок исполнения работ составляет 20 рабочих дней.

- Производить работы в соответствии с правилами противопожарной безопасности и техники безопасности.