УТВЕРЖДАЮ

Начальник хозяйственного управления администрации города

_______________ / А.Г.Пантелеев

«____» _________ 2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории зданий администрации города Перми, по лотам: 1,2,3.

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация города Перми |
| Место нахождения |  | г.Пермь, ул.Ленина,23 |
| Почтовый адрес |  | 61400 г. Пермь, ул.Ленина,23 |
| Адрес электронной почты |  | hozu7gor@perm.permregion.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 212 46 23 |
| Контактное лицо |  | Мохов Денис Анатольевич |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории зданий администрации города Перми, по лотам: 1,2,3. |
| ЛОТ №1 |  |  |
| Предмет муниципального контракта (лота) |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории зданий администрации города Перми по адресам: ул.Сибирская,6; ул.Сибирская,8; ул.Сибирская,10 лит.А, лит.С; ул.Сибирская,17А (2-й, 3-й этажи); ул.Сибирская,17Б (2-й этаж правое крыло). |
| Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  | 1416882 (Один миллион четыреста шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 10 копеек |
| ЛОТ №2 |  |  |
| Предмет муниципального контракта (лота) |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории зданий администрации города Перми по адресам: ул.Сибирская,14, ул.Сибирская,27. |
| Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  | 832399 (Восемьсот тридцать две тысячи триста девяносто девять) рублей 60 копеек |
| ЛОТ №3 |  |  |
| Предмет муниципального контракта (лота) |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории зданий администрации города Перми по адресам: ул.Кирова,78; ул.Куйбышева,33, ул.Советская, 22, ул.Г.Звезда, 9 |
| Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  | 790378 (Семьсот девяносто тысяч триста семьдесят восемь) рублей 30 копеек |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с требованиями документации об аукционе, в том числе с техническим заданием (Приложение №1) и условиями муниципального контракта (Приложение 8). Услуги могут быть оказаны с привлечением субподрядной организации |
| Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место оказания услуг - здания администрации города Перми, указанные в техническом задании (Приложение №1). Срок оказания услуг с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Оплата по муниципальному контракту (Приложение №8) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты оказанных услуг являются акты сдачи-приемки оказанных услуг, подписанные обеими сторонами и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Оплата за оказанные Исполнителем услуги осуществляется Заказчиком ежемесячно в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. Оплата осуществляется в соответствии с техническим заданием заказчика (Приложение №1) с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта по каждому отдельному лоту. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в техническом задании заказчика, являющегося приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, на полученный понижающий коэффициент по каждому отдельному лоту. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах сдачи-приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с техническим заданием заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с техническим заданием заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта. Цена контракта должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей (перечислить все расходы), которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о качестве услуг в соответствии с Приложением №4. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в аукционе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение №401А от 12.11.2010» и номер лота: «лот №_», по которому вносится обеспечение. В случае если аукцион не разделен на лоты, в графе платежного поручения «Назначение платежа» номер лота не указывается. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации в отношении каждого предмета аукциона (лота) отдельно. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота). Подавать заявку на поставку части товара, выполнение части работ, оказание части услуг не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. В целях повышения эффективности работы аукционной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Участник размещения заказа должен представить сведения о качестве услуг в соответствии с Приложением № 4. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 %, что составляет: по лоту №1 – 70 844,10 рубля по лоту №2 – 41 619,98 рублей по лоту №3 – 39 518,91 рублей |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «30» ноября 2010 года. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Администрация г. Перми, л/с 04975012791). ИНН; 5902290635. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 РКЦ г.Перми Департамент финансов г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение №401А от 12.11.2010, лот № _. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота) отдельно. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | г.Пермь, ул.Ленина,23, каб.101 |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «13» ноября 2010 года |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «03» декабря 2010 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 6). |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  | - В любое время до «03» декабря 2010 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 7), запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | «12» ноября 2010 года |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - «27» ноября 2010 года |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | - г.Пермь, ул.Ленина,23, каб.101 |
| День начала рассмотрения |  | - «03»декабря 2010 года |
| Время начала рассмотрения |  | - 10:00 (время местное) |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - г.Пермь, ул.Кирова,82 Зал заседаний |
| Дата проведения аукциона |  | - «16» декабря 2010 года |
| Время проведения аукциона |  | - 11:45 (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 5). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | - 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. - 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - 3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | - Не менее чем десять и не более чем пятнадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона). - В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - Обе6спечение исполнения муниципального контракта не предусмотрено. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

| на техническое обслуживание внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории зданий администрации города Перми, по лотам: 1,2,3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая информация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание | Общая площадь, кв.м. | Полезная площадь, кв.м. | Кол-во санузлов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот №1 | ул.Сибирская,6 | 71,7 | 64,4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Сибирская,8 | 1042 | 555,3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Сибирская,10 Лит.А, Лит.С | 947,2 | 752,3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Сибирская,17А (2-й, 3-й этажи) | 951,6 | 651,4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Сибирская,17Б (2-й этаж правое крыло) | 217,7 | 132,4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот №2 | ул.Сибирская,14 | 1147,9 | 846,2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Сибирская,27 | 749,8 | 484,9 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лот №3 | ул.Кирова,78 | 406,2 | 316,1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Куйбышева,33 | 542,9 | 357,7 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Советская, 22 | 233,7 | 168,2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Г.Звезда, 9 | 619,1 | 430 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Виды услуг |  | Периодичность выполнения |  | максимальное время выполнения | Лот №1 |  |  | Лот №2 |  | Лот №3 |  |
|  |  |  |  |  |  | стоимость услуг в месяц |  | стоимость услуг в год | стоимость услуг в месяц | стоимость услуг в год | стоимость услуг в месяц | стоимость услуг в год |
| Раздел I. Техническое обслуживание внутренней электросети и электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осмотр вводно-распределительных устройств |  | ежемесячно |  | 1 сутки | 1180,74 |  | 14168,82 | 693,67 | 8324,00 | 658,65 | 7903,78 |
| 1.2. | Осмотр щитов распределительных силовых |  | ежемесячно |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Осмотр щитков межэтажных |  | ежемесячно |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Осмотр рубильников |  | ежемесячно |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Осмотр щитов АВР |  | ежемесячно |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Осмотр пунктов распределительных |  | ежемесячно |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Осмотр приборов учета электроэнергии и снятие показателей потраченной электроэнергии |  | ежемесячно, до 20 числа текущего месяца |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Осмотр токовых трансформаторов |  | ежемесячно |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Осмотр внешней подсветки здания |  | ежемесячно |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Проверка и обновление маркировок объектов электропотребления на автоматических выключателях внутри электрических щитов и шкафов |  | 1 раз в квартал |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена вышедших из строя автоматических выключателей |  | по мере необходимости |  | 2 часа | 2361,47 |  | 28337,64 | 1387,33 | 16647,99 | 1317,30 | 15807,57 |
| 2.2. | Замена вышедших из строя рубящих переключателей |  | по мере необходимости |  | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Замена вышедших из строя предохранителей |  | по мере необходимости |  | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Замена вышедших из строя держателей для предохранителей |  | по мере необходимости |  | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Замена вышедших из строя магнитных пускателей |  | по мере необходимости |  | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Протяжка болтовых соединений |  | 1 раз в квартал |  | 1 сутки | 590,37 |  | 7084,41 | 346,83 | 4162,00 | 329,32 | 3951,89 |
| 3.2. | Удаление токопроводящей пыли |  | 1 раз в квартал |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Замена вышедших из строя электрических выключателей |  | по мере необходимости |  | 2 часа | 12988,09 |  | 155857,03 | 7630,33 | 91563,96 | 7245,13 | 86941,61 |
| 4.2. | Замена вышедших из строя электрических розеток |  | по мере необходимости |  | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Замена вышедших из строя люминесцентных ламп |  | по мере необходимости |  | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Замена вышедших из строя ламп накаливания |  | по мере необходимости |  | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Замена вышедших из строя электрических светильников |  | по мере необходимости |  | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Устранение порывов электрической проводки, начиная от ввода в здание |  | по мере необходимости |  | 3 часа | 5903,68 |  | 70844,11 | 3468,33 | 41619,98 | 3293,24 | 39518,91 |
| 5.2. | Замена вышедших из строя электрических распределительных коробок |  | по мере необходимости |  | 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Замена поврежденной электрической проводки (за исключением проводки поврежденной во время проведения строительных ремонтов) |  | по мере необходимости |  | 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Присоединение электрических проводов в электротехнических распределительных устройствах |  | по мере необходимости |  | 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Контроль над производством работ, проводимых сторонними организациями на электротехнических сетях. |  | по мере необходимости |  | в течение производства работ подрядной организацией | 590,37 |  | 7084,41 | 346,83 | 4162,00 | 329,32 | 3951,89 |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  | 23614,70 |  | 283376,42 | 13873,33 | 166479,92 | 13172,97 | 158075,65 |
| Раздел II. Техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Ремонт и восстановление отдельных элементов сети теплоснабжения (замена вентилей, кранов, задвижек, набивка сальников, смена трубопроводов до 3-х метров в месяц и т.д.) |  | По мере необходимости |  | 1 неделя. При нарушении подачи теплоносителя – 1 сутки |  |  | 134603,80 |  | 79077,96 |  | 75085,94 |
| 7.2. | Восстановление окраски металлоконструкций. |  | по заявке заказчика |  | 1 неделя | Январь | 4172,72 |  | 2451,42 |  | 2327,66 |  |
| 7.3. | Ревизия и ремонт насосов (отопления, подпиточных, ГВС): вскрытие, осмотр дисков, смена набивки сальниковых уплотнений, смена подшипников. |  | при подготовке к опрессовке |  | 2 чсуток | Февраль | 5384,15 |  | 3163,12 |  | 3003,44 |  |
| 7.4. | Замена теплообменных аппаратов материалами заказчика (не более 2-х ед. в мес. на объект) |  | по заявке заказчика |  | 3 часа | Март | 5384,15 |  | 3163,12 |  | 3003,44 |  |
|  |  |  |  |  |  | Апрель | 5384,15 |  | 3163,12 |  | 3003,44 |  |
| 7.5. | Восстановление гидроизоляции каналов. Очистка тепловой камеры от грязи и мусора. |  | по мере необходимости |  | 1 неделя | Май | 20190,57 |  | 11861,69 |  | 11262,89 |  |
| 7.6. | Проведение ревизии запорной арматуры на спускниках и воздушниках. |  | при подготовке к опрессовке |  | 1 неделя | Июнь | 20190,57 |  | 11861,69 |  | 11262,89 |  |
| 7.7. | гидравлические испытания трубопроводов, узла управления, теплообменных аппаратов (опрессовка) с составлением актов тепловых сетей |  | до 01.09.09 |  | 1 сутки | Июль | 20190,57 |  | 11861,69 |  | 11262,89 |  |
| 7.8. | Вскрытие, ревизия, замена (при необходимости) запорной, дренажной, воздухоспускной и регулирующей арматуры (задвижек, вентилей, клапанов). |  | при подготовке к опрессовке |  | 1 сутки | Август | 20190,57 |  | 11861,69 |  | 11262,89 |  |
| 7.9. | Установка запорной арматуры на трубопроводах систем отопления (на стояках и подводках к отопительным приборам) |  | при подготовке к опрессовке |  | 1 сутки | Сентябрь | 20190,57 |  | 11861,69 |  | 11262,89 |  |
| 7.10. | Очистка от грязи трубной системы теплообменных аппаратов |  | при подготовке к опрессовке |  | 1 неделя | Октябрь | 4441,93 |  | 2609,57 |  | 2477,84 |  |
| 7.11. | Проверка водоводяных подогревателей на плотность |  | не реже 1 раза в 4 месяца |  | 1 неделя | Ноябрь | 4441,93 |  | 2609,57 |  | 2477,84 |  |
| 7.12. | Ревизия и ремонт насосов (отопления, подпиточных, ГВС): вскрытие, осмотр дисков, смена набивки сальниковых уплотнений, смена подшипников. |  | при подготовке к опрессовке |  | 2 чсуток | Декабрь | 4441,93 |  | 2609,57 |  | 2477,84 |  |
| 7.13. | Замена теплообменных аппаратов (не более 2-х ед. в мес. на объект) |  | по заявке заказчика |  | 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Содержание в исправном состоянии санитарно-технического оборудования |  | ежедневно |  | 1 сутки | 12397,72 |  | 148772,6 | 7283,5 | 87402,0 | 6915,8 | 82989,7 |
| 8.2. | Ремонт и замена унитазов, раковин, сливных бачков, писсуаров, смесителей |  | по мере необходимости |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Прочистка либо замена сифонов, колен. |  | по мере засорения |  | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ремонт и восстановление подводок ГВС и ХВС, смена отдельных участков трубопроводов (до 10м. в мес. на объект). |  | по мере необходимости |  | 48 часов |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Контроль и ремонт подводок к водонагревательным бакам. |  | по мере необходимости |  | 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Смена отдельных задвижек, вентилей, клапанов. |  | по мере необходимости |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Прочистка канализации до колодца ввода в центральную канализационную систему |  | по мере необходимости, не реже 1 раза в год |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  | 283376,4 |  | 166479,9 |  | 158075,7 |
| Раздел III. Техническое обслуживание конструктивных элементов и прилегающей территории здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 9 внутренняя часть зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Ремонт и восстановление оконных конструкций (фрамуга, блок, ручки, стекло, откосы, подоконник и т.д.) |  | По мере необходимости |  | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа | 21253,23 |  | 255038,78 | 12485,99 | 149831,93 | 11855,67 | 142268,09 |
| 9.2. | Ремонт и восстановление дверных конструкций (блок, полотно, замки, ручки, навесы, откосы и т.д.) |  | По мере необходимости |  | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Устранение повреждений и дефектов стен (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, оклейка обоями, окраска, восстановление и замена лопнувшей кафельной плитки, замена пластиковых, деревянных панелей.) до 5 кв.м. в мес. на объект |  | По мере необходимости |  | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Устранение повреждений и дефектов потолочных конструкций (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, окраска, замена потолочных плит типа «байкал» до 6 кв.м. в мес. на объект) |  | По мере необходимости |  | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Устранение повреждений и дефектов полового покрытия (проклейка, частичная замена линолеума (до 10 кв.м./мес. на объект, восстановление, ремонт плинтусов, порогов, паркета, ламината, кафельной плитки и т.д.) Ремонт и восстановления производить идентичными материалами. |  | По мере необходимости |  | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Сборка, разборка, ремонт, восстановление мебели (протяжка и установка новых креплений, соединений, фурнитуры). Включая перенос мебели внутри объекта. Установка и крепление дополнительных элементов интерьера (зеркал, часов, штор, решеток радиаторов, табличек на двери и т.д.) |  | По мере необходимости |  | 2 суток |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 10 наружная часть зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Устранение незначительных повреждений фасадной части, крылец, козырьков. |  | По мере необходимости |  | 2 недели | 14168,82 |  | 170025,85 | 8324,00 | 99887,95 | 7903,78 | 94845,39 |
| 10.2. | Ремонт и восстановление входных дверей, запасных выходов и их составляющих (замков, засовов, полотна, навесов, и т.д.). |  | По мере необходимости |  | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Ремонт и восстановление решеток на окнах и дверях и их составляющих. |  | По мере необходимости |  | 1 неделя. При потере функциональных характеристик – макс. 2 суток. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. | Периодический осмотр кровли здания |  | 1 раз в месяц |  | 1сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5. | Устранение течей кровли |  | по мере необходимости |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6. | Ремонт и восстановление ливневой системы кровли |  | осмотр –октябрь, апрель. Восстановление- по мере необходимости |  | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок 11 Очистка кровли и прилегающей территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Очистка кровли от снега и наледи по периметру крыши на ширину 0,5 м. от края. |  | по мере появления |  | при наличии сосуль и угрозы скатывания ледово-снежных масс – 4 часа. |  |  | 425064,64 |  | 249719,88 |  | 237113,48 |
| 3.2. | Полная очистка кровли от снега и наледи производится не реже 1 раза в 2 месяца |  | ориентировочно- январь, март |  | 8 часов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | янаварь | 59509,05 |  | 34960,78 |  | 33195,89 |  |
|  |  |  |  |  |  | февраль | 59509,05 |  | 34960,78 |  | 33195,89 |  |
|  |  |  |  |  |  | март | 46757,11 |  | 27469,19 |  | 26082,48 |  |
| 3.3. | Очистка прилегающей территории зданий от снега, льда, грязи, мусора, листвы и т.д. в летний и зимний период Очистка тротуаров производится от фасада здания до бордюра проезжей части. Очистка дворовой части зданий – не более 150 кв.м. у каждого здания. Вывоз снега. |  | по мере необходимости |  | 1 сутки | апрель | 38255,82 |  | 22474,79 |  | 21340,21 |  |
|  |  |  |  |  |  | май | 21253,23 |  | 12485,99 |  | 11855,67 |  |
|  |  |  |  |  |  | июнь | 17002,59 |  | 9988,80 |  | 9484,54 |  |
|  |  |  |  |  |  | июль | 17002,59 |  | 9988,80 |  | 9484,54 |  |
|  |  |  |  |  |  | август | 17002,59 |  | 9988,80 |  | 9484,54 |  |
|  |  |  |  |  |  | сентябрь | 17002,59 |  | 9988,80 |  | 9484,54 |  |
| 3.4. | Подсыпка соляно-песчанной смесью |  | по мере необходимости |  | 2 часа | октябрь | 21253,23 |  | 12485,99 |  | 11855,67 |  |
|  |  |  |  |  |  | ноябрь | 51007,76 |  | 29966,39 |  | 28453,62 |  |
| 3.5. | Очистка от снега и льда крылец, ступеней |  | ежедневно |  | 2 часа | декабрь | 59509,05 |  | 34960,78 |  | 33195,89 |  |
| 3.6. | Очистка фасадов, стен, дверей и т.д. от расклеенных объявлений |  | по мере необходимости |  | 2 часа |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Очистка мусорных урн у входа в здание |  | ежедневно |  | 3 часа |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  | 850129,3 |  | 499439,8 |  | 474227,0 |
| Итого по всем разделам |  |  |  |  |  |  |  | 1416882,1 |  | 832399,6 |  | 790378,3 |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона | Оказание услуг по техническому обслуживание внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории зданий администрации города Перми, по лотам: 1,2,3. |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения | №401 А от 12.11.2010 |
| Номер лота |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о качестве услуг

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает оказать услуги на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе.

Качество оказываемых услуг будет полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 6

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона | Оказание услуг по техническому обслуживание внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории зданий администрации города Перми, по лотам: 1,2,3. |
| Номер и дата извещения | №401 А от 12.11.2010 |
| Номер лота |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона | Оказание услуг по техническому обслуживание внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории зданий администрации города Перми, по лотам: 1,2,3. |
| Номер и дата извещения | №401 А от 12.11.2010 |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

(Идентичен для всех лотов)

г. Пермь	  «	»__________2010 года

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________________________________________________________________________________,  с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании ________________________ с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Настоящий контракт заключен по результатам оценки конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ и услуг №__ (протокол от «__» _______ 2010г. № __) на ______________________________________________ (далее «Услуг»)  (Лот №__).

1.2. Исполнитель своими материалами и техническими средствами, а также с привлечением субподрядной организации (при необходимости) обеспечивает оказание услуг, указанных в техническом задании (Приложение № 1) в соответствии с требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

2.СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2.1.  Начало оказания услуг с «01» января 2011 г.

- Окончание оказания услуг  «31» декабря 2011 г.

- Приемка и оплата выполненных Исполнителем услуг осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ.

- Стоимость услуг, подлежащих выполнению, формируется на основании аукционной заявки Исполнителя и составляет: ____________ с НДС.

- Стоимость услуг определяется с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта. Данный понижающий коэффициент составляет ____.

- Стоимость контракта должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта.

- Стоимость услуг подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) услуг, применением штрафных санкций.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) оказанных Исполнителем услуг являются акты сдачи-приемки оказанных услуг, подписанные обеими сторонами, и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

3.6. Оплата за оказанные Исполнителем услуги осуществляется Заказчиком ежемесячно в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) в течение месяца после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.7.  Форма оплаты: безналичный расчет.

4. КАЧЕСТВО УСЛУГ.

- При оказании услуг Исполнитель обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество услуг определяется их соответствием требованиям настоящего контракта.

- Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам по обслуживанию объекта фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а)	требования устранения дефектов и недостатков Исполнителем за свой счет;

б)	снижения стоимости услуг.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

- Вести журнал учета услуг с начала оказания услуг до их завершения.

5.2.	Обеспечить на объекте оказания услуг, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда.

5.3. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с оказанием услуг по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.4.	Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту оказания услуг уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода обслуживания объекта.

5.5. В случае приостановки оказания услуг, происходящей не по инициативе Заказчика, Исполнитель обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Исполнитель также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.6. Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплату за оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

- Своевременно осуществлять приемку услуг, подписывать акты сдачи-приемки оказанных услуг.

- Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов услуг в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- Заказчик осуществляет проверку и подписание документации по сдаче и оплате оказанных Исполнителем услуг в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Исполнителя.

6.4.	 Заказчик осуществляет контроль качества оказанных Исполнителем услуг посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком.

6.5.  Для осуществления контроля качества оказания услуг и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- проводить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества оказания услуг;

- принимать выполненные объемы услуг и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества оказания услуг.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Исполнитель несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при оказании услуг.

- Исполнитель несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного оказания услуг по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения оказания услуг), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации).

- В случае несоблюдения Исполнителем требований по качеству услуг, (невыполнения отдельных видов услуг, несоблюдения сроков оказания услуг), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 100% месячной оплаты по блоку услуг, к которому относится невыполненный или некачественно выполненный вид услуг согласно техническому заданию (Приложение 1). Штраф может быть удержан Заказчиком из сумм, причитающихся к оплате Исполнителю.

- Основанием для удержания штрафа будет являться акт приемки услуг с указанием выявленных недостатков и расчетом размера штрафа. В случае отказа Исполнителя от подписания акта и непредставления мотивированного отказа от подписания в течение 3-х дней со дня подписания акта, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт считается надлежащим образом оформленным.

- При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Исполнителем работ, Исполнитель обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

- В случае просрочки платежей Заказчик, оплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки.

8. ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

- Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

- Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует  до «31» декабря 2011 года.

- Расторжение контракта возможно:

•     по соглашению сторон,

- по решению суда.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

9.1.	 Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2.   В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

- При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она (сторона) обязана оповестить другую сторону не позднее двух календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

- Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении пяти календарных дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Исполнителя.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Исполнитель:

| Администрация г. Перми ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000 ИНН 5902290635 КПП 590201001 Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермской области г. Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ ИНН_____________________________ КПП_____________________________ Р/с ________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ БИК__________________________________ |
| --- | --- |
| /__________________ / ______________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

Приложение №1

к муниципальному контракту

Техническое задание

Составляется в соответствии с требованиями документации об аукционе (Приложение №1 к документации об аукционе) и предложением победителя с учетом понижающего коэффициента.

Заказчик:								Исполнитель:

___________________/______________/				_________________/___________/

м.п.									м.п.