УТВЕРЖДАЮ Главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 21» _____________/М.Ю.Мезенцев «____» _________ 2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на поставку реактивов для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 21»

Кировского района г. Перми

г. Пермь, 2010 год

1. Общие сведения

1.1. Форма торгов – открытый аукцион.

1.2. Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 21» Кировского района г. Перми.

Место нахождения: 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82.

Адрес электронной почты boln21@mail.ru.  Контактный телефон: (342) 282-76-24.

1.3. Предмет аукциона - право заключения муниципального контракта на поставку реактивов для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 21».

1.4. Предмет муниципального контракта: поставка  реактивов.

Требования к поставляемому товару: Полный перечень, количество, объем, требования к техническим, качественным характеристикам  и параметрам, указаны в Техническом задании к документации об аукционе (Приложение № 3).

1.5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лотам:

| Наименование лота | Начальная (Максимальная) цена контракта |
| --- | --- |
| ЛОТ № 1 Реактивы для биохимических анализов | 900000,00 |
| ЛОТ № 2 Реактивы для клинических анализов | 720000,00 |
| ЛОТ № 3 Реактивы для иммунологических анализов | 1100000,00 |

2. Условия поставки

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

Товар поставляется Заказчику партиями с 01.01.2011г. до 10.01.2012г. Поставка первой партии не позднее 10 дней с момена заключения муниципального контакта, поставка следующих партий осуществляется в течение каждого месяца до 10 числа, по заявке Заказчика. Время поставки каждой партии с 9.00 до 16.00 часов. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Липатова, 21 (1этаж, Аптека). Возможно досрочная поставка медикаментов по заявке Заказчика.

При поставке товара остаточный срок годности товара должен быть не менее 70% от установленного производителем срока годности.

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

Товар поставляется и передается Заказчику по товарной накладной. Заказчик осуществляет приемку товара по качеству путем подписания акта приема – передачи в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поставки товара.

В целях обеспечения сохранности качества поставляемого товара, создания условий для своевременной и правильной приемки его по качеству Поставщик обязан обеспечить:

строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания продукции, маркировки и опломбирования отдельных мест;

поставку товара, соответствующего по качеству и комплектности требованиям, установленным стандартами, техническими условиями и пр. Товар, не прошедший в установленном порядке проверку по качеству, а также товар, поставка которого была запрещена органами, осуществляющими контроль за качеством продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должен;
      своевременное предоставление документов, удостоверяющих качество товара (сертификаты соответствия, регистрационное удостоверение,  санитарно эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора и т.п.) Заказчику.

При поставке товара Заказчик обязан проверить:

1. наличие маркировки товара и исправность тары; 
2. проверить соответствие наименования товара товарно-транспортной накладной; 
3. произвести осмотр товара;

4. совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации.

Приемка товара производится лицами, уполномоченными на то руководителем учреждения - Заказчика. Эти лица несут ответственность за строгое соблюдение правил приемки товара.

Приемка товара производится  по сопроводительным документам (накладная, сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, санитарно эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора и т.п.).

При обнаружении несоответствия количества и качества, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям контракта либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке дефектов. Заказчик не позднее 2 (Два) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 5 (Пять) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика. Заказчик обязан обеспечить хранение данного товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества.

В случае отказа Заказчика от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом  Поставщика с указанием причины отказа.

Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику, является дата приёмки товара на накладной.

3. Источник финансирования

Источник финансирования: средства ОМС.

4. Цена и порядок расчетов

Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании аукциона, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения  муниципального контракта.

Заказчик производит оплату поставленного Поставщиком товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней со дня получения оформленных должным образом документов: товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счёта-фактуры на поставленный товар; акта сдачи-приемки товара.

5. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта должна включать все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчикам товара, погрузочно-разгрузочными работами,  выполнением пусконаладочных работ, ввод товара в эксплуатацию и инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые, прочие платежи и налоги.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, муниципальный контракт заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 г. № 427.

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

6. Участники размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказа на выполнение работ как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

7. Требования к участникам размещения заказа

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

-  соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров.

II. Требования к форме и содержанию заявки

- Требования к форме, содержанию и составу заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются только в письменной форме.

В случае если участник размещения заказа планирует принять участие в открытом аукционе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в открытом аукционе на каждый лот отдельно.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме Приложения № 1.

2) сведения об участнике размещения заказа по форме  Приложения № 2 к настоящей документации;

3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), у копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).

В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

5) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

7) сведения о качественных и функциональных характеристиках товара  в соответствии с формой  Приложения № 4.

8) платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копию такого поручения.

2. Требования к оформлению участником размещения заказа заявки

на участие в аукционе

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

3. Инструкция по  заполнению участником размещения заказа заявки

на участие в аукционе

1. В описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе  и тома заявки на участие в аукционе, оформленной по форме Приложения № 1 необходимо построчно указать, в столбце 1 - номер по порядку, в столбце - 2 указать наименование  документа, в столбце 3 указать цифрами количество листов, входящих в состав соответствующего документа. В  строке «Итого» указать общее количество листов, входящих в состав заявки и тома заявки.

2. В «Сведениях об  участнике размещения заказа», оформленном по форме Приложения № 2, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование)/Ф.И.О., сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей), номер контактного телефона.

3. В «Сведениях о качественных и функциональных характеристиках товара», оформленного по форме Приложения № 4 необходимо  указать в соответствующих местах фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа в столбце 5, 6, 7 таблицы – построчно предлагаемые качественные и функциональные характеристики товара.  Качественные и функциональные характеристики товара должны соответствовать условиям требуемым Заказчиком и указанным в Техническом задании (Приложение № 3). Эквивалентность товара определяется в соответствии со всеми пунктами Технического задания (Приложение № 3).

III. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения   заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены лота в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копия такого поручения).

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключаются муниципальные контракты, от подписания муниципального контракта.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГБ № 21» л/с 04920010648) |
| --- | --- |
| ИНН | 5908010429 |
| КПП | 590801001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |
| Назначение платежа | «Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № 463А от 12.11.2010 г. по Лоту № _______» |

В случае отсутствия в составе документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения)  участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

IV. Подача заявок на участие в аукционе

1.  Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок

на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с «13» ноября 2010г. до 10 час. 00 мин «03» декабря 2010г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей  документацией, по адресу: г. Пермь, ул. Липатова, 17, административный корпус, 2 этаж, экономический отдел.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) обед с 12.00 до 13.00 по адресу: г. Пермь, ул. Липатова, 17, административный корпус, 2 этаж, экономический отдел.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется Заказчиком.  По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдаст расписку с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

V. Разъяснение положений документации об аукционе.

С «12» ноября  2010 г. до   «26» ноября  2010 г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений  документации об аукционе.

В течение двух рабочих дней  со дня поступления запроса, Заказчик торгов в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «26» ноября  2010 г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений  документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

VI. Внесение изменений в  документацию об аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в  документацию об  аукционе  не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются организатором торгов в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена  документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

VII. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

- Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на «10» часов «00» минут  «03» декабря 2010г.  по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Липатова, 17, административный корпус, 2 этаж, экономический отдел.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе  с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

В случае, если в заявке на участие в аукционе участник размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе, такой участник не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

VIII. Порядок проведения аукциона

- Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на «11» часов «00» минут  «15» декабря            2010 г. по адресу: г. Пермь, ул. Кирова ,82 (2-й этаж, зал заседаний).

В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона по каждому лоту, подавших заявки и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки предоставил документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены лота, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену лота, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены лота и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену лота.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается Заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

IX. Заключение муниципального контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества и качества поставляемого товара, объема  услуг и иных условий исполнения  муниципального контракта.

Победитель открытого аукциона должен представить Заказчику, подписанный   со своей стороны муниципальный контракт (Приложение № 5) с приложением к нему в срок не ранее чем через 10 и не более 15 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику подтверждение обеспечения исполнения муниципального контракта, выбранное по своему усмотрению.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения контракта  Заказчик вправе заключить контракт с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер.

X. Отказ от заключения контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт,  Заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

XI. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 % от начальной (максимальной) цены лота.

Срок предоставления обеспечения исполнения контракта является  срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договора поручительства,

- передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта.

- Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется участником аукциона самостоятельно. Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт.

В случае предоставления поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5% от начальной (максимальной) цены лота.

Необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия:

  - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения),

  - указание в качестве принципала поставщика по муниципальному контракту,

  - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения),

  - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом),

  - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ,

  - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта,

  - срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 30 дней больше срока окончания поставки товара по муниципальному контракту. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами,

  - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии,

  - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: за нарушение сроков поставки товара полностью или его части, за отказ от поставки товара полностью или его части, за   поставку товара ненадлежащего качества,

  - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия:

- указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом.

Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии.

  - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта,

  - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара,

  - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России.

Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить:

1)  заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий.

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником размещения заказа, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полномочия.

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

При этом срок действия договора поручительства  должен быть на 30 дней больше срока исполнения поставщиком обязательств по муниципальному контракту. Договор поручительства должен  предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика  в случае  неисполнении, либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков поставки партии товара полностью;

- отказа от поставки партии товара полностью или (недопоставка);

- поставки партии товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренным контрактом.

В случае предоставления поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Исполнителю в течение 15 банковских дней со дня подписания акта приема-передачи.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГБ № 21» л/с 04920010648) |
| --- | --- |
| ИНН | 5908010429 |
| КПП | 590801001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |
| Назначение платежа | Обеспечение исполнения муниципального контракта по Лоту №______ (извещение № 463А от 12.11.2010г.) |

Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 6 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 6 к документации об аукционе.

В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 6 к документации об аукционе.

Приложение № 1

к документации об аукционе

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

и тома заявки на участие в аукционе

______________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| № п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |
| Итого: |  |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к документации об аукционе

- Сведения об участнике размещения заказа

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: ______________________________________________________________________

Место нахождения:____________________________________________________________

Почтовый адрес:____________________________________________________________

Номер контактного телефона (с указанием кода города):_____________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей (физических лиц):

Фамилия, имя, отчество:________________________________________________________

Паспортные данные: ___________________________________________________________

Сведения о месте жительства: ___________________________________________________

Номер контактного телефона (с указанием кода города):_____________________________

Настоящим _______________________________подтверждаем, что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

- в отношении ________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность ______________________________________________________________________не

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

у _________________________________________________________________задолженность

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

___________                          _________________            ____________________

(должность)                            (подпись, печать)                           (Ф.И.О.)

Приложение № 4

к документации об аукционе

Техническое задание

*все торговые марки сопровождаются словами «или эквивалент»

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм | Кол-во | Максимальная цена контракта: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лот № 1  Реактивы для биохимических анализов                                                         900000,00

| 1 |  | Набор для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови |  | Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови Процедура проведения анализа -однореагентная (монореагент) Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности Состав набора: -окрашивающий реагент фл х мл 4 х 100 -стандарт белка фл х мл 1 х 3 Состав окрашивающего реагента: -гидроксид натрия 200,00 ммоль/л -калий-натрий тартрат 32,00 ммоль/л -сульфат меди 12,00 ммоль/л -иодид калия 30,00 ммоль/л Состав стандарта: -белок 80 г/л -азид натрия 0,095% | набор | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | КЛИНИ-ТЕСТ(фракции белка) |  | Набор реагентов для определения белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлезы Состав набора: -концентрат буферного раствора 2 х 125 фл х мл -краситель Пунцовый С 1 х 125 фл х мл -контрольная сыворотка (лиофилизированная) 1 х 2 фл х мл -растворитель для сыворотки 1 х 3 фл х мл | набор | 2 |  |
| 3 |  | Набор для определения Билирубин (общий и прямой) |  | Билирубин общий, колометрический метод с использованием диазотированного 2,4-дихлоранилина (ДХА) для количественного определения концентрации общего билирубина в сыворотке и плазме крови Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 С0 не менее, дней -21 -при температуре 15-25 С0 не менее, дней - 10 Состав набора: -ДХА реагент, фл х мл - 1 х 100 -нитритный реагент, фл х мл - 1 х 100 -реагент для холостой пробы, фл х мл - 2 х 100 Состав ДХА реагента: -2,4-дихлоранилин, ммоль/л - 3,0 -соляная кислота, ммоль/л - 95,0 -детергент, г/л - 70,0 Состав нитритного реагента: -нитрит натрия, ммоль/л - 2,5 Состав реагента для холостой пробы: -2,4-дихлоранилин, ммоль/л - 1,5 -соляная кислота, ммоль/л - 47,5 -детергент, г/л - 35 | набор | 18 |  |
| 4 |  | Набор реактивов Аланинаминотрансфераза |  | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) -двухреагентная Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 С0 - 4 недели -при температуре 15-25 С0 - 5 дней Состав набора: -буфер 8 х 40 фл х мл -субстрат 8 х 10 фл х мл Состав буфера: -ТРИС буфер (рН 7,5) 150 ммоль/л -L-аланин 750 ммоль/л -лактатдегидрогеназа не более 1,2 кЕ/л Состав субстрата: -2-оксоглутарат 90 ммоль/л -NADH 0,9 ммоль/л | набор | 16 |  |
| 5 |  | Набор реактивов Альфа-Амилаза |  | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче Процедура проведения анализа: -однореагентная (реагент готов к использаванию) Стабильность реагента после вскрытия флакона: -при температуре 2-8 С0 не менее 12 недель -при температуре 15-25 С0 не менее 4 недель Состав набора: -реагент 6 х 50 фл х мл Состав реагента: -MES буфер (рН 6,0) 36 ммоль/л -GNPG3 1,6 ммоль/л -ацетат кальция 3,6 ммоль/л -хлорид натрия 37 ммоль/л -тиоцианат калия 253 ммоль/л -азид натрия 0,095% | набор | 3 |  |
| 6 |  | Набор реактивов Аспартатаминотрансфераза |  | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) -двухреагентная Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 С0 не менее 4 недель -при температуре 15-25 С0 не менее 5 дней Состав набора: -буфер 8 х 40 фл х мл -субстрат 8 х 10 фл х мл Состав буфера: -ТРИС буфер (рН 7,8) 100 ммоль/л -L-аспартат 300 ммоль/л -лактатдегидрогеназа не менее 0,9 кЕ/л -малатдегидрогеназа не менее 0,6 кЕ/л Состав субстрата: -2-оксоглутарат 60 ммоль/л -NADH 0,9 ммоль/л | набор | 15 |  |
| 7 |  | Набор реактивов Гамма-Глютамилтрансфераза |  | Гамма-глутамилтрансфераза, кинетический колометрический метод поPersijn & van der Slic для количественного определения активности γ-ГТ в сыворотке и плазме крови Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) -двухреагентная Стабильность реагентов после вскрытия флакона при хранении в темноте и температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 С0 не менее 6 недель -при температуре 15-25 С0 не менее 5 дней Состав набора: -буфер 10 х 8 фл х мл -субстрат 2 х 10 фл х мл Состав буфера: -ТРИС буфер (рН 8,25) 100 ммоль/л -глицилглицин 150 ммоль/л Состав субстрата: -L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид 20 ммоль/л | набор | 2 |  |
| 8 |  | Набор для определения железа |  | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови В состав реагента входит антилипидный фактор Процедура проведения анализа: -однореагентная (монореагент) Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности Состав набора: -реагент ХЗБ 2 х 100 фл х мл -стандарт железа 1 х 5 фл х мл Состав реагента ХЗБ: -хромазурол Б (ХЗБ) 0,18 ммоль/л -цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ) 2,2 ммоль/л -гуанидинхлорид 2,6 моль/л -ацетат-натриевый буфер (рН 4,7) 45 ммоль/л -стабилизаторы и активаторы Состав стандарта: -железо (ионизированное) 17,9 мкмоль/л | набор | 17 |  |
| 9 |  | Набор для определения креатинкиназы |  | Креатинкиназа, кинетический модифицированный стандартный метод по рекомендации ECCLS и IFCC для количественного определения активности креатинкиназыв сыворотке и плазме крови Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) -двухреагентная Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее 30 дней Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 С0 не менее 30 дней -при температуре 15-25 С0 не менее 3 дней Состав набора: -ферментативный реагент, фл х мл 10 х 8 -субстрат, фл х мл 2 х 10 Состав ферментативного реагента: -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л 0,1 -глюкоза, 20 ммоль/л -ацетат магния, 10 ммоль/л -ЭДТА, 2 ммоль/л -АМФ, 5 ммоль/л -N-ацетилцистеин, 0,2 ммоль/л -диаденозин пентафосфат, 10 ммоль/л -NADP, 2 ммоль/л -гексокиназа не менее, Е/мл 4 -SH стабилизатор, 25 ммоль/л -азид натрия, % 0,095 Состав субстрата: -АДФ, 2 ммоль/л -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл 2,8 -креатинфосфат, 30 ммоль/л -азид натрия, % 0,095 | набор | 3 |  |
| 10 |  | Контрольный материал с аттестованными значениями в области нормы |  | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе бычьей сыворотки с аттестованными значениями в области нормы Лиофилизированный контрольный материал Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0 не менее 7 дней Стабильность после разведения при при температуре -20 С0 не менее 30 дней Аттестованные параметры: -ферменты не менее14 параметров -органика менее 17 параметров -неорганика менее 14 параметров Состав набора: -конрольный материал не менее 6 х 5 фл х мл | набор | 9 |  |
| 11 |  | Контрольный материал с аттестованными значениями в области патологии |  | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе бычьей сыворотки с аттестованными значениями в области патологии Лиофилизированный контрольный материал Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0 не менее 7 дней Стабильность после разведения при при температуре -20 С0 не менее 30 дней Аттестованные параметры: -ферменты не менее14 параметров -органика менее 17 параметров -неорганика менее 14 параметров Состав набора: -конрольный материал не менее 6 х 5 фл х мл | набор | 5 |  |
| 12 |  | Набор для определения Кальций |  | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 С0 не менее, дней 7 -при температуре 15-25 С0 не менее, дней 3 Состав набора: -буфер, фл х мл 1 х 100 -окрашивающий реагент, фл х мл 1 х 100 -стандарт кальция, фл х мл 1 х 3 Состав буфера: -лизиновый буфер (рН 11,1), моль/л 0,2 -азид натрия, % 0,095 Состав окрашивающего реагента: -8-кидроксихинолин, ммоль/л 14 -о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л 0,1 -соляная кислота, ммоль/л 40,0 Состав стандарта: -кальций (двухвалентный), ммоль/л 2 -азид натрия, % 0,095 | набор | 1 |  |
| 13 |  | Набор для определения глюкозы |  | Глюкоза, ферментативный колометрический модифицированный метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность ферментативного реагента: -при температуре 15-25 С0 не менее 14 дней Состав набора: -ферментативный реагент 1 х 1000 фл х мл -стандарт глюкозы 1 х 3 фл х мл Состав ферментативного реагента: -фосфатный буфер (рН 7,5) 0,1 моль/л -4-аминофеназол 0,25 ммоль/л -фенол 0,75 ммоль/л -глюкозооксидаза (ГОД) не менее 15,0 кЕ/л -пероксидаза (пОД) не менее 1,5 кЕ/л -мутароза, не менее 2,0 кЕ/л -стабилизаторы Состав стандарта: -глюкоза 5,55 ммоль/л | набор | 8 |  |
| 14 |  | Набор для определения Креатинин |  | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности Стабильность рабочего раствора: -при температуре 15-25 С0 не менее 4 недель Состав набора: -пикриновая кислота (26 ммоль/л) 1 х 100 фл х мл -гидроксид натрия (1,6 ммоль/л) 1 х 100 фл х мл -стандарт креатинина (177 ммоль/л) 1 х 25 фл х мл | набор | 17 |  |
| 15 |  | Мембрана ацетатцеллюл |  | Мембраны для осветляющей и стерилизующей фильтрации и тонкой очистки растворов Диаметр диска мембран, не более 57,00 мм Толщина мембран, не более 140,00 мкм Средний размер пор, не более 0,22 мкм Фасовка 50 х 1 шт. х уп. | набор | 2 |  |
| 16 |  | Набор для определения Мочевая кислота |  | Мочевая кислота, ферментативный уреазный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче В состав реагента входит антилипидный фактор Процедура проведения анализа: -однореагентная (монореагент) Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность ферментативного реагента: -при температуре 15-25 С0 не менее 14 дней Состав набора: -ферментативный реагент 4 х 100 фл х мл -стандарт мочевой кислоты 1 х 3 фл х мл Состав ферментативного реагента: -фосфатный буфер (рН 7,0) 50 ммоль/л -4-аминофеназол 0,3 ммоль/л -3,5-дихлоро-2-гидроксибензол сульфоновай кислоты 4 ммоль/л -уриказа не менее 200 Е/л -пероксидаза не менее 1000 Е/л Состав стандарта: -мочевая кислота 476 мкмоль/л | набор | 2 |  |
| 17 |  | Набор для определения Мочевина |  | Мочевина, ферментативный колометрический метод по модифицированной реакции Берлота для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче Процедура проведения анализа: -двухреагентная Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность реагентов после вскрытия флакона: -при температуре 2-8 С0 не менее 6 недель -при температуре 15-25 С0 не менее 2 недель Состав набора: -реагент 1 - 1 х 100 фл х мл -реагент 2 - 1 х 100 фл х мл -ферментативный концентрат 1 х 1 фл х мл -стандарт мочевины 1 х 3 фл х мл Состав реагента 1: -фосфатный буфер (рН 7,0) 120,0 ммоль/л -салицилат натрия 60,00 ммоль/л -нитропруссид натрия 5,00 ммоль/л -ЭДТА 1,0 ммоль/л Состав реагента 2: -фосфатный буфер (рН < 13,0) 120 ммоль/л -гипохлорит натрия 10 ммоль/л Состав ферментативного концентрата: -уреаза не менее 500 кЕ/л Состав стандарта: -мочевина 13,3 ммоль/л -азид натрия 0,095 % | набор | 18 |  |
| 18 |  | Набор для определения Натрий |  | Натрий, фотометрический магний-урацилацетатный метод для количественного определения концентрации натрия в сыворотке крови Двехэтапная методика проведения анализа (с осаждением натрия) Процедура проведения первого этапа анализа: -осаждение натрия сыворотки крови Процедура проведения второго этапа анализа: -однореагентная (монореагент) Стабильность реагентов после вскрытия флакона в темном месте при температуре хранения 15-25 С0 до конца срока годности Состав набора: -осаждающий реагент, фл х мл 1 х 60 -окрашивающий реагент, фл х мл 1 х 60 -стандарт натрия, фл х мл 1 х 2 Состав осаждающего реагента: -уранилацетат 19 ммоль/л -ацетат магния 140 ммоль/л Состав окрашивающего реагента: -тиогликолят аммония 550 ммоль/л -аммиак 550 ммоль/л Состав стандарта: -натрий (одновалентный) 150 ммоль/л | набор | 1 |  |
| 19 |  | Набор реактивов Общий JgE |  | IgE-общий - тест-система иммуноферментная для определения концентрации суммарного иммуноглобулина Е Исследуемый образец: -сыворотка -плазма -амниотическая жидкость Объем исследуемого образца не более, мкл 15 Количество определений в дублях не менее 40 Метод - одностадийный сэндвич ИФА Суммарное время проведения анализа (инкубаций) 75 мин. Количество промывок за время проведения анализа 13 Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к IgE человека, лунок х стрипов - 8 х 12 -коньюгат (концентрат, моноклональные антитела к IgE человека меченные пероксидазой хрена), фл. х мкл -1 х 150,0 -калибровочные растворы с известной концентрацией IgE не менее, фл. х мкл -6 х 120,0 -контрольный образец с известной концентрацией IgE не менее, фл. х мкл -1 х 120,0 -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл - 1 х 28,0 -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл - 1 х 13,0 -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл - 2 х 13,0 -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл - 1 х 13,0 -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл - 1 х 1,0 -стоп-реагент, фл. х мл - 1 х 12,0 -пленка для заклеивания планшета - 2 шт -ванночка для реагентов – 2 шт -наконечники для пипеток 16 шт Чувствительность не более 2,5 МЕ/л | набор | 1 |  |
| 20 |  | Набор реактивов Тимоловая проба |  | Набор реактивов для определения тимоловой пробы в сыворотке крови. Количество определений в наборе не менее 300 Состав набора: -концентрированный раствор тимола 17 мл -калибровочный раствор I не менее 11 мл -калибровочный раствор II не менее 5 мл Состав раствора тимола: -буфер ТРИС 11,00 ммоль/л -малеиновая кислота 3,36 ммоль/л -тимол 6,66 ммоль/л Состав калибровочного раствора I: -серная кислота 2,50 моль/л Состав калибровочного раствора II: -барий хлористый 48,00 ммоль/л Состав реакционной смеси: -буфер ТРИС (pН 7,55 при температуре 25 0С) 0,160 ммоль/л -тимол 0,098 ммоль/л Соотношение сыворотка : реакционная смесь не более 1 : 61 | набор | 1 |  |
| 21 |  | Набор для определения Триглицериды |  | Триглицериды, энзиматический колориметрический метод для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови В состав реагента входит антилипидный фактор Процедура проведения анализа: -однореагентная (монореагент) Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 не менее 4 недель Состав набора: -монореагент 4 х 100 фл х мл -стандарт триглицеридов 1 х 3 фл х мл Состав монореагента: -PIPES буфер (рН 7,5) 50 ммоль/л -4-хлорфенол 5 ммоль/л -4-аминоантипирин 0,25 ммоль/л -ионы магния 4,5 ммоль/л -АТФ 2 ммоль/л -липаза не менее 1,3 Е/мл -пероксидаза не менее 0,5 Е/мл -глицеролкиназа не менее 0,4 Е/мл -глицерол-3-фосфат оксидаза не менее 1,5 Е/мл Состав стандарта: -триглицериды 2,28 ммоль/л | набор | 2 |  |
| 22 |  | Набор реагентов для определения протромбинового времени |  | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови Состав набора: -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь 4 х 5 фл х мл -лиофильно высушенная стандарт-плазма 1 х 1 фл х мл Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: -при температуре 37 С0 не менее 6 часов -при температуре 15-25 С0 не менее 48 часов -при температуре 2-8 С0 не менее 7 дней Стабильность контрольной плазмы после разведения: -при температуре 15-25 С0 не менее 2 часов Линейность определения протромбинового времени не менее 12,0 - 110,0 сек. | набор | 53 |  |
| 23 |  | Набор для определения АПТВ свертывания в плазме венозной крови |  | Тех-АПТВ-El-тест, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови Количество определений не менее 100 Состав набора: -АПТВ-реагент (лиофильно высушеная смесь, содержащая фосфолипиды мозна человека, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы) не менее, фл х мл 2 х 5 -кальция хлорид 0,277 % раствор, фл х мл 2 х 10,0 АПТВ-реагент готов к использованию Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени не менее, с 30,0 - 300,0 | набор | 9 |  |
| 24 |  | РФМК-тест ,набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови |  | РФМК-тест, набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови Количество определений не менее 200 Состав набора: -орто-фенантролина гидрохлофид (расфасован в 96 лунках планшета) 70 мг -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ) 1 х 1 фл х мл -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ) 1 х 1 фл х мл -скарификатор стерильный не менее 1 шт. -стеклянная палочка не менее 1 шт. Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность контрольной плазмы после разведения: -при температуре 15-25 С0 не менее1 часа | набор | 5 |  |
| 25 |  | Набор для определения Холестерин общий |  | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови В состав реагента входит антилипидный фактор Процедура проведения анализа: -однореагентная (монореагент) Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность ферментативного реагента: -при температуре 15-25 С0 не менее 14 дней Состав набора: -ферментативный реагент 4 х 100 фл х мл -стандарт холестерина 1 х 3 фл х мл Состав ферментативного реагента: -фосфатный буфер (рН 6,5) 100,0 ммоль/л -4-аминофеназол 0,30 ммоль/л -фенол 5,00 ммоль/л -пероксидаза не менее 5,0 КЕ/л -холестеринэстераза менее 150,0 Е/л -холестериноксидаза менее 100,0 Е/л -азид натрия 0,05 % Состав стандарта: -холестерин 5,17 ммоль/л | набор | 11 |  |
| 26 |  | Набор для реактивов Щелочная фосфатаза |  | Щелочная фосфотаза, кинетический метод по рекомендации DGKCh (DEA буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) -двухреагентная Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 С0 не менее 4 недель -при температуре 15-25 С0 не менее 5 дней Состав набора: -буфер 8 х 40 фл х мл -субстрат 8 х 10 фл х мл Состав буфера: -диэтаноламиновый буфер (рН 10,35±0,2) 1,250 моль/л -хлорид магния 0,625 ммоль/л Состав субстрата: -р-нитрофенилфосфат 55 ммоль/л | набор | 2 |  |
| 27 |  | Набор реагентов для определения тромбинового времени |  | Тромбо-тест, набор реагентов для определения тромбинового времени Состав набора: -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH 4 х 6 -лиофильно высушенная нормальная контрольная плазма, фл х мл 1 х 0,5 фл х мл Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность раствора тромбина: -при температуре 2-8 С0 не менее 6 часов -при температуре 15-25 С0 не менее 2 часов Стабильность стандарт-плазмы после разведения: -при температуре 15-25 С0 не менее 3 часов Линейность определения тромбинового времени не менее 11,0 - 120,0 сек | набор | 2 |  |
| 28 |  | Коллаген, набор реагентов для определения индукции агрегации тромбоцитов |  | Коллаген, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмме Состав набора: -коллаген (лиофильно высушенная фракция из богатой коллагеном ткани человека) 1 х 120,0 фл х мг -растворитель для коллагена 1 х 6,5 фл х мг Количество записей агрегации тромбоцитов не менее 120 | набор | 2 |  |
| 29 |  | Ристомицин, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов |  | Ристомицин, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм Состав набора: -ристомицин 1 х 7,5 фл х мг -растворитель для ристомицина 1 х 1,0 фл х мг Количество записей агрегации тромбоцитов не менее 10 | набор | 8 |  |
| 30 |  | АДФ, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов |  | АДФ, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмме Состав набора: -АДФ (аденозин-5-дифосфорная кислота динатриевая соль, м.м. 471,2) 2 х 2,0 фл х мг -растворитель для АДФ 2 х 2,5 фл х мг Количество записей агрегации тромбоцитов не менее 1000 | набор | 4 |  |
| 31 |  | Адренали, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов |  | Адреналин, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм Состав набора: -адреналин (эпинефрин, м.м. 183,2) 1 фл -растворитель для адреналина 1 х 8,5 фл х мл Количество записей агрегации тромбоцитов не менее 1000 | набор | 4 |  |
| 32 |  | РНП-плазма (контроль-плазма-1 |  | Референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма) РНП-плазма предназначена для контроля правильности следующих тестов: -протромбиновое время свертывания -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) -тромбиновое время свертывания -определение концентрации фибриногена Состав набора: -лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, 1 х 1 фл х мл Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность плазмы после разведения: -при температуре 2-8 С0 не менее 3 часов | фл | 2 |  |
| 33 | Экспресс-тест для полуколичественного определения РСТ в плазме или сыворотке |  | Экспресс-тест для полуколичественного определения РСТ в плазме или сыворотке Метод иммунохроматографический Тип исследуемого образца: -сыворотка -плазма Состав набора: -тест-кассеты в индивидуальной герметичной упакове не менее 25 шт. -справочные карточки не менее 25 шт. -пипетки одноразовые стерильные не менее 25 шт. Объем исследуемого образца: -сыворотки/плазмы не более 200 мкл Чувствительность не менее 90 % Время проведения анализа не более 30 мин Стабильность тест-кассеты при температуре 4-30С0 до конца срока годности | набор | 1 |  |
| 34 |  |  | Набор реагентов для ежедневной промывки для Easy Lyte Calcium (MEDICA, США) | Набор реагентов для ежедневной промывки для EasyLyte Calcium (MEDICA, США) Состав набора: -разбавитель HCl (0,05 N) 1 х 90 фл х мл -реагент для ежедневной очистки (Пепсин) 6 х 0,35 фл х гр Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 18-25 С° Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 С0 не менее 4 недель | набор | 4 |  |
| 35 |  |  | Электрод рН для анализатора электролитов Easy Lyte(MEDICA, США) | Электрод рН для анализатора электролитов EasyLyte Calcium (MEDICA, США) Срок службы 6-12 месяцев Срок гарантии не менее 6 месяцев | шт | 2 |  |
| 36 |  |  | Электрод референтный для EasyLyte(MEDICА, | Электрод референтный для анализатора электролитов EasyLyte Calcium (MEDICA, США) Срок гарантии не менее 12 месяцев | шт | 4 |  |
| 37 |  |  | Пакет с растворами для анализатора EasyLyte(MEDICА,США) | Пакет с растворами для анализатора электролитов EasyLyte Calcium (MEDICA, США) Количество исследований не менее 1200 | шт | 4 |  |
| 38 |  |  | Набор контрольных материалов для анализатора EasyLyte(MEDICА,США) | Набор контрольных материалов для анализатора электролитов EasyLyte Calcium (MEDICA, США) Уровней не менее 2 Стабильность после вскрытия не менее 8 недель | шт | 2 |  |
| 39 |  |  | Электрод К+ для анализатора электролитов EasyLyte(MEDICА,США) | Электрод К+ для анализатора электролитов EasyLyte Calcium (MEDICA, США) Срок службы 6-12 месяцев Срок гарантии не менее 6 месяцев | шт | 2 |  |
| 40 |  |  | Электрод Na+ для анализатора электролитов EasyLyte(MEDICА,США) | Электрод Na+ для анализатора электролитов EasyLyte Calcium (MEDICA, США) Срок гарантии не менее 12 месяцев | шт | 1 |  |
| 41 |  |  | Электрод Са+ для анализатора электролитов EasyLyte(MEDICА,США) | Электрод Ca++ для анализатора электролитов EasyLyte Calcium (MEDICA, США) Срок службы 6-12 месяцев Срок гарантии не менее 6 месяцев | шт | 2 |  |
| 42 |  |  | Электрод рО2 для анализатора Easy Stat(Medica США) | Электрод pO2 для анализатора электролитов EasyStat (MEDICA, США) Срок службы не менее 6 месяцев Срок гарантии не менее 4 месяцев | шт | 2 |  |
| 43 |  |  | Электрод рСО2 для анализатора Easy Stat(Medica США) | Электрод pСO2 для анализатора электролитов EasyStat (MEDICA, США) Срок службы не менее 6 месяцев Срок гарантии не менее 4 месяцев | шт | 2 |  |
| 44 |  |  | Электрод рН для анализатора Easy Stat(Medica США) | Электрод pН для анализатора электролитов EasyStat (MEDICA, США) Срок службы не менее 12 месяцев Срок гарантии не менее 6 месяцев | шт | 1 |  |
| 45 |  |  | Электрод Са+для анализатора Easy Stat(Medica США) | Электрод Ca++ для анализатора электролитов EasyStat (MEDICA, США) Срок службы 6-12 месяцев Срок гарантии не менее 6 месяцев | шт | 2 |  |
| 46 |  |  | Электрод К+ для анализатора Easy Stat(Medica США) | Электрод К+ для анализатора электролитов EasyStat (MEDICA, США) Срок службы 6-12 месяцев Срок гарантии не менее 6 месяцев | шт | 2 |  |
| 47 |  |  | Электрод Na+ для анализатора Easy Stat(Medica США) | ЭлектродNa+ для анализатора электролитов EasyStat (MEDICA, США) Срок службы не менее 12 месяцев Срок гарантии не менее 6 месяцев | шт | 1 |  |
| 48 |  |  | Электрод референтный для Easy Stat(Medica США) | Электрод референтный для анализатора электролитов EasyStat (MEDICA, США) Срок службы не менее 12 месяцев Срок гарантии не менее 6 месяцев | шт | 2 |  |
| 49 |  |  | Модульный реагент для анализатора Easy Stat(Medica США) | Модуль реагентный для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (MEDICA, США) Срок работы модуля не менее 35 дней | шт | 9 |  |
| 50 |  |  | Набор контрольных материалов для анализатора Easy Stat(Medica США) | Набор контрольных материалов уровень 1( ацидоз) для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (MEDICA, США) | шт | 1 |  |
| 51 |  |  | Набор контрольных материалов для анализатора Easy Stat(Medica США) | Набор контрольных материалов уровень 2(норма) для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (MEDICA, США) | шт | 1 |  |
| 52 |  |  | Набор контрольных материалов для анализатора Easy Stat(Medica США) | Набор контрольных материалов уровень 3(алкалоз) для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (MEDICA, США) | шт | 1 |  |
| 53 |  |  | Микрокювета коагулологическая для анализаторов свертывания крови | Микрокювета коагулологическая для анализаторов свертывания крови Объем микрокюветы, мкл 250,0 Объем биопробы, мкл 25,0 Фасовка, уп.х шт. 1 х 1000 | набор | 7 |  |
| 54 |  |  | Микрокювета коагулологическая для анализаторов свертывания крови | Микрокювета коагулологическая для анализаторов свертывания крови Объем микрокюветы, мкл 400,0 Объем биопробы, мкл 100,0 Фасовка, уп.х шт. 1 х 1000 | набор | 4 |  |
| Лот № 2 Реактивы для клинических анализов 720000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диагностические тест полоски для полуколичественного определения крови, кетонов, глюкозы, белка,рН в моче человека |  | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, кетонов, глюкозы, белка, рН в моче человека. Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности Концентрации рабочего реагента: - метиловый красный 0,71 % - бромтимоловый синий 12,1 % - эфир тетрабромфенолфталеина 0,21 % - тетрабромфеноловый синий 0,35 % - глюкозооксидаза 1,3 % - пероксидаза 1,3 % -тетраметилбензидин 21,0 % - натрия нитропруссид 4,9 % - тетраметилбензидин 1,50 % - куменовая перекись водорода 15,20 % Диапазон определяемых концентраций белка не менее 0,0 - 5,0 (0,0 - 500,0) г/л (мг/дл) Диапазон определяемых значений рН не менее 5-9 Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее 0,0 - 55,0 (0,0 - 1000,0) ммоль/л (мг/дл) Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее 0,0 - 15,0 (0,0 - 156,0) ммоль/л (мг/дл) Диапазон определяемых концентраций крови не менее 0,0 - 250,0 эри/мкл Диапазон определяемых концентраций гемоглобина не менее 0,0 - 250,0 эри/мкл Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка не более 4 Цветовых полей на пенале для индикации значений рН не более 5 Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы не более 5 Цветовых полей на пенале для индикации значений кетоновых тел не более 4 Цветовых полей на пенале для индикации значений крови не более 4 Цветовых полей на пенале для индикации значений гемоглобина не более 4 Храние образцов мочи для исследования не менее 4 часов Фасовка не менее 50 тест-полосок | упак | 15 |  |
| 2 |  | Гематологический контроль |  | Контрольный материал с низкими значениями для автоматического гематологического анализатора EXCELL 18 (Drew Scientific,Великобритания-США) Стабильность до вскрытия флакона не менее 6 месяцев Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее 4 недель Аттестованных параметров не менее 12 Дифференциация лейкоцитов не менее 3 субпопуляций Состав набора: -конрольный материал не менее 1 х 2,5 фл х мл | флак | 4 |  |
| 3 |  | Гематологический контроль |  | Контрольный материал снормальными значениями для автоматического гематологического анализатора EXCELL 18 (Drew Scientific,Великобритания-США) Стабильность до вскрытия флакона не менее 6 месяцев Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее 4 недель Аттестованных параметров не менее 12 Дифференциация лейкоцитов не менее 3 субпопуляций Состав набора: -конрольный материал не менее 1 х 2,5 фл х мл | флак | 4 |  |
| 4 |  | Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный |  | Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный Фасовка 1 х 2000 уп х шт | шт | 40000 |  |
| 5 |  | Диагностические тест полоски для полуколичественного определения кетонов в моче человека |  | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетоновых тел в моче человека. Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности Концентрации рабочего реагента: - натрия нитропруссид 4,9 % Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) - 0,0 - 15,0 (0,0 - 156,0) Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы не более 4 Соответствие концентрации кетонов цветовым полям: -первое поле, ммоль/л (мг/дл) - 0 (0) -второе поле, ммоль/л (мг/дл) - 1,5 (16,0) -третье поле, ммоль/л (мг/дл) - 5,0 (52,0) -четвертое поле, ммоль/л (мг/дл) - 15,0 (156,0) Храние образцов мочи для исследования не менее 4 часов Фасовка не менее 50 тест-полосок | упак | 20 |  |
| 6 |  | Диагностические тест полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче человека |  | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче человека. Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности Концентрации рабочего реагента: - глюкозооксидаза 1,3 % - пероксидаза 1,3 % -тетраметилбензидин 21,0 % Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) - 0,0 - 55,0 (0,0 - 1000,0) Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы не менее 5 Соответствие концентрации глюкозы цветовым полям: -первое поле, ммоль/л (мг/дл) - 0 (0) -второе поле, ммоль/л (мг/дл) - 2,8 (50,0) -третье поле, ммоль/л (мг/дл) - 5,5 (100,0) -четвертое поле, ммоль/л (мг/дл) - 17,0 (300,0) -пятое поле, ммоль/л (мг/дл) - 55,0 (1000,0) Храние образцов мочи для исследования не менее 4 часов Фасовка не менее 50 тест-полосок | упак | 10 |  |
| 7 |  | Азур-эозин по Романовскому |  | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови Состав набора: -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина 1 х 1 фл х л -концентрированный фосфатный буфер 1 х 10 фл х л | л | 25 |  |
| 8 |  | Диагностические тест полоски для полуколичественного определения белка в моче человека |  | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения белка, рН в моче человека. Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности Диапазон определяемых концентраций белка не менее 0,0 - 5,0 (0,0 - 500,0) г/л (мг/дл) Диапазон определяемых значений рН не менее 5-9 Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка не более 4 Цветовых полей на пенале для индикации значений рН не более 5 Храние образцов мочи для исследования не менее 4 часов Фасовка не менее 50 тест-полосок | упак | 10 |  |
| 9 |  | Изотонический разбавитель |  | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "EXCELL 18" (DREW Scientific, Великобритания)е Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками Объем – 20 л Срок годности не менее 18 месяцев | упак | 75 |  |
| 10 |  | Очищающий раствор |  | Очищающий раствор для автоматического гематологического анализатора "EXCELL 18" (DREW Scientific, Великобритания) Состав раствора: -протеолитические ферменты -пурпурный краситель для визуализации раствора в магистралях прибора Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками Объем – 5 л Срок годности не менее 12 месяцев | упак | 65 |  |
| 11 |  | Лизирующий раствор |  | Лизирующий раствор для автоматического гематологического анализатора ""EXCELL 18" (DREW Scientific, Великобритания) Дифференциация лейкоцитов не менее 3 субпопуляций Объем 1 л Стабильность раствора после вскрытия при температуре 2-30 С0 не менее 3 месяцев | упак | 35 |  |
| 12 |  | Набор красок по Циль-Нильссону для окраски мокроты |  | Набор реагентов по Циль-Нильсону для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов Состав набора: -фуксин основной карболовый концентрированный (готов к применению) 1 х 100 фл х мл -метиленовый синий (готов к применению) 1 х 100 фл х мл -спирт солянокислый (концентрат) 1 х 10 фл х мл | набор | 5 |  |
| 13 |  | Сульфосалициловая кислота 2-водная |  | Сульфосалициловая кислота 2-водная Квалификация Ч Фасовка, уп х кг - 1 х 1,0 | кг | 2,0 |  |
| 14 |  | Раствор для окраски ретикулоцитов |  | Раствор для окраски ретикулоцитов Суправитальный пробирочный метод Состав раствора: -бриллиантовый крезиловый синий не менее, фл х мл - 1 х 50 | фл | 3 |  |
| 15 |  | Бромтимоловый синий |  | Бромтимоловый синий Фасовка, уп х кг - 1 х0,1 | кг | 0,1 |  |
| 16 |  | Покровные стекла |  | Стекло покровное для защиты микропрепаратов Размеры - 24,0 х 24,0 мм Толщина - 0,2 мм Фасовка – 1000 шт. | упак | 3 |  |
| 17 |  | Эозин метил по Май-Грюн |  | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови Состав набора: -эозин метиленоваый синий 1 х 1000 фл х мл | л | 25 |  |
| 18 |  | Тест-БМ пирагололовый красный |  | Белок в моче, колометрический метод с пирогаллоловым красным для количественного определения концентрации белка в моче и спмнномозговой жидкости Процедура проведения анализа: -однореагентная (монореагент) Стабильность реагентов до конца срока годности Состав набора: -окрашивающий реагент (раствор пирогаллолового красного в сукцинатном буфере) 2 х 100 фл х мл -калибратор белка 1 х 2 фл х мл Состав калибратора: -белок (70% альбумин и 30% глобулина) 0,50 г/л Линейность не менее 2,00 г/л | флак | 5 |  |
| 19 |  | Набор красок по Грамму |  | Набор реагентов по Граму для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов Состав набора: -генциановый фиолетовый корболовый (готов к применению) 1 х 100 фл х мл -фуксин основной карболовый (концентрат) 1 х 10 фл х мл -раствор Люголя (готов к применению) 1 х 100 фл х мл | набор | 2 |  |
| Лот № 3 Реактивы для иммунологических анализов 1100000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chlamydia trachomatis-IgА |  |  | Chlamydia trachomatis-IgA, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов - 8 х 12 -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),фл. х мл - 1 х 1,5 -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл - 1 х 3,0 -коньюгат (моноклональные антитела мышы к IgА человека, меченные пероксидазой хрена), фл.- 1 х 0,6 -разводящий буферный раствор для коньюгата (РБР-К), фл. х мл - 1 х 13,0 - разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С), фл. х мл - 1 х 10,0 -буферный раствор субстрата (БРС), фл. х мл - 1 х 13,0 -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл - 1 х 26,0 -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл - 1 х 0,5 -стоп-реагент, фл. х мл - 1 х 12,0 -пленка для заклеивания планшета не менее, шт - 3 -ванночка для реагентов не менее, шт - 2 -наконечники для пипеток не менее, шт - 16 Исследуемый образец: -сыворотка -плазма Объем исследуемого образца не более, мкл - 40 Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин -75 Количество промывок за время проведения анализа не менее - 10 | набор | 25 |  |
| 2 | Тест-система Лямблия-АТ-стрип |  |  | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов A, G, М к антигенам лямблий Одностадийный твердофазный иммуноферментный анализ Исследуемый образец: сыворотка Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий , 8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),1 фл. х 1,5 мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-),1 фл. х 1,5 мл -коньюгат (концентрат, иммуноглобулины против IgA, IgG, IgМ человека меченные пероксидазой хрена),1 фл. Х 1,5 мл -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС),1 фл. Х 10,0мл -раствор для разведения сывороток (РРС),1фл. х 28,0мл -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25),1 фл. х 28,,0 мл -субстратный буферный раствор (СБР),1 фл. х 13,0 мл -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат,1фл. Х 1,0 мл -стоп-реагент,1 фл. х 12,0 мл -пленка для заклеивания планшета не менее 2 шт -ванночка для реагентов не менее 2 шт -наконечники для пипеток не менее 16 шт -планшет для предварительного разведения сывороток не менее 1 шт Объем исследуемого образца не более 10 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более 85 мин | набор | 2 |  |
| 3 | Антиген кардиолипиновый |  |  | Антиген кардиолипиновый Метод реакции микропреципитации Тип исследуемого образца: сыворотка, плазма. Состав набора: -спиртовый раствор кардиолипинового антигена,10 амп. х 2,0 мл -раствор 70% холин-хлорида,2 фл х 5,0 мл Объем исследуемого образца не более 60 мкл Время проведения анализа не более 10 мин | набор | 12 |  |
| 4 | Стандартная панель сывороток крови человека на TORCH инфекции |  |  | Стандартная панель сывороток крови человека, содержащих и не содержащих видоспецифические иммуноглобулины класса G к TORC инфекции Применяется для оценки чувствительности и специфичности иммуноферментных тест-систем, применяемых для выявления видоспецифических Ig G Количество флаконов с лиофилизированными сыворотками, не менее 72 Объем сыворотки во флаконе не менее 200 мкл Состав набора: -количество флаконов с положительными лиофилизированными сыворотками не менее 40 -количество флаконов с отрицательными лиофилизированными сыворотками не менее 32 -инструкция по применению -паспорт на серию -приложения | набор | 2 |  |
| 5 | Тест-система антипаллидум-суммарные антитела |  |  | Тест-система иммуноферментная для выявления специфических иммуноглобулинов классов G, М и А к Treponema pallidum Одностадийный (метод "сэндвич") твердофазный иммуноферментный анализ Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Treponema pallidum, 8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),1 фл. х 2,0 мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 1фл. х 3,0 мл - раствор коньюгата, 1 фл. х 0,75 мл - разводящий буферный раствор для конъюгата, 1 фл х 6,0 мл - раствор хромогена, 1 фл х 13,0 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), 1 фл. х 26,0мл -стоп-реагент, 1фл. Х 6,0 мл Объем исследуемого образца не менее, 50 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 30 мин | набор | 60 |  |
| 6 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови |  |  | Ревматоидный фактор Метод латексной агглютинации. Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 Сº до конца срока годности. Объем исследуемого образца не более 20 мкл Кол-во тестов не менее 100 | набор | 2 |  |
| 7 | Антистрептолизин-О |  |  | Антистрептолизин-О Метод латексной агглютинации. Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 Сº до конца срока годности. Объем исследуемого образца не более 20 мкл Кол-во тестов не менее 100 | уп | 4 |  |
| 8 | С-реактивный белок |  |  | С-реактивный белок Метод латексной агглютинации. Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 Сº до конца срока годности. Объем исследуемого образца не более 20 мкл Кол-во тестов не менее 100 | уп | 35 |  |
| 9 | Chlamydia trachomatis-Ig G |  |  | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis. Исследуемый образец: сыворотка, плазма. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, 8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), 1 фл. х 1,5 мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 1фл. х 3,0 мл -буферный раствор для разведения сывороток, 1 фл. х 10,0 мл - раствор коньюгата, 1 фл. х 0,6 мл - буферный раствор для разведения конъюгата, 1 фл х 13,0 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), 1 фл. х 26,0мл - буферный раствор субстрата 1 фл х 13,0 мл -стоп-реагент, 1фл. Х 6,0 мл Объем исследуемого образца не более, 40 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 75 мин | набор | 25 |  |
| 10 | Гельминты--Ig G |  |  | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G к антигенам описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков. Твердофазный иммуноферментный анализ Состав набора: -2 разборных планшета с иммобилизированными антигенами описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков, 8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков, инактивированный (К+),1 фл. х 2,5мл -отрицательный контрольный образец, не содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков, инактивированный (К-),1 фл. х 2,5 мл -коньюгат (концентрат, моноклональные специфические антитела к IgG человека меченные пероксидазой хрена),1 фл. х 2,5 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25),2фл. х 28,0мл -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС),2 фл. Х10,0 мл -раствор для разведения сывороток (РРС),1фл. х 28,0 мл -субстратный буферный раствор (СБР),2 фл. х 13,0 мл -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат,2 фл. х 1,0 мл -стоп-реагент,2 фл. х 12,0 мл -пленка для заклеивания планшета не менее 4 шт -ванночка для реагентов не менее 2 шт -наконечники для пипеток не менее 16 шт Объем исследуемого образца не более 10 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более 85 мин | набор | 6 |  |
| 11 | ВПГ-IgM |  |  | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий,8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),1 фл. х 1,5 мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 1фл. х 3,0 мл - раствор коньюгата, 1 фл. х 11,0 мл - разводящий буферный раствор для сывороток, 1 фл х 11,0 мл - разводящий буферный раствор для конъюгата, 1 фл х 11,0 мл - буферный раствор субстрата, 1 фл х 13,0 мл - раствор тетраметилбензидина, 1 фл х 13,0 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), 1 фл. х 26,0мл -стоп-реагент, 1фл. Х 6,0 мл Объем исследуемого образца не более, 10 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 55 мин | набор | 35 |  |
| 12 | ВПГ-IgG |  |  | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классаG к вирусу простого герпеса . Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий,8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),2 фл. х 0,5 мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 1фл. х 0,5 мл - раствор коньюгата, 1 фл. х 11,0 мл - раствор хромогена, 1 фл х 13,0 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), 1 фл. х 26,0мл -стоп-реагент, 1фл. Х 6,0 мл Объем исследуемого образца неболее, 10 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 55 мин | набор | 35 |  |
| 13 | Токсоплазмоз- IgM |  |  | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса M к Toxoplasma gondii. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий,8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),1 фл. х 1,5мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 1фл. х 3,0 мл - раствор коньюгата, 1 фл. х 0,6 мл - разводящий буферный раствор для сывороток, 1 фл х 11,0 мл - разводящий буферный раствор для конъюгата, 1 фл х 13,0 мл - буферный раствор субстрата, 1 фл х 13,0 мл - раствор тетраметилбензидина, 1 фл х 0,5 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), 1 фл. х 26,0мл -стоп-реагент, 1фл. Х 6,0 мл Объем исследуемого образца не более, 10 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 75 мин | набор | 10 |  |
| 14 | Токсоплазмоз- IgG |  |  | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее,8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), 1 фл. х 3,0мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 1фл. Х3,0 мл -коньюгат (моноклональные антитела мыши, конъюгированные с пероксидазой хрена) , 1 фл. x 0,6 мл -раствор для разведения сывороток (РБР-С),1 фл. х 11,0мл -раствор для разведения коньюгата (РБР-К), 1фл. х 11,0 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25),1 фл. х 26,0мл -субстратный буферный раствор (СБР),1 фл. x 13,0 мл -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат,1 фл. х 0,5мл -стоп-реагент, 1фл. х 6,0 мл Объем исследуемого образца не более,10 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более 80 мин | набор | 10 |  |
| 15 | Токсо-антитела суммарные |  |  | Токсо-антитела, тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к Toxoplasma gondii Двухстадийный твердофазный иммуноферментный анализ Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированным антигеном Toxoplasma gondii, лунок х стрипов 8 х 12 -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл 1 х 1,5 -слабоположительный контрольный образец, инактивированный (К+слаб), фл. х мл 1 х 1,5 -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл 1 х 2,5 -коньюгат (антиген Toxoplasma gondii, меченный пероксидазой хрена), фл. х мл 1 х 13,0 -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл 1 х 28,0 -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл 1 х 13,0 -стоп-реагент, фл. х мл 1 х 12,0 -пленка для заклеивания планшета не менее, шт 2 -ванночка для реагентов не менее, шт 2 -наконечники для пипеток не менее, шт 16 Исследуемый образец: -сыворотка Объем исследуемого образца не менее, мкл 100 Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин 85 Количество промывок за время проведения анализа не | набор | 35 |  |
| 16 | Краснуха- IgM |  |  | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу краснухи. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий,8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),1 фл. х 2,0мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 1фл. х 3,0 мл - раствор коньюгата, 1 фл. х 1,0 мл - разводящий буферный раствор для сывороток, 1 фл х 11,0 мл - разводящий буферный раствор для конъюгата, 1 фл х 12,0 мл - буферный раствор субстрата, 1 фл х 13,0 мл - раствор тетраметилбензидина, 1 фл х 0,5 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), 1 фл. х 26,0мл -стоп-реагент, 1фл. Х 6,0 мл Объем исследуемого образца не более, 10 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 120 мин | набор | 30 |  |
| 17 | Краснуха- IgG |  |  | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий,8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),1 фл. Х 3,0мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 1фл. х 3,0 мл - раствор коньюгата, 1 фл. х 0,6 мл - разводящий буферный раствор для сывороток, 1 фл х 11,0 мл - разводящий буферный раствор для конъюгата, 1 фл х 12,0 мл - буферный раствор субстрата, 1 фл х 13,0 мл - раствор тетраметилбензидина, 1 фл х 0,5 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), 1 фл. х 26,0мл -стоп-реагент, 1фл. Х 6,0 мл Объем исследуемого образца не более, 10 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 85 мин | набор | 30 |  |
| 18 | ЦМВ- IgM |  |  | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса M к цитомегаловирусу. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий,8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),1 фл. х 1,5 мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 1фл. х 3,0 мл - раствор коньюгата, 1 фл. х 11,0 мл - раствор хромогена, 1 фл х 13,0 мл -раствор предварительного разведения сывороток 1фл х 11,0 мл -разводящий буферный раствор, содержащий абсорбент ревматоидного фактора, 1 фл х 11,0 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), 1 фл. х 26,0мл -стоп-реагент, 1фл. Х 6,0 мл Объем исследуемого образца неболее, 10 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 55 мин | набор | 35 |  |
| 19 | ЦМВ- IgG |  |  | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий,8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),2 фл. х 1,5 мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 2фл. х 1,5 мл - раствор коньюгата, 1 фл. х 6,0 мл - раствор хромогена, 1 фл х 13,0 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), 1 фл. х 26,0мл -стоп-реагент, 1фл. Х 6,0 мл Объем исследуемого образца неболее, 50 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 55 мин | набор | 35 |  |
| 20 | Хелико- IgG ( Иммуноком) |  |  | Тест-система для колличественного определения IgG антител к Helicobacter pylori в сыворотке или плазме крови Состав набора: -проявочная ванна, не менее 3 шт -пластиковые Гребни, не менее 3 шт -положительный контроль,1 фл. х 0,2 мл -отрицательный контроль,1 фл. х 0,2мл -разбавитель образца, 1 фл. х 5,0мл -перфоратор для прокалывания алюминиевой фольги -шкала для считывания результатов 13 шт Объем исследуемого образца не более 10 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более 60 мин | набор | 2 |  |
| 21 | Хламидии IgG |  |  | Chlamydia psittaci/pneumoniae IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Chlamydia psittaci и Chlamydia pneumoniae Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными хламидофилезными антигенами не менее, лунок х стрипов 8 х 12 -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл 1 х 0,5 -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл 1 х 1,0 -коньюгат (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл.1 -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл 1 х 3,0 -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл 2 х 13,0 -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл 1 х 13,0 -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл 1 х 28,0 -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл 1 х 13,0 -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл 1 х 1,5 -стоп-реагент, фл. х мл 1 х 12,0 -пленка для заклеивания планшета не менее, шт 3 -ванночка для реагентов не менее, шт 2 -наконечники для пипеток не менее, шт 16 Исследуемый образец: -сыворотка -плазма Объем исследуемого образца не более, мкл 10 Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин 90 Количество промывок за время проведения анализа не менее 11 | набор | 4 |  |
| 22 | Хламидии IgМ |  |  | Chlamydia psittaci/pneumoniae IgM, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам Chlamydia psittaci и Chlamydia pneumoniae Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными хламидофилезными антигенами не менее, лунок х стрипов 8 х 12 -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл 1 х 0,5 -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл 1 х 1,0 -коньюгат (антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. 1 -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл 1 х 3,0 -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл 1 х 13,0 -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл 1 х 13,0 -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл 1 х 28,0 -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл 1 х 13,0 -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл 1 х 1,5 -стоп-реагент, фл. х мл 1 х 12,0 -пленка для заклеивания планшета не менее, шт 3 -ванночка для реагентов не менее, шт 2 -наконечники для пипеток не менее, шт 16 Исследуемый образец: -сыворотка -плазма Объем исследуемого образца не более, мкл 20 Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин 90 Количество промывок за время проведения анализа не менее 11 | набор | 4 |  |
| 23 | Тест-система антипаллидум- IgG |  |  | Тест-система иммуноферментная для выявления специфических иммуноглобулинов классов G к Treponema pallidum Одностадийный (метод "сэндвич") твердофазный иммуноферментный анализ Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Treponema pallidum,8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),1 фл. х 2,0 мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 1фл. х 3,0 мл - раствор коньюгата, 1 фл. х 0,75 мл - разводящий буферный раствор для конъюгата, 1 фл х 6,0 мл - раствор хромогена, 1 фл х 13,0 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), 1 фл. х 26,0мл -стоп-реагент, 1фл. Х 6,0 мл Объем исследуемого образца не менее, 50 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 30 мин | набор | 20 |  |
| 24 | Тест-система антипаллидум- IgМ |  |  | Тест-система иммуноферментная для выявления специфических иммуноглобулинов классов М к Treponema pallidum Одностадийный (метод "сэндвич") твердофазный иммуноферментный анализ Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Treponema pallidum,8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),1 фл. х 2,0 мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 1фл. х 3,0 мл - раствор коньюгата, 1 фл. х 0,75 мл - разводящий буферный раствор для конъюгата, 1 фл х 6,0 мл - раствор хромогена, 1 фл х 13,0 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), 1 фл. х 26,0мл -стоп-реагент, 1фл. Х 6,0 мл Объем исследуемого образца не менее, 50 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 30 мин | набор | 18 |  |
| 25 | Цоликлон Анти А |  |  | Антитела моноклональные анти-А диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А (II) по ТУ 9398-001-27575295-2004 не менее 1: 32 Фасовка 1 х 10 фл х мл | флак | 250 |  |
| 26 | Цоликлон Анти В |  |  | Антитела моноклональные анти-В диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В (III) по ТУ 9398-001-27575295-2004 не менее 1: 32 Фасовка 1 х 10 фл х мл | флак | 250 |  |
| 27 | Цоликлон Анти Д-супер |  |  | АНТИ-Rho(D)IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека Титр в микроплате с D(+) эритроцитами по ТУ 9398-002-27575295-2004 не менее 1: 256 Фасовка 1 х 10 фл х мл | флак | 300 |  |

Приложение № 4

к документауии об аукционе

Сведения о качественных и функциональных характеристиках товара

Главному врачу МУЗ «ГБ № 21»

М.Ю.Мезенцеву

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медикаментов для МУЗ «Городская больница № 21» Кировского района г. Перми, намерен принять участие в аукционе по лоту № _____ и в случае признания победителем аукциона (единственным участником аукциона), предлагает поставить товар на условиях муниципального контракта и документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный Заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

| № п/п | Наименование товара | Требуемые характеристики | Ед. изм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование лекарственного препарата | Технические характеристики | Страна происхождения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Лот № 1 Реактивы для биохимических анализов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набор для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови | Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови Процедура проведения анализа -однореагентная (монореагент) Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности Состав набора: -окрашивающий реагент фл х мл 4 х 100 -стандарт белка фл х мл 1 х 3 Состав окрашивающего реагента: -гидроксид натрия 200,00 ммоль/л -калий-натрий тартрат 32,00 ммоль/л -сульфат меди 12,00 ммоль/л -иодид калия 30,00 ммоль/л Состав стандарта: -белок 80 г/л -азид натрия 0,095% | набор |  |  |  |
| 2 | КЛИНИ-ТЕСТ(фракции белка) | Набор реагентов для определения белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлезы Состав набора: -концентрат буферного раствора 2 х 125 фл х мл -краситель Пунцовый С 1 х 125 фл х мл -контрольная сыворотка (лиофилизированная) 1 х 2 фл х мл -растворитель для сыворотки 1 х 3 фл х мл | набор |  |  |  |
| 3 | Набор для определения Билирубин (общий и прямой) | Билирубин общий, колометрический метод с использованием диазотированного 2,4-дихлоранилина (ДХА) для количественного определения концентрации общего билирубина в сыворотке и плазме крови Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 С0 не менее, дней -21 -при температуре 15-25 С0 не менее, дней - 10 Состав набора: -ДХА реагент, фл х мл - 1 х 100 -нитритный реагент, фл х мл - 1 х 100 -реагент для холостой пробы, фл х мл - 2 х 100 Состав ДХА реагента: -2,4-дихлоранилин, ммоль/л - 3,0 -соляная кислота, ммоль/л - 95,0 -детергент, г/л - 70,0 Состав нитритного реагента: -нитрит натрия, ммоль/л - 2,5 Состав реагента для холостой пробы: -2,4-дихлоранилин, ммоль/л - 1,5 -соляная кислота, ммоль/л - 47,5 -детергент, г/л - 35 | набор |  |  |  |
| 4 | Набор реактивов Аланинаминотрансфераза | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) -двухреагентная Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 С0 - 4 недели -при температуре 15-25 С0 - 5 дней Состав набора: -буфер 8 х 40 фл х мл -субстрат 8 х 10 фл х мл Состав буфера: -ТРИС буфер (рН 7,5) 150 ммоль/л -L-аланин 750 ммоль/л -лактатдегидрогеназа не более 1,2 кЕ/л Состав субстрата: -2-оксоглутарат 90 ммоль/л -NADH 0,9 ммоль/л | набор |  |  |  |
| 5 | Набор реактивов Альфа-Амилаза | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче Процедура проведения анализа: -однореагентная (реагент готов к использаванию) Стабильность реагента после вскрытия флакона: -при температуре 2-8 С0 не менее 12 недель -при температуре 15-25 С0 не менее 4 недель Состав набора: -реагент 6 х 50 фл х мл Состав реагента: -MES буфер (рН 6,0) 36 ммоль/л -GNPG3 1,6 ммоль/л -ацетат кальция 3,6 ммоль/л -хлорид натрия 37 ммоль/л -тиоцианат калия 253 ммоль/л -азид натрия 0,095% | набор |  |  |  |
| 6 | Набор реактивов Аспартатаминотрансфераза | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) -двухреагентная Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 С0 не менее 4 недель -при температуре 15-25 С0 не менее 5 дней Состав набора: -буфер 8 х 40 фл х мл -субстрат 8 х 10 фл х мл Состав буфера: -ТРИС буфер (рН 7,8) 100 ммоль/л -L-аспартат 300 ммоль/л -лактатдегидрогеназа не менее 0,9 кЕ/л -малатдегидрогеназа не менее 0,6 кЕ/л Состав субстрата: -2-оксоглутарат 60 ммоль/л -NADH 0,9 ммоль/л | набор |  |  |  |
| 7 | Набор реактивов Гамма-Глютамилтрансфераза | Гамма-глутамилтрансфераза, кинетический колометрический метод поPersijn & van der Slic для количественного определения активности γ-ГТ в сыворотке и плазме крови Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) -двухреагентная Стабильность реагентов после вскрытия флакона при хранении в темноте и температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 С0 не менее 6 недель -при температуре 15-25 С0 не менее 5 дней Состав набора: -буфер 10 х 8 фл х мл -субстрат 2 х 10 фл х мл Состав буфера: -ТРИС буфер (рН 8,25) 100 ммоль/л -глицилглицин 150 ммоль/л Состав субстрата: -L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид 20 ммоль/л | набор |  |  |  |
| 8 | Набор для определения железа | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови В состав реагента входит антилипидный фактор Процедура проведения анализа: -однореагентная (монореагент) Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности Состав набора: -реагент ХЗБ 2 х 100 фл х мл -стандарт железа 1 х 5 фл х мл Состав реагента ХЗБ: -хромазурол Б (ХЗБ) 0,18 ммоль/л -цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ) 2,2 ммоль/л -гуанидинхлорид 2,6 моль/л -ацетат-натриевый буфер (рН 4,7) 45 ммоль/л -стабилизаторы и активаторы Состав стандарта: -железо (ионизированное) 17,9 мкмоль/л | набор |  |  |  |
| 9 | Набор для определения креатинкиназы | Креатинкиназа, кинетический модифицированный стандартный метод по рекомендации ECCLS и IFCC для количественного определения активности креатинкиназыв сыворотке и плазме крови Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) -двухреагентная Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее 30 дней Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 С0 не менее 30 дней -при температуре 15-25 С0 не менее 3 дней Состав набора: -ферментативный реагент, фл х мл 10 х 8 -субстрат, фл х мл 2 х 10 Состав ферментативного реагента: -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л 0,1 -глюкоза, 20 ммоль/л -ацетат магния, 10 ммоль/л -ЭДТА, 2 ммоль/л -АМФ, 5 ммоль/л -N-ацетилцистеин, 0,2 ммоль/л -диаденозин пентафосфат, 10 ммоль/л -NADP, 2 ммоль/л -гексокиназа не менее, Е/мл 4 -SH стабилизатор, 25 ммоль/л -азид натрия, % 0,095 Состав субстрата: -АДФ, 2 ммоль/л -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл 2,8 -креатинфосфат, 30 ммоль/л -азид натрия, % 0,095 | набор |  |  |  |
| 10 | Контрольный материал с аттестованными значениями в области нормы | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе бычьей сыворотки с аттестованными значениями в области нормы Лиофилизированный контрольный материал Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0 не менее 7 дней Стабильность после разведения при при температуре -20 С0 не менее 30 дней Аттестованные параметры: -ферменты не менее14 параметров -органика менее 17 параметров -неорганика менее 14 параметров Состав набора: -конрольный материал не менее 6 х 5 фл х мл | набор |  |  |  |
| 11 | Контрольный материал с аттестованными значениями в области патологии | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе бычьей сыворотки с аттестованными значениями в области патологии Лиофилизированный контрольный материал Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0 не менее 7 дней Стабильность после разведения при при температуре -20 С0 не менее 30 дней Аттестованные параметры: -ферменты не менее14 параметров -органика менее 17 параметров -неорганика менее 14 параметров Состав набора: -конрольный материал не менее 6 х 5 фл х мл | набор |  |  |  |
| 12 | Набор для определения Кальций | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 С0 не менее, дней 7 -при температуре 15-25 С0 не менее, дней 3 Состав набора: -буфер, фл х мл 1 х 100 -окрашивающий реагент, фл х мл 1 х 100 -стандарт кальция, фл х мл 1 х 3 Состав буфера: -лизиновый буфер (рН 11,1), моль/л 0,2 -азид натрия, % 0,095 Состав окрашивающего реагента: -8-кидроксихинолин, ммоль/л 14 -о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л 0,1 -соляная кислота, ммоль/л 40,0 Состав стандарта: -кальций (двухвалентный), ммоль/л 2 -азид натрия, % 0,095 | набор |  |  |  |
| 13 | Набор для определения глюкозы | Глюкоза, ферментативный колометрический модифицированный метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность ферментативного реагента: -при температуре 15-25 С0 не менее 14 дней Состав набора: -ферментативный реагент 1 х 1000 фл х мл -стандарт глюкозы 1 х 3 фл х мл Состав ферментативного реагента: -фосфатный буфер (рН 7,5) 0,1 моль/л -4-аминофеназол 0,25 ммоль/л -фенол 0,75 ммоль/л -глюкозооксидаза (ГОД) не менее 15,0 кЕ/л -пероксидаза (пОД) не менее 1,5 кЕ/л -мутароза, не менее 2,0 кЕ/л -стабилизаторы Состав стандарта: -глюкоза 5,55 ммоль/л | набор |  |  |  |
| 14 | Набор для определения Креатинин | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности Стабильность рабочего раствора: -при температуре 15-25 С0 не менее 4 недель Состав набора: -пикриновая кислота (26 ммоль/л) 1 х 100 фл х мл -гидроксид натрия (1,6 ммоль/л) 1 х 100 фл х мл -стандарт креатинина (177 ммоль/л) 1 х 25 фл х мл | набор |  |  |  |
| 15 | Мембрана ацетатцеллюл | Мембраны для осветляющей и стерилизующей фильтрации и тонкой очистки растворов Диаметр диска мембран, не более 57,00 мм Толщина мембран, не более 140,00 мкм Средний размер пор, не более 0,22 мкм Фасовка 50 х 1 шт. х уп. | набор |  |  |  |
| 16 | Набор для определения Мочевая кислота | Мочевая кислота, ферментативный уреазный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче В состав реагента входит антилипидный фактор Процедура проведения анализа: -однореагентная (монореагент) Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность ферментативного реагента: -при температуре 15-25 С0 не менее 14 дней Состав набора: -ферментативный реагент 4 х 100 фл х мл -стандарт мочевой кислоты 1 х 3 фл х мл Состав ферментативного реагента: -фосфатный буфер (рН 7,0) 50 ммоль/л -4-аминофеназол 0,3 ммоль/л -3,5-дихлоро-2-гидроксибензол сульфоновай кислоты 4 ммоль/л -уриказа не менее 200 Е/л -пероксидаза не менее 1000 Е/л Состав стандарта: -мочевая кислота 476 мкмоль/л | набор |  |  |  |
| 17 | Набор для определения Мочевина | Мочевина, ферментативный колометрический метод по модифицированной реакции Берлота для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче Процедура проведения анализа: -двухреагентная Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность реагентов после вскрытия флакона: -при температуре 2-8 С0 не менее 6 недель -при температуре 15-25 С0 не менее 2 недель Состав набора: -реагент 1 - 1 х 100 фл х мл -реагент 2 - 1 х 100 фл х мл -ферментативный концентрат 1 х 1 фл х мл -стандарт мочевины 1 х 3 фл х мл Состав реагента 1: -фосфатный буфер (рН 7,0) 120,0 ммоль/л -салицилат натрия 60,00 ммоль/л -нитропруссид натрия 5,00 ммоль/л -ЭДТА 1,0 ммоль/л Состав реагента 2: -фосфатный буфер (рН < 13,0) 120 ммоль/л -гипохлорит натрия 10 ммоль/л Состав ферментативного концентрата: -уреаза не менее 500 кЕ/л Состав стандарта: -мочевина 13,3 ммоль/л -азид натрия 0,095 % | набор |  |  |  |
| 18 | Набор для определения Натрий | Натрий, фотометрический магний-урацилацетатный метод для количественного определения концентрации натрия в сыворотке крови Двехэтапная методика проведения анализа (с осаждением натрия) Процедура проведения первого этапа анализа: -осаждение натрия сыворотки крови Процедура проведения второго этапа анализа: -однореагентная (монореагент) Стабильность реагентов после вскрытия флакона в темном месте при температуре хранения 15-25 С0 до конца срока годности Состав набора: -осаждающий реагент, фл х мл 1 х 60 -окрашивающий реагент, фл х мл 1 х 60 -стандарт натрия, фл х мл 1 х 2 Состав осаждающего реагента: -уранилацетат 19 ммоль/л -ацетат магния 140 ммоль/л Состав окрашивающего реагента: -тиогликолят аммония 550 ммоль/л -аммиак 550 ммоль/л Состав стандарта: -натрий (одновалентный) 150 ммоль/л | набор |  |  |  |
| 19 | Набор реактивов Общий JgE | IgE-общий - тест-система иммуноферментная для определения концентрации суммарного иммуноглобулина Е Исследуемый образец: -сыворотка -плазма -амниотическая жидкость Объем исследуемого образца не более, мкл 15 Количество определений в дублях не менее 40 Метод - одностадийный сэндвич ИФА Суммарное время проведения анализа (инкубаций) 75 мин. Количество промывок за время проведения анализа 13 Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к IgE человека, лунок х стрипов - 8 х 12 -коньюгат (концентрат, моноклональные антитела к IgE человека меченные пероксидазой хрена), фл. х мкл -1 х 150,0 -калибровочные растворы с известной концентрацией IgE не менее, фл. х мкл -6 х 120,0 -контрольный образец с известной концентрацией IgE не менее, фл. х мкл -1 х 120,0 -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл - 1 х 28,0 -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл - 1 х 13,0 -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл - 2 х 13,0 -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл - 1 х 13,0 -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл - 1 х 1,0 -стоп-реагент, фл. х мл - 1 х 12,0 -пленка для заклеивания планшета - 2 шт -ванночка для реагентов – 2 шт -наконечники для пипеток 16 шт Чувствительность не более 2,5 МЕ/л | набор |  |  |  |
| 20 | Набор реактивов Тимоловая проба | Набор реактивов для определения тимоловой пробы в сыворотке крови. Количество определений в наборе не менее 300 Состав набора: -концентрированный раствор тимола 17 мл -калибровочный раствор I не менее 11 мл -калибровочный раствор II не менее 5 мл Состав раствора тимола: -буфер ТРИС 11,00 ммоль/л -малеиновая кислота 3,36 ммоль/л -тимол 6,66 ммоль/л Состав калибровочного раствора I: -серная кислота 2,50 моль/л Состав калибровочного раствора II: -барий хлористый 48,00 ммоль/л Состав реакционной смеси: -буфер ТРИС (pН 7,55 при температуре 25 0С) 0,160 ммоль/л -тимол 0,098 ммоль/л Соотношение сыворотка : реакционная смесь не более 1 : 61 | набор |  |  |  |
| 21 | Набор для определения Триглицериды | Триглицериды, энзиматический колориметрический метод для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови В состав реагента входит антилипидный фактор Процедура проведения анализа: -однореагентная (монореагент) Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 не менее 4 недель Состав набора: -монореагент 4 х 100 фл х мл -стандарт триглицеридов 1 х 3 фл х мл Состав монореагента: -PIPES буфер (рН 7,5) 50 ммоль/л -4-хлорфенол 5 ммоль/л -4-аминоантипирин 0,25 ммоль/л -ионы магния 4,5 ммоль/л -АТФ 2 ммоль/л -липаза не менее 1,3 Е/мл -пероксидаза не менее 0,5 Е/мл -глицеролкиназа не менее 0,4 Е/мл -глицерол-3-фосфат оксидаза не менее 1,5 Е/мл Состав стандарта: -триглицериды 2,28 ммоль/л | набор |  |  |  |
| 22 | Набор реагентов для определения протромбинового времени | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови Состав набора: -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь 4 х 5 фл х мл -лиофильно высушенная стандарт-плазма 1 х 1 фл х мл Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: -при температуре 37 С0 не менее 6 часов -при температуре 15-25 С0 не менее 48 часов -при температуре 2-8 С0 не менее 7 дней Стабильность контрольной плазмы после разведения: -при температуре 15-25 С0 не менее 2 часов Линейность определения протромбинового времени не менее 12,0 - 110,0 сек. | набор |  |  |  |
| 23 | Набор для определения АПТВ свертывания в плазме венозной крови | Тех-АПТВ-El-тест, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови Количество определений не менее 100 Состав набора: -АПТВ-реагент (лиофильно высушеная смесь, содержащая фосфолипиды мозна человека, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы) не менее, фл х мл 2 х 5 -кальция хлорид 0,277 % раствор, фл х мл 2 х 10,0 АПТВ-реагент готов к использованию Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени не менее, с 30,0 - 300,0 | набор |  |  |  |
| 24 | РФМК-тест ,набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | РФМК-тест, набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови Количество определений не менее 200 Состав набора: -орто-фенантролина гидрохлофид (расфасован в 96 лунках планшета) 70 мг -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ) 1 х 1 фл х мл -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ) 1 х 1 фл х мл -скарификатор стерильный не менее 1 шт. -стеклянная палочка не менее 1 шт. Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность контрольной плазмы после разведения: -при температуре 15-25 С0 не менее1 часа | набор |  |  |  |
| 25 | Набор для определения Холестерин общий | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови В состав реагента входит антилипидный фактор Процедура проведения анализа: -однореагентная (монореагент) Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность ферментативного реагента: -при температуре 15-25 С0 не менее 14 дней Состав набора: -ферментативный реагент 4 х 100 фл х мл -стандарт холестерина 1 х 3 фл х мл Состав ферментативного реагента: -фосфатный буфер (рН 6,5) 100,0 ммоль/л -4-аминофеназол 0,30 ммоль/л -фенол 5,00 ммоль/л -пероксидаза не менее 5,0 КЕ/л -холестеринэстераза менее 150,0 Е/л -холестериноксидаза менее 100,0 Е/л -азид натрия 0,05 % Состав стандарта: -холестерин 5,17 ммоль/л | набор |  |  |  |
| 26 | Набор для реактивов Щелочная фосфатаза | Щелочная фосфотаза, кинетический метод по рекомендации DGKCh (DEA буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) -двухреагентная Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 С0 не менее 4 недель -при температуре 15-25 С0 не менее 5 дней Состав набора: -буфер 8 х 40 фл х мл -субстрат 8 х 10 фл х мл Состав буфера: -диэтаноламиновый буфер (рН 10,35±0,2) 1,250 моль/л -хлорид магния 0,625 ммоль/л Состав субстрата: -р-нитрофенилфосфат 55 ммоль/л | набор |  |  |  |
| 27 | Набор реагентов для определения тромбинового времени | Тромбо-тест, набор реагентов для определения тромбинового времени Состав набора: -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH 4 х 6 -лиофильно высушенная нормальная контрольная плазма, фл х мл 1 х 0,5 фл х мл Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность раствора тромбина: -при температуре 2-8 С0 не менее 6 часов -при температуре 15-25 С0 не менее 2 часов Стабильность стандарт-плазмы после разведения: -при температуре 15-25 С0 не менее 3 часов Линейность определения тромбинового времени не менее 11,0 - 120,0 сек | набор |  |  |  |
| 28 | Коллаген ,набор реагентов для определения индукции агрегации тромбоцитов | Коллаген, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмме Состав набора: -коллаген (лиофильно высушенная фракция из богатой коллагеном ткани человека) 1 х 120,0 фл х мг -растворитель для коллагена 1 х 6,5 фл х мг Количество записей агрегации тромбоцитов не менее 120 | набор |  |  |  |
| 29 | Ристомицин, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов | Ристомицин, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм Состав набора: -ристомицин 1 х 7,5 фл х мг -растворитель для ристомицина 1 х 1,0 фл х мг Количество записей агрегации тромбоцитов не менее 10 | набор |  |  |  |
| 30 | АДФ, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов | АДФ, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмме Состав набора: -АДФ (аденозин-5-дифосфорная кислота динатриевая соль, м.м. 471,2) 2 х 2,0 фл х мг -растворитель для АДФ 2 х 2,5 фл х мг Количество записей агрегации тромбоцитов не менее 1000 | набор |  |  |  |
| 31 | Адренали, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов | Адреналин, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм Состав набора: -адреналин (эпинефрин, м.м. 183,2) 1 фл -растворитель для адреналина 1 х 8,5 фл х мл Количество записей агрегации тромбоцитов не менее 1000 | набор |  |  |  |
| 32 | РНП-плазма (контроль-плазма-1 | Референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма) РНП-плазма предназначена для контроля правильности следующих тестов: -протромбиновое время свертывания -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) -тромбиновое время свертывания -определение концентрации фибриногена Состав набора: -лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, 1 х 1 фл х мл Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность плазмы после разведения: -при температуре 2-8 С0 не менее 3 часов | фл |  |  |  |
| 33 | Экспресс-тест для полуколичественного определения РСТ в плазме или сыворотке | Экспресс-тест для полуколичественного определения РСТ в плазме или сыворотке Метод иммунохроматографический Тип исследуемого образца: -сыворотка -плазма Состав набора: -тест-кассеты в индивидуальной герметичной упакове не менее 25 шт. -справочные карточки не менее 25 шт. -пипетки одноразовые стерильные не менее 25 шт. Объем исследуемого образца: -сыворотки/плазмы не более 200 мкл Чувствительность не менее 90 % Время проведения анализа не более 30 мин Стабильность тест-кассеты при температуре 4-30С0 до конца срока годности | набор |  |  |  |
| 34 | Набор реагентов для ежедневной промывки для Easy Lyte Calcium (MEDICA, США) | Набор реагентов для ежедневной промывки для EasyLyte Calcium (MEDICA, США) Состав набора: -разбавитель HCl (0,05 N) 1 х 90 фл х мл -реагент для ежедневной очистки (Пепсин) 6 х 0,35 фл х гр Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 18-25 С° Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 С0 не менее 4 недель | набор |  |  |  |
| 35 | Электрод рН для анализатора электролитов Easy Lyte(MEDICA, США) | Электрод рН для анализатора электролитов EasyLyte Calcium (MEDICA, США) Срок службы 6-12 месяцев Срок гарантии не менее 6 месяцев | шт |  |  |  |
| 36 | Электрод референтный для EasyLyte(MEDICА, | Электрод референтный для анализатора электролитов EasyLyte Calcium (MEDICA, США) Срок гарантии не менее 12 месяцев | шт |  |  |  |
| 37 | Пакет с растворами для анализатора EasyLyte(MEDICА,США) | Пакет с растворами для анализатора электролитов EasyLyte Calcium (MEDICA, США) Количество исследований не менее 1200 | шт |  |  |  |
| 38 | Набор контрольных материалов для анализатора EasyLyte(MEDICА,США) | Набор контрольных материалов для анализатора электролитов EasyLyte Calcium (MEDICA, США) Уровней не менее 2 Стабильность после вскрытия не менее 8 недель | шт |  |  |  |
| 39 | Электрод К+ для анализатора электролитов EasyLyte(MEDICА,США) | Электрод К+ для анализатора электролитов EasyLyte Calcium (MEDICA, США) Срок службы 6-12 месяцев Срок гарантии не менее 6 месяцев | шт |  |  |  |
| 40 | Электрод Na+ для анализатора электролитов EasyLyte(MEDICА,США) | Электрод Na+ для анализатора электролитов EasyLyte Calcium (MEDICA, США) Срок гарантии не менее 12 месяцев | шт |  |  |  |
| 41 | Электрод Са+ для анализатора электролитов EasyLyte(MEDICА,США) | Электрод Ca++ для анализатора электролитов EasyLyte Calcium (MEDICA, США) Срок службы 6-12 месяцев Срок гарантии не менее 6 месяцев | шт |  |  |  |
| 42 | Электрод рО2 для анализатора Easy Stat(Medica США) | Электрод pO2 для анализатора электролитов EasyStat (MEDICA, США) Срок службы не менее 6 месяцев Срок гарантии не менее 4 месяцев | шт |  |  |  |
| 43 | Электрод рСО2 для анализатора Easy Stat(Medica США) | Электрод pСO2 для анализатора электролитов EasyStat (MEDICA, США) Срок службы не менее 6 месяцев Срок гарантии не менее 4 месяцев | шт |  |  |  |
| 44 | Электрод рН для анализатора Easy Stat(Medica США) | Электрод pН для анализатора электролитов EasyStat (MEDICA, США) Срок службы не менее 12 месяцев Срок гарантии не менее 6 месяцев | шт |  |  |  |
| 45 | Электрод Са+для анализатора Easy Stat(Medica США) | Электрод Ca++ для анализатора электролитов EasyStat (MEDICA, США) Срок службы 6-12 месяцев Срок гарантии не менее 6 месяцев | шт |  |  |  |
| 46 | Электрод К+ для анализатора Easy Stat(Medica США) | Электрод К+ для анализатора электролитов EasyStat (MEDICA, США) Срок службы 6-12 месяцев Срок гарантии не менее 6 месяцев | шт |  |  |  |
| 47 | Электрод Na+ для анализатора Easy Stat(Medica США) | ЭлектродNa+ для анализатора электролитов EasyStat (MEDICA, США) Срок службы не менее 12 месяцев Срок гарантии не менее 6 месяцев | шт |  |  |  |
| 48 | Электрод референтный для Easy Stat(Medica США) | Электрод референтный для анализатора электролитов EasyStat (MEDICA, США) Срок службы не менее 12 месяцев Срок гарантии не менее 6 месяцев | шт |  |  |  |
| 49 | Модульный реагент для анализатора Easy Stat(Medica США) | Модуль реагентный для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (MEDICA, США) Срок работы модуля не менее 35 дней | шт |  |  |  |
| 50 | Набор контрольных материалов для анализатора Easy Stat(Medica США) | Набор контрольных материалов уровень 1( ацидоз) для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (MEDICA, США) | шт |  |  |  |
| 51 | Набор контрольных материалов для анализатора Easy Stat(Medica США) | Набор контрольных материалов уровень 2(норма) для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (MEDICA, США) | шт |  |  |  |
| 52 | Набор контрольных материалов для анализатора Easy Stat(Medica США) | Набор контрольных материалов уровень 3(алкалоз) для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (MEDICA, США) | шт |  |  |  |
| 53 | Микрокювета коагулологическая для анализаторов свертывания крови | Микрокювета коагулологическая для анализаторов свертывания крови Объем микрокюветы, мкл 250,0 Объем биопробы, мкл 25,0 Фасовка, уп.х шт. 1 х 1000 | набор |  |  |  |
| 54 | Микрокювета коагулологическая для анализаторов свертывания крови | Микрокювета коагулологическая для анализаторов свертывания крови Объем микрокюветы, мкл 400,0 Объем биопробы, мкл 100,0 Фасовка, уп.х шт. 1 х 1000 | набор |  |  |  |
| Лот № 2 Реактивы для клинических анализов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Диагностические тест полоски для полуколичественного определения крови, кетонов, глюкозы, белка,рН в моче человека | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, кетонов, глюкозы, белка, рН в моче человека. Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности Концентрации рабочего реагента: - метиловый красный 0,71 % - бромтимоловый синий 12,1 % - эфир тетрабромфенолфталеина 0,21 % - тетрабромфеноловый синий 0,35 % - глюкозооксидаза 1,3 % - пероксидаза 1,3 % -тетраметилбензидин 21,0 % - натрия нитропруссид 4,9 % - тетраметилбензидин 1,50 % - куменовая перекись водорода 15,20 % Диапазон определяемых концентраций белка не менее 0,0 - 5,0 (0,0 - 500,0) г/л (мг/дл) Диапазон определяемых значений рН не менее 5-9 Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее 0,0 - 55,0 (0,0 - 1000,0) ммоль/л (мг/дл) Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее 0,0 - 15,0 (0,0 - 156,0) ммоль/л (мг/дл) Диапазон определяемых концентраций крови не менее 0,0 - 250,0 эри/мкл Диапазон определяемых концентраций гемоглобина не менее 0,0 - 250,0 эри/мкл Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка не более 4 Цветовых полей на пенале для индикации значений рН не более 5 Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы не более 5 Цветовых полей на пенале для индикации значений кетоновых тел не более 4 Цветовых полей на пенале для индикации значений крови не более 4 Цветовых полей на пенале для индикации значений гемоглобина не более 4 Храние образцов мочи для исследования не менее 4 часов Фасовка не менее 50 тест-полосок | упак |  |  |  |
| 2 | Гематологический контроль | Контрольный материал с низкими значениями для автоматического гематологического анализатора EXCELL 18 (Drew Scientific,Великобритания-США) Стабильность до вскрытия флакона не менее 6 месяцев Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее 4 недель Аттестованных параметров не менее 12 Дифференциация лейкоцитов не менее 3 субпопуляций Состав набора: -конрольный материал не менее 1 х 2,5 фл х мл | флак |  |  |  |
| 3 | Гематологический контроль | Контрольный материал снормальными значениями для автоматического гематологического анализатора EXCELL 18 (Drew Scientific,Великобритания-США) Стабильность до вскрытия флакона не менее 6 месяцев Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее 4 недель Аттестованных параметров не менее 12 Дифференциация лейкоцитов не менее 3 субпопуляций Состав набора: -конрольный материал не менее 1 х 2,5 фл х мл | флак |  |  |  |
| 4 | Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный | Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный Фасовка 1 х 2000 уп х шт | шт |  |  |  |
| 5 | Диагностические тест полоски для полуколичественного определения кетонов в моче человека | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетоновых тел в моче человека. Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности Концентрации рабочего реагента: - натрия нитропруссид 4,9 % Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) - 0,0 - 15,0 (0,0 - 156,0) Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы не более 4 Соответствие концентрации кетонов цветовым полям: -первое поле, ммоль/л (мг/дл) - 0 (0) -второе поле, ммоль/л (мг/дл) - 1,5 (16,0) -третье поле, ммоль/л (мг/дл) - 5,0 (52,0) -четвертое поле, ммоль/л (мг/дл) - 15,0 (156,0) Храние образцов мочи для исследования не менее 4 часов Фасовка не менее 50 тест-полосок | упак |  |  |  |
| 6 | Диагностические тест полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче человека | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче человека. Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности Концентрации рабочего реагента: - глюкозооксидаза 1,3 % - пероксидаза 1,3 % -тетраметилбензидин 21,0 % Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) - 0,0 - 55,0 (0,0 - 1000,0) Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы не менее 5 Соответствие концентрации глюкозы цветовым полям: -первое поле, ммоль/л (мг/дл) - 0 (0) -второе поле, ммоль/л (мг/дл) - 2,8 (50,0) -третье поле, ммоль/л (мг/дл) - 5,5 (100,0) -четвертое поле, ммоль/л (мг/дл) - 17,0 (300,0) -пятое поле, ммоль/л (мг/дл) - 55,0 (1000,0) Храние образцов мочи для исследования не менее 4 часов Фасовка не менее 50 тест-полосок | упак |  |  |  |
| 7 | Азур-эозин по Романовскому | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови Состав набора: -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина 1 х 1 фл х л -концентрированный фосфатный буфер 1 х 10 фл х л | л |  |  |  |
| 8 | Диагностические тест полоски для полуколичественного определения белка в моче человека | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения белка, рН в моче человека. Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности Диапазон определяемых концентраций белка не менее 0,0 - 5,0 (0,0 - 500,0) г/л (мг/дл) Диапазон определяемых значений рН не менее 5-9 Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка не более 4 Цветовых полей на пенале для индикации значений рН не более 5 Храние образцов мочи для исследования не менее 4 часов Фасовка не менее 50 тест-полосок | упак |  |  |  |
| 9 | Изотонический разбавитель | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "EXCELL 18" (DREW Scientific, Великобритания)е Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками Объем – 20 л Срок годности не менее 18 месяцев | упак |  |  |  |
| 10 | Очищающий раствор | Очищающий раствор для автоматического гематологического анализатора "EXCELL 18" (DREW Scientific, Великобритания) Состав раствора: -протеолитические ферменты -пурпурный краситель для визуализации раствора в магистралях прибора Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками Объем – 5 л Срок годности не менее 12 месяцев | упак |  |  |  |
| 11 | Лизирующий раствор | Лизирующий раствор для автоматического гематологического анализатора ""EXCELL 18" (DREW Scientific, Великобритания) Дифференциация лейкоцитов не менее 3 субпопуляций Объем 1 л Стабильность раствора после вскрытия при температуре 2-30 С0 не менее 3 месяцев | упак |  |  |  |
| 12 | Набор красок по Циль-Нильссону для окраски мокроты | Набор реагентов по Циль-Нильсону для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов Состав набора: -фуксин основной карболовый концентрированный (готов к применению) 1 х 100 фл х мл -метиленовый синий (готов к применению) 1 х 100 фл х мл -спирт солянокислый (концентрат) 1 х 10 фл х мл | набор |  |  |  |
| 13 | Сульфосалициловая кислота 2-водная | Сульфосалициловая кислота 2-водная Квалификация Ч Фасовка, уп х кг - 1 х 1,0 | кг |  |  |  |
| 14 | Раствор для окраски ретикулоцитов | Раствор для окраски ретикулоцитов Суправитальный пробирочный метод Состав раствора: -бриллиантовый крезиловый синий не менее, фл х мл - 1 х 50 | фл |  |  |  |
| 15 | Бромтимоловый синий | Бромтимоловый синий Фасовка, уп х кг - 1 х0,1 | кг |  |  |  |
| 16 | Покровные стекла | Стекло покровное для защиты микропрепаратов Размеры - 24,0 х 24,0 мм Толщина - 0,2 мм Фасовка – 1000 шт. | упак |  |  |  |
| 17 | Эозин метил по Май-Грюн | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови Состав набора: -эозин метиленоваый синий 1 х 1000 фл х мл | л |  |  |  |
| 18 | Тест-БМ пирагололовый красный | Белок в моче, колометрический метод с пирогаллоловым красным для количественного определения концентрации белка в моче и спмнномозговой жидкости Процедура проведения анализа: -однореагентная (монореагент) Стабильность реагентов до конца срока годности Состав набора: -окрашивающий реагент (раствор пирогаллолового красного в сукцинатном буфере) 2 х 100 фл х мл -калибратор белка 1 х 2 фл х мл Состав калибратора: -белок (70% альбумин и 30% глобулина) 0,50 г/л Линейность не менее 2,00 г/л | флак |  |  |  |
| 19 | Набор красок по Грамму | Набор реагентов по Граму для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов Состав набора: -генциановый фиолетовый корболовый (готов к применению) 1 х 100 фл х мл -фуксин основной карболовый (концентрат) 1 х 10 фл х мл -раствор Люголя (готов к применению) 1 х 100 фл х мл | набор |  |  |  |
| Лот № 3 Реактивы для иммунологических анализов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chlamydia trachomatis-IgА | Chlamydia trachomatis-IgA, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов - 8 х 12 -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),фл. х мл - 1 х 1,5 -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл - 1 х 3,0 -коньюгат (моноклональные антитела мышы к IgА человека, меченные пероксидазой хрена), фл.- 1 х 0,6 -разводящий буферный раствор для коньюгата (РБР-К), фл. х мл - 1 х 13,0 - разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С), фл. х мл - 1 х 10,0 -буферный раствор субстрата (БРС), фл. х мл - 1 х 13,0 -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл - 1 х 26,0 -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл - 1 х 0,5 -стоп-реагент, фл. х мл - 1 х 12,0 -пленка для заклеивания планшета не менее, шт - 3 -ванночка для реагентов не менее, шт - 2 -наконечники для пипеток не менее, шт - 16 Исследуемый образец: -сыворотка -плазма Объем исследуемого образца не более, мкл - 40 Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин -75 Количество промывок за время проведения анализа не менее - 10 | набор |  |  |  |
| 2 | Тест-система Лямблия-АТ-стрип | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов A, G, М к антигенам лямблий Одностадийный твердофазный иммуноферментный анализ Исследуемый образец: сыворотка Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий , 8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),1 фл. х 1,5 мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-),1 фл. х 1,5 мл -коньюгат (концентрат, иммуноглобулины против IgA, IgG, IgМ человека меченные пероксидазой хрена),1 фл. Х 1,5 мл -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС),1 фл. Х 10,0мл -раствор для разведения сывороток (РРС),1фл. х 28,0мл -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25),1 фл. х 28,,0 мл -субстратный буферный раствор (СБР),1 фл. х 13,0 мл -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат,1фл. Х 1,0 мл -стоп-реагент,1 фл. х 12,0 мл -пленка для заклеивания планшета не менее 2 шт -ванночка для реагентов не менее 2 шт -наконечники для пипеток не менее 16 шт -планшет для предварительного разведения сывороток не менее 1 шт Объем исследуемого образца не более 10 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более 85 мин | набор |  |  |  |
| 3 | Антиген кардиолипиновый | Антиген кардиолипиновый Метод реакции микропреципитации Тип исследуемого образца: сыворотка, плазма. Состав набора: -спиртовый раствор кардиолипинового антигена,10 амп. х 2,0 мл -раствор 70% холин-хлорида,2 фл х 5,0 мл Объем исследуемого образца не более 60 мкл Время проведения анализа не более 10 мин | набор |  |  |  |
| 4 | Стандартная панель сывороток крови человека на TORCH инфекции | Стандартная панель сывороток крови человека, содержащих и не содержащих видоспецифические иммуноглобулины класса G к TORC инфекции Применяется для оценки чувствительности и специфичности иммуноферментных тест-систем, применяемых для выявления видоспецифических Ig G Количество флаконов с лиофилизированными сыворотками, не менее 72 Объем сыворотки во флаконе не менее 200 мкл Состав набора: -количество флаконов с положительными лиофилизированными сыворотками не менее 40 -количество флаконов с отрицательными лиофилизированными сыворотками не менее 32 -инструкция по применению -паспорт на серию -приложения | набор |  |  |  |
| 5 | Тест-система антипаллидум-суммарные антитела | Тест-система иммуноферментная для выявления специфических иммуноглобулинов классов G, М и А к Treponema pallidum Одностадийный (метод "сэндвич") твердофазный иммуноферментный анализ Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Treponema pallidum, 8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),1 фл. х 2,0 мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 1фл. х 3,0 мл - раствор коньюгата, 1 фл. х 0,75 мл - разводящий буферный раствор для конъюгата, 1 фл х 6,0 мл - раствор хромогена, 1 фл х 13,0 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), 1 фл. х 26,0мл -стоп-реагент, 1фл. Х 6,0 мл Объем исследуемого образца не менее, 50 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 30 мин | набор |  |  |  |
| 6 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови | Ревматоидный фактор Метод латексной агглютинации. Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 Сº до конца срока годности. Объем исследуемого образца не более 20 мкл Кол-во тестов не менее 100 | набор |  |  |  |
| 7 | Антистрептолизин-О | Антистрептолизин-О Метод латексной агглютинации. Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 Сº до конца срока годности. Объем исследуемого образца не более 20 мкл Кол-во тестов не менее 100 | уп |  |  |  |
| 8 | С-реактивный белок | С-реактивный белок Метод латексной агглютинации. Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 Сº до конца срока годности. Объем исследуемого образца не более 20 мкл Кол-во тестов не менее 100 | уп |  |  |  |
| 9 | Chlamydia trachomatis-Ig G | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis. Исследуемый образец: сыворотка, плазма. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, 8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), 1 фл. х 1,5 мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 1фл. х 3,0 мл -буферный раствор для разведения сывороток, 1 фл. х 10,0 мл - раствор коньюгата, 1 фл. х 0,6 мл - буферный раствор для разведения конъюгата, 1 фл х 13,0 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), 1 фл. х 26,0мл - буферный раствор субстрата 1 фл х 13,0 мл -стоп-реагент, 1фл. Х 6,0 мл Объем исследуемого образца не более, 40 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 75 мин | набор |  |  |  |
| 10 | Гельминты--Ig G | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G к антигенам описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков. Твердофазный иммуноферментный анализ Состав набора: -2 разборных планшета с иммобилизированными антигенами описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков, 8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков, инактивированный (К+),1 фл. х 2,5мл -отрицательный контрольный образец, не содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков, инактивированный (К-),1 фл. х 2,5 мл -коньюгат (концентрат, моноклональные специфические антитела к IgG человека меченные пероксидазой хрена),1 фл. х 2,5 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25),2фл. х 28,0мл -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС),2 фл. Х10,0 мл -раствор для разведения сывороток (РРС),1фл. х 28,0 мл -субстратный буферный раствор (СБР),2 фл. х 13,0 мл -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат,2 фл. х 1,0 мл -стоп-реагент,2 фл. х 12,0 мл -пленка для заклеивания планшета не менее 4 шт -ванночка для реагентов не менее 2 шт -наконечники для пипеток не менее 16 шт Объем исследуемого образца не более 10 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более 85 мин | набор |  |  |  |
| 11 | ВПГ-IgM | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий,8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),1 фл. х 1,5 мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 1фл. х 3,0 мл - раствор коньюгата, 1 фл. х 11,0 мл - разводящий буферный раствор для сывороток, 1 фл х 11,0 мл - разводящий буферный раствор для конъюгата, 1 фл х 11,0 мл - буферный раствор субстрата, 1 фл х 13,0 мл - раствор тетраметилбензидина, 1 фл х 13,0 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), 1 фл. х 26,0мл -стоп-реагент, 1фл. Х 6,0 мл Объем исследуемого образца не более, 10 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 55 мин | набор |  |  |  |
| 12 | ВПГ-IgG | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классаG к вирусу простого герпеса . Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий,8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),2 фл. х 0,5 мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 1фл. х 0,5 мл - раствор коньюгата, 1 фл. х 11,0 мл - раствор хромогена, 1 фл х 13,0 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), 1 фл. х 26,0мл -стоп-реагент, 1фл. Х 6,0 мл Объем исследуемого образца неболее, 10 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 55 мин | набор |  |  |  |
| 13 | Токсоплазмоз- IgM | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса M к Toxoplasma gondii. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий,8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),1 фл. х 1,5мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 1фл. х 3,0 мл - раствор коньюгата, 1 фл. х 0,6 мл - разводящий буферный раствор для сывороток, 1 фл х 11,0 мл - разводящий буферный раствор для конъюгата, 1 фл х 13,0 мл - буферный раствор субстрата, 1 фл х 13,0 мл - раствор тетраметилбензидина, 1 фл х 0,5 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), 1 фл. х 26,0мл -стоп-реагент, 1фл. Х 6,0 мл Объем исследуемого образца не более, 10 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 75 мин | набор |  |  |  |
| 14 | Токсоплазмоз- IgG | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее,8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), 1 фл. х 3,0мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 1фл. Х3,0 мл -коньюгат (моноклональные антитела мыши, конъюгированные с пероксидазой хрена) , 1 фл. x 0,6 мл -раствор для разведения сывороток (РБР-С),1 фл. х 11,0мл -раствор для разведения коньюгата (РБР-К), 1фл. х 11,0 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25),1 фл. х 26,0мл -субстратный буферный раствор (СБР),1 фл. x 13,0 мл -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат,1 фл. х 0,5мл -стоп-реагент, 1фл. х 6,0 мл Объем исследуемого образца не более,10 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более 80 мин | набор |  |  |  |
| 15 | Токсо-антитела суммарные | Токсо-антитела, тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к Toxoplasma gondii Двухстадийный твердофазный иммуноферментный анализ Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированным антигеном Toxoplasma gondii, лунок х стрипов 8 х 12 -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл 1 х 1,5 -слабоположительный контрольный образец, инактивированный (К+слаб), фл. х мл 1 х 1,5 -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл 1 х 2,5 -коньюгат (антиген Toxoplasma gondii, меченный пероксидазой хрена), фл. х мл 1 х 13,0 -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл 1 х 28,0 -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл 1 х 13,0 -стоп-реагент, фл. х мл 1 х 12,0 -пленка для заклеивания планшета не менее, шт 2 -ванночка для реагентов не менее, шт 2 -наконечники для пипеток не менее, шт 16 Исследуемый образец: -сыворотка Объем исследуемого образца не менее, мкл 100 Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин 85 Количество промывок за время проведения анализа не | набор |  |  |  |
| 16 | Краснуха- IgM | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу краснухи. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий,8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),1 фл. х 2,0мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 1фл. х 3,0 мл - раствор коньюгата, 1 фл. х 1,0 мл - разводящий буферный раствор для сывороток, 1 фл х 11,0 мл - разводящий буферный раствор для конъюгата, 1 фл х 12,0 мл - буферный раствор субстрата, 1 фл х 13,0 мл - раствор тетраметилбензидина, 1 фл х 0,5 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), 1 фл. х 26,0мл -стоп-реагент, 1фл. Х 6,0 мл Объем исследуемого образца не более, 10 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 120 мин | набор |  |  |  |
| 17 | Краснуха- IgG | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий,8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),1 фл. Х 3,0мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 1фл. х 3,0 мл - раствор коньюгата, 1 фл. х 0,6 мл - разводящий буферный раствор для сывороток, 1 фл х 11,0 мл - разводящий буферный раствор для конъюгата, 1 фл х 12,0 мл - буферный раствор субстрата, 1 фл х 13,0 мл - раствор тетраметилбензидина, 1 фл х 0,5 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), 1 фл. х 26,0мл -стоп-реагент, 1фл. Х 6,0 мл Объем исследуемого образца не более, 10 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 85 мин | набор |  |  |  |
| 18 | ЦМВ- IgM | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса M к цитомегаловирусу. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий,8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),1 фл. х 1,5 мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 1фл. х 3,0 мл - раствор коньюгата, 1 фл. х 11,0 мл - раствор хромогена, 1 фл х 13,0 мл -раствор предварительного разведения сывороток 1фл х 11,0 мл -разводящий буферный раствор, содержащий абсорбент ревматоидного фактора, 1 фл х 11,0 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), 1 фл. х 26,0мл -стоп-реагент, 1фл. Х 6,0 мл Объем исследуемого образца неболее, 10 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 55 мин | набор |  |  |  |
| 19 | ЦМВ- IgG | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу. Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами лямблий,8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),2 фл. х 1,5 мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 2фл. х 1,5 мл - раствор коньюгата, 1 фл. х 6,0 мл - раствор хромогена, 1 фл х 13,0 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), 1 фл. х 26,0мл -стоп-реагент, 1фл. Х 6,0 мл Объем исследуемого образца неболее, 50 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 55 мин | набор |  |  |  |
| 20 | Хелико- IgG ( Иммуноком) | Тест-система для колличественного определения IgG антител к Helicobacter pylori в сыворотке или плазме крови Состав набора: -проявочная ванна, не менее 3 шт -пластиковые Гребни, не менее 3 шт -положительный контроль,1 фл. х 0,2 мл -отрицательный контроль,1 фл. х 0,2мл -разбавитель образца, 1 фл. х 5,0мл -перфоратор для прокалывания алюминиевой фольги -шкала для считывания результатов 13 шт Объем исследуемого образца не более 10 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более 60 мин | набор |  |  |  |
| 21 | Хламидии IgG | Chlamydia psittaci/pneumoniae IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Chlamydia psittaci и Chlamydia pneumoniae Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными хламидофилезными антигенами не менее, лунок х стрипов 8 х 12 -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл 1 х 0,5 -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл 1 х 1,0 -коньюгат (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл.1 -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл 1 х 3,0 -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл 2 х 13,0 -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл 1 х 13,0 -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл 1 х 28,0 -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл 1 х 13,0 -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл 1 х 1,5 -стоп-реагент, фл. х мл 1 х 12,0 -пленка для заклеивания планшета не менее, шт 3 -ванночка для реагентов не менее, шт 2 -наконечники для пипеток не менее, шт 16 Исследуемый образец: -сыворотка -плазма Объем исследуемого образца не более, мкл 10 Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин 90 Количество промывок за время проведения анализа не менее 11 | набор |  |  |  |
| 23 | Хламидии IgМ | Chlamydia psittaci/pneumoniae IgM, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам Chlamydia psittaci и Chlamydia pneumoniae Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными хламидофилезными антигенами не менее, лунок х стрипов 8 х 12 -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл 1 х 0,5 -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл 1 х 1,0 -коньюгат (антитела к IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. 1 -раствор для предварительного разведения (РПР), фл. х мл 1 х 3,0 -раствор для разведения сывороток (РС), фл. х мл 1 х 13,0 -раствор для разведения коньюгата (РК), фл. х мл 1 х 13,0 -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл 1 х 28,0 -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл 1 х 13,0 -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл 1 х 1,5 -стоп-реагент, фл. х мл 1 х 12,0 -пленка для заклеивания планшета не менее, шт 3 -ванночка для реагентов не менее, шт 2 -наконечники для пипеток не менее, шт 16 Исследуемый образец: -сыворотка -плазма Объем исследуемого образца не более, мкл 20 Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин 90 Количество промывок за время проведения анализа не менее 11 | набор |  |  |  |
| 24 | Тест-система антипаллидум- IgG | Тест-система иммуноферментная для выявления специфических иммуноглобулинов классов G к Treponema pallidum Одностадийный (метод "сэндвич") твердофазный иммуноферментный анализ Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Treponema pallidum,8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),1 фл. х 2,0 мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 1фл. х 3,0 мл - раствор коньюгата, 1 фл. х 0,75 мл - разводящий буферный раствор для конъюгата, 1 фл х 6,0 мл - раствор хромогена, 1 фл х 13,0 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), 1 фл. х 26,0мл -стоп-реагент, 1фл. Х 6,0 мл Объем исследуемого образца не менее, 50 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 30 мин | набор |  |  |  |
| 25 | Тест-система антипаллидум- IgМ | Тест-система иммуноферментная для выявления специфических иммуноглобулинов классов М к Treponema pallidum Одностадийный (метод "сэндвич") твердофазный иммуноферментный анализ Состав набора: -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Treponema pallidum,8 лунок х 12 стрипов -положительный контрольный образец, инактивированный (К+),1 фл. х 2,0 мл -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), 1фл. х 3,0 мл - раствор коньюгата, 1 фл. х 0,75 мл - разводящий буферный раствор для конъюгата, 1 фл х 6,0 мл - раствор хромогена, 1 фл х 13,0 мл -концентрат фосфатно-солевого буферного р-ра с твином (ФСБ-Тх25), 1 фл. х 26,0мл -стоп-реагент, 1фл. Х 6,0 мл Объем исследуемого образца не менее, 50 мкл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 30 мин | набор |  |  |  |
| 26 | Цоликлон Анти А | Антитела моноклональные анти-А диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А (II) по ТУ 9398-001-27575295-2004 не менее 1: 32 Фасовка 1 х 10 фл х мл | флак |  |  |  |
| 27 | Цоликлон Анти В | Антитела моноклональные анти-В диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В (III) по ТУ 9398-001-27575295-2004 не менее 1: 32 Фасовка 1 х 10 фл х мл | флак |  |  |  |
| 28 | Цоликлон Анти Д-супер | АНТИ-Rho(D)IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека Титр в микроплате с D(+) эритроцитами по ТУ 9398-002-27575295-2004 не менее 1: 256 Фасовка 1 х 10 фл х мл | флак |  |  |  |

Приложение № 5

к документации об аукционе

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

(идентичен для всех лотов)

г. Пермь                 					                          	                    «___»_______ 2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больници № 21» Кировского района г. Перми, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Мезенцева Максима Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения аукционной комиссии от «____»____________ 20__г. (протокол № ___) заключили  настоящий  муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик принимает на себя обязанности по поставке _________________ (далее – товар) Заказчику на условиях настоящего муниципального контракта.

1.2. Наименование марка товара, единица измерения, количество, цена 1 ед. товара предусматриваются в подписанной Сторонами спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

1.3.  Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

2.   ЦЕНА И УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ

  - Стоимость настоящего контракта _________(____________________________________________) рублей.

Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании аукциона, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения  муниципального контракта.

2.2. Заказчик производит оплату поставленного Поставщиком товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней со дня получения оформленных должным образом документов: товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счёта-фактуры на поставленный товар; акта сдачи-приемки товара.

2.3. Цена контракта должна включать все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчикам товара, погрузочно-разгрузочными работами,  выполнением пусконаладочных работ, ввод товара в эксплуатацию и инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые, прочие платежи и налоги.

2.4. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Приложением № 1, не производится.

3 . КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

3.1. Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам, ОСТам и ТУ в соответствии с действующим законодательством. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, санитарно эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора и т.п.).

3.2. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий хранения.

4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

4.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах.

4.3. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

5.  СРОКИ  И  ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА

5.1. Товар поставляется Заказчику партиями с 01.01.2011г. до 10.01.2012г. Поставка первой партии не позднее 10 дней с момента заключения муниципального контракта, поставка следующих партий осуществляется в течение каждого месяца до 10 числа, по заявке Заказчика. Время поставки каждой партии с 9.00 до 16.00 часов. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Липатова, 21, (1этаж, Аптека). Возможно досрочная поставка медикаментов по заявке Заказчика.

При поставке товара остаточный срок годности товара должен быть не менее 70% от установленного производителем срока годности.

5.2. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

5.3. Товар поставляется и передается Заказчику по товарной накладной. Заказчик осуществляет приемку товара по качеству путем подписания акта приема – передачи в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поставки товара.

5.4. В целях обеспечения сохранности качества поставляемого товара, создания условий для своевременной и правильной приемки его по качеству Поставщик обязан обеспечить:

5.4.1. строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания продукции, маркировки и опломбирования отдельных мест;

5.4.2.  поставку товара, соответствующего по качеству и комплектности требованиям, установленным стандартами, техническими условиями и пр. Товар, не прошедший в установленном порядке проверку по качеству, а также товар, поставка которого была запрещена органами, осуществляющими контроль за качеством продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должен;
5.4.3. своевременное предоставление документов, удостоверяющих качество товара (сертификаты соответствия, регистрационное удостоверение,  санитарно эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора и т.п.) Заказчику.

5.5. При приемке товара Заказчик обязан проверить:

5.5.1. наличие маркировки товара и исправность тары; 
5.5.2. проверить соответствие наименования товара товарно-транспортной накладной; 
5.5.3. произвести осмотр товара;

5.5.4. совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации.

5.6. Приемка товара производится лицами, уполномоченными на то руководителем учреждения - Заказчика. Эти лица несут ответственность за строгое соблюдение правил приемки товара.

5.7. Приемка товара производится  по сопроводительным документам (накладная, сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, санитарно эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора и т.п.).

5.8. При обнаружении несоответствия количества и качества, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям контракта либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке дефектов. Заказчик не позднее 2 (Два) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 5 (Пять) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика. Заказчик обязан обеспечить хранение данного товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества.

5.9. В случае отказа Заказчика от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом  Поставщика с указанием причины отказа.

5.10. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику, является дата приёмки товара на накладной.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий контракта Поставщик:

- за просрочку поставки Товара в установленный настоящим контрактом срок уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 1% стоимости товара, поставка которого просрочена;

- за поставку Товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара;

6.3. В случаях, установленных п. 6.2 настоящего контракта, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий контракта, неустойка уплачивается в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с законодательством Российской Федерации – одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6.5. Стороны освобождаются от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6.7. В случаях не исполнения Поставщиком в добровольном порядке обязательств, установленных п.6.3, Заказчик вправе самостоятельно удержать начисленные суммы неустойки (штрафа, пени) из очередных платежей за поставленные Поставщиком по настоящему контракту товары.

7.   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему муниципальному контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного муниципального контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативно-правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку Торгово-промышленной палаты.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего муниципального контракта, либо иные, не урегулированные настоящим муниципальным контрактом отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.

8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего муниципального контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с его регламентом.

9. РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

9.1.  Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.2. К муниципальному контракту прилагается и является неотъемлемой его частью спецификация (Приложение № 1).

10.3. Настоящий муниципальный контракт вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

10.4. Лицо, ответственное за осуществление приёмки товара в соответствии с условиями муниципального контракта (от Заказчика) –.

10.5. Лицо, ответственное за осуществление поставки товара в соответствии с условиями муниципального контракта (от Поставщика)- _______________________________________________________________

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК – МУЗ «ГБ № 21» Кировского района г. Перми

ПОСТАВЩИК –

12. ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                                             ПОСТАВЩИК

_________________ /М.Ю.Мезенцев		                                        ______________________                                         _________________/___________                                                            ______________________

«___»______________2010года                                                                «___»______________2010года

МП                                                                                                        МП

- Приложение № 1

- к муниципальному контракту

от «___» _______2010 г. № ___

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена 1 ед. товара (руб.) | Сумма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК Главный врач МУЗ «_______» ___________________/______________ | ПОСТАВЩИК ______________ «_______» ___________________/______________ |
| --- | --- |

Приложение № 6

к документации об аукционе

Договор залога

г. Пермь                                                                                                                      «___» _________ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 21» Кировскогорайона г. Перми, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Мезенцева Максима Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________2010 года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары по _____________________________________________________________________________			(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора.

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 2010 г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств.

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения.

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон.

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/___________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |