| № п.п. | Наименование товара | Размер | Единица измерение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | перчатки медицинские смотровые нестерильные | S | пара | 7 500 |
|  |  | M | пара | 15000 |
|  |  | L | пара | 7 500 |
| 2 | перчатки нитриловые неопудренные нестерильные | S | пара | 7 500 |
|  |  | M | пара | 15000 |
|  |  | L | пара | 7 500 |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 73 от «12» ноября 2010г

Техническое задание

1. Наименование, размер, количество товара.

2. Требования к товару, параметры и условия требований к товару: перчатки медицинские смотровые  нестерильные.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Материал | Натуральный латекс |
| 7 | Поверхностная обработка для облегчения надевание перчаток | Опудренные |
| 8 | Текстурированная, шероховатая поверхность в области ладони и пальцев | Наличие |
| 9 | Длина манжеты окантовкой, мм | не менее 240 и не более 250 |
| 10 | Высокая эластичность | наличие |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару: перчатки  нитриловые неопудренные нестерильные.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6 | Материал | синтетический нитрил без латекса |
| 7 | Поверхностная обработка для облегчения надевание перчаток | Неопудренная |
| 8 | Текстурированная, шероховатая поверхность в области ладони, пальцев и тыльной стороны | Наличие |
| 9 | Длина манжеты с окантовкой, мм | не менее 240 и не более 250 |
| 10 | Не анатомическое строение | Наличие |
| 11 | Высокая эластичность | Наличие |
| 12 | Внутренняя поверхность обработана гелем | Наличие |