ИЗВЕЩЕНИЕ №26 от  «13» ноября  2010 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по капитальному ремонту линий наружного освещения на территории объектов социальной сферы в рамках ВЦП «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012 годах»

Сведения о муниципальном заказчике:

Наименование: Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»;

Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел по размещению муниципального заказа;

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@permregion.ru;

Источник финансирования: бюджет города Перми;

Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт линий наружного освещения на территории объектов социальной сферы в рамках ВЦП «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012 годах».

Работы выполняются в соответствии с техническим заданием:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт линий наружного освещения

на территории объектов социальной сферы

| N п/п |  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования или наименование документов, дата отправки документа, в котором указаны данные и требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Наименование и месторасположение объекта капитального ремонта | г.Пермь, Кировский район МОУ средняя общеобразовательная школа № 19 ул.Ушакова, 24 |
| 2. |  | Наименование и месторасположение объекта капитального ремонта | г.Пермь, Кировский район МОУ средняя общеобразовательная школа № 70 ул.Закамская, 24а |
| 3. |  | Основание для капитального ремонта и строительства | - Распоряжение начальника управления внешнего благоустройства от 28.10.2010 № СЭД-01-02-р-52 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2012 годах». |
| 4. |  | Виды работ | - капитальный ремонт |
| 5. |  | Объемы работ | - в соответствии с локальным сметным расчетом: -установка кронштейнов; - установка светильников; - монтаж ВЛ, КЛ; - монтаж выключателей установочных автоматических. |
| 6. |  | Срок выполнения работ по капитальному ремонту наружного освещения объектов социальной сферы | - в течении 7 (семи) календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 7. |  | Указания о необходимости: - предварительных согласований | - со всеми заинтересованными ведомствами, организациями и владельцами коммуникаций; |
| 8. | Особые условия при строительстве: |  | Учесть: -восстановление благоустройства территории после выполнения капитального ремонта. |
| 9. | Состав сметной документации |  | Локальный ресурсный сметный расчет (приложение № 1 к техническому заданию). |

Срок выполнения работ: 7 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Гарантийный срок на выполненные работы:  24 месяца со дня подписания акта приёмки выполненных работ.

Максимальная цена контракта: 237 555, 50 рублей.

Место подачи котировочных заявок: г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел                               по размещению муниципального заказа, в письменном виде (по форме согласно (приложения        № 1) по вышеуказанному адресу  до 11 часов 00 минут «19» ноября 2010 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов возникающих при выполнении работ, налогов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 9  дней со дня  подписания указанного протокола.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, КС-3), счет-фактура предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае                  не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

Требования к участию размещения заказа: Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

| И.о. директора | В.В.Баранов |
| --- | --- |