## Приложение №2
Приложение №2
Наименование | Характеристики | Формат | Количество
Медицинская рентгеновская пленка Curix RP1NIF или эквивалент | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии; синечувствительная, зеленочувствительная. | 13х18 см | 10 упаковок
Спектральная чувствительность пленки в диапазоне от 330 нм до 470 нм
| Толщина основы пленки не более 175 мкм | 18х24 см | 15 упаковок
Голубой прокрас основы (подложки) пленки
Эмульсия пленки имеет пластинчатую структуру
Чувствительность пленки Р-1 не менее 1600
| Чувствительность пленки (в единицах ISO) не менее 185 | 24х30 см | 10 упаковок
Максимальная оптическая плотность пленки D max не менее 4,0
Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min не более 0,2
| Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке не менее 3,3 | 30х40 см | 10 упаковок
Содержание солей серебра в пленке не менее 7,5 г/кв.м.
Содержание металлического серебра в пленке не менее 4,9 г/кв.м.
Пленка адаптирована к обработке в процессорах со скоростью обработки не менее 120 сек.
| На обработку 1 кв.м. пленки в проявочном процессоре требуется не более 0,5 л проявителя, 0,75 л фиксажа, 0,9 л воды | 35х43 см | 10 упаковок
Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед.