ИЗВЕЩЕНИЕ № 27 от «15» ноября 2010 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по организации наружного освещения

микрорайона «Бумкомбинат» в Орджоникидзевском районе г. Перми

(пос. Голованово)

Сведения о муниципальном заказчике:

Наименование: Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»;

Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел по размещению муниципального заказа;

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@permregion.ru;

Источник финансирования: бюджет города Перми;

Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по организация наружного освещения микрорайона «Бумкомбинат» в Орджоникидзевском районе г. Перми                                (пос. Голованово).

Работы выполняются в соответствии с техническим заданием:

Техническое задание

на выполнение работ по организации наружного освещения

микрорайона «Бумкомбинат» (пос. Голованово)

1. МУ «Пермблагоустройство» организовать наружное освещение микрорайона «Бумкомбинат» на улицах: Бумажников, Пинская, Корсунская, Сестрорецкая, Сухумская, Мозырьская, Бенгальская, Пузырева, 1-ый Мозырьский переулок,

2-ой Мозырьский переулок, ст. Голованово, общей протяженностью 10,98 км.

2. Уровень освещенности проезжей части дороги, улиц, площадей организовать в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», гл.6.3 «Наружное освещение», утвержденных  Министерством энергетики Российской Федерации приказ №242 от 20.06.2003 года,СНиП 23-05-95 (естественное и искусственное освещение), «Указаниями по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных  пунктов» №120 от 12.05.1988года

3. Количественные значения светотехнических показателей установок наружного освещения  в процессе эксплуатации не должно снижаться более чем до 85% от первоначальных параметров. Процент горения светильников в установках сетей наружного освещения на указанных улицах  должен быть не менее 85%.

4. При расчете стоимости выполненных работ по содержанию сетей наружного освещения за отчетный период, уровень накладных расходов и сметной прибыли принимаются в размере 85% и 65% от фонда оплаты труда соответственно (МДС 81-35.2004 п.4.30-4.31, ТЕР-2001-67 «Электромонтажные работы»).

Место выполнения работ: микрорайон «Бумкомбинат» в Орджоникидзевском районе  г. Перми (пос. Голованово), ул. Бумажников, ул. Пинская, ул. Корсунская, ул. Сестрорецкая, ул. Сухумская, ул.Мозырьская, ул.Бенгальская, ул. Пузырева, 1-ый Мозырьский переулок, 2-ой Мозырьский переулок, ст. Голованово.

Срок выполнения работ:

Начало производства работ: с даты заключения муниципального контракта;

Окончание производства работ: 28 февраля 2010 года.

Максимальная цена контракта: 442 869,00 рублей, в том числе:

-оплата электроэнергии  296 131,00.

-оплата расходов на текущее содержание 146 738,00 руб.

Место подачи котировочных заявок: г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел                               по размещению муниципального заказа, в письменном виде (по форме согласно (приложения        № 1) по вышеуказанному адресу  до 11 часов 00 минут «25» ноября 2010 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов возникающих при выполнении работ, налогов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 9  дней со дня  подписания указанного протокола.

Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и услуг, счетов-фактур,  оформленных в установленном порядке и представленных не позднее 25 числа каждого месяца с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

Требования к участию размещения заказа: Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

| Директор | И.А.Денисов |
| --- | --- |

МП