Приложение № 4

к муниципальному контракту

№___ от________20___г.

Условия снижения стоимости работ за не выполнение требований по содержанию сетей наружного освещения

- Летнее и зимнее содержание:

| Наименование работ, элементов благоустройства | Требования к содержанию по категориям улиц, дорог, площадей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категория А | Категория Б | Категория В | Оценка, % снижения |
| 1. Освещение дворов, улиц, тротуаров, скверов. | Освещение дорог и улиц городского значения выполнено на 85%. Периодичность работ по технологическому регламенту сетей н.о. соблюдается. Срыва графика работы сетей НО нет. | Освещение дорог и улиц районного значения выполнено на 75%. Периодичность работ по технологическому регламенту сетей н.о. соблюдается. Срыва графика работы сетей НО нет. | Освещение дорог, дворов местного значения, а также лестниц, скверов, памятников выполнено на 75%. Периодичность работ по технологическому регламенту сетей НО соблюдается. Срыва графика работы сетей н.о. нет. | Отлично 0% |
|  | Освещение дорог и улиц городского значения выполнено ниже 75%. Периодичность работ по технологическому регламенту сетей н.о. соблюдается. Имеются срывы графика работы сетей НО по техническим причинам. | Освещение дорог и улиц районного значения выполнено ниже 75%. Периодичность работ по технологическому регламенту сетей н.о. соблюдается. Имеются срывы графика работы сетей НО по техническим причинам.. | Освещение дорог, дворов местного значения, а также лестниц, скверов, памятников выполнено ниже 75%. Периодичность работ по технологическому регламенту сетей НО соблюдается. Имеются срывы графика работы сетей НО по техническим причинам. | Удовлетворительно, 20% |

В случае допущения «Исполнителем» грубых нарушений условий договора, повлекших остановку движения городского транспорта, «Заказчик», вне зависимости от среднемесячной оценки качества выполненных работ, вправе снизить общую стоимость работ «Исполнителем» за отчетный период времени (месяц) на 5%.

| «ЗАКАЗЧИК»: | «ПОДРЯДЧИК»: |
| --- | --- |
| Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» И.А.Денисов |  |