Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «15» ноября 2010года  №76

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Средняя численность работников за предшествующий календарный год (в том числе работников, работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству, работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений юридического лица) __________человек Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС _________ млн. рублей. |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение 1 к котировочной заявке

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

| № | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ларингоскоп фиброоптический KaWe с батареечной фиброоптической рукояткой и тремя клинками с интегрированным фиброоптическим световодом MEGALIGHT Macintosh F.O.№ 4, MEGALIGHT Miller F.O. № 0 , MEGALIGHT Miller F.O. № 1 или «эквивалент» |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Наличие, указать производителя и страну происхождения |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | Характеристики: |  |  |
|  | Рукоятка батареечная фиброоптическая |  |  |
|  | Диаметр | 28 мм |  |
|  | Выполнена из хромовой латуни | Наличие |  |
|  | Питание от батареек | 2,5 В |  |
|  | Источник света | Ксеноновый источник света |  |
|  | Внутренняя позолоченная капсула для лампы обеспечивает максимальную трансмиссию светового потока | Наличие |  |
|  | Внутренняя капсула защищает ксеноновую лампу и предохраняет ее от выпадения при замене батареек | Наличие |  |
|  | Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом |  |  |
|  | Форма клинка | Изогнутая |  |
|  | длина | Не менее 155 мм. |  |
|  | диаметр | 20 мм |  |
|  | Выполнен из матовой нержавеющей стали, предотвращающей отражение светового потока | Наличие |  |
|  | Соответствует экологическим стандартам | Соответствие |  |
|  | Количество отдельных волокон для оптимального светового излучения в сечении 3,0 × 7 мм, не более | 8 000 |  |
|  | Интенсивность света, не менее | 6 000 люкс |  |
|  | Обработка в автоклаве при температуре до 134 °C, не менее | 4000 циклов |  |
|  | Не нуждается в техническом обслуживании | Соответствие |  |
|  | Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом |  |  |
|  | Форма клинка | прямая |  |
|  | Длина | Не менее 77 мм |  |
|  | Диаметр | 11 мм |  |
|  | Выполнен из матовой нержавеющей стали, предотвращающей отражение светового потока | Наличие |  |
|  | Световод диаметром, не менее | 3 мм |  |
|  | Соответствует экологическим стандартам | Соответствие |  |
|  | Интенсивность света, не менее | 6 000 люкс |  |
|  | Обработка в автоклаве при температуре до 134 °C, не менее | 4000 циклов |  |
|  | Не нуждается в техническом обслуживании | Соответствие |  |
|  | Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом |  |  |
|  | Форма клинка | прямая |  |
|  | длина | Не менее 102мм |  |
|  | Диаметр | 11 мм |  |
|  | Выполнен из матовой нержавеющей стали, предотвращающей отражение светового потока | Наличие |  |
|  | Световод диаметром, не менее | 3 мм |  |
|  | Соответствует экологическим стандартам | Наличие |  |
|  | Интенсивность света, не менее | 6 000 люкс |  |
|  | Обработка в автоклаве при температуре до 134 °C, не менее | 4000 циклов |  |
|  | Не нуждается в техническом обслуживании | Соответствие |  |
|  | Сумка для переноски |  |  |
|  | Размеры, не менее | 19 × 11 см |  |
|  | Отсек для одной рукоятки | Наличие |  |
|  | Отсек для четырех клинков | Наличие |  |
|  | Выполнена из нетканого материала | Наличие |  |
|  | Закрывается с помощью липучки | Наличие |  |
|  | Ручка-держатель | Наличие |  |
|  | Комплект поставки |  |  |
|  | Рукоятка батареечная фиброоптическая, диаметром 28 мм | Не менее 1 шт. |  |
|  | Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом длиной 155мм., диаметром 20 мм, изогнутый | Не менее 1 шт. |  |
|  | Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом длиной 77мм, диаметром 11мм, прямой | Не менее 1 шт. |  |
|  | Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом, длиной 102мм, диаметром 11 мм, прямой | Не менее 1 шт. |  |
|  | Лампочка ксенонового освещения | Не менее 1 шт. |  |
|  | Сумка для переноски | Не менее 1 шт. |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Не менее 1 шт. |  |
|  | Срок гарантии | не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара |  |
|  | Состояние товара, год выпуска | товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2010 г. |  |

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати