## Лист1
Приложение №2
к Извещению №45
от «15» ноября 2010года
Техническое задание на рентген пленку и химреактивы для МУЗ "ГКП №4"
№ пози ции | № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________
| 6 | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие
| 7 | Характеристики:
| 8 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 до 470 | Указать параметр
| 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 | Указать параметр
| 10 | Структура эмульсии пленки | плоскокристаллическая (не зернистая) | Указать параметр
| 11 | Форма плоских кристаллов эмульсии | полигональная (многоугольная) | Указать параметр
| 12 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 | Указать параметр
| 13 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 | Указать параметр
| 14 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 | Указать параметр
| 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 | Указать параметр
| 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 | Указать параметр
| 17 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 | Указать параметр
| 18 | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 | Указать параметр
| 19 | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 | Указать параметр
| 20 | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 | Указать параметр
| 21 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  | Указать параметр
| 22 | проявителя, литров | не более 0,5 | Указать параметр
| 23 | фиксажа, литров | не более 0,75 | Указать параметр
| 24 | воды, литров | не более 0,9 | Указать параметр
| 25 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие
| 26 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие
| 27 | Количество листов пленки в одной коробке | не более 100 | Указать параметр
| 28 | Формат 30 х 40 см | Наличие
| 29 | Цена за единицу, рублей | Указать
| 30 | Количество упаковок | 8
| 31 | Сумма по позиции, руб. | Указать
2 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________
| 6 | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие
| 7 | Характеристики:
| 8 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 до 470 | Указать параметр
| 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 | Указать параметр
| 10 | Структура эмульсии пленки | плоскокристаллическая (не зернистая) | Указать параметр
| 11 | Форма плоских кристаллов эмульсии | полигональная (многоугольная) | Указать параметр
| 12 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 | Указать параметр
| 13 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 | Указать параметр
| 14 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 | Указать параметр
| 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 | Указать параметр
| 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 | Указать параметр
| 17 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 | Указать параметр
| 18 | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 | Указать параметр
| 19 | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 | Указать параметр
| 20 | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 | Указать параметр
| 21 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  | Указать параметр
| 22 | проявителя, литров | не более 0,5 | Указать параметр
| 23 | фиксажа, литров | не более 0,75 | Указать параметр
| 24 | воды, литров | не более 0,9 | Указать параметр
| 25 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие
| 26 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие
| 27 | Количество листов пленки в одной коробке | не более 100 | Указать параметр
| 28 | Формат 24 х 30 см | Наличие
| 29 | Цена за единицу, рублей | Указать
| 30 | Количество упаковок | 15
| 31 | Сумма по позиции, руб. | Указать
3 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________
| 6 | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие
| 7 | Характеристики:
| 8 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | не более от 330 до 470 | Указать параметр
| 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 | Указать параметр
| 10 | Структура эмульсии пленки | плоскокристаллическая (не зернистая) | Указать параметр
| 11 | Форма плоских кристаллов эмульсии | полигональная (многоугольная) | Указать параметр
| 12 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 | Указать параметр
| 13 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 | Указать параметр
| 14 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 | Указать параметр
| 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 | Указать параметр
| 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 | Указать параметр
| 17 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 | Указать параметр
| 18 | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 | Указать параметр
| 19 | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 | Указать параметр
| 20 | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120 | Указать параметр
| 21 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  | Указать параметр
| 22 | проявителя, литров | не более 0,5 | Указать параметр
| 23 | фиксажа, литров | не более 0,75 | Указать параметр
| 24 | воды, литров | не более 0,9 | Указать параметр
| 25 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам G 150 и G 354 | Наличие
| 26 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие
| 27 | Количество листов пленки в одной коробке | не более 100 | Указать параметр
| 28 | Формат 18 х 24 см | Наличие
| 29 | Цена за единицу, рублей | Указать
| 30 | Количество упаковок | 15
| 31 | Сумма по позиции, руб. | Указать
4 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________
| 6 | Пленка рентгеновская медицинская для маммографии | Наличие
| 7 | Характеристики:
| 8 | Пленка маммографическая адаптирована к зелёному спектру излучения | Наличие
| 9 | Пленка должна иметь раздельные эмульсионные слои, | не менее 3 | Указать параметр
| 10 | Эмульсии на пленке расположены на одной стороне подложки. | Наличие
| 11 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,5 | Указать параметр
| 12 | Минимальная оптическая плотность пленки D min | не менее 0,21 | Указать параметр
| 13 | Фотохимическая обработка пленки должна производиться в проявочных процессорах для получения высокого качества снимка. | Наличие
| 14 | Количество листов пленки в одной коробке | не более 100 | Указать параметр
| 15 | Формат 18х24 | Наличие
| 16 | Цена за единицу, рублей | Указать
| 17 | Количество упаковок | 40
| 18 | Сумма по позиции, руб. | Указать
5 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________
| 6 | Проявитель для автоматической обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие
| 7 | Характеристики:
| 8 | Набор для приготовления рабочего раствора | Наличие
| 9 | Комплектация:
| 10 | 2 канистры по 5 л концентрата «А» | Наличие
| 11 | 2 канистры по 0,5 л концентрата «В» | Наличие
| 12 | 2 канистры по 0,5 л концентрата «С» | Наличие
| 13 | Один набор рассчитан на приготовление рабочего раствора, литров | не менее 40 | Указать параметр
| 14 | Для проявки 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется, литра готового раствора | не более 0,5 | Указать параметр
| 15 | Срок годности рабочего раствора при открытом контакте с воздухом без потери свойств, месяца | не менее 1 | Указать параметр
| 16 | Цена по позиции, руб. | Указать
| 17 | Количество, наборов | 15
| 18 | Сумма по позиции, руб. | Указать
6 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________
| 6 | Фиксаж (закрепитель) для автоматической обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие
| 7 | Характеристики:
| 8 | Набор для приготовления рабочего раствора | Наличие
| 9 | Комплектация:
| 10 | 2 канистры по 5 л концентрата "А" | Наличие
| 11 | 2 канистры по 1,25 л концентрата "В" | Наличие
| 12 | Один набор рассчитан на приготовление рабочего раствора, литров | не менее 40 | Указать параметр
| 13 | Для закрепления 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется, литров готового раствора | не более 0,75 | Указать параметр
| 14 | Срок годности рабочего раствора при открытом контакте с воздухом без потери свойств, месяца | не менее 1 | Указать параметр
| 15 | Цена по позиции, руб. | Указать
| 16 | Количество, наборов | 10
| 17 | Сумма по позиции, руб. | Указать
|  | ИТОГО: | 238 090,00 рублей
|  | Главный врач МУЗ "ГКП №4" |  | Н.М.Зуева