Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

№ 62 от «15» ноября  2010г.

Техническое задание

на тумбу прикроватную  ТП-2 или эквивалент

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые параметры и условия к оборудованию | Предлагаемые параметры и условия к оборудованию (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование. | Тумба прикроватная |  |
| 2 | Модель. | ТП-2 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | Указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ на мебель для медицинских учреждений. | Наличие | №_____от_____, сроком дейсвия до________ |
| 5 | Санитарно-эпидемилогическое заключение Гос. санитарно-эпидемологической службы РФ. | Наличие | №_____от_____, |
| 6 | Материалы: |  |  |
| 6.1 | Корпус тумбы и задняя стенка изготовлены из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной, (мм) | не менее 16 |  |
| 6.2 | Крышка тумбы изготовлена из постформинга с округлением лицевой стороны, толщиной не менее (мм) | 28 |  |
| 6.3 | Дверца и полка (внутри) изготовлены из ДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщной, | не менее 17 |  |
| 6.4 | Ножки тумбы (опоры) изготовлены из пластика повышенной прочности, предусмотрена регулировка по высоте, (мм) | не менее 30 |  |
| 6.5 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм) | Корпус – 0,4 Крышка и дверца -2 |  |
| 6.6 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмат) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | Наличие |  |
| 7 | Техническое описание: |  |  |
| 7.1 | Тумба имеет верхнюю нишу и нижнее отделение с дверкой (внутри – полка). Установлена на мебельные ножки с регулировкой высоты. |  |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1 | Ширина тумбы, мм | Не менее 430 |  |
| 8.2 | Глубина тумбы, мм | Не менее 450 |  |
| 8.3 | Высота тумбы, мм | Не менее 660 |  |
| 8.4 | Масса тумбы, кг | Не более 15 |  |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка, кг | Не менее 25 |  |
| 9 | Общие требования |  |  |
| 10 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 ГОСТ 19917-93 |  |
| 11 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | Не менее 12 |  |
| 12 | Цвет | Бук |  |
| 13 | Паспорт изделия (схема сборки) | Наличие |  |
| 14 | Год выпуска, год | Не ранее 2010 |  |
| 15 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | Наличие |  |
| 16 | Требуемое количество, шт. |  |  |
| 17 | Сумма, руб. |  |  |

Должность                      подпись   ____________________(Ф.И.О.)                                                                                                                                    м. п.