Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№16 от «16» ноября 2010 г.

|  | Ведомость объемов работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт кабинетов отделения фтизиатрии |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Гардероб для посетителей № 51 |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,105 |  |
| 2 | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,105 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,105 |  |
| 4 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,105 |  |
| 5 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0,01071 |  |
| 6 | Фанера декоративная марки ДФ-2 толщиной 10 мм | м3 | 0,126 |  |
| 7 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,105 |  |
| 8 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -10,71 |  |
| 9 | Линолеум | м2 | 10,71 |  |
| 10 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,13 |  |
| 11 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,13 |  |
| 12 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0294 |  |
| 13 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0378 |  |
| 14 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0105 |  |
| 15 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4689 |  |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| Раздел 2. Комната для сбора анализов № 51а |  |  |  |  |
| 31 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1053 |  |
| 32 | Смена смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |  |
| 33 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | -1 |  |
| 34 | Смеситель локтевой | шт | 1 |  |
| 35 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,06 |  |
| 36 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0147 |  |
| 37 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1113 |  |
| 38 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,132 |  |
| Раздел 3. Процедурный кабинет № 52 |  |  |  |  |
| 39 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,102 |  |
| 40 | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,102 |  |
| 41 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,102 |  |
| 42 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,102 |  |
| 43 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0,0104 |  |
| 44 | ЦСП | м2 | 10,2 |  |
| 45 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита | 100 м2 покрытия | 0,102 |  |
| 46 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,12 |  |
| 47 | Демонтаж шкафов | 100 м2 деталей | 0,054 |  |
| 48 | Смена смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |  |
| 49 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | -1 |  |
| 50 | Смеситель локтевой | шт | 1 |  |
| 51 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,4752 |  |
| 52 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,03 |  |
| 53 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,049 |  |
| 54 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |  |
| 55 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| Раздел 4. Кабинет врача-фтизиатра № 54 |  |  |  |  |
| 56 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,21 |  |
| 57 | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,21 |  |
| 58 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,21 |  |
| 59 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,18 |  |
| 60 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0,01836 |  |
| 61 | Фанера декоративная марки ДФ-2 толщиной 10 мм | м3 | 0,216 |  |
| 62 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,18 |  |
| 63 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -18,36 |  |
| 64 | Линолеум | м2 | 18,36 |  |
| 65 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,195 |  |
| 66 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,049 |  |
| 67 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |  |
| 68 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0196 |  |
| 69 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,015 |  |
| 70 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,015 |  |
| 71 | Вентиль шаровый | шт | 2 |  |
| 72 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |  |
| 73 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |  |
| 74 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | -1 |  |
| 75 | Смеситель локтевой | шт | 1 |  |
| 76 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7131 |  |
| 77 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (фартук) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,016 |  |
| 78 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| Раздел 5. Комната кл. Б № 54а |  |  |  |  |
| 79 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1491 |  |
| 80 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,0063 |  |
| 81 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0147 |  |
| 82 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,03 |  |
| 83 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0,00306 |  |
| 84 | ЦСП | м2 | 3 |  |
| 85 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита | 100 м2 покрытия | 0,03 |  |
| 86 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,064 |  |
| 87 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (фартук) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1273 |  |
| 88 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |  |
| 89 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |  |
| 90 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | -1 |  |
| 91 | Смеситель локтевой | шт | 1 |  |
| 92 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1562 |  |
| Раздел 6. Санузел № 48 |  |  |  |  |
| 93 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2889 |  |
| 94 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0,1715 |  |
| 95 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0735 |  |
| 96 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,11 |  |
| 97 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1333 |  |
| 98 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,1333 |  |
| 99 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм | 1000 м2 | -0,0136 |  |
| 100 | ЦСП | м2 | 13,33 |  |
| 101 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита | 100 м2 покрытия | 0,1333 |  |
| 102 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,176 |  |
| 103 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1059 |  |
| 104 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0441 |  |
| 105 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (фартук) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,721 |  |
| 106 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |  |
| 107 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| 108 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 109 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0,1 |  |
| 110 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |
| 111 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,2 |  |
| 112 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 |  |
| 113 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |  |
| 114 | Вентиль шаровый | шт | 5 |  |
| 115 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,035 |  |
| 116 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,025 |  |
| 117 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,045 |  |
| Составил: ___________________________ |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________ |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |