Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

№  119 от 16.11.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| № позиции | № п/п | Характеристики товара | Параметры и условия товара | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Торговое наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Пинцет анатомический общего назначения |  |  |
|  |  | Назначение: для захватывания тканей при хирургических операциях и анатомических работах | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Длина общая, мм | 150 |  |
|  |  | Ширина браншей, имеющих на рабочей части неглубокие поперечные насечки, мм, | 2,5 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41.6 - 49.3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Повышенная коррозионностойкость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 125 |  |
| 2. |  | Торговое наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Пинцет анатомический общего назначения | Наличие |  |
|  |  | Назначение: для захватывания тканей при хирургических операциях и анатомических работах |  |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Длина общая, мм | 200 |  |
|  |  | Ширина браншей, имеющих на рабочей части неглубокие поперечные насечки, мм, | 2,5 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41.6 - 49.3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Повышенная коррозионностойкость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 60 |  |
| 3. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Щипцы для захватывания послеродовой шейки матки |  |  |
|  |  | Назначение: для захвата и удержания мягких тканей в акушерстве и гинекологиии | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Длина общая, мм | 260 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41.6 - 49.3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Повышенная коррозионностойкость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 40 |  |
| 4. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Зажим гинекологический прямой № 2 |  |  |
|  |  | Назначение: для пережатия тканей и кровеносных сосудов в глубине таза | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Длина общая, мм | 285 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41.6-49.3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Повышенная коррозионностойкость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 55 |  |
| 5. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Зажим гинекологический, изогнутый |  |  |
|  |  | Назначение: для пережатия тканей и кровеносных сосудов в глубине таза | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Длина общая, мм | 283 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41.6-49.3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Повышенная коррозионностойкость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 10 |  |
| 6. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Пинцет для коагуляции |  |  |
|  |  | Назначение: для захватывания и коагуляции кровеносных сосудов и кровоточащих участков тканей при хирургических вмешательствах | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Длина общая, мм | 200,0 |  |
|  |  | Ширина рабочей части, мм | 1,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41.6-49.3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Повышенная коррозионностойкость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  | 19. | Количество, шт. | 20 |  |
| 7. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Пинцет хирургический общего назначения |  |  |
|  |  | Назначение: для захватывания и крепкого удержания тканей, главным образом кожи, при хирургических операциях | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Бранши имеют на рабочей части неглубокие поперечные насечки. Одна бранша имеет на конце два зубца, а вторая – один зубец, совмещающийся при смыкании пинцета с впадиной между зубцами первой бранши | Наличие |  |
|  |  | Длина общая, мм | 150,0 |  |
|  |  | Ширина рабочей части браншей, мм | 2,5 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41.6-49.3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Повышенная коррозионностойкость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  | 20. | Количество, шт. | 125 |  |
| 8. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Пинцет хирургический общего назначения |  |  |
|  |  | Назначение: для захватывания и крепкого удержания тканей, главным образом кожи, при хирургических операциях | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Бранши имеют на рабочей части неглубокие поперечные насечки. Одна бранша имеет на конце два зубца, а вторая – один зубец, совмещающийся при смыкании пинцета с впадиной между зубцами первой бранши | Наличие |  |
|  |  | Длина общая, мм | 250,0 |  |
|  |  | Ширина рабочей части браншей, мм | 2,5 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41.6-49.3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Повышенная коррозионностойкость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 20 |  |
| 9. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Пинцет хирургический общего назначения |  |  |
|  |  | Назначение: для захватывания и крепкого удержания тканей, главным образом кожи, при хирургических операциях | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Бранши имеют на рабочей части неглубокие поперечные насечки. Одна бранша имеет на конце два зубца, а вторая – один зубец, совмещающийся при смыкании пинцета с впадиной между зубцами первой бранши | Наличие |  |
|  |  | Длина общая, мм | 200,0 |  |
|  |  | Ширина рабочей части браншей, мм | 2,5 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41.6-49.3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Повышенная коррозионностойкость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 70 |  |
| 10. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Ножницы хирургические, прямые, тупоконечные |  |  |
|  |  | Назначение: для рассечения тканей | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Общая длина, мм | 150,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х38Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 51,3-59,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Повышенная коррозионностойкость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  | 18. | Количество, шт. | 15 |  |
| 11. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Ножницы хирургические, прямые, тупоконечные, детские |  |  |
|  |  | Назначение: для рассечения тканей | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Общая длина, мм | 125,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х38Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 51,3-59,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 10 |  |
| 12. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Ножницы с одним острым концом, прямые |  |  |
|  |  | Назначение: для рассечения мягких тканей при хирургических операциях. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Общая длина, мм | 170,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х38Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 51,3-59,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 55 |  |
| 13. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Ножницы с одним острым концом, прямые |  |  |
|  |  | Назначение: для рассечения мягких тканей при хирургических операциях. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Общая длина, мм | 140,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х38Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов , HCRэ | 51,3-59,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 50 |  |
| 14. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Ножницы вертикально-изогнутые с одним острым концом |  |  |
|  |  | Назначение: для рассечения мягких тканей при хирургических операциях. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Общая длина, мм | 170,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х38Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 51,3-59,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 50 |  |
| 15. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Ножницы вертикально-изогнутые с одним острым концом |  |  |
|  |  | Назначение: для рассечения мягких тканей при хирургических операциях. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Общая длина, мм | 140,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х38Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов , HCRэ | 51,3-59,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 50 |  |
| 16. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Ножницы горизонтально-изогнутые для пересечения пуповины |  |  |
|  |  | Назначение: для рассечения пуповины в родах | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Общая длина, мм | 150,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х38Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов,HCRэ | 51,3-59,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 20 |  |
| 17. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Ножницы вертикально-изогнутые тупоконечные |  |  |
|  |  | Назначение: для рассечения мягких тканей при хирургических операциях. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Общая длина, мм | 140,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х38Cr13,ГОСТ 5632-72 |  |  |
|  |  | Твердость инструментов , HCRэ | 51,3-59,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 40 |  |
| 18. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Ножницы вертикально-изогнутые тупоконечные |  |  |
|  |  | Назначение: для рассечения мягких тканей при хирургических операциях. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Общая длина, мм | 170,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х38Cr13, ГОСТ 5632-72 |  |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 51,3-59,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 10 |  |
| 19. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Ножницы медицинские армированные твердым сплавом тупоконечные, прямые |  |  |
|  |  | Назначение: для рассечения мягких тканей при хирургических операциях. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Общая длина, мм | 170,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х38Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 51,3-59,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 50 |  |
| 20. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Ножницы медицинские армированные твердым сплавом тупоконечные, прямые |  |  |
|  |  | Назначение: для рассечения мягких тканей при хирургических операциях. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Общая длина, мм | 140,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х38Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 51,3-59,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 35 |  |
| 21. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально-изогнутые |  |  |
|  |  | Назначение: для рассечения мягких тканей при хирургических операциях. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Общая длина, мм | 230,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х38Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 51,3-59,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 2 |  |
| 22. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Иглодержатель общехирургический |  |  |
|  |  | Назначение: для удерживания и проведения через ткани и стенки сосудов хирургических игл при наложении швов при хирургических вмешательствах в условиях клиник и больниц. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Общая длина, мм | 200,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41,6-49,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 70 |  |
| 23. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Корцанг прямой |  |  |
|  |  | Назначение: предназначен для подачи перевязочного материала, инструментов, введения в рану тампонов, дренажей, извлечения инородных тел, создания тупфера, обработки операционного поля и т.д. |  |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Общая длина, мм | 260,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов,HCRэ | 41,6-49,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 35 |  |
| 24. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Роторасширитель с кремальерой |  |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Общая длина, мм | 190,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов,HCRэ | 41,6-49,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 3 |  |
| 25. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Языкодержатель для взрослых |  |  |
|  |  | Назначение: для захвата и удерживания языка взрослого человека | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Общая длина, мм | 170,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41,6-49,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 3 |  |
| 26. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Зажим жесткий для влагалищных операций № 2 |  |  |
|  |  | Назначение: для остановки маточного кровотечения в раннем послеродовом периоде | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Общая длина, мм | 233,0 |  |
|  |  | Губки с насечкой, шириной, мм | 5,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41,6-49,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 10 |  |
| 27. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» прямой |  |  |
|  |  | Назначение: используется для временной остановки кровотечения при операционных вмешательствах. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Зажим состоит из двух бранш, соединенных винтом, который делит бранши на рабочую часть (губки) и прикольцевую часть. Ступенчатый замок-кремальера около колец фиксирует зажим в определенной рабочей позиции, обеспечивает сдавление сосуда без постоянного участия рук хирурга и позволяет регулировать силу этого сдавления. Прямой с очень узкими и короткими губками, на которых нанесена мелкая насечка. | Наличие |  |
|  |  | Общая длина, мм | 152,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41,6-49,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 10 |  |
| 28. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый, зубчатый, изогнутый, №2 (типа «Кохер») |  |  |
|  |  | Назначение: используется для временной остановки кровотечения при операционных вмешательствах. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Зажим состоит из двух бранш, соединенных винтом, который делит бранши на рабочую часть (губки) и прикольцевую часть. Ступенчатый замок-кремальера около колец фиксирует зажим в определенной рабочей позиции, обеспечивает сдавление сосуда без постоянного участия рук хирурга и позволяет регулировать силу этого сдавления. Имеет на захватывающих поверхностях зубчики, что травмирует ткани, но захватывает их прочно. | Наличие |  |
|  |  | Общая длина, мм | 160,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41,6-49,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 10 |  |
| 29. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый, зубчатый, прямой, №2 (типа «Кохер») |  |  |
|  |  | Назначение: используется для временной остановки кровотечения при операционных вмешательствах. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Зажим состоит из двух бранш, соединенных винтом, который делит бранши на рабочую часть (губки) и прикольцевую часть. Ступенчатый замок-кремальера около колец фиксирует зажим в определенной рабочей позиции, обеспечивает сдавление сосуда без постоянного участия рук хирурга и позволяет регулировать силу этого сдавления. Имеет на захватывающих поверхностях зубчики, что травмирует ткани, но захватывает их прочно. | Наличие |  |
|  |  | Общая длина, мм | 160,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41,6-49,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 50 |  |
| 30. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый, зубчатый, прямой, №3 ( типа «Кохер») |  |  |
|  |  | Назначение: используется для временной остановки кровотечения при операционных вмешательствах. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Зажим состоит из двух бранш, соединенных винтом, который делит бранши на рабочую часть (губки) и прикольцевую часть. Ступенчатый замок-кремальера около колец фиксирует зажим в определенной рабочей позиции, обеспечивает сдавление сосуда без постоянного участия рук хирурга и позволяет регулировать силу этого сдавления. Имеет на захватывающих поверхностях зубчики, что травмирует ткани, но захватывает их прочно. | Наличие |  |
|  |  | Общая длина, мм | 200,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41,6-49,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 40 |  |
| 31. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый, зубчатый, изогнутый, №3 (типа «Кохер») |  |  |
|  |  | Назначение: используется для временной остановки кровотечения при операционных вмешательствах. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Зажим состоит из двух бранш, соединенных винтом, который делит бранши на рабочую часть (губки) и прикольцевую часть. Ступенчатый замок-кремальера около колец фиксирует зажим в определенной рабочей позиции, обеспечивает сдавление сосуда без постоянного участия рук хирурга и позволяет регулировать силу этого сдавления. Имеет на захватывающих поверхностях зубчики, что травмирует ткани, но захватывает их прочно. | Наличие |  |
|  |  | Общая длина, мм | 200,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов,HCRэ | 41,6-49,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 40 |  |
| 32. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 2(типа «Бильрот») |  |  |
|  |  | Назначение: захватывание и зажим кровеносных сосудов для их пережатия с целью временной остановки кровотечения при операционных вмешательствах. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Зажим состоит из двух бранш, соединенных винтом, который делит бранши на рабочую часть (губки) и прикольцевую часть. Ступенчатый замок-кремальера около колец фиксирует зажим в определенной рабочей позиции, обеспечивает сдавление сосуда без постоянного участия рук хирурга и позволяет регулировать силу этого сдавления. Имеют рабочие губки с мелкой насечкой и конической наружной поверхностью, что позволяет меньше травмировать ткани. | Наличие |  |
|  |  | Общая длина, мм | 198,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41,6-49,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 100 |  |
| 33. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Зажим с кремальерой для операционного белья. |  |  |
|  |  | Назначение: для прикрепления операционного белья к коже при операционных вмешательствах. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Зажим состоит из двух бранш, соединенных винтом, который делит бранши на рабочую часть (губки) и прикольцевую часть. Ступенчатый замок-кремальера около колец фиксирует зажим в определенной рабочей позиции, обеспечивает сдавление тканей без постоянного участия рук хирурга и позволяет регулировать силу этого сдавления. С перекрещивающимися губками, концы которых иглообразно заострены | Наличие |  |
|  |  | Общая длина, мм | 128,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов 41,6-49,3 HCRэ | 41,6-49,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 100 |  |
| 34. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Зажим с кремальерой для прикрепления операционного белья к брюшине (зажим Микулича). |  |  |
|  |  | Назначение: для прикрепления операционного белья к брюшине, а также для длительного пережатия и удерживания кровоостанавливающих тампонов после удаления миндалин. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Зажим состоит из двух бранш, соединенных винтом, который делит бранши на рабочую часть (губки) и прикольцевую часть. Ступенчатый замок-кремальера около колец фиксирует зажим в определенной рабочей позиции, обеспечивает сдавление тканей без постоянного участия рук хирурга и позволяет регулировать силу этого сдавления. Имеет зубцы на концах и поперечные насечки на изогнутых по плоскости рабочих губках. | Наличие |  |
|  |  | Общая длина, мм | 195,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41,6-49,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 100 |  |
| 35. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Набор расширителей канала шейки матки ( по Гегаро) |  |  |
|  |  | Назначение: используемый в Акушерстве и Гинекологии для постепенного расширения канала шейки матки при диагностических и лечебных манипуляциях. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Расширитель Гегара представляет собой полый металлический стержень с закругленным концом, что значительно облегчает вес инструмента и уменьшает теплоотдачу от тела пациентки. | Наличие |  |
|  |  | Общая длина, мм | 190,0 |  |
|  |  | Диаметр с 11,5 до 22,0 мм, начиная с 13,0 мм шаг составляет 1,0мм | Наличие |  |
|  |  | Количество штук в комплекте, шт, не менее | 25 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41,6-49,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, комп. | 5 |  |
| 36. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Кюретка акушерская с зубчиками № 6 |  |  |
|  |  | Назначение: используется для выскабливания слизистой оболочки матки после рождения или извлечения плода (напр., при задержке плаценты после родов и др.) | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Инструмент с рабочим органом в виде металлической петли с насечками. | Наличие |  |
|  |  | Общая длина, мм | 306,0 |  |
|  |  | Ширина рабочей части, мм | 20 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х38Cr13 или Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 51,3-59,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт.. | 20 |  |
| 37. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Кюретка тупая № 2 |  |  |
|  |  | Назначение: используется для выскабливания слизистой оболочки матки после рождения или извлечения плода (напр., при задержке плаценты после родов и др.) | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Инструмент с рабочим органом в виде тупой металлической петли. Рабочая часть кюретки выполнена в форме кольца с тупыми краями. | Наличие |  |
|  |  | Общая длина, мм | 300,0 |  |
|  |  | Ширина рабочей части, мм | 9,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х38Cr13 или Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 51,3-59,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 10 |  |
| 38. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Кюретка для удаления плодного яйца, тупая № 4 |  |  |
|  |  | Назначение: предназначенная для выскабливания слизистой оболочки матки | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | Инструмент с рабочим органом в виде острой пластинчатой петли. | Наличие |  |
|  |  | Общая длина, мм | 300,0 |  |
|  |  | Ширина рабочей части, мм | 11,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х38Cr13 или Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 51,3-59,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 5 |  |
| 39. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Крючок хирургический пластинчатый по Фарабефу парный |  |  |
|  |  | Назначение: предназначен для расширения и удержания краев раны или фиксации плотных тканей при хирургической операции. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | инструмент в виде двухсторонней, загнутой с обеих сторон, пластины | Наличие |  |
|  |  | Общая длина, мм | 160,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х38Cr13 или Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 51,3-59,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 10 |  |
| 40. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Щипцы двухзубчатые острые (Щипцы Шредера) |  |  |
|  |  | Назначение: предназначены для захвата и удержания тканей при хирургической операции. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | разборные маточные щипцы с острыми иглообразными рабочими губками и однозубой кремальерой | Наличие |  |
|  |  | Общая длина, мм | 260,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х38Cr13 или Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 51,3-59,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 10 |  |
| 41. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Зеркало гинекологическое по Дуайнену № 1, большое |  |  |
|  |  | Назначение: для широкого раскрытия влагалища при влагалищном удалении матки, краниотомии и других операциях. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | инструмент из группы расширителей с широкой рабочей частью седловидной формы | Наличие |  |
|  |  | Общая длина, мм. | 225,0 |  |
|  |  | Длина рабочей части, мм. | 88,0 |  |
|  |  | Ширина рабочей части, мм. | 35,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41,6-49,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 20 |  |
| 42. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Зеркало гинекологическое по Дуайнену № 2 |  |  |
|  |  | Назначение: для широкого раскрытия влагалища при влагалищном удалении матки, краниотомии и других операциях. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | инструмент из группы расширителей с широкой рабочей частью седловидной формы | Наличие |  |
|  |  | Общая длина, мм. | 225,0 |  |
|  |  | Длина рабочей части, мм. | 88,0 |  |
|  |  | Ширина рабочей части, мм. | 45,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41,6-49,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 20 |  |
| 43. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Зеркало-подъемник влагалищное желобоватое, № 2 |  |  |
|  |  | Назначение: для подъема передней стенки влагалища при гинекологических исследованиях, оперативных вмешательствах и лечебных процедурах для обнажения слизистой оболочки влагалища, шейки и наружного зева матки. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | зеркало в виде металлического желоба или двух соединенных шарниром желобов | Наличие |  |
|  |  | Общая длина, мм. | 255,0 |  |
|  |  | Длина рабочей части, мм. | 100,0 |  |
|  |  | Ширина рабочей части, мм. | 34,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41,6-49,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 5 |  |
| 44. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Зеркало-подъемник влагалищное по Отто № 2 |  |  |
|  |  | Назначение: для подъема передней стенки влагалища при гинекологических исследованиях, оперативных вмешательствах и лечебных процедурах для обнажения слизистой оболочки влагалища, шейки и наружного зева матки. | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | зеркало в виде металлического желоба или двух соединенных шарниром желобов | Наличие |  |
|  |  | Общая длина, мм. | 250,0 |  |
|  |  | Длина рабочей части, мм. | 100,0 |  |
|  |  | Ширина рабочей части, мм. | 30,0 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41,6-49,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  |  | Количество, шт. | 5 |  |
| 45. |  | Наименование | Указать |  |
|  |  | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие | от ____________. № ___________, сроком действия до ____________ |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Зонд прямой маточный с делением |  |  |
|  |  | Назначение: предназначенный для исследования шеечного канала и полости матки, а также для измерения их длины | Наличие |  |
|  |  | Характеристики: |  |  |
|  |  | тонкий металлический плавно изогнутый зонд с делениями, заканчивающийся оливой. | Наличие |  |
|  |  | Общая длина, мм. | 300,0 |  |
|  |  | Диаметр рабочей части, мм. | 3,5 |  |
|  |  | Нержавеющая сталь марки Х20Cr13, ГОСТ 5632-72 | Наличие |  |
|  |  | Твердость инструментов, HCRэ | 41,6-49,3 |  |
|  |  | Заводской шифр | Наличие |  |
|  |  | Матричный код | Наличие |  |
|  |  | Повышенная прочность и одновременно упругость | Наличие |  |
|  |  | Антибликовое покрытие | Наличие |  |
|  | 19 | Количество, шт. | 10 |  |
| 46. | Весь товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2010 года |  | Наличие |  |
| 47. | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. Упаковка инструмента должна соответствовать установленным стандартам и обеспечивать, при условии надлежащего обращения с товаром, сохранность во время его транспортировки и хранения. Упаковка должна содержать информацию о наименовании и адресе изготовителя продукции; указание страны происхождения, каталожного номера; При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке. |  | Наличие |  |
| 48. | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92, раздел 8 (обязательное наличие клейма производителя на каждом инструменте, каталожного номера). |  | Наличие |  |
| 49. | Участник размещения заказа должен предоставить полную информацию по техническим данным мединструмента и стране производителе. Перед заключением контракта предоставление образцов с целью подтверждения качества инструмента. |  | Наличие |  |
| 50. | Гарантийный срок использования инструмента, при правильной эксплуатации, мес., не менее |  | 12 |  |

__________________                                               _____________                                                        /________________/

( Ф,И,О,)                                                                                                           (подпись)	                                                                                                               (расшифровка)