Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «16» ноября 2010 года  № 13

Техническое задание

на выполнение капитального ремонта мягкой кровли пристроя

к основному зданию  МУЗ «ГП № 3» по адресу: г. Пермь, ул. Серпуховская, 11А общей площадью 130 кв. м.

Требования к подрядчику

1. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) и ее согласование с организацией, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом.

2. ПСД предоставляется в двух экземплярах.

3. Устранение замечаний контролирующих органов по проекту подрядчик проводит самостоятельно за свой счет.

4. Гарантийные обязательства в течении 24 месяцев.

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж покрытий кровель из рулонных материалов | Кв. м. | 130 |
| 2. | Устройство мягкой кровли | Кв. м. | 130 |
| 3. | Производство работ по утеплению покрытий | Кв. м | 120 |
| 4. | Устройство пароизоляции | Кв. м. | 120 |
| 5. | Устройство утепляющих плит толщиной не менее 150 мм | Кв. м | 120 |
| 6. | Устройство выравнивающих стяжек | На 100 кв. м. | 1,55 |
| 7. | Устройство плоских кровель из наплавляемых материалов в два слоя | Кв. м. | 130 |
| 8. | Огрунтовка оснований из бетона битумной грунтовкой | На 100 кв. м. | 1,55 |
| 9. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой не менее 600 мм. | 100 м. примыканий | 0,72 |
| 10. | Устройство фартука примыкания из листовой оцинкованной стали | 100 кв. м. | 0,15 |
| 11. | Промазка мастикой мест примыкания | 100 кв. м. | 0,07 |
| 12. | Гидроизоляция парапетных ограждений | 100 кв. м. | 0,15 |
| 13. | Устройство лотков | Шт | 6 |
| 14. | Устройство ливнестоков | Шт | 6 |
| 15. | Вывоз мусора | Т | 10 |

Главный врач МУЗ «ГП № 3»			                       	Ю.Б. Власова