Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 14 от «16» ноября  2010 г.

Техническое задание

на текущий ремонт внутреннего пожарного водопровода

в Муниципальном учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 3»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из стальных труб диаметром до 68 мм | п/м | 150 |
| 2 | Демонтаж пожарных шкафов | шт. | 15 |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из материалов ПВХ диаметром до 68 мм | п/м | 150 |
| 4 | Монтаж пожарных шкафов | шт. | 15 |
| 5 | Врезка в действующие внутренние сети водоснабжения диаметром до 80 мм | шт. | 1 |
| 6 | Устройство, монтаж, пусконаладка коммерческого водомерного узла | шт. | 1 |
| 7 | Устройство обводной линии | п/м | 15 |
| 8 | Установка арматуры с электрическим приводом на условное давление до 10 мпа | шт. | 1 |
| 9 | Установка регулирующего клапана и приборов автоматики | шт. | 1/15 |
| 10 | Монтаж силового кабеля на напряжение 1000 В с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой марки ВВТ 3х2,5 мм2 | 1000 м | 0,250 |
| 11 | Сборка кабеля в кабелькаркас | 1000 м | 0,250 |
| 12 | Гидравлическое испытание систем водоснабжения | п/м | 150 |
| 13 | Пусконаладочные работы |  |  |

Главный врач МУЗ «ГП №3»						Ю.Б. Власова