ИЗВЕЩЕНИЕ от 17 ноября 2010 года № 5

о проведении запроса котировок

на оказание услуг по выполнению технического обследования и заключения о состоянии  несущих и ограждающих конструкций жилых многоквартирных домов

- для Управления жилищных отношений

| Наименование муниципального заказчика | Управление жилищных отношений |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | Пермский край, 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 78 |
| Контактный телефон | (342) 212 74 23 |
| Контактное лицо | Косинова Оксана Анатольевна |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Перми |
| Наименование, характеристики поставляемых товаров, наименование, характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг | Оказание услуг по выполнению технического обследования и заключения о состоянии несущих и ограждающих конструкций жилых многоквартирных домов с целью определения технического состояния строительных конструкций зданий, степени износа. Объекты: жилые одно-, двухэтажные, многоквартирные дома, деревянные, кирпичные и смешанной постройки, расположенные в г. Перми. Конструкции, подлежащие обследованию: фундаменты, стены, перекрытия, перегородки, покрытие, кровля, полы, окна, двери, системы инженерного оборудования. Содержание оказываемых услуг: 1.Подготовительные работы: 1.1.ознакомление с объектами обследования; 1.2.изучение имеющейся проектной, исполнительной и эксплуатационной документации на обследуемые здания. 2.Обследование строительных конструкций: 2.1.осмотр строительных конструкций; 2.2.фотофиксация дефектов и повреждений конструкций; 2.3. разработка обмерных чертежей; 2.4.вскрытие конструкций фундаментов, (проход шурфов), полов, междуэтажных и чердачных перекрытий; 2.5. отбор образцов конструкций для микологического анализа; 2.6.микологические анализы образцов конструкций; 2.7.приборно-инструментальное обследование конструкций 3.Оценка технического состояния строительных конструкций: 3.1.анализ обнаруженных дефектов и повреждений; 3.2.составление технического заключения |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | 10 объектов |
| Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г. Пермь |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | До 20.12.2010 года |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Предлагаемая претендентом стоимость услуг по выполнению технического обследования и заключения о состоянии несущих и ограждающих конструкций жилых многоквартирных домов должна быть указана в рублях с учетом налогов, таможенных пошлин, сборов, страхования и других обязательных платежей. |
| Максимальная цена контракта | 200 000,00 (двести тысяч) руб. 00 коп. |
| Место подачи котировочных заявок | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 78, каб. 15а |
| Срок подачи котировочных заявок, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | Регистрация заявок до 11 часов 00 минут 24 ноября 2010 г. Прием заявок с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, обед с 12-00 до 13-00 |
| Способ подачи котировочной заявки | Котировочные заявки подаются в письменной форме (курьером или по почте) по форме Приложение № 1 |
| Наличие документов при подписании муниципального контракта | Копия свидетельства (с Приложением по видам работ), выданного саморегулируемой организацией, на осуществление видов услуг, прописанных в настоящем извещении, копии учредительных документов. Победитель запроса котировок обязан представить копию свидетельства и копии учредительных документов при подписании муниципального контракта |
| Срок подписания победителем муниципального контракта | От 7 до 9 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата будет производиться безналичным перечислением денежных средств, в течение 7 (семи) календарных дней с момента предоставления Исполнителем счета-фактуры и подписанием акта приема-сдачи оказанных услуг |
| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков |

Начальник управления                                                                                                            Ф.А.Минх