Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 15 от «17» ноября  2010 г.

Техническое задание на капитальный ремонт

хирургического кабинета в МУЗ «ГП № 3»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общестроительные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий стен и полов из керамической и глазурованной плитки. | 100 м2 | 0,60 |
| 2 | Устройство покрытий стен и полов из плитки глазурованной и керамической с затиркой швов. | 100 м2 | 0,60 |
| 3 | Разборка покрытий из линолеума. | 100 м2 | 0,20 |
| 4 | Устройство полового покрытия из линолеума со свариванием полотнищ. | 100 м2 | 0,20 |
| 5 | Масляная окраска потолка с расчисткой более 30 %. | 100 м2 | 0,70 |
| 6 | Масляная окраска стен с расчисткой более 30%. | 100 м2 | 0,40 |
| 7 | Разборка плинтусов. | пм | 48 |
| 8 | Устройство плинтусов. | пм | 48 |
| 9 | Масляная окраска окон с расчисткой более 30 %. | м2 | 0,16 |
| 10 | Отделка оконных проемов. | шт. | 7 |
| 11 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных. | 100 м2 | 0,18 |
| 12 | Установка блоков дверных. | шт. | 8 |
| 13 | Ремонт откосов дверных проемов. | м2 | 1,02 |
| 14 | Масляная окраска дверного блока. | 100 м2 | 0,18 |
| 15 | Масляная окраска радиаторов за 1 раз. | м2 | 0,9 |
| 16 | Вывоз мусора. |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 17 | Демонтаж старых светильников с люминесцентными лампами. | шт. | 16 |
| 18 | Установка светильников с энергосберегающими лампами. | шт. | 16 |
| 19 | Демонтаж электропроводки. | пм | 45 |
| 20 | Монтаж электропроводки с медной жилкой. | пм | 45 |
| 21 | Пробивка в стенах отверстий диаметров до 30 мм. | шт. | 5 |
| 22 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2. | 100 м борозд | 0,2 |
| 23 | Прокладка кабелей в канале с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. | пм | 45 |
| 24 | Демонтаж выключателей и розеток. | шт. | 20 |
| 25 | Установка выключателей неутопленного типа. | шт. | 8 |
| 26 | Установка штепсельной розетки неутопленного типа. | шт. | 12 |
| 27 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях. | м2 | 0,02 |
| Сантехнические работы |  |  |  |
| 28 | Смена санитарных приборов: гибких подводок. | 100 приборов | 0,9 |
| 29 | Установка раковин. | шт. | 9 |
| 30 | Установка смесителей (хирургических) с локтевым краном. | шт. | 9 |
| 31 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. | 100 м трубопровода | 0,20 |
| 32 | Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб. | 100 м трубопровода | 0,20 |
| 33 | Установка вентилей задвижек, затворов на трубопроводы из металлопластика. | шт. | 18 |
| 34 | Разборка трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм. | пм | 20 |
| 35 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм. | пм | 20 |
| 36 | Разборка трубопроводов из стальных труб до 63 мм | пм | 18 |
| 37 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из ПВХ труб до 63 мм. | пм | 18 |

Главный врач МУЗ «ГП №3»							         Ю.Б. Власова