Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 16 от «17» ноября  2010 г.

Техническое задание

на текущий ремонт деревянных перегородок в тамбуре и монтаж противопожарных дверей в МУЗ «ГП № 3»

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж металлических конструкций | П/м | 60 |
| 2. | Демонтаж деревянных перегородок и дверей | Кв. м. | 18 |
| 3. | Демонтаж электрического калорифера | Шт. | 1 |
| 4. | Ремонт штукатурки стен | Кв. м. | 28 |
| 5. | Сплошное выравнивание стен | Кв. м. | 28 |
| 6. | Ремонт потолков | Кв. м. | 12,6 |
| 7. | Грунтовка стеновых и потолочных поверхностей | Кв. м. | 40,6 |
| 8. | Обработка стен и потолков противогрибковым составом | Кв. м. | 40,6 |
| 9. | Окраска стен и потолков водоэмульсионной краской | Кв. м | 40,6 |
| 10. | Монтаж каркаса перегородок из металлического профиля | П/м | 60 |
| 11. | Монтаж перегородок из ПВХ плит | Кв. м. | 24 |
| 12. | Монтаж дверей из ПВХ изделий с доводчиками | Шт. | 6 |
| 13. | Монтаж стеклопакетов (2-х камерные) | Шт. | 8 |
| 14. | Монтаж тепловых завес | Шт. | 2 |
| 15. | Разборка деревянных коробок | Шт. | 8 |
| 16. | Монтаж металлических противопожарных дверей | Шт. | 8 |
| 17. | Ремонт откосов дверных проемов | Кв. м. | 1,8 |
| 18. | Грунтовка откосов | Кв. м. | 1,8 |
| 19. | Окраска откосов водоэмульсионной краской | Кв. м. | 1,8 |

Главный врач МУЗ «ГП №3»						Ю.Б. Власова