ИЗВЕЩЕНИЕ от «18» ноября 2010 года № 35

о проведении запроса котировок

на капитальный ремонт систем вентиляции

операционного блока офтальмологического отделения

- для МУЗ «Городская клиническая больница № 3»

| Наименование муниципального заказчика | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №3» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А |
| Адрес электронной почты | permgkb3@mail.ru |
| Контактный телефон | (342)257-06-04 |
| Контактное лицо | Лесников Александр Валерьевич |
| Предмет муниципального контракта | Капитальный ремонт систем вентиляции операционного блока офтальмологического отделения. |
| Характеристика и объемы выполняемых работ | Согласно прилагаемому локальному сметному расчету (Приложение №1) |
| Источник финансирования заказа | Средства бюджета г.Перми и ОМС |
| Место выполнения работ | 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А, 6 этаж 9-го корпуса МУЗ «ГКБ №3» |
| Сроки выполнения работ | Срок начала выполнения работ: в течение 3 (трех) календарных дней после подписания муниципального контракта. Срок окончания выполнения работ: 10 календарных дней со дня подписания муниципального контракта. Срок гарантии на выполненные работы: не менее 24 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ. Объем гарантий должен распространяться на все виды работ и составлять 100%. |
| Условия выполнения работ | Выполнение данных видов работ предусматривает наличие свидетельства о допуске к работам по выполнению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| Сведения о включенных в цену расходах | Расходы на материалы, оборудование, вывоз мусора, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей |
| Максимальная цена контракта | 498 943 (Четыреста девяносто восемь тысяч девятьсот сорок три) рубля 07 копеек. |
| Место подачи котировочных заявок | 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А, 2 этаж, 5 каб. – экономический отдел. |
| Срок подачи котировочных заявок, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | до 17.00 час. (время местное) 29 ноября 2010 г. с 8.30 час. до 17.00 час. (время местное) в рабочие дни |
| Способ подачи котировочной заявки | Котировочные заявки подаются в письменной форме (курьером или по почте) по форме - Приложение № 2. |
| Срок подписания победителем муниципального контракта | От 7 до 15 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
| Срок и условия оплаты выполнения работ | В течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня предоставления счета-фактуры, счета, акта о приемке выполненных работ. |
| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков. |

Главный врач МУЗ «ГКБ №3»								 А.С.Буторин

- Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

№35 от «18» ноября 2010г.

МУЗ «ГКБ №3» по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А, 6 этаж.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт систем вентиляции операционного блока офтальмологического отделения

МУЗ «Городская клиническая больница №3»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость: 498,943 тыс.руб.

Средства на оплату труда: 42,251 тыс.руб.

Составлен в текущих ценах по состоянию на сентябрь 2010г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Приточная система П1. |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| 2 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| 3 | ТЕР20-02-007-01 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 3200 мм | 1 шт. | 1 |
| 4 | ТЕР20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 1.8 |
| 5 | ТЕР20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 1.8 |
| 6 | ТЕР20-04-001-01 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | 1 агрегат | 1 |
| 7 | ТЕР20-06-005-01 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 фильтр | 1 |
| 8 | ТЕР20-02-016-02 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 1-2, ВП 1-2, размером пластин 100х500х1000 мм | 1 пластина | 3 |
| 9 | ТЕР20-02-003-11 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм | 1 решетка | 1 |
| 10 | ТЕР20-02-003-09 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 5 размер 200х600 мм | 1 решетка | 2 |
| 11 | ТЕР20-01-001-24 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.15 |
| 12 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1 |
| 13 | ТЕР26-01-011-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими | 1 м3 изоляции | 1 |
| Раздел 2. Вытяжная система В1. |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 16 | ТЕР20-02-007-01 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 3200 мм | 1 шт. | 1 |
| 17 | ТЕР20-02-016-02 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 1-2, ВП 1-2, размером пластин 100х500х1000 мм | 1 пластина | 3 |
| 18 | ТЕР20-02-003-11 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм | 1 решетка | 1 |
| 19 | ТЕР20-02-003-09 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 5 размер 200х600 мм | 1 решетка | 2 |
| 20 | ТЕР20-01-001-24 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.5 |
| Раздел 3. Электроснабжение и автоматизация. |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРм08-03-571-02 | Щит П1, В1 | м ширины по фронту | 0.7 |
| 23 | ТЕРм11-06-001-01 | Щит, масса, кг, до: 50 | шт. | 2 |
| 24 | ТЕРм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса, кг, до: 20 | шт. | 1 |
| 25 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 Датчики температуры | шт. | 1 |
| 26 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 Дифференциальное реле давления | шт. | 3 |
| 27 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 1.5 |
| 28 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 1.15 |
| 29 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 1.5 |
| 30 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 1.15 |
| Раздел 4. Пуско-наладка. |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРп03-01-004-01 | Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1 | 1 установка | 1 |
| 32 | ТЕРп03-01-002-13 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, №: до 5 | 1 устройство | 2 |
| 33 | ТЕРп03-01-022-01 | Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5 | 1 вентиляционная сеть | 2 |
| 34 | ТЕРп03-01-028-01 | Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые,бумажные,сетчатые) масляные, фильтры-поглотители при количестве ячеек: 1 | 1 устройство | 3 |
| 35 | ТЕРп03-01-011-01 | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом | 1 устройство | 2 |
| 36 | ТЕРп01-05-028-05 | Частотный регулятор КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; МАТ=0,3; ТЗ=0,3 | устройство | 1 |
| Раздел 5. Материалы. |  |  |  |  |
| 37 | текущие цены | Вентилятор RFD700x400-4 | шт | 1 |
| 38 | текущие цены | Гибкте вставки FKr 700х400 | шт | 2 |
| 39 | текущие цены | Решетка наружная SA 600х300 | шт | 1 |
| 40 | текущие цены | Привод 238-230-15 | шт | 1 |
| 41 | текущие цены | Воздушный клапан DR 600х300 | шт | 1 |
| 42 | текущие цены | Фильтр с материалом EU3 FBRr600х300 | шт | 1 |
| 43 | текущие цены | Фильтр с материалом EU7 FBRr600х300 | шт | 1 |
| 44 | текущие цены | Фильтр степень очистки Н11 КЦКП-3,15 | шт | 1 |
| 45 | текущие цены | Электрокалорифер EHR600х300-24 | шт | 1 |
| 46 | текущие цены | Шумоглушитель SRSr700х400/1000 | шт | 1 |
| 47 | текущие цены | Решетка 1WA500х200 | шт | 4 |
| 48 | текущие цены | Решетка 1WA200х200 | шт | 2 |
| 49 | текущие цены | Воздуховод из оц стали 0,7мм | м2 | 10 |
| 50 | текущие цены | Воздуховод из оц стали 0,5мм | м2 | 50 |
| 51 | текущие цены | Воздуховод из нержавеющей стали 0,55мм | м2 | 15 |
| 52 | текущие цены | Вентилятор радиальный 1,5/3000 в комплекте с гибкими вставками и виброизоляторами ВЦ4-75-3,15 | шт | 1 |
| 53 | текущие цены | Воздушный клапан DR 400х200 | шт | 1 |
| 54 | текущие цены | Привод 228-230-05 | шт | 1 |
| 55 | текущие цены | Шумоглушитель SRSr400х200/1000 | шт | 1 |
| 56 | текущие цены | Теплоизоляция Урса | рул. | 1 |
| 57 | текущие цены | Кронштейн из L50х50х5 700х500х500 | шт | 1 |
| 58 | текущие цены | Кронштейн из L50х50х5 600х500х500 | шт | 1 |
| 59 | текущие цены | Кронштейн из L50х50х5 1000х1000х500 | шт | 1 |
| 60 | текущие цены | Кронштейн из L50х50х5 500х300х500 | шт | 1 |
| 61 | текущие цены | Кронштейн из L32х32х3 400х400х800 | шт | 5 |
| 62 | текущие цены | Перфолента монтажная | рул | 4 |
| 63 | текущие цены | Алюминиевая лента ALU50х50х5 | рул | 8 |
| 64 | текущие цены | Крепежные материалы | колмпл. | 1 |
| 65 | текущие цены | Щит вентиляции П1, В1 | шт | 1 |
| 66 | текущие цены | Регулятор скорости FSRD-TP8 | шт | 1 |
| 67 | текущие цены | Частотный регулятор VF-S11 | шт | 1 |
| 68 | текущие цены | Регулятор температуры TC POWER2х17/3 | шт | 1 |
| 69 | текущие цены | Канальный датчик ETF-1144-99-NTC | шт | 1 |
| 70 | текущие цены | Дифференциальное реле давления DPS 500 | шт | 3 |
| 71 | текущие цены | Кабель ВВГнг 3х1,5 | м | 50 |
| 72 | текущие цены | Кабель ВВГнг 2х1,5 | м | 50 |
| 73 | текущие цены | Кабель ВВГнг 5х2,5 | м | 50 |
| 74 | текущие цены | Кабель ВВГнг 5х10 | м | 15 |
| 75 | текущие цены | Кабель ВВГнг 5х16 | м | 100 |
| 76 | текущие цены | Гофро-трубка d20 | м | 150 |
| 77 | текущие цены | Гофро-трубка d32 | м | 115 |
| 78 | текущие цены | Крепелние для гофры d20 | шт | 150 |
| 79 | текущие цены | Крепелние для гофры d25 | шт | 120 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| Индекс изменения стоимости строительства к уровню цен в базе 2001г. на 2 квартал 2010г. ОЗП=7,28; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=0 (Поз. 1-12, 14-21, 13, 22, 27-30, 23-26) |  |  |  |  |
| Индекс изменения стоимости строительства к уровню цен в базе 2001г. на 2 квартал 2010г. ОЗП=5,06; ЗПМ=5,06; МАТ=0 (Поз. 31-36) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 65%*0,94 ФОТ (от 4721,34) (Поз. 31-36) |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 1457,39) (Поз. 23-26) |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 17807,17) (Поз. 22, 27-30) |  |  |  |  |
| 100%*0,94 ФОТ (от 1424,4) (Поз. 13) |  |  |  |  |
| 128%*(0,94*0,9) ФОТ (от 16841,04) (Поз. 1-12, 14-21) |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 40% ФОТ (от 4721,34) (Поз. 31-36) |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 1457,39) (Поз. 23-26) |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 17807,17) (Поз. 22, 27-30) |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 1424,4) (Поз. 13) |  |  |  |  |
| 83%*0,85 ФОТ (от 16841,04) (Поз. 1-12, 14-21) |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете 498 943,07 |  |  |  |  |

Составил:

Проверил: