Приложение №2

| № п/п | Наименование | Параметры товара и их характеристики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Характеристики | Длина нити, см | Метрический размер нити | Игла (тип, размер, кривизна) | Кол-во блистеров в коробке, не менее | Кол-во коробок |
| 1 | Викрил 3/0 (2) | Нить рассасывающаяся плетеная на основе полиглактина 910 (лактид 10%, гликолид 90%), покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция, фиолетовая. Игла с насечками для иглодержателя. | 75 | 2 | Кол, 31мм, 1/2 | 12 | 2 |
| 2 | Викрил 4/0 (1,5) | Нить рассасывающаяся плетеная на основе полиглактина 910 (лактид 10%, гликолид 90%), покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция, фиолетовая. Игла с насечками для иглодержателя. | 75 | 1,5 | Кол, 20мм, 1/2 | 12 | 47 |
| 3 | Пролен 4/0 (1,5) | Нерассасывающаяся мононить кристаллического изотактического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина, синяя. Игла с насечками для иглодержателя. | 90 | 1,5 | Кол, 17мм х 2, 1/2 | 12 | 45 |
| 4 | Пролен 5/0 (1) | Нерассасывающаяся мононить кристаллического изотактического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина, синяя. Игла с насечками для иглодержателя. | 90 | 1 | Кол, 17мм х 2, 1/2 | 12 | 10 |