| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к товару | Требуемые Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые Параметры и условия требований к товару |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________ |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________ |
| 6. | Пленка для термографического принтера "DryStar" для прямой термопечати | Наличие |  |
| 7. | Характеристики: |  |  |
| 8. | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах | Наличие |  |
| 9. | Основа (подложка) пленки - полиэстер | Наличие |  |
| 10. | Голубой прокрас основы (подложки) пленки | Наличие |  |
| 11. | Толщина основы пленки, микрон | не более 168 | Указать параметр |
| 12. | Поверхность пленки имеет защитный слой | Наличие |  |
| 13. | Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера | Наличие |  |
| 14. | Нанесение изображения на пленку методом прямой термографической печати | Наличие |  |
| 15. | Максимальная оптическая плотность D max | не менее 3,4 | Указать параметр |
| 16. | Углы пленки скругленные | Наличие |  |
| 17. | Печать пленки не требует использования химических реактивов | Наличие |  |
| 18. | Пленка не чувствительна к дневному свету | Наличие |  |
| 19. | Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного катриджа | Наличие |  |
| 20. | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты | Наличие |  |
| 21. | Срок годности пленки от момента изготовления, месяцев | не менее 18 | Указать параметр |
| 22. | Срок хранения изображения, лет | не менее 25 | Указать параметр |
| 23. | Количество листов пленки в одной коробке, шт | не более 100 | Указать параметр |
| 24. | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке | Наличие |  |
| 25. | Назначение радиочипа: | Наличие |  |
| 26. | -передача информации о типе пленки | Наличие |  |
| 27. | -передача информации о формате пленки | Наличие |  |
| 28. | -передача информации о количестве пленки в лотке принтера | Наличие |  |
| 29. | -передача информации об окончании срока годности пленки | Наличие |  |
| 30 | Пленка совместима с принтерами AGFA DRYSTAR 5-тысячной серии | Наличие |  |
| 31. | Формат 35 х 43 см | Наличие |  |
| 32. | Количество листов, шт. | 3 300 |  |

__________                      _____________                         __________________

должность                           подпись                                            Ф.И.О.

М.П.