Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «19» ноября 2010года  №77

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Средняя численность работников за предшествующий календарный год (в том числе работников, работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству, работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений юридического лица) __________человек Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС _________ млн. рублей. |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение 1 к котировочной заявке

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Укладка врача скорой помощи «УМСП-01Пм» или «эквивалент» |  |
|  | Производитель | Наличие |  |
|  | Страна происхождения | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |  |
|  | Назначение | Для комплектования, хранения и транспортировки медицинских вложений |  |
|  | Футляр-укладка без вложений: | Наличие |  |
|  | Корпус выполнен из холодо- и теплостойкого ударопрочного пищевого АБС пластика | Наличие |  |
|  | Четыре лотка-футляра (ложемента) для ампул и флаконов, съемные: | Наличие |  |
|  | Ложемент для ампул на 1 и 2 мл. на 115 мест расположен в одном лотке | Наличие |  |
|  | Ложемент для ампул на 5 мл. на 25 мест | Наличие |  |
|  | Ложемент для ампул на 10 мл. разного типа на 36 мест | Наличие |  |
|  | Ложемент для флаконов антисептиков на 7 мест | Наличие |  |
|  | Ложементы для ампул 5мл. и флаконов антисептиков расположены в одном лотке и разделены перегородкой | Наличие |  |
|  | Ложементы для ампул на 10 мл. разного типа расположены на дне футляра и разделены перегородкой | Наличие |  |
|  | Материал ложемента | изолон ППЭ или «эквивалент» |  |
|  | Ложементы и перегородки легко извлекаются | Соответствие |  |
|  | Пазы для установки жестких пластин-перегородок | Наличие |  |
|  | Обеспечение беспрепятственного доступа ко всем вложениям набора в открытом состоянии | Наличие |  |
|  | Защита содержимого от повреждений | Соответствие |  |
|  | Ручка для переноски | Наличие |  |
|  | Замки для надежного закрывания футляра - открываются движением от ручки и снимаются для обработки движением от ручки при открытых створках | Наличие |  |
|  | На корпусе футляра эмблема скорой помощи в виде красного креста | Наличие |  |
|  | Длина | не менее 440 мм |  |
|  | Ширина | Не менее252 мм |  |
|  | Высота | не менее330 мм |  |
|  | Вес | не более 2,6 кг |  |
|  | Температурные условия эксплуатации | от -30 до +40°С |  |
|  | Обрабатывание обычными моющими и дезинфицирующими средствами | Соответствие |  |
|  | Номинальная нагрузка, кг. | Не более 10 кг. |  |
|  | Гарантийное обслуживание | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара |  |

_________________                                    ________________                     ____________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати