ИЗВЕЩЕНИЕ от «19» ноября 2010 года № 38

о проведении запроса котировок

на капитальный ремонт горячего и холодного водоснабжения

- в МУЗ «Городская клиническая больница № 3»

| Наименование муниципального заказчика | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №3» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А |
| Адрес электронной почты | permgkb3@mail.ru |
| Контактный телефон | (342)257-06-04 |
| Контактное лицо | Лесников Александр Валерьевич |
| Предмет муниципального контракта | Капитальный ремонт горячего и холодного водоснабжения в МУЗ «Городская клиническая больница №3». |
| Характеристика и объемы выполняемых работ | Согласно прилагаемому локальному сметному расчету (Приложение №1) |
| Источник финансирования заказа | Средства ОМС |
| Место выполнения работ | 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А, 9-й корпус МУЗ «ГКБ №3» |
| Сроки выполнения работ | Срок начала выполнения работ: в течение 3 (трех) календарных дней после подписания муниципального контракта. Срок окончания выполнения работ: 14 календарных дней со дня подписания муниципального контракта. Срок гарантии на выполненные работы: не менее 24 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ. Объем гарантий должен распространяться на все виды работ и составлять 100%. |
| Условия выполнения работ | Выполнение данных видов работ предусматривает наличие свидетельства о допуске к работам по выполнению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| Сведения о включенных в цену расходах | Расходы на материалы, оборудование, вывоз мусора, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей |
| Максимальная цена контракта | 499 990 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек. |
| Место подачи котировочных заявок | 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А, 2 этаж, 5 каб. – экономический отдел. |
| Срок подачи котировочных заявок, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | до 17.00 час. (время местное) 30 ноября 2010 г. с 8.30 час. до 17.00 час. (время местное) в рабочие дни |
| Способ подачи котировочной заявки | Котировочные заявки подаются в письменной форме (курьером или по почте) по форме - Приложение № 2. |
| Срок подписания победителем муниципального контракта | От 7 до 15 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
| Срок и условия оплаты выполнения работ | В течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня предоставления счета-фактуры, счета, акта о приемке выполненных работ. |
| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков. |

Главный врач МУЗ «ГКБ №3»								 А.С.Буторин

- Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

№38 от «19» ноября 2010г.

МУЗ «ГКБ №3» по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт горячего и холодного водоснабжения

в МУЗ «Городская клиническая больница №3»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость: 499 990,00 руб.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2010г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Замена лежанки холодного водоснабжения в подвале здания |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.16 |
| 2 | ТЕРр65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 0.14 |
| 3 | ТЕРр65-01-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.75 |
| 4 | ТЕРр65-05-09 | Смена арматуры задвижек диаметром 80 мм | 100 шт. | 0.01 |
| 5 | ТЕРр65-05-01 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.01 |
| 6 | ТЕРр65-05-02 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.17 |
| 7 | ТЕРр65-05-03 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.05 |
| 8 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0.02 |
| 9 | СЦМ-103-9001-412 | Угольники 90, диам.25 мм | шт | 4 |
| 10 | СЦМ-103-9001-446 | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 25 мм х 3/4" | шт | 1 |
| 11 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.04 |
| 12 | СЦМ-103-9001-413 | Угольники 90, диам. 32 мм | шт | 12 |
| 13 | СЦМ-103-9001-447 | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 32 мм х 1" | шт | 5 |
| 14 | СЦМ-103-9001-423 | Муфты переходные 32 х 20 мм, 32-25 | шт | 1 |
| 15 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 0.1 |
| 16 | СЦМ-530-0043 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 40 мм | 10 м | -0.937 |
| 17 | прайс-лист | Трубы напорные из полиэтилена 40 мм PN20 | м | 10 |
| 18 | СЦМ-103-9001-414 | Угольники 90, диам. 40 мм | шт | 16 |
| 19 | СЦМ-103-9001-444 | Муфта комбинированная под ключ (внутр.резьба), 40 мм х 1 1/4" | шт | 12 |
| 20 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.14 |
| 21 | СЦМ-530-0044 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 50 мм | 10 м | -1.324 |
| 22 | прайс-лист | Трубы напорные из полиэтилена 50 мм PN20 | м | 14 |
| 23 | прайс-лист | Угольники 90, диам. 50 мм | шт | 8 |
| 24 | прайс-лист | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 50 мм х 11/2" | шт | 5 |
| 25 | прайс-лист | Тройники диам. 50 мм | шт | 2 |
| 26 | прайс-лист | Муфты диам. 50 мм | шт | 4 |
| 27 | ТЕР16-04-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопроводов | 0.26 |
| 28 | СЦМ-530-0046 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 75 мм | 10 м | -2.532 |
| 29 | прайс-лист | Трубы напорные из полиэтилена 75 мм PN20 | м | 26 |
| 30 | прайс-лист | Угольники 90, диам. 75 мм | шт | 6 |
| 31 | прайс-лист | Муфты диам. 75 мм | шт | 12 |
| 32 | прайс-лист | Тройники диам. 75 мм | шт | 8 |
| 33 | прайс-лист | Бурт диам. 75 мм | шт | 2 |
| 34 | СЦМ-103-9001-283 | Фланец-неподвижный обруч ПХВ КВ диам. 75 мм | шт | 2 |
| 35 | ТЕР16-04-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | 100 м трубопроводов | 0.5 |
| 36 | СЦМ-530-0047 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 90 мм | 10 м | -4.87 |
| 37 | прайс-лист | Труба из полипропилена PN …. Диаметром 90 мм | м | 48 |
| 38 | прайс-лист | Угольники 90, диам. 90 мм | шт | 5 |
| 39 | прайс-лист | Муфты диам. 90 мм | шт | 20 |
| 40 | прайс-лист | Тройники диам. 90 мм | шт | 16 |
| 41 | прайс-лист | Бурт диам. 90 мм | шт | 1 |
| 42 | СЦМ-103-9001-284 | Фланец-неподвижный обруч ПХВ КВ диам. 100 мм | шт | 1 |
| 43 | прайс-лист | Муфты переходные 90 х 50 мм | шт | 7 |
| ИТОГО: 144 297,00 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Замена пожарного водопровода в подвале здания |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-09-09 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 108 мм | 100 м трубопроводов | 0.26 |
| 2 | СЦМ-300-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1.6 Мпа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 100 | шт | 5 |
| 3 | СЦМ-534-0018 | Отводы гнутые под углом 90 градусов с радиусом кривизны R 1.5 Ду на Ру менее или 10 Мпа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт | 6 |
| 4 | СЦМ-534-0276 | Переходы концентрические на Ру до 16 Мпа (160 кгс/с2) диаметром условного перехода: 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм | шт | 1 |
| 5 | ТЕРр65-09-08 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 89 мм | 100 м трубопроводов | 0.16 |
| 6 | СЦМ-534-0268 | Переходы концентрические на Ру до 16 Мпа (160 кгс/с2) диаметром условного перехода: 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм | шт | 1 |
| 7 | ТЕРр65-09-06 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 57 мм | 100 м трубопроводов | 0.2 |
| 8 | СЦМ-534-0010 | Отводы гнутые под углом 90 градусов с радиусом кривизны R 1.5 Ду на Ру менее или 10 Мпа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт | 7 |
| 9 | СЦМ-300-1241 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм | шт | 4 |
| 10 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2356 |
| 11 | ТЕРр65-05-09 | Смена арматуры задвижек диаметром0: 100 мм | 100 шт. | 0.01 |
| 12 | ТЕР16-05-001-03 | Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром 100 мм | 1 шт. | 2 |
| 13 | ТЕРр65-05-03 | Смена арматуры: вентилей диаметром 50 мм | 100 шт. | 0.02 |
| 14 | ТЕР46-03-009-07 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0.05 |
| 15 | ТЕР46-03-009-08 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0.01 |
| 16 | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 |
| 17 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.2 |
| 18 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.42 |
| ИТОГО: 82 249,00 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Замена церкуляции холодного водоснабжения в 3 - х этажном здании |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 0.34 |
| 2 | ТЕРр65-05-08 | Смена арматуры задвижек диаметром0: до 50 мм | 100 шт. | 0.03 |
| 3 | СЦМ-300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем,для волы и пара 1 Мпа (100кгс/см2) 30Ч6БР,диаметр 50мм | шт | -3 |
| 4 | прайс-лист | Задвижки диаметром 40 мм | шт | 2 |
| 5 | прайс-лист | Задвижки диаметром 50 мм | шт | 1 |
| 6 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.34 |
| 7 | СМЦ-530-0044 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 50 мм | 10 м | -3.216 |
| 8 | прайс-лист | Трубы напорные из полиэтилена диаметром 50 мм PN 25 | м | 34 |
| 9 | прайс-лист | Уголок диаметром 50 мм | шт | 5 |
| 10 | прайс-лист | Муфта 50х50 мм | шт | 10 |
| 11 | прайс-лист | Бурт с фланцем диаметром 50 мм | шт | 2 |
| 12 | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 |
| ИТОГО: 39 499,00 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Замена лежанки горячего водоснабжения с циркуляцией в подвале здания |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.4 |
| 2 | ТЕРр65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 1.78 |
| 3 | ТЕРр65-05-01 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.1 |
| 4 | ТЕРр65-05-02 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.27 |
| 5 | ТЕРр65-05-03 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.03 |
| 6 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.08 |
| 7 | СЦМ-530-0064 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 20 мм | 10 м | -0.7192 |
| 8 | прайс-лист | Труба со стекловолокном диаметром 20 мм | м | 8 |
| 9 | СЦМ-103-9001-439 | Муфта комбинированная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 4 |
| 10 | СЦМ-103-9001-411 | Угольники 90, диам. 20 мм | шт | 6 |
| 11 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.04 |
| 12 | СЦМ-530-0041 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 25 мм | 10 м | -0.3716 |
| 13 | прайс-лист | Труба со стекловолокном диаметром 25 мм | м | 4 |
| 14 | СЦМ-103-9001-412 | Угольники 90, диам. 25 мм | шт | 10 |
| 15 | СЦМ-103-9001-446 | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 25 мм х 3/4" | шт | 3 |
| 16 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.2 |
| 17 | СЦМ-530-0042 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 32 мм | 10 м | -1.876 |
| 18 | прайс-лист | Труба со стекловолокном диаметром 32 мм | м | 20 |
| 19 | СЦМ-103-9001-413 | Угольники 90, диам. 32 мм | шт | 26 |
| 20 | СЦМ-103-9001-447 | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 32 мм х 1" | шт | 14 |
| 21 | СЦМ-103-9001-423 | Муфты переходные 32 х 20 мм, 32-25 мм | шт | 6 |
| 22 | СЦМ-103-9001-426 | Тройники переходные 32 х 20, 32 мм | шт | 2 |
| 23 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.08 |
| 24 | СЦМ-530-0043 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 40 мм | 10 м | -0.7496 |
| 25 | прайс-лист | Труба со стекловолокном диаметром 40 мм | м | 8 |
| 26 | СЦМ-103-9001-414 | Угольники 90, диам. 40 мм | шт | 14 |
| 27 | СЦМ-103-9001-444 | Муфта комбинированная под ключ (внутр.резьба), 40 мм х 1 1/4" | шт | 11 |
| 28 | СЦМ-103-9001-421 | Тройники диаметром 40 мм | шт | 2 |
| 29 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.8 |
| 30 | СЦМ-530-0044 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 50 мм | 10 м | -7568 |
| 31 | прайс-лист | Труба со стекловолокном диаметром 50 мм | м | 80 |
| 32 | прайс-лист | Угольники 90, диам. 50 мм | шт | 10 |
| 33 | прайс-лист | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 50 мм х 1 1/2" | шт | 3 |
| 34 | прайс-лист | Тройники переходные 50 х 40 мм | шт | 2 |
| 35 | прайс-лист | Тройники переходные 50 х 32 мм | шт | 4 |
| 36 | прайс-лист | Муфты переходные 50 х 32 мм | шт | 4 |
| 37 | прайс-лист | Муфты диаметром 50 мм | шт | 20 |
| 38 | прайс-лист | Бурт диам. 50 мм | шт | 2 |
| 39 | СЦМ-103-9001-282 | Фланец-неподвижный обруч ПХВ КВ диам. 50 мм | шт | 2 |
| 40 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0.26 |
| 41 | СЦМ-530-0045 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 63 мм | 10 м | -2.46 |
| 42 | прайс-лист | Труба со стекловолокном диаметром 63 мм | м | 26 |
| 43 | прайс-лист | Угольники 90, диам. 63 мм | шт | 8 |
| 44 | прайс-лист | Муфты диаметром 63 мм | шт | 12 |
| 45 | прайс-лист | Тройники диаметром 63 мм | шт | 1 |
| 46 | прайс-лист | Тройники переходные 63 х 32 х 63 мм | шт | 2 |
| 47 | ТЕР16-04-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопровода | 0.7 |
| 48 | СЦМ-530-0046 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 75 мм | 10 м | -6.818 |
| 49 | прайс-лист | Труба со стекловолокном диаметром 75 мм | м | 70 |
| 50 | прайс-лист | Угольники 90, диам. 75 мм | шт | 7 |
| 51 | прайс-лист | Муфты диаметром 75 мм | шт | 22 |
| 52 | прайс-лист | Тройники диаметром 75 мм | шт | 1 |
| 53 | прайс-лист | Тройники переходные 75 х 32 х 75 мм | шт | 3 |
| 54 | прайс-лист | Тройники переходные 75 х 40 х 75 мм | шт | 6 |
| 55 | прайс-лист | Тройники переходные 75 х 50 х 75 мм | шт | 5 |
| 56 | прайс-лист | Муфты переходные 50 х 75 мм | шт | 2 |
| ИТОГО: 233 945,00 |  |  |  |  |

Составил:

Проверил: