ИЗВЕЩЕНИЕ от «19» ноября 2010 года № 40

о проведении запроса котировок

на капитальный ремонт помещений (2-й этаж, одноместные и двухместные палаты)

- в МУЗ «Городская клиническая больница № 3»

| Наименование муниципального заказчика | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №3» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А |
| Адрес электронной почты | permgkb3@mail.ru |
| Контактный телефон | (342)257-06-04 |
| Контактное лицо | Лесников Александр Валерьевич |
| Предмет муниципального контракта | Капитальный ремонт помещений (2-й этаж, одноместные и двухместные палаты) в МУЗ «Городская клиническая больница №3». |
| Характеристика и объемы выполняемых работ | Согласно прилагаемому локальному сметному расчету (Приложение №1) |
| Источник финансирования заказа | Средства ОМС |
| Место выполнения работ | 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А, 9-й корпус МУЗ «ГКБ №3» |
| Сроки выполнения работ | Срок начала выполнения работ: в течение 3 (трех) календарных дней после подписания муниципального контракта. Срок окончания выполнения работ: 14 календарных дней со дня подписания муниципального контракта. Срок гарантии на выполненные работы: не менее 24 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ. Объем гарантий должен распространяться на все виды работ и составлять 100%. |
| Сведения о включенных в цену расходах | Расходы на материалы, оборудование, вывоз мусора, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей |
| Максимальная цена контракта | 499 990 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек. |
| Место подачи котировочных заявок | 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А, 2 этаж, 5 каб. – экономический отдел. |
| Срок подачи котировочных заявок, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | до 17.00 час. (время местное) 30 ноября 2010 г. с 8.30 час. до 17.00 час. (время местное) в рабочие дни |
| Способ подачи котировочной заявки | Котировочные заявки подаются в письменной форме (курьером или по почте) по форме - Приложение № 2. |
| Срок подписания победителем муниципального контракта | От 7 до 15 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
| Срок и условия оплаты выполнения работ | В течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня предоставления счета-фактуры, счета, акта о приемке выполненных работ. |
| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков. |

Главный врач МУЗ «ГКБ №3»								 А.С.Буторин

- Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

№40 от «19» ноября 2010г.

МУЗ «ГКБ №3» по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт помещений (2-й этаж, одноместные и двухместные палаты)

в МУЗ «Городская клиническая больница №3»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость: 499 990,00 руб.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2010г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Капитальный ремонт 3-х больших палат в 9-ти эт. здании МУЗ "ГКБ №3" |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.06 |
| 2 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0756 |
| 3 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.81 |
| 4 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных | 100 м плинтусов | 0.54 |
| 5 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка стен от краски | 1 м2 очищаемой поверхности | 159 |
| 6 | ТЕРр62-41-01 | Очистка потолков от краски | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.81 |
| 7 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 0.81 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.81 |
| 9 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.81 |
| 10 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0.54 |
| 11 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.06 |
| 12 | ТЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0252 |
| 13 | СЦМ-203-9057-201 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные | м2 | 2.52 |
| 14 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.59 |
| 15 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1.59 |
| 16 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.59 |
| 17 | ТЕР15-04-005-05 | Покрытие стен лаками на водной основе | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.59 |
| 18 | ТЕРр61-01-07 | Шпаклевка потолков | 100 м2 поверхности | 0.81 |
| 19 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0.81 |
| 20 | ТЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.81 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0.15 |
| 22 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.18 |
| 23 | ТЕРм08-03-594-03 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0.18 |
| 24 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.12 |
| 25 | ТЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.03 |
| Неучтенные материалы |  |  |  |  |
| 26 | СЦМ-546-0601-133 | Светильник растровый | шт | 18 |
| 27 | СЦМ-545-9405 | Выключатель для скр. уст-ки 2-кл. | шт | 3 |
| 28 | СЦМ-545-9577 | Розетка для скр. уст-ки двойная | шт | 12 |
| Раздел 2. Капитальный ремонт одноместных и двухместной палаты в 9-ти эт. здании МУЗ "ГКБ №3" |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.217 |
| 30 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.126 |
| 31 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.4226 |
| 32 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных | 100 м плинтусов | 0.525 |
| 33 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка стен от краски | 1 м2 очищаемой поверхности | 131.2 |
| 34 | ТЕРр62-41-01 | Очистка потолков от краски | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.4226 |
| 35 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 0.4226 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРр53-20-04 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 100 м3 кладки | 0.003 |
| 37 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.351 |
| 38 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.4226 |
| 39 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.4226 |
| 40 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0.525 |
| 41 | ТЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0693 |
| 42 | СЦМ-203-9057-201 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные | м2 | 6.93 |
| 43 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0567 |
| 44 | СЦМ-101-0889 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 3 |
| 45 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0.12 |
| 46 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.12 |
| 47 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.312 |
| 48 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1.312 |
| 49 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.312 |
| 50 | ТЕР15-04-005-05 | Покрытие стен лаками на водной основе | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.312 |
| 51 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.4226 |
| 52 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные с комплектующими | м2 | 43.53 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 53 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0.14 |
| 54 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.1 |
| 55 | ТЕРм08-03-594-11 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0.1 |
| 56 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.03 |
| 57 | ТЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.1 |
| 58 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0.12 |
| 59 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в гофрированные трубки | 100 м | 0.06 |
| Неучтенные материалы |  |  |  |  |
| 60 | СЦМ-546-0601-133 | Светильник растровый | шт | 10 |
| 61 | СЦМ-545-9405 | Выключатель для скр. уст-ки 2-кл. | шт | 10 |
| 62 | СЦМ-545-9577 | Розетка для скр. уст-ки двойная | шт | 4 |
| 63 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.007 |

Составил:

Проверил: