|  | УТВЕРЖДАЮ Главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» __________________Е.В.Камкин «____» _________________2010г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального

контракта на оказание услуг по найму транспортных средств с экипажем  в целях оказания скорой медицинской помощи населению города Перми  для муниципального учреждения здравоохранения

«Городская станция скорой медицинской помощи»

г. Пермь, 2010 год

- Общие сведения

1.1. Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» (614068, г. Пермь, ул. Попова, 54,  zakupki03@yandex.ru,

тел. 290-27-94).

1.2. Форма торгов –  открытый аукцион.

1.3. Предмет аукциона - право заключения муниципального контракта на оказание услуг по найму транспортных средств с экипажем  в целях оказания скорой медицинской помощи населению города Перми.

1.4. Предмет муниципального контракта - оказание услуг по найму транспортных средств с экипажем  в целях оказания скорой медицинской помощи населению города Перми.

1.5. Начальная (максимальная) цена контракта - 9 004 929,60 (Девять миллионов четыре тысячи девятьсот двадцать девять рублей 60 копеек)

1.6.  Объем оказываемых услуг - 35 040 машино-часов

1.7. Требования к качеству оказываемых услуг, режим работы транспортных средств установлены в приложении № 4 к документации об аукционе.

1.8.Формирование цены контракта.

1.8.1. Цена контракта формируется с учетом всех необходимых расходов на оказание услуг, в том числе расходов на автомобильное топливо, смазочные и прочие эксплутационные материалы, техническое обслуживание и эксплутационный ремонт транспортного средства, ремонт автомобильной резины, оплату труда членов экипажей транспортных средств, проезд к месту оказания услуг и обратно, все виды страхования и другие расходы связанные с эксплуатацией транспортных средств, а также уплату налогов и иных обязательных платежей.

1.8.2. Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

1.9. Период оказания услуг - с 08 часов утра 01 февраля 2011 г. (в соответствии с режимом работы транспортных средств) до 08:30 часов утра 01 февраля 2012 г. (в соответствии с режимом работы транспортных средств).

1.10. Источник финансирования – средства бюджета.

1.11. Обеспечение заявки на участие в аукционе

1.11.1. Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

1.11.2. Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения), в размере 2% от начальной (максимальной) цены контракта).

1.11.3. Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:

Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГССМП» л/с 04920010514)

р/с 40302810000005000009  в  РКЦ г. Перми БИК 045744000, ИНН 5902291163, КПП 590201001.

При этом в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в аукционе (извещение № 485А от 19.11.2010)».

1.11.4. В случае непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

1.11.5. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

1.12. Обеспечение исполнения муниципального контракта

1.12.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

1.12.2. Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, договор поручительства или передача Заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.12.3. Заказчиком установлено, что обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

1.12.4. В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

- капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

- чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

- стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя установленным требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя установленным требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, копии учредительных документов поручителя, а также документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности. В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, к договору поручительства  должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого

лица.

Договор поручительства должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Сумма по договору поручительству должна быть 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней больше срока окончания всех работ по муниципальному контракту.

Договор поручительства должен  предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика в случае:

1.12.5. не предоставление транспортных средств;

1.12.6. предоставление транспортных средств  несоответствующих техническому заданию Заказчика;

1.12.7. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

1.12.8. В случае предоставления Исполнителем обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5% от начальной (максимальной) цены  контракта.

1.12.9. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 30 дней больше  срока оказания услуг по муниципальному контракту. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика и содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта.

1.12.10. Банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, а именно:

1.12.11. не предоставление транспортных средств;

1.12.12. предоставление транспортных средств  несоответствующих техническому заданию Заказчика;

1.12.13. Обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная банком копия лицензии на право осуществления банком данного вида деятельности.

1.12.14. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующей банковской гарантии.

1.12.15. В случае предоставления Исполнителем обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГССМП» л/с 04920010514) р/с 40302810000005000009  в  РКЦ г. Перми БИК 045744000, ИНН 5902291163, КПП 590201001

При этом в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения муниципального контракта (извещение № 485А от 19.11.2010г.)».

1.12.16. В случае предоставления Исполнителем обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Исполнителю с момента завершения оказания услуг в течение 15 рабочих дней.

1.12.17. В случае нарушения Исполнителем существенных условий муниципального контракта (не предоставление транспортных средств; предоставление транспортных средств  несоответствующих техническому заданию Заказчика) он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя.

1.12.18. Валюта обеспечения исполнения муниципального контракта – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

1.13. Форма, сроки и порядок оплаты услуг

1.13.1. Заказчик производит оплату Исполнителю за фактически оказанные услуги. Для целей  оплаты и учета оказанных услуг определяется стоимость одного машино-часа (далее - час найма), которая рассчитывается как частное от деления цены муниципального контракта, определенной на основании результата аукциона, на предусмотренное в муниципальном контракте количество машино-часов.

1.13.2. Исполнитель один раз в десять дней предъявляет Заказчику счет-фактуру и два экземпляра акта сдачи-приемки  услуг за указанный период, оформленные в установленном порядке. Сумма, предъявляемая к оплате за оказанные услуги, является произведением стоимости одного часа найма на объем услуг, оказанных Исполнителем в отчетном периоде.

1.13.3. Оплата по муниципальному контракту осуществляется  путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение двадцати рабочих дней с момента предоставления Исполнителем Заказчику подписанного акта сдачи-приемки  услуг, счета-фактуры. Акт сверки задолженности составляется один раз в месяц.

1.13.4. Время отсутствия транспортного средства (время: нахождения на ремонте, периодического технического обслуживания, ежегодного технического осмотра, буксовании транспортного средства) исключается из фактического времени оказания услуг и не оплачивается Заказчиком.

1.13.5. В случае применения штрафных санкций к Исполнителю, удержание суммы  штрафа осуществляется путем уменьшения оплаты за оказанные услуги на суммарную величину штрафов, предъявленных Исполнителю в отчетном периоде.

1.14. Требования к участникам размещения заказа

1.14.1.  Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

1.14.2. При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1.14.2.1. непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.14.2.2. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

1.14.2.3. отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

1.14.2.4. отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

1.14.2.5. Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

- для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

- средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.).

1.15. Разъяснения аукционной документации

1.15.1. С «19» ноября 2010 г.  по  «09» декабря 2010 г.  Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет участнику размещения заказа в письменной форме разъяснение положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее «09» декабря 2010 г.  В течение одного дня заказчик размещает такое разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru),  с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

1.16. Внесение изменений в документацию об аукционе

1.16.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

1.16.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2. Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе

2.1. Требования к содержанию и форме заявки

2.1.1. Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме в соответствии с приложениями и настоящей документацией об аукционе.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

2.1.1.1. опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме, содержащейся в приложении  №1 к настоящей документации;

2.1.1.2. Сведения об участнике размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 2 к документации об аукционе;

2.1.1.3. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

2.1.1.4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

2.1.1.5. копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

2.1.1.6. сведения о качестве оказываемых услуг, режим работы транспортных средств, выполненных по форме приложения № 5 к документации об аукционе.

2.1.1.7. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

2.1.1.8. Предложение участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 3 к документации об аукционе;

2.1.1.9. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой

2.1.2. Требования к оформлению участником аукциона заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению:

2.1.2.1. В «Описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе», оформленной по форме приложения № 1 указать:

В соответствующей строке необходимо указать ФИО или наименование участника размещения заказа.

В таблице построчно указать:

- в столбце 1 – порядковый номер документа, входящий в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе;

- в столбце 2 -  наименование документа, входящего в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе;

- в столбце 3 указать количество листов в данном документе.

В строке Итого указать общее количество листов всех документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе.

2.1.2.2. в «Сведениях об участнике размещения заказа», оформленной по форме приложения № 2 к документации об аукционе, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы; место нахождения; почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона.

2.1.2.3. В «Предложении участника размещения заказа», оформленного по форме приложения № 3 необходимо указать в соответствующих местах фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа.

2.1.2.4. В «Сведениях о качестве оказываемых услуг, режим работы транспортных средств», оформленных по форме приложения № 5 указать построчно в столбцах 5, 6 таблицы - предлагаемые характеристики оказываемых услуг. Характеристики предлагаемых услуг должны соответствовать требованиям к качеству оказываемых услуг, требуемым Заказчиком и указанным в требованиях о качестве оказываемых услуг (Приложение № 4 документации об аукционе).

2.1.2.5. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

3. Подача заявок на участие в аукционе

3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

3.1.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа может до 10 часов 00 минут «14» декабря 2010г. подать в письменной форме заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Коминтерна, 14, кабинет 319.

3.1.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

3.1.3. Заявка, поступившая в срок, регистрируется  муниципальным заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

3.1.4.	По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, муниципальный заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в аукционе.

3.1.5.	Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в пункте 3.1.1 документации об аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

3.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

3.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку, в любое время, до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.2.2. 	Уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, полученные позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, не будут приняты во внимание, и поданная заявка на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная.

4. Рассмотрения заявок на участие в аукционе

  - Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10  часов 00  мин.  «14» декабря 2010г.

  - Место рассмотрения заявок на участие в аукционе - г. Пермь,  ул. Коминтерна, 14, кабинет 319

  - Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:

4.3.1.  Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

4.3.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

4.3.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

4.3.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

5. Проведение аукциона

5.1. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

5.1.1. Проведение аукциона назначено на 11 часов 45 мин. «28» декабря 2010г. по адресу:

г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2-ой этаж (зал заседаний).

5.1.2. В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ.

5.1.3. Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона.

5.1.4 Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

5.1.5. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона,  предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

5.1.6. «Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

5.1.7. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

5.1.8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену .

5.1.9. При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

5.1.10. Протокол аукциона:

5.1.10.1. представитель заказчика  ведет протокол аукциона который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона;

5.1.10.2. протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика;

5.1.10.3. протокол аукциона размещается на сайте www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

5.1.11. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.1.12. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном гл.8 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

6. Заключение муниципального контракта

6.1. 	Срок заключения муниципального контракта.

6.1.1.	Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает Победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола аукциона и муниципальный контракт, который составляется путем включения в него цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

6.1.2.	Победитель должен предоставить Заказчику подписанный муниципальный контракт не ранее чем через 10 (десять) дней и  не позднее 12 (двенадцатого) дня со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

6.1.3. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

6.2.	В случае если Победитель аукциона в срок, указанный в п. 6.1.2  документации об аукционе не представил муниципальному заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с подпунктом 6.1.1. документации об аукционе, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

6.3.	В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

6.4. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

7. Отказ от заключения контракта

7.1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

7.1.1. проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

7.1.2. приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.1.3. предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

7.1.4. нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

7.1.5. наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на сайте http://gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

8. Право заключения муниципального контракта с единственным участником аукциона по согласованной цене

8.1. Заказчик заключает контракт с единственным участником аукциона  по начальной (максимальной) цене контракта или по согласованной  с ним цене, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

Приложение №1

Опись документов,

входящих в состав заявки на участие в аукционе И ТОМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

______________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Итого: |  |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 2

Сведения об участнике размещения заказа

- Для юридических лиц:

- Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы _____________________________________________________________________

- Место нахождения _________________________________________________________

- Почтовый адрес ____________________________________________________________

- номер контактного телефона: ________________________________________________

2. Для физических лиц:

- Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________

- паспортные данные_________________________________________________________

- сведения о месте жительства _________________________________________________

- номер контактного телефона: ________________________________________________

Приложение № 3

Предложение участника размещения заказа

Главному врачу МУЗ «ГССМП»

Е.В. Камкин

(ФИО / наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по найму транспортных средств с экипажем в целях оказания скорой медицинской помощи населению города Перми, намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона предлагает оказать услуги соответствующие техническому заданию и документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

___________________________________________________________________________

(ФИО / наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем ___________________________________________________________________________

(ФИО / наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Настоящим___________________________________________ подтверждает, что:

(ФИО/  наименование участника размещения заказа)

- качество, характеристики оказываемых услуг будут соответствовать, указанным в техническом задании (Приложение № 4 к документации об аукционе).

- в отношении _________________________________________________________________

(ФИО/  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность ____________________________________________________________ не

(ФИО/  наименование участника размещения заказа)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- задолженность  у ___________________________________________________________

(ФИО/  наименование участника размещения заказа)

отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Также настоящим ______________________________________________ подтверждает, что

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ:

- Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, у ______________________________________ __не превышает двадцать

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

пять процентов (для юридических лиц);

2.   Средняя численность работников  ______________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

за предшествующий календарный год не превышает ста человек включительно;

3.  Выручка _______________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации.

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 4

Требования к качеству услуг

- Требования к качеству оказываемых услуг

| № п/п | Требования к оказываемым услугам | Параметры и условия оказываемых услуг |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Транспортное средство | Автомобили для оказания скорой медицинской помощи, имеющие товарный знак «ГАЗ» или «эквивалент» с салонами класса В и класса С. Эквивалентность определяется в соответствии с п/п. №1.2. «Технические требования к автомобилю для оказания скорой медицинской помощи» и п/п. №1.3. «Технические требования к салону автомобиля для оказания скорой медицинской помощи» данного приложения. |
| 1.2. | Технические требования к автомобилю для оказания скорой медицинской помощи | 1. Дорожный просвет: не менее 165 мм.; 2. Колесная база: от 2800 мм. до 3700 мм. 3. Коробка передач: 3.1.Тип коробки передач: механическая; 3.2.Количество передач: не менее четырех передач вперед и одна назад; 4. Тормозная система: гидравлическая. |
| 1.3. | Технические требования к салону автомобиля для оказания скорой медицинской помощи класса В и класса С | 1. Параметры и размеры салона автомобиля для оказания скорой медицинской помощи: 1.1. Внутренние габаритные размеры, мм.: 1.1.1. для класса В: - длина (по центру, от задней части внутренней поверхности салона до перегородки на уровне носилок) – не менее 3100; - ширина (по центру, от поверхности пола на высоте 800 мм) – не менее 1600; - высота (по центру, от поверхности пола до потолка на уровне головного конца носилок) – не менее 1600; 1.1.2. для класса С: - длина (по центру, от задней части внутренней поверхности салона до перегородки на уровне носилок) – не менее 3100; - ширина (по центру, от поверхности пола на высоте 800 мм) – не менее 1600; - высота (по центру, от поверхности пола до потолка на уровне головного конца носилок) – не менее 1800; 1.2. Размеры дверных проемов в свету должны быть, мм.: 1.2.1. для класса В: - боковой: высота – не менее1100, ширина – не менее 660; - задний: высота – не менее 1100, ширина – не менее 1050. 1.2.2. для класса С: - боковой: высота – не менее1400, ширина – не менее 660; - задняя дверь: высота – не менее 1700, ширина – не менее 1050. 1.3. Количество мест в салоне: - для медицинского персонала – 3; - для больных в положениях: сидя – 1, лежа – 1. 2. Технические требования к салону: 2.1. требования к дверям салона: - боковая дверь салона должна иметь окно и может быть распашной или сдвижной; - задняя дверь должна состоять из двух створок, открывающихся на угол не менее 150°, с надежной фиксацией при раскрытии на 90° и в положении максимального раскрытия. - проемы дверей должны иметь подножки, выдерживающие нагрузки не менее 200 кг/с. Подножки должны иметь рифленую поверхность. 2.2. требования к перегородке салона: 2.2.1. для класса В: в перегородке, между салоном и кабиной водителя, должно быть раздвижное окно, обеспечивающее визуальный контакт и возможность непосредственного общения с водителем; Площадь окна должна быть не менее 0,1 кв. м. 2.2.2. для класса С: перегородка между медицинским салоном и кабиной водителя автомобилей скорой медицинской помощи должна иметь дверной проем с фиксацией двери в открытом и закрытом положениях. Размеры дверного проема в перегородке должны быть не менее: 450 мм -ширина; 1500 мм - высота. 2.3. требования к потолку и потолочному люку: потолок должен быть дополнительно термоизолирован, оснащен светильниками; потолочный люк должен обеспечивать естественное освещение, вентиляцию салона; потолочный люк должен обеспечивать возможность аварийного выхода из салона в условиях дорожно-транспортного происшествия; крышка люка должна плотно прилегать к уплотнителям в закрытом положении, исключающем возможность попадания влаги в салон. 2.4. требования к полу: пол в салоне должен быть ровным, с тщательной заделкой герметиком сочленений, исключающих наличие труднодоступных для мытья мест. Покрытие пола должно быть выполнено из водонепроницаемых, противоскользящих, антистатических материалов. Все использованные материалы и покрытия в салоне должны быть устойчивы к моюще-дезинфицирующим средствам, рекомендованным Минздравом России к дезинфекционной обработке поверхностей; 2.5. требования к материалам и покрытиям: материалы, используемые для отделки панелей салона, должны быть светлых тонов, пожаробезопасными. Металлические детали в салоне должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитно-декоративными покрытиями в соответствии с установленными требованиями. 2.6. требования к системам отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха в салоне: температура воздуха в салоне во время вызова бригады скорой помощи должна быть - в центре носилок не ниже плюс 20°С, на поверхности пола, в центре салона не ниже плюс 15°С. Достижение указанных температур в салоне должно обеспечиваться за время не более 20 мин. с момента выезда автотранспортного средства с подстанции на вызов при температуре минус 25°С и не более 40 мин. с момента выезда транспортного средства с подстанции на вызов при температуре минус 40°С. Системы вентиляции, кондиционирования должны обеспечивать: двадцатикратный обмен воздуха в течение одного часа; скорость движения воздуха должна быть не более 0,25 м/с в зимнее время и не менее 0,5 м/с в летнее время. Уровень шума от работающих вентиляционных систем должен быть не более 10 дБ; 2.7. требования по электромагнитной совместимости: агрегаты, устройства автомобиля, приборы и аппараты, используемые в оснащении салона, не должны создавать уровней радиопомех, превышающих установленные значения. 2.8. Требования к встроенному оборудованию: - Встроенное специальное оборудование салона включает: носилки с приемным устройством, рабочие сиденья, мебель, инфузионный блок. -арматура бортовая (пневморозетка в количестве 3 шт.) с подводящими шлангами для присоединения 10л. баллонов по количеству розеток – накладного или утапливаемого типа с двумя розетками для кислорода и одной для закиси азота 2.10. Требование к креплениям: - крепления для баллонов объемом 10л. (диаметр баллона 140 мм., высота не более 975мм): для машин класса С – на 3 баллона для машин класса В – на 2 баллона -крепления для носилок кресельных складных Размер носилок в сложенном виде: Длина :до1000 мм Ширина: до 600 мм Вес: до 10 кг Диаметр колеса: 125 мм 2.11. Требования к приемному устройству носилок: - приемное устройство обеспечивает возможность смещения носилок с угловым ±20гр., поперечным ±125мм и продольным 550 мм направлении с обеспечением надежной фиксации положений; Длина: 1950±850 мм ,Ширина: 650 мм , Высота: 200 мм,Вес:30кг.; - конструкция приемного устройства должна обеспечивать легкость и надежность фиксации и отсоединения носилок; - крепежные элементы тележки-каталки и носилок должны исключать возникновение дополнительных шумов при движении автомобиля скорой медицинской помощи; - конструкция тележки-каталки медицинской должна быть многоуровневой, с наклонами панели, с автоматической расфиксации складывающегося шасси и обеспечивать "сидячее", "полусидячее" положение больных и пострадавших. Длина: 1950 мм Ширина: 550 мм Высота: 370-960 мм Вес: 35 кг Диаметр колеса: 150-200 мм - носилки должны быть двухсекционными, с боковым ограждением с двух сторон и носилками-матрацем, изготовлены из алюминиевого сплава, иметь не менее трёх ремней для фиксации пострадавшего. Ремни защелкиваются с помощью фиксаторов. Головная секция фиксируется в трех положениях. Длина: 1950 мм Ширина: 660 мм Высота: 350 мм Вес: не более 15 кг Диаметр колеса: 125-4шт мм 2.12. Требования к рабочим сиденьям: - рабочее кресло в головном конце носилок должно иметь возможность вращения сиденья с фиксацией положений. Кресло должно иметь подлокотники, откидывающееся на угол не менее 90°, и ремни безопасности; - рабочее сиденье по правому борту салона должно иметь ремни безопасности. Сиденье должно подниматься на угол не менее 60° и надежно фиксироваться в поднятом положении. 2.13. Требования к встроенной мебели: - в состав встроенной мебели салона входят: шкафы, полки, антресоли, стеллажи; - мебель салона должна иметь элементы крепления для переносных изделий, обеспечивающие легкости и удобство закрепления и раскрепления размещенных изделий за время не более 15 сек; - конструкция шкафов и полок должна исключать возможность их деформации под нагрузкой; - выдвижные ящики должны фиксироваться в открытом и закрытом положениях; - дверцы шкафов, полок должны закрываться плавно, без заеданий. Самопроизвольное их открывание при движении автомобиля скорой медицинской помощи не допускается; - встроенная мебель не должка иметь острых углов, выступов. 2.14. Требования к инфузионному блоку: - инфузионный блок должен выдерживать вес не менее 3 кг для установки не менее двух независимых контейнеров, (флаконов) с растворами; - конструкция инфузионного блока и его крепление в потолке салона должны обеспечивать возможность проведения инфузий больным и пострадавшим со стороны головного и ножного конца носилок и визуальный контроль с трех сторон. 2.15. Требования к системе освещения салона: - Освещенность места пациента должна быть не менее 300 лк; - наличие дополнительного светильника, обеспечивающего освещенность не менее 650 лк, с диаметром светового пятна 200 мм на поверхности носилок. 3. Требованиям к специальным световым и звуковым сигналам: 3.1. Транспортные средства должны соответствовать требованиям к специальным световым и звуковым сигналам, установленным в техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств. 4. Цвет кузова автомобиля: белый или лимонный. |
| 1.4. | Требования к безопасности оказываемых услуг | 1. К началу каждой смены Исполнитель предоставляет транспортное средство с экипажем в технически исправном состоянии, заправленным ГСМ и другими необходимыми эксплуатационными техническими жидкостями с шинами, соответствующими сезону года и дорожным условиям, а также маркировке автомобиля по размеру и допустимой нагрузке. 2. Водитель транспортного средства перед каждой сменой предъявляет представителю Заказчика путевой лист с отметками о техническом состоянии транспортного средства и проведенном предрейсовом медицинском осмотре водителя, справку к путевому листу водителя, оформленную согласно приложению № 4 к муниципальному контракту 3. Наличие ремней безопасности по количеству мест в кабине транспортного средства. 4. Транспортные средства должны иметь шины, соответствующие сезону года и дорожным условиям (с ноября по апрель – зимние; с мая по октябрь – летние), а также соответствовать маркировке транспортного средства по размеру и допустимой нагрузке. |

2. Режим работы транспортных средств

| № п/п | Место предоставления транспортных средств | утренняя смена | вечерняя смена | Количество автомобилей предоставляемых в смену | Количество машино- часов по контракту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль для оказания скорой медицинской помощи с салоном класса В: |  |  |  |  |
| 1.1 | г.Пермь, ул.Гашкова, 41 | с 8.00-20.00 - 7 дней в неделю | с 20.00-8.00 - 7 дней в неделю | 1 | 8 760 |
|  |  | с 8.30-20.30 – 7 дней в неделю | с 20.30-8.30 – 7 дней в неделю | 1 | 8 760 |
|  |  | с 8.00-20.00 - 7 дней в неделю | с 20.00-8.00 - 7 дней в неделю | 1 | 8 760 |
| 2 | Автомобиль для оказания скорой медицинской помощи с салоном класса С: |  |  |  |  |
| 2.1 | г.Пермь, ул.Гашкова, 41 | с 8.30-20.30 – 7 дней в неделю | с 20.30-8.30 – 7 дней в неделю | 1 | 8 760 |

Приложение № 5

Сведения о качестве оказываемых услуг, режим работы транспортных средств.

- Сведения о качестве оказываемых услуг

| № п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия оказываемых услуг |  |  | Предлагаемое качество услуг рамках установленных параметров и условий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | салон автомобиля класса В | салон автомобиля класса С |  | салон автомобиля класса В | салон автомобиля класса С |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Транспортное средство |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование транспортного средства | Автомобиль для оказания скорой медицинской помощи, имеющий товарный знак «ГАЗ» или «эквивалент» с салоном класса В. | Автомобиль для оказания скорой медицинской помощи, имеющий товарный знак «ГАЗ» или «эквивалент» с салоном класса С. |  |  |  |
| 2. | Технические требования к автомобилю для оказания скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Дорожный просвет: | не менее 165 мм.; |  |  |  |  |
| 2.2. | Колесная база: | от 2300 мм. до 3700 мм.; |  |  |  |  |
| 2.3. | Коробка передач: | механическая; не менее четырех передач вперед и одна назад; |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Тип коробки передач | механическая; |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Количество передач | не менее четырех передач вперед и одна назад; |  |  |  |  |
| 2.4. | Тормозная система: | гидравлическая |  |  |  |  |
| 3 | Технические требования к салону автомобиля для оказания скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Внутренние габаритные размеры, мм. : |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | - длина (по центру, от задней части внутренней поверхности салона до перегородки на уровне носилок); | не менее 2700 мм | не менее 3100 мм |  |  |  |
| 3.1.2 | - ширина (по центру, от поверхности пола на высоте 800 мм). | не менее 1300 мм | не менее 1600 мм |  |  |  |
| 3.1.3 | - высота (по центру, от поверхности пола до потолка на уровне головного конца носилок) | не менее 1400 мм | не менее 1800 мм |  |  |  |
| 3.2. | Размеры дверных проемов в свету, мм.: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - боковая дверь: | -высота – не менее 1100 мм; ширина – не менее 660 мм; | -высота – не менее 1400 мм; ширина – не менее 660 мм; |  |  |  |
| 3.2.2 | - задняя дверь: | -высота – не менее 1100 мм, ширина – не менее 1050 мм. | -высота – не менее 1700 мм, ширина – не менее 1050 мм. |  |  |  |
| 3.3. | Количество мест в салоне: |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | - для медицинского персонала; | 3 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | - для больных в положениях: | сидя – 1, лежа – 1 |  |  |  |  |
| 3.4. | Требования к дверям салона: |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | боковая дверь салона должна иметь окно и быть сдвижной; задняя дверь состоит из двух створок, открывающихся на угол 150о, с надежной фиксацией при раскрытии на 90о и в положении максимального раскрытия. | Наличие |  |  |  |  |
| 3.4.2 | проемы дверей должны иметь подножки, выдерживающие нагрузки не менее 200 кг/с. Подножки имеют рифленую поверхность. | Наличие |  |  |  |  |
| 3.5. | Требования к перегородке салона между салоном и кабиной водителя | В перегородке между салоном и кабиной водителя имеется раздвижное окно, обеспечивающее визуальный контакт и возможность непосредственного общения с водителем. Площадь окна не менее 0,1 кв.м. |  | Перегородка между медицинским салоном и кабиной водителя фвтомобиля скорой медицинской помощи имеет дверной прем с фиксацией двери в открытом и закрытом положениях. Размеры дверного проема в перегородке не менее: 450 мм – ширина; 1500 мм – высота. |  |  |
| 3.6. | Требования к потолку и потолочному люку: потолок должен быть дополнительно термоизолирован, оснащен светильниками; потолочный люк должен обеспечивать естественное освещение, вентиляцию салона; потолочный люк должен обеспечивать возможность аварийного выхода из салона в условиях дорожно-транспортного происшествия; крышка люка должна плотно прилегать к уплотнителям в закрытом положении, исключающем возможность попадания влаги в салон. | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.7. | Требования к полу: пол в салоне должен быть ровным, с тщательной заделкой герметиком сочленений, исключающих наличие труднодоступных для мытья мест. Покрытие пола должно быть выполнено из водонепроницаемых, противоскользящих, антистатических материалов. Все использованные материалы и покрытия в салоне должны быть устойчивы к моюще-дезинфицирующим средствам, рекомендованным Минздравом России к дезинфекционной обработке поверхностей; | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.8. | Требования к материалам и покрытиям: материалы, используемые для отделки панелей салона, должны быть светлых тонов, пожаробезопасными. Металлические детали в салоне должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитно-декоративными покрытиями в соответствии с установленными требованиями. | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.9. | Требования к системам отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха в салоне: |  |  |  |  |  |
| 3.9.1. | -температура воздуха в салоне во время вызова бригады скорой помощи должна быть - в центре носилок не ниже плюс 20°С, на поверхности пола, в центре салона не ниже плюс 15°С. Достижение указанных температур в салоне должно обеспечиваться за время не более 20 мин. с момента выезда транспортного средства с подстанции на вызов при температуре минус 25°С и не более 40 мин. с момента выезда транспортного средства с подстанции на вызов при температуре минус 40°С. | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.9.2 | -системы вентиляции, кондиционирования должны обеспечивать: двадцатикратный обмен воздуха в течение одного часа; скорость движения воздуха должна быть не более 0,25 м/с в зимнее время и не менее 0,5 м/с в летнее время. Уровень шума от работающих вентиляционных систем должен быть не более 10 дБ; | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.10. | Требования по электромагнитной совместимости: -агрегаты, устройства автомобиля, приборы и аппараты, используемые в оснащении салона, не должны создавать уровней радиопомех, превышающих установленные значения | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.11. | Требования к встроенному оборудованию: |  |  |  |  |  |
| 3.11.1 | - носилки с приемным устройством, | Наличие |  |  |  |  |
| 3.11.2 | - рабочие сиденья, | Наличие |  |  |  |  |
| 3.11.3 | - мебель, | Наличие |  |  |  |  |
| 3.11.4 | - инфузионный блок. | Наличие |  |  |  |  |
| 3.12. | Требование к креплениям: |  |  |  |  |  |
| 3.12.1 | - крепления для баллонов объемом 10л. (диаметр баллона 140 мм., высота не более 975мм): для машин класса С – на 3 баллона для машин класса В – на 2 баллона -крепления для носилок кресельных складных Размер носилок в сложенном виде: Длина :до1000 мм Ширина: до 600 мм Вес: до 10 кг Диаметр колеса: 125 мм | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.13. | Требования к приемному устройству носилок: |  |  |  |  |  |
| 3.13.1 | - приемное устройство обеспечивает возможность смещения носилок с угловым ±20гр., поперечным ±125мм и продольным 550 мм направлении с обеспечением надежной фиксации положений; Длина: 1950±850 мм ,Ширина: 650 мм , Высота: 200 мм,Вес:30кг.; | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.13.2 | - конструкция приемного устройства должна обеспечивать легкость и надежность фиксации и отсоединения носилок; | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.13.3 | - крепежные элементы носилок должны исключать возникновение дополнительных шумов при движении автомобиля скорой медицинской помощи; | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.13.4 | - конструкция тележки-каталки медицинской должна быть многоуровневой, с наклонами панели, с автоматической расфиксации складывающегося шасси и обеспечивать "сидячее", "полусидячее" положение больных и пострадавших. Длина: 1950 мм Ширина: 550 мм Высота: 370-960 мм Вес: 35 кг Диаметр колеса: 150-200 мм | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.13.5 | - носилки должны быть двухсекционными, с боковым ограждением с двух сторон и носилками-матрацем, изготовлены из алюминиевого сплава, иметь не менее трёх ремней для фиксации пострадавшего. Ремни защелкиваются с помощью фиксаторов. Головная секция фиксируется в трех положениях. Длина: 1950 мм Ширина: 660 мм Высота: 350 мм Вес: не более 15 кг Диаметр колеса: 125-4шт мм | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.14. | Требования к рабочим сиденьям: | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.14.1 | - рабочее кресло в головном конце носилок должно иметь возможность вращения сиденья с фиксацией положений. Кресло должно иметь подлокотники, откидывающееся на угол не менее 90° и ремни безопасности; | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.14.2 | - рабочее сиденье по правому борту салона должно иметь ремни безопасности. Сиденье должно подниматься на угол не менее 60° и надежно фиксироваться в поднятом положении. | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.15. | Требования к встроенной мебели: |  |  |  |  |  |
| 3.15.1 | - в состав встроенной мебели салона входят: шкафы, полки, антресоли, стеллажи; | Наличие |  |  |  |  |
| 3.15.2 | - мебель салона должна иметь элементы крепления для переносных изделий, обеспечивающие легкости и удобство закрепления и раскрепления размещенных изделий за время не более 15 сек; | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.15.3 | - конструкция шкафов и полок должна исключать возможность их деформации под нагрузкой; | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.15.4 | - выдвижные ящики должны фиксироваться в открытом и закрытом положениях; | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.15.5 | - дверцы шкафов, полок должны закрываться плавно, без заеданий. Самопроизвольное их открывание при движении автомобиля скорой медицинской помощи не допускается; | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.15.6 | - встроенная мебель не должка иметь острых углов, выступов. | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.16 | Требования к инфузионному блоку: |  |  |  |  |  |
| 3.16.1 | - инфузионный блок должен выдерживать вес не менее 3 кг для установки не менее двух независимых контейнеров, (флаконов) с растворами; | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.15.2 | - конструкция инфузионного блока и его крепление в потолке салона должны обеспечивать возможность проведения инфузий больным и пострадавшим со стороны головного и ножного конца носилок и визуальный контроль с трех сторон. | Соответствие |  |  |  |  |
| 3.17 | Требования к системе освещения салона: |  |  |  |  |  |
| 3.17.1 | - Освещенность места пациента должна быть не менее 300 лк; | Наличие |  |  |  |  |
| 3.17.2 | - наличие дополнительного светильника, обеспечивающего освещенность не менее 650 лк, с диаметром светового пятна 200 мм на поверхности носилок. | Наличие |  |  |  |  |
| 4. | Требованиям к специальным световым и звуковым сигналам: | Соответствие техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств |  |  |  |  |
| 5. | Цвет кузова автомобиля: | Белый или лимонный |  |  |  |  |
| 6. | Требования к качеству и безопасности оказываемых услуг |  |  |  |  |  |
| 6.1. | К началу каждой смены Исполнитель предоставляет транспортное средство с экипажем в технически исправном состоянии, заправленным ГСМ и другими необходимыми эксплуатационными техническими жидкостями с шинами, соответствующими сезону года и дорожным условиям, а также маркировке автомобиля по размеру и допустимой нагрузке. | Соответствие |  |  |  |  |
| 6.2. | Предоставление водителем транспортного средства Исполнителя представителю Заказчика перед каждой сменой путевого листа с отметками о техническом состоянии транспортного средства и проведенном предрейсовом медицинском осмотре водителя, справки к путевому листу водителя, оформленной согласно приложению № 4 к муниципальному контракту. | Соответствие |  |  |  |  |
| 6.3. | Наличие ремней безопасности по количеству мест в кабине транспортного средства. | Соответствие |  |  |  |  |
| 6.4 | Транспортные средства должны иметь шины, соответствующие сезону года и дорожным условиям (с ноября по апрель – зимние; с мая по октябрь – летние), а также соответствовать маркировке транспортного средства по размеру и допустимой нагрузке. | Соответствие |  |  |  |  |

2. Режим работы транспортных средств

| № п/п | Место предоставления транспортных средств | утренняя смена | вечерняя смена | Количество автомобилей предоставляемых в смену | Количество машино- часов по контракту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль для оказания скорой медицинской помощи с салоном класса В: |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Автомобиль для оказания скорой медицинской помощи с салоном класса С: |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |

__________________                      ____________________         ______________________

(должность)	              (подпись, печать)                                (ф.и.о.)

Приложение № 6

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ______

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО НАЙМУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ЭКИПАЖЕМ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА ПЕРМИ

г. Пермь                                                                    «_____» __________________ 200 ___ г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача ___________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны на основании решения Аукционной комиссии (протокол от «____» ______________ № _____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по найму транспортных средств с экипажем  (далее – водителем) в целях оказания скорой медицинской помощи населению города Перми для ___________________________________________________ в соответствии с Техническим заданием (Приложением № 1) к настоящему Контракту.                       1.2. Заказчик оплачивает услуги по найму транспортных средств с водителем на условиях и в порядке, установленных в разделе 5 настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта определена на основании результата аукциона  и составляет _____________________________________________________________(сумма  прописью) рублей.

2.2. Цена Контракта включает в себя все необходимые расходы по выполнению Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг по настоящему Контракту, в том числе расходы на автомобильное топливо, смазочные и прочие эксплуатационные материалы, техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт транспортного средства, ремонт автомобильной резины, оплату труда членов экипажей транспортных средств, проезд к месту оказания услуг и обратно, все виды страхования и другие расходы связанные с эксплуатацией транспортных средств, а также уплату налоговых и иных обязательных платежей.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Исполнителя:

3.1.1. Обеспечить прибытие к Заказчику транспортных средств с экипажем, соответствующих «Требованиям к качеству оказываемых услуг» (раздел 1 приложения № 1 к настоящему Контракту) во время и в место, обозначенное в «Режиме работы транспортных средств» (раздел 2. приложения № 1  к настоящему Контракту).

3.1.2. Предоставлять Заказчику транспортное средство с экипажем в технически исправном состоянии, заправленным ГСМ и другими необходимыми эксплуатационными техническими жидкостями с шинами,  соответствующими сезону года и дорожным условиям, а также  маркировке автомобиля по размеру и допустимой нагрузке.

3.1.3. Плановую заправку бензином и газом всех автомобилей производить в ночное время после 23.00 часов в свободное от вызова время.

3.1.4. Обеспечивать безопасную эксплуатацию транспортных средств.

3.1.5. Обеспечивать соблюдение водителями Исполнителя  правил противопожарной безопасности, а также требований действующих санитарно-эпидемиологических норм.

3.1.6. Обеспечивать ежедневный контроль за техническим состоянием транспортного средства перед выездом на линию, его техническое обслуживание и ремонт.

3.1.7. Осуществлять предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей.

3.1.8. Обеспечивать поддержание температуры воздуха не ниже 10 оС внутри транспортного средства, в промежутках между вызовами, с целью обеспечения сохранности не выносного лечебно-диагностического оборудования и лекарственных растворов.

3.1.9. Обеспечивать температуру воздуха в салоне во время вызова бригады скорой помощи - в центре носилок не ниже плюс 20°С, на поверхности пола, в центре салона не ниже плюс 15°С. Достижение указанных температур в салоне должно обеспечиваться за время не более 20 мин. с момента выезда транспортного средства с подстанции на вызов при температуре минус 25°С и не более 40 мин. с момента выезда транспортного средства с подстанции на вызов при температуре минус 40°С.

3.1.10. Выполнять установленные нормативными актами обязательные требования к перевозочной деятельности, в т.ч. по безопасности дорожного движения, медицинским осмотрам водителей и допуску транспортных средств к эксплуатации.

3.1.11. Водители являются работниками Исполнителя, которые подчиняются распоряжениям ответственных лиц Заказчика, по вопросам касающихся эксплуатации транспортных средств в целях исполнения условий настоящего Контракта.  Ответственными лицами Заказчика являются: фельдшер (мед. сестра) по приему вызовов и передаче их выездной бригаде скорой медицинской помощи, старший врач скорой медицинской помощи, врач или фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи.

3.1.12.  Водитель транспортного средства перед каждой сменой предъявляет ответственному лицу Заказчика:

3.1.12.1. путевой лист с отметками о техническом состоянии транспортного средства и  проведенном предрейсовом медицинском осмотре водителя,

3.1.12.2. справку к путевому листу водителя, оформленную согласно приложению № 4 к муниципальному контракту.

3.1.13. При вызове бригады водитель обязан незамедлительно занять водительское место в машине, завести ее и следовать по указанию ответственных лиц Заказчика.

3.1.14. Во время вызова водитель обязан оказывать помощь бригаде в переносе больных на носилках.

3.1.15. Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 1-го часа другое транспортное средство, соответствующее  Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему контракту) при дорожно-транспортном происшествии, технической неисправности, а также буксовании транспортного средства. Буксировка неисправного транспортного средства обеспечивает Исполнитель.

3.1.16. Исполнитель содержит в функциональном состоянии специальные световые и звуковые сигналы (специальную сигнализацию, прожектор поисковый), аварийное освещение салона.

3.1.17.   При окончании срока действия Контракта, а также в период проведения технического осмотра, ремонтных работ транспортного средства длительностью более 12 (двенадцати) часов, Исполнитель обязан в течение одного дня передать по Акту передачи Заказчику невыносное лечебно-диагностическое оборудование, радиостанцию с комплектующими, находящиеся в транспортном средстве (Приложение № 6  к настоящему контракту).

3.2. Права Исполнителя:

3.2.1. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с п.5 настоящего Контракта.

3.3. Обязанности Заказчика:

3.3.1. Принять надлежащим образом оказанные услуги и оплатить их.

3.3.2. Использовать транспортное средство в соответствии с условиями Контракта.

3.3.3. Обеспечивать соответствие и полноту записей в путевой документации транспортного средства Исполнителя (путевом листе, справке к путевым листам водителей) о фактическом времени оказания услуг. Ответственные лица Заказчика отмечают в путевом листе и в справке к путевым листам водителей время прибытия и окончания работы у Заказчика, время отсутствия транспортного средства (время: нахождения на ремонте, периодического технического обслуживания, ежегодного технического осмотра). Записи подтверждаются подписью ответственного лица и штампом.

3.3.4. Подвергать ежедневной дезобработке салон транспортного средства в соответствии с установленными требованиями.

3.3.5. Предоставить водителям время для приема пищи (не более 30 минут) одновременно с соответствующей бригадой скорой медицинской помощи.

3.3.6. Укомплектовать транспортное средство, радиостанцией с комплектующими,  невыносным лечебно-диагностическим оборудованием в течение одного календарного дня с момента начала оказания услуг. Перечень данного имущества указывается в акте. Акт составляется в течение 3 дней с момента начала предоставления услуг (Приложение № 5 к настоящему контракту).

3.3.7. При окончании срока действия Контракта, а также в период проведения технического осмотра, ремонтных работ транспортного средства длительностью более 12 (двенадцати) часов, Заказчик обязан в течение одного дня принять у Исполнителя по Акту передачи (Приложение № 6 к настоящему контракту) радиостанцию с комплектующими и невыносное лечебно-диагностическое оборудование.

3.4. Права Заказчика:

3.4.1. Отказаться от использования транспортного средства и потребовать от Исполнителя его замены в случае несоответствия транспортного средства Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему контракту).

3.4.1.1. Отказ Заказчика от найма предоставленного Исполнителем транспортного средства оформляется актом об отказе от транспортного средства (Приложение №7 к настоящему контракту) с участием представителей обеих сторон. Со стороны Исполнителя – механик или бригадир, со стороны Заказчика – ответственное лицо Заказчика. Копия акта в течение пяти рабочих дней направляется Исполнителю.

3.4.2. Осуществлять контроль за ходом оказания Исполнителем услуг по настоящему Контракту.

3.4.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить режим работы транспортных средств. При этом Исполнитель предупреждается в письменной форме о перераспределении за пять рабочих дней.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Один раз в десять дней Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра акта сдачи-приемки  услуг (Приложение № 3 к настоящему Контракту). Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки услуг проверяет его на соответствие фактическому объему оказанных услуг и направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ.

4.2. В случае получения мотивированного отказа от Заказчика Исполнитель обязан произвести необходимый перерасчет оказанных услуг в течение трех рабочих дней со дня получения мотивированного отказа, и вновь представить на рассмотрение Заказчику акт сдачи-приемки услуг.

5.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Заказчик производит оплату Исполнителю за фактически оказанные услуги. Для целей  оплаты и учета оказанных услуг определяется стоимость одного машино-часа (далее – час найма), которая рассчитывается как частное от деления цены Контракта, определенной на основании результата аукциона, на предусмотренное в Контракте количество машино-часов.

5.2. Исполнитель один раз в десять дней предъявляет Заказчику счет-фактуру и два экземпляра акта сдачи-приемки  услуг за указанный период, оформленные в установленном порядке. Сумма, предъявляемая к оплате за оказанные услуги, является произведением стоимости одного часа найма на объем услуг, оказанных Исполнителем в отчетном периоде.

5.3. Оплата по Контракту осуществляется  путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение двадцати рабочих дней с момента предоставления Исполнителем Заказчику подписанного акта сдачи-приемки  услуг, счета-фактуры и акта сверки задолженности, составляемого один раз в месяц.

5.4. Время отсутствия транспортного средства (время: нахождения на ремонте, периодического технического обслуживания, ежегодного технического осмотра) исключается из фактического времени оказания услуг и не оплачивается Заказчиком.

5.5. В случае применения штрафных санкций к Исполнителю, удержание суммы штрафа осуществляется путем уменьшения оплаты за оказанные услуги на суммарную величину штрафов, предъявленных Исполнителю в отчетном периоде.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае не предоставления, задержки предоставления транспортного средства Заказчику более чем на 10 минут согласно режиму работы транспортных средств (раздел 2 Приложения № 1) и обстоятельств, изложенных в  п. 3.1.15. Контракта Исполнитель несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере ста процентов платы, установленной за один час найма соответствующего транспортного средства. Штраф начисляется за каждый полный и неполный час просрочки.

6.2. Отсутствие водителя во время вызова бригады на рабочем месте более 5 (пяти) минут Заказчиком относится к категории - задержка предоставления транспортного средства Заказчику и подтверждается соответствующим актом, составленным ответственными лицами Заказчика. В этом случае Исполнитель несет ответственность, предусмотренную  в п. 6.1. Контракта.

6.3. Основанием для уплаты штрафа за задержку предоставления транспортного средства служит отметка в путевом листе и в справке к путевому листу водителя о времени прибытия транспортного средства к Заказчику.

6.4. Основанием для уплаты штрафа за не предоставления транспортного средства служит акт о не предоставлении транспортного средства (Приложение №8 к муниципальному контракту), составленного Ответственными лицами Заказчика.

6.5. В случае предоставления Исполнителем транспортных средств несоответствующих требованиям к качеству оказываемых услуг (раздел. 1 Приложения № 1 к настоящему контракту), Заказчик не принимает такие транспортные средства, оформляет акт об отказе от транспортного средства (Приложение №7 к настоящему контракту  и расценивает данный случай как не предоставление транспортных средств, что влечет ответственность в соответствии с п.6.1. настоящего Контракта.

6.6. В случае не исполнения обязательств, указанных в п. 3.1.13.- 3.1.14. Исполнитель несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 200,00 рублей. Основанием для уплаты штрафа служит соответствующий акт о неисполнении обязательств.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Штраф начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер штрафа устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты штрафа за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.8. В случаях неисполнений обязательств и условий по настоящему Контракту, неурегулированных Контрактом, Стороны несут ответственность в  соответствии с законодательством РФ.

6.9.  Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством:

6.9.1. за сохранность навигации, радиостанций с комплектующими и не выносного лечебно-диагностического оборудования на момент отсутствия в транспортном средстве бригады скорой медицинской помощи.

6.9.2. за материальные ценности, полученные у Заказчика по разовым документам работниками «Исполнителя» на период выполнения обязанностей.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракт, были урегулированы путем переговоров.

7.2. Все споры между сторонами, касающиеся расторжения настоящего муниципального контракта разрешаются постоянно действующим Третейским судом при Пермской торгово-промышленной палате в соответствии с его Регламентом. Стороны выражают согласие на единоличное рассмотрение спора судьей постоянно действующего Третейского суда при Пермской торгово-промышленной палате. Решение указанного выше суда является для сторон окончательным и обязательным к исполнению.

7.3. В случае не достижения взаимного согласия  все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракт или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения или нарушения, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

### 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Контракту, а именно: военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить  письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь  предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт может быть досрочно расторгнут:

9.1.1.    По соглашению Сторон;

9.1.2. По решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – один для Исполнителя, один для Заказчика.

10.2. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания  и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.3. Период оказания услуг с «___» часов  01 февраля 2011 г. до «___» часов 01 февраля 2012г.

10.4. В случае изменений у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.5. Все изменения Контракта должны быть составлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и становятся после подписания неотъемлемой частью Контракта.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1. Приложение № 1 «Техническое задание»;

11.2. Приложение № 2 «Спецификация»;

11.3. Приложение № 3 «Форма акта сдачи-приемки  услуг»;

11.4. Приложение № 4 «Форма справки к путевому листу водителя»;

11.5. Приложение № 5 «Акт об укомплектовании транспортное средство»;

11.6. Приложение № 6 «Акт передачи Заказчику  оборудования, находящегося в транспортном средстве».

11.7. Приложение № 7 «Акт об отказе от транспортного средства».

12.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»	        «Исполнитель»

Муниципальное учреждение	_____________________________

здравоохранения 	_____________________________

«Городская станция скорой медицинской	_____________________________

помощи»	_____________________________

614068 г.Пермь, ул.Попова,54	_____________________________

р/с 40204810300000000006	_____________________________

УФК по Пермскому краю – 	_____________________________

(ДФ г.Перми л/с № 02902010014	_____________________________

МУЗ «ГССМП» л/с 02920010514) в ГРКЦ	_____________________________

Банка России по Пермскому краю	_____________________________

БИК 045773001	_____________________________

ИНН 5902291163	_____________________________

КПП 590201001	_____________________________

13. ПОДПИСИ СТОРОН

«Заказчик»                                                                                   «Исполнитель»

МУЗ «Городская станция	____________________________

скорой медицинской помощи»	____________________________

Главный врач	____________________________

__________________ Е.В.Камкин	_________________(__________)

М.П.                                                                                      М.П.

«_____» _____________20___г.                                      «_____»______________20__г.

Приложение № 1

к муниципальному контракту №_____

от «____» ________________20___г.

Техническое задание.

- Требования к качеству оказываемых услуг

| № п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия оказываемых услуг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | салон автомобиля класса В | салон автомобиля класса С |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

2. Режим работы транспортных средств

| № п/п | Место предоставления транспортных средств | утренняя смена | вечерняя смена | Количество автомобилей предоставляемых в смену | Количество машино- часов по контракту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| «Заказчик» | «Исполнитель» |
| --- | --- |
| МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» Главный врач________________/Е.В.Камкин/ М.П. «_____» _______________200___г. | ____________________/_____________/ М. П. |

Приложение № 2

к муниципальному контракту №_____

от «____» ________________20___г.

Спецификация

Фактический адрес Заказчика: __________________

(г. Пермь ул._________________)

| Марка автомобиля | Количество автомобилей | Количество Машино-часов по контракту | Стоимость 1-го Машино-часа, руб. | Общая стоимость услуг по Контракту, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| «Заказчик» | «Исполнитель» |
| --- | --- |
| МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» Главный врач________________/Е.В.Камкин/ М.П. «_____» _______________200___г. | ____________________/_____________/ М. П. |

Приложение № 3

к муниципальному контракту №_____

от «____» ________________200___г.

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ по муниципальному контракту № ______ от «____» _________20__г. на оказание услуг по найму транспортных средств с экипажем в целях оказания скорой медицинской помощи населению города Перми для _________________________________________________________ (указать для каких подстанций) за период с ______________ по _____________ Дата оказания услуг; Марка автомобиля, Гос.номер автомобиля; Время предоставления автомобиля по муниципальному контракту; Фактическое время работы автомобиля, час.; Стоимость 1-го Машино-часа, руб.; Стоимость оказанных услуг, руб.. Итого к оплате; х. в том числе НДС; х. «Заказчик» __________________/__________/ М.П. «_____» _____________20__г.; «Исполнитель» __________________/___________/ М.П. «_____»______________20__г..

ПОДПИСИ СТОРОН:

| «Заказчик» Главный врач __________________ Е.В.Камкин М.П. «_____» _____________20__г. | «Исполнитель» __________________ М.П. «_____»______________20__г. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к муниципальному контракту №_____

от «____» ________________200___г.

Форма справки к путевому листу водителя

СПРАВКА к путевому листу водителя г. Пермь Путевой лист № __________________________ от «_____» _____________ 200__г. Марка автомобиля ____________________________ Гос. номер _______________ Ф.И.О. водителя ________________________________________________________ Адрес ________________________________________________________________ Время прибытия к заказчику______________________ час _______________ мин. Время убытия от заказчика _______________________ час _______________ мин. Перерыв на обед ________________________________ час _______________ мин. Время отсутствия транспортного средства (с указанием причины) ________________________ час __________________ мин. Фактическое время предоставления транспортного средства __________________ час _________ мин. Подпись водителя __________ Подпись заказчика ________ М.П.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| «Заказчик» МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» Главный врач __________________ Е.В.Камкин М.П. «_____» _____________20__г. | «Исполнитель» __________________ М.П. «_____»______________20__г. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к муниципальному контракту №_____

от «____» ________________20___г.

АКТ

об укомплектовании транспортного средства

г. Пермь			                             «____»________________   20 __ года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и_________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий  Акт об укомплектовании транспортного средства (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Автомобиль для оказания скорой медицинской помощи с салоном класса «___», гос.номер___________, модель_______________, марка________________, укомплектован следующим:

1.1. радиостанцией с комплектующими ______________________________________

________________________________________________________________________;

1.2. невыносным лечебно-диагностическим оборудованием______________________

________________________________________________________________________.

1.3._____________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

2. Перечисленное оборудование находится в технически исправном состоянии, полной комплектации.

3. Внешний вид:__________________________________________________________

________________________________________________________________________.

4. На момент оформления Акта присутствовали:

4.1. от Заказчика:_________________________________________________________;

(Фамилия, имя, отчество, должность,   подпись)

4.2. от Исполнителя:_______________________________________________________.

(Фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия, подпись)

- Исполнитель согласен с ответственностью, предусмотренной в разделе 6 Контракта.

- Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

7.   Настоящий Акт является неотъемлемой частью муниципального контракта №___ от «___»____________ 20__ года.

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Заказчик»                                                                         «Исполнитель»

__________________ /____________/	_________________/__________/

«_____» _____________20___г.                                                 «_____»______________20__г.

«Заказчик»                                                                         «Исполнитель»

__________________ /____________/	_________________/__________/

«_____» _____________20___г.                                                 «_____»______________20__г.

Приложение № 6

к муниципальному контракту №_____

от «____» ________________20___г.

АКТ

приема передачи Заказчику  оборудования,

находящегося в транспортном средстве

г. Пермь						             «____»________________   20 __ года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________, действующего на основании ____________________________________, принял, а

_________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________, действующего на основании ___________________________, передал,  следующее:

1. В автомобиле для оказания скорой медицинской помощи с салоном класса «___», гос.номер___________, модель_______________, марка________________, находилось следующее:

1.1. радиостанция с комплектующими ______________________________________

________________________________________________________________________;

1.2. невыносное лечебно-диагностическое оборудование _______________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

1.3._____________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

2. На момент оформления Акта присутствовали:

2.1. от Заказчика:_________________________________________________________;

(Фамилия, имя, отчество, должность,   подпись)

2.2. от Исполнителя:_______________________________________________________.

(Фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия, подпись)

3. При передаче имущества, указанного в п.п. 1.1., 1.2.,1.3. настоящего Акта представители сторон  проверили:

2.1. техническое состояние имущества;

2.2. комплектацию;

2.3.  внешний вид,

3. В результате проведенных мероприятий, обнаружено:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

4.  Стороны претензий друг к другу не имеют (имеют)____________________________

__________________________________________________________________________.

( перечислить претензии)

5.  Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

6.  Настоящий Акт является неотъемлемой частью муниципального контракта №___ от «___»____________ 20__ года.

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Заказчик»                                                                         «Исполнитель»

МУЗ «ГССМП»	____________________________

____________________________

__________________ /____________/	_________________/__________/

«_____» _____________20___г.                                               «_____»______________20__г.

«Заказчик»                                                                         «Исполнитель»

__________________ /____________/	_________________/__________/

«_____» _____________20___г.                                                 «_____»______________20__г.

Приложение № 7

к муниципальному контракту №_____

от «____» ________________20___г.

АКТ

об отказе от транспортного средства

г. Пермь			                	              «____»________________   20 __ года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________________, с одной стороны, и

_________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий  акт об отказе от транспортного средства (далее - Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом №___ от «___»____________20__г. Исполнитель не выполнил обязательства по предоставлению транспортных средств с экипажем, а именно:__________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. Автомобиль для оказания скорой медицинской помощи с салоном класса «___», гос. номер___________, модель_______________, марка________________, соответствует (не соответствует) техническому заданию Заказчика, а именно:

_____________________________________________________________________________________

(Перечислить несоответствия)

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью муниципального контракта №___ от «___»____________ 20__ года.

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Заказчик»                                                                         «Исполнитель»

МУЗ «ГССМП»	____________________________

____________________________

__________________ /______________/	_________________/_____________/

М.П.                                                                                      М.П.

«_____» _____________20___г.                                      «_____»______________20__г.

«Заказчик»                                                                         «Исполнитель»

__________________ /____________/	_________________/__________/

«_____» _____________20___г.                                                 «_____»______________20__г.

Приложение № 8

к муниципальному контракту №_____

от «____» ________________20___г.

АКТ

о непредставлении транспортного средства

г. Пермь			                	              «____»________________   20__ года

Комиссия в составе:

___________________________________________(ФИО члена комиссии, должность)

___________________________________________(ФИО члена комиссии, должность)

___________________________________________(ФИО члена комиссии, должность)

В присутствии  _____________________________

(ФИО представителя исполнителя)

составили настоящий акт о нижеследующем:

настоящий  акт о непредставлении транспортного средства (далее - Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом №___ от «___»____________20__г. Исполнитель не выполнил обязательства по предоставлению транспортных средств с экипажем, а именно:_______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Автомобиль для оказания скорой медицинской помощи с салоном класса «___»,  непредоставлен Заказчику по адресу________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах.

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью муниципального контракта №___ от «___»____________ 20__ года.

Свидетельствуя указанные выше факты, заверяем настоящий Акт своими подписями.

________________________________ /_________________

________________________________/__________________

От подписи настоящего Акта _________________________ отказался, мотивируя свой отказ ________________________________.

Экз. № 1 настоящего акта – вручен  _________________

Экз. № 2 настоящего акта – вручен  _________________

«Заказчик»                                                                         «Исполнитель»

__________________ /____________/	_________________/__________/

«_____» _____________20___г.                                                 «_____»______________20__г.