Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 22 ноября 2010 года №126

Техническое задание на расходный материал

| № п\п | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проводящая магистраль для шприцевых насосов ПВХ. Стерильно, в одноразовой упаковке. Внутренний диаметр 1 мм, длина не менее 1,5 м. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 2000 |
| 2 | Зонд питательный назогастральный. Стерильный, предназначен для однократного применения, изготовлен из прозрачного имплантационно- нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный, смягчается при температуре тела. Открытый атравматичный терминальный конец имеет два боковых отверстия, рентгенконтрастную полосу и метки длины. К дистальному концу с открывающейся заглушкой можно присоединять канюлю одноразового шприца обьёмом 20мл. Упакован в блистер в развёрнутом виде. Длина 400мм, размер Сh/Fr 4. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 1000 |
| 3 | Зонд питательный назогастральный. Стерильный, предназначен для однократного применения, изготовлен из прозрачного имплантационно- нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный, смягчается при температуре тела. Открытый атравматичный терминальный конец имеет два боковых отверстия, рентгенконтрастную полосу и метки длины. К дистальному концу с открывающейся заглушкой можно присоединять канюлю одноразового шприца обьёмом 20мл. Упакован в блистер в развёрнутом виде. Длина 400мм, размер Сh/Fr 6. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 2000 |
| 4 | Зонд питательный назогастральный. Стерильный, предназначен для однократного применения, изготовлен из прозрачного имплантационно- нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный, смягчается при температуре тела. Открытый атравматичный терминальный конец имеет два боковых отверстия, рентгенконтрастную полосу и метки длины. К дистальному концу с открывающейся заглушкой можно присоединять канюлю одноразового шприца обьёмом 20мл. Упакован в блистер в развёрнутом виде. Длина 400мм, размер Сh/Fr 8. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 4000 |
| 5 | Мочеприёмник детский. Объём 100 мл, стерильный, предназначен для однократного применения. Изготовлен из прозрачного полиэтилена, имеет градуировку от 10 мл и боковую градуировку от 10 мл до 100 мл. Снабжен специальным гипоаллергенным липким фиксирующим устройством, универсален для мальчиков и девочек. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 3000 |
| 6 | Кран трёхходовой для инфузионных магистралей с удлинительной линией 15см. Стерильный, предназначен для однократного применения. Изготовлен из медицинского пластика. Прозрачные корпус крана и предохранительные колпачки на концах крана, цветная поворотная лопасть со стрелками, указывающими направление потока. Надёжность соединения обеспечивается винтовой муфтой, перемещаемой по оси. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 2000 |

Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным стандартам. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами, а именно: сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями (свидетельствами о государственной регистрации), санитарно-эпидемиологическими заключениями, подтверждающими соответствие предлагаемых к поставке товаров действующему санитарному законодательству (см. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 марта 2010г. №18 «Об утверждении СанПин 2.1.3.2576-10»).

Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 80% от срока, указанного производителем (на момент передачи товара).

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах.

Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова