## ТЗ
Приложение № 1
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Белок-ПГК-Ново, набор реагентов для колометрического определения белка в моче и спиномозговой жидкости с пирогаллоловым красным | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности | Наличие
| 6 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С°
| 7 | -реагента не менее, месяцев | 6 | Указать
| 8 | -калибратора не менее, месяцев | 3 | Указать
| 9 | Состав набора:
| 10 | -раствор пирогаллолового красного в сукцинатном буфере, фл х мл | 2 х 250 | Указать
| 11 | -калибровочный раствор белка, фл х мл | 2 х 3 | Указать
| 12 | Состав калибровочного раствора:
| 13 | -альбумин, не менее, % | 70 | Указать
| 14 | -глобулин, не менее, % | 30 | Указать
| 15 | Количество, набор | 2 | Указать
| 16 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 17 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 15-25 С° не менее, месяцев | 6 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -трансформирующий реагент (сухая смесь), пакетов х г | 3 х 1 | Указать
| 12 | -ацетонциангидрин, амп х мл | 3 х 0,5 | Указать
| 13 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 2 | Указать
| 14 | Состав трансформирующего реагента:
| 15 | -натрий углекислый кислый, г | 1 | Указать
| 16 | -калий железосинеродистый, г | 0.2 | Указать
| 17 | Состав калибровочного раствора:
| 18 | -гемоглобин, г/л | 120 | Указать
| 19 | Диапазон определения концентраций не менее, г/л | 20 - 200 | Указать
| 20 | Чувствительность не более, г/л | 10 | Указать
| 21 | Коэффициент вариации не более, % | 2 | Указать
| 22 | Количество, набор | 3 | Указать
| 23 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 24 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность ферментативного реагента:
| 10 | -при температуре 15-25 С° не менее, дней | 14 | Указать
| 11 | Состав набора:
| 12 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100 | Указать
| 13 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 14 | Состав ферментативного реагента:
| 15 | -фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л | 100 | Указать
| 16 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.3 | Указать
| 17 | -фенол, ммоль/л | 5 | Указать
| 18 | -пероксидаза не менее, КЕ/л | 5 | Указать
| 19 | -холестеринэстераза не менее, Е/л | 150 | Указать
| 20 | -холестериноксидаза не менее, Е/л | 100 | Указать
| 21 | -азид натрия не менее, % | 0.05 | Указать
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -холестерин, ммоль/л | 5.17 | Указать
| 24 | Количество, набор | 3 | Указать
| 25 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 26 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Мочевина, ферментативный колометрический метод по модифицированной реакции Берлота для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона:
| 9 | -при температуре 2-8 С° не менее, недель | 6 | Указать
| 10 | -при температуре 15-25 С° не менее, недель | 2 | Указать
| 11 | Состав набора:
| 12 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 13 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 14 | -ферментативный концентрат, фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 15 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 16 | Состав реагента 1:
| 17 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 120 | Указать
| 18 | -салицилат натрия, ммоль/л | 60 | Указать
| 19 | -нитропруссид натрия, ммоль/л | 5 | Указать
| 20 | -ЭДТА, ммоль/л | 1 | Указать
| 21 | Состав реагента 2:
| 22 | -фосфатный буфер (рН < 13,0), ммоль/л | 120 | Указать
| 23 | -гипохлорит натрия, ммоль/л | 10 | Указать
| 24 | Состав ферментативного концентрата:
| 25 | -уреаза не менее, кЕ/л | 500 | Указать
| 26 | Состав стандарта:
| 27 | -мочевина, ммоль/л | 13.3 | Указать
| 28 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 29 | Количество, набор | 1 | Указать
| 30 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 31 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С° до конца срока годности | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -реагент для определения общего билирубина, фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 10 | -О-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9 | Указать
| 11 | -реагент для определения прямого билирубина, фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 12 | -П-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9 | Указать
| 13 | Состав реагента для определения общего билирубина:
| 14 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14 | Указать
| 15 | -соляная кислота, ммоль/л | 300 | Указать
| 16 | -кофеин (акселератор), ммоль/л | 200 | Указать
| 17 | -бензоат натрия, ммоль/л | 420 | Указать
| 18 | Состав О-нитритного реагента:
| 19 | -нитрит натрия, ммоль/л | 390 | Указать
| 20 | Состав реагента для определения прямого билирубина:
| 21 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14 | Указать
| 22 | -соляная кислота, ммоль/л | 300 | Указать
| 23 | Состав П-нитритного реагента:
| 24 | -нитрит натрия, ммоль/л | 25 | Указать
| 25 | Количество, набор | 2 | Указать
| 26 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 27 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использованию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: | Наличие
| 8 | -при температуре 2-8 С° не менее, недель | 12 | Указать
| 9 | -при температуре 15-25 С° не менее, недель | 4 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -реагент, фл х мл | 12 х 10 | Указать
| 12 | Состав реагента:
| 13 | -MES буфер (рН 6,0), ммоль/л | 36 | Указать
| 14 | -GNPG3, ммоль/л | 1.6 | Указать
| 15 | -ацетат кальция, ммоль/л | 3.6 | Указать
| 16 | -хлорид натрия, ммоль/л | 37 | Указать
| 17 | -тиоцианат калия, ммоль/л | 253 | Указать
| 18 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 19 | Количество, набор | 2 | Указать
| 20 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 21 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Антистрептолизин-О, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведенной сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С° до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент белого цвета не менее, мл | 2 | Указать
| 9 | Чувствительность не ниже, МЕ/мл | 250 | Указать
| 10 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20 | Указать
| 11 | Время проведения анализа не более, мин | 2 | Указать
| 12 | Количество, набор | 1 | Указать
| 13 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 14 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | РФМК-тест, набор реагентов для качественного определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | Наличие
| 5 | Количество определений не менее | 200 | Указать
| 6 | Состав набора:
| 7 | -орто-фенантролина гидрохлофид, фл х мг | 2 х 70 | Указать
| 8 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК), фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 9 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК), фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 10 | Отсутствие паракоагуляции при исследовании контрольной плазмы (Контроль-минус) не менее, с | 60 | Указать
| 11 | Наличие паракоагуляции при исследовании контрольной плазмы (Контроль-плюс) не менее, с | 5-40 | Указать
| 12 | Чувствительность теста к присутствию в крови антикоагулянтов | Нет | Указать
| 13 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности | Наличие
| 14 | Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлофида:
| 15 | -при температуре 18-25 С° не менее, дней | 21 | Указать
| 16 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 17 | -при температуре 15-25 С° не менее, часов | 1 | Указать
| 18 | Количество, набор | 1 | Указать
| 19 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 20 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Железо, колометрический метод для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови без депротеинизации | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | -реагент № 1 | Наличие | Указать
| 8 | -реагент № 2 | Наличие | Указать
| 9 | -калибратор не менее, мкг/мл | 167/100 | Указать
| 10 | Состав реагента № 1:
| 11 | -гуанидин гидрохлорид, ммоль/л | 2.5 | Указать
| 12 | -Nitro-PAPS, ммоль/л | 3.6 | Указать
| 13 | -детергенты, стабилизаторы | Наличие
| 14 | Состав реагента № 2:
| 15 | -хелатор, ммоль/л | 40 | Указать
| 16 | -ацетатный буфер, ммоль/л | 30 | Указать
| 17 | Состав калибратор:
| 18 | -железо, мкмоль/л | 30 | Указать
| 19 | Линейность не более, мкмоль/л | 179 | Указать
| 20 | Коэффициент вариации не более, % | 7 | Указать
| 21 | Время инкубации не менее, мин | 10 | Указать
| 22 | Чувствительность не более, мкмоль/л | 5 | Указать
| 23 | Количество, набор | 1 | Указать
| 24 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 25 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ТТГ, набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях не менее | 41 | Указать
| 8 | Метод - твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности | Наличие
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 5 | Указать
| 11 | Состав набора:
| 12 | -калибровочные пробы не менее, фл | 6 | Указать
| 13 | -контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием ТТГ не менее, фл х мл | 1 х 0,8 | Указать
| 14 | -конъюгат не менее, фл х мл | 1 х 11 | Указать
| 15 | -раствор субстрата тетраметилбензидина, фл х мл | 1 х 11 | Указать
| 16 | -концентрат отмывочного раствора, 21-кратный не менее, фл х мл | 1 х 22 | Указать
| 17 | -стоп-реагент не менее, фл х мл | 1 х 11 | Указать
| 18 | -бумага для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | - инструкция по применению Набора реагентов | Наличие
| 20 | -паспорт контроля качества Набора реагентов | Наличие
| 21 | Концентрация калибраторов:
| 22 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0 | Указать
| 23 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0.2 | Указать
| 24 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1 | Указать
| 25 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5 | Указать
| 26 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10 | Указать
| 27 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20 | Указать
| 28 | Чувствительность не более, мМЕ/л | 0.12 | Указать
| 29 | Линейность не менее, мМЕ/л | 0,2-20 | Указать
| 30 | Коэффициент вариации не более, % | 8 | Указать
| 31 | Количество, набор | 2 | Указать
| 32 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 33 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Т4 свободный, набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 25 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях не менее | 41 | Указать
| 8 | Метод - твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности | Наличие
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 5 | Указать
| 11 | Состав набора:
| 12 | -калибровочные пробы не менее, фл х мл | 6 х 0,8 | Указать
| 13 | -контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного тироксина не менее, фл х мл | 1 х 0,8 | Указать
| 14 | -конъюгат не менее, фл х мл | 1 х 11 | Указать
| 15 | -раствор субстрата тетраметилбензидина, фл х мл | 1 х 11 | Указать
| 16 | -концентрат отмывочного раствора, 21-кратный не менее, фл х мл | 1 х 22 | Указать
| 17 | -стоп-реагент не менее, фл х мл | 1 х 11 | Указать
| 18 | -бумага для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | - инструкция по применению Набора реагентов | Наличие
| 20 | -паспорт контроля качества Набора реагентов | Наличие
| 21 | Концентрация калибраторов:
| 22 | -первый калибратор, пмоль/л | 0 | Указать
| 23 | -второй калибратор, пмоль/л | 5 | Указать
| 24 | -третий калибратор, пмоль/л | 10 | Указать
| 25 | -четвертый калибратор, пмоль/л | 25 | Указать
| 26 | -пятый калибратор, пмоль/л | 50 | Указать
| 27 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 100 | Указать
| 28 | Диапазон определения концентраций не менее, пмоль/л | 5-100 | Указать
| 29 | Чувствительность не более, пмоль/л | 1.5 | Указать
| 30 | Коэффициент вариации не более, % | 8 | Указать
| 31 | Количество, набор | 1 | Указать
| 32 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 33 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Фотоглюкоза, набор реагентов для определения глюкозы глюкозооксидазным методом | Наличие
| 5 | Количество определений:
| 6 | - при расходе 2,0 мл рабочего реагента на 1 анализ не менее | 100 | Указать
| 7 | - при расходе 1,0 мл рабочего реагента на 1 анализ не менее | 200 | Указать
| 8 | Метод - глюкозооксидазный | Наличие
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность рабочего реагента при температуре хранения 2-8 С° не менее, дней | 5 | Указать
| 11 | Стабильность калибратора после вскрытия флакона при температуре 2-8 С° не менее, дней | 30 | Указать
| 12 | Стабильность раствора антикоагулянта при температуре 2-8 С° не менее, месяцев | 1 | Указать
| 13 | Состав набора: |  | Указать
| 14 | - таблетированная буферно-субстратная смесь не менее, шт. | 2 | Указать
| 15 | - таблетированная ферментная смесь не менее, шт. | 1 | Указать
| 16 | - таблетированная антикоагуляционная смесь не менее, шт. | 2 | Указать
| 17 | - калибратор глюкозы 10 мМ-5 мл не менее, флакон | 1 | Указать
| 18 | Диапазон определения концентраций не менее, ммоль/л | 2,0-25,0 | Указать
| 19 | Чувствительность не более, ммоль/л | 1 | Указать
| 20 | Коэффициент вариации не более, % | 5 | Указать
| 21 | Количество, набор | 3 | Указать
| 22 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 23 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | СА 125, набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 | Указать
| 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности | Наличие
| 7 | Объем исследуемого образца не менее, мкл | 50 | Указать
| 8 | Количество определений в дублях не менее | 41 | Указать
| 9 | Метод - твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 5 | Указать
| 11 | Состав набора:
| 12 | -калибровочные пробы не менее, фл | 6
| 13 | -контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием антигена СА 125 не менее, фл х мл | 1 х 0,8 | Указать
| 14 | -коньюгат не менее, фл. х мкл | 1 х 11 | Указать
| 15 | -раствор субстрата тетраметилбензидина, фл х мл | 1 х 11 | Указать
| 16 | -концентрат отмывочного раствора, 21-кратный не менее, фл х мл | 1 х 22 | Указать
| 17 | -стоп-реагент не менее, фл х мл | 1 х 11 | Указать
| 18 | -бумага для заклеивания планшета не менее, шт | 2 | Указать
| 19 | - инструкция по применению Набора реагентов | Наличие
| 20 | -паспорт контроля качества Набора реагентов | Наличие
| 21 | Концентрация калибраторов:
| 22 | -первый калибратор, Ед/мл | 0 | Указать
| 23 | -второй калибратор, Ед/мл | 25 | Указать
| 24 | -третий калибратор, Ед/мл | 50 | Указать
| 25 | -четвертый калибратор, Ед/мл | 100 | Указать
| 26 | -пятый калибратор, Ед/мл | 200 | Указать
| 27 | -шестой калибратор, Ед/мл | 400
| 28 | Диапазон определения концентраций не менее, Ед/мл | 25-400 | Указать
| 29 | Коэффициент вариации не более, % | 8 | Указать
| 30 | Чувствительность не более, Ед/мл | 3 | Указать
| 31 | Количество, набор | 2 | Указать
| 32 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 33 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Антитела моноклональные анти-А диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С° не менее, месяцев | 1 | Указать
| 7 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 8 | Количество, флак. | 10 | Указать
| 9 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 10 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Антитела моноклональные анти-В диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С° не менее, месяцев | 1 | Указать
| 7 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 8 | Количество, флак. | 10 | Указать
| 9 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 10 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | АНТИ-Rho(D)IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С° не менее, месяцев | 1 | Указать
| 7 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 8 | Количество, флак. | 20 | Указать
| 9 | Цена ед., руб. | Указать | 0
| 10 | Сумма позиции, руб. | Указать | 0
ИТОГО СУММА: |  |  |  | 0
Главный врач МУЗ "ГП № 3" |  |  |  | Ю.Б. Власова