Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 17 от 22.11.2010 г.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на поставку химических реактивов

г. Пермь       		                               	                                   “____”_____________ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №3», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице главного врача Власовой Юлии Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и _______________________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице _____________________________________ действующего на основании  _________________________________, на основании решения Котировочной комиссии (протокол №  от «___» ________2010 г.) по результату проведения  запроса котировок заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить ПОКУПАТЕЛЮ химические реактивы (далее – товар), а последний обязуется принять и оплатить этот товар.

1.2. Наименование, качественные характеристики, потребительские свойства товара, размер, единица измерения, количество, цена  и стоимость товара указаны в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью контракта.

2. Качество и комплектность товара

2.1. Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия, регистрационными удостоверениями, техническим паспортом на изделие.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям контракта и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего ПОСТАВЩИК должен в течение 5 (Пяти) дней допоставить или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

2.4. ПОСТАВЩИК отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от указанного производителем срока.

2.5. По вопросам, не предусмотренным данным Контрактом, при приемке Товара по качеству и количеству, стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 года № П-7 и Инструкцией о порядке приемки Продукции по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 года № П-6.

3. Тара, упаковка и маркировка

3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям.

4. Сроки и порядок поставки

4.1. Поставка товара осуществляется по адресу: 614025, г. Пермь, ул. Серпуховская, 11А, МУЗ «ГП № 3» в соответствии с условиями, указанными в Спецификации.

4.2. Срок поставки товара - в течение 10-и календарных дней после подписания муниципального контракта по заявке ЗАКАЗЧИКА.

4.3. ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение, военный билет) осуществляет приемку товара по количеству и качеству в присутствии представителя ПОСТАВЩИКА.

4.4. Одновременно с передачей товара ЗАКАЗЧИКУ ПОСТАВЩИК передает следующие документы:

- товарно-транспортную накладную;

- счет-фактуру;

- сертификат (ы) соответствия;

- регистрационное (ые)  удостоверение (я);

и др. документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

4.3. Товар считается поставленным ПОСТАВЩИКОМ и принятым ЗАКАЗЧИКОМ:

- по качеству - согласно сертификатам соответствия, удостоверениям качества предприятия-изготовителя;

- по количеству – согласно количеству, указанному в товарно-транспортной накладной.

.

5. Цена и порядок расчетов

5.1. Цена контракта устанавливается на основании заявки победителя в проведении запроса котировок в размере ________________ руб. (прописью) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта. Оплата производится за счет средств ОМС в размере ___________________ руб. и за счет средств от предпринимательской деятельности в размере ___________________ руб.

5.2. Цена товара по настоящему контракту определена на основании результатов запроса котировок, не подлежит изменению в рамках оговоренного объема, качества  и сроков поставки.

5.3. Цена товаров включает в себя все расходы, в т.ч. расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.4. ЗАКАЗЧИК оплачивает товар безналичным перечислением денежных средств в течение 20 (двадцати) банковских дней после поставки товара в полном объеме, подписания товарно-транспортной накладной и после предъявления счета-фактуры.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий контракта ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 %.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в контракте, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего контракта, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

6.3. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае не достижения взаимного согласия  все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

9. Расторжение контракта

9.1. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

10.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.4. К настоящему договору прилагается:

- Приложение 1 - спецификация на поставку

11. Юридические адреса и отгрузочные реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3» Адрес: 614025, г. Пермь, ул. Серпуховская, 11А __________________/ Ю.Б. Власова/ М.П. | ПОСТАВЩИК: ________________ /_____________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение№1

к муниципальному контракту

№ __ от «__» _______ 2010 г.

###### Спецификация на поставку

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 4 | Белок-ПГК-Ново, набор реагентов для колометрического определения белка в моче и спиномозговой жидкости с пирогаллоловым красным |  |
|  | 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности |  |
|  | 6 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С° |  |
|  | 7 | -реагента не менее, месяцев |  |
|  | 8 | -калибратора не менее, месяцев |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -раствор пирогаллолового красного в сукцинатном буфере, фл х мл |  |
|  | 11 | -калибровочный раствор белка, фл х мл |  |
|  | 12 | Состав калибровочного раствора: |  |
|  | 13 | -альбумин, не менее, % |  |
|  | 14 | -глобулин, не менее, % |  |
|  | 15 | Количество, набор | 2 |
|  | 16 | Цена ед., руб. |  |
|  | 17 | Сумма позиции, руб. |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 4 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов до конца срока годности |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С° не менее, месяцев |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |
|  | 11 | -трансформирующий реагент (сухая смесь), пакетов х г |  |
|  | 12 | -ацетонциангидрин, амп х мл |  |
|  | 13 | -калибровочный раствор, фл х мл |  |
|  | 14 | Состав трансформирующего реагента: |  |
|  | 15 | -натрий углекислый кислый, г |  |
|  | 16 | -калий железосинеродистый, г |  |
|  | 17 | Состав калибровочного раствора: |  |
|  | 18 | -гемоглобин, г/л |  |
|  | 19 | Диапазон определения концентраций не менее, г/л |  |
|  | 20 | Чувствительность не более, г/л |  |
|  | 21 | Коэффициент вариации не более, % |  |
|  | 22 | Количество, набор | 3 |
|  | 23 | Цена ед., руб. |  |
|  | 24 | Сумма позиции, руб. |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 4 | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови |  |
|  | 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 7 | -однореагентная (монореагент) |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности |  |
|  | 9 | Стабильность ферментативного реагента: |  |
|  | 10 | -при температуре 15-25 С° не менее, дней |  |
|  | 11 | Состав набора: |  |
|  | 12 | -ферментативный реагент, фл х мл |  |
|  | 13 | -стандарт холестерина, фл х мл |  |
|  | 14 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 15 | -фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л |  |
|  | 16 | -4-аминофеназол, ммоль/л |  |
|  | 17 | -фенол, ммоль/л |  |
|  | 18 | -пероксидаза не менее, КЕ/л |  |
|  | 19 | -холестеринэстераза не менее, Е/л |  |
|  | 20 | -холестериноксидаза не менее, Е/л |  |
|  | 21 | -азид натрия не менее, % |  |
|  | 22 | Состав стандарта: |  |
|  | 23 | -холестерин, ммоль/л |  |
|  | 24 | Количество, набор | 3 |
|  | 25 | Цена ед., руб. |  |
|  | 26 | Сумма позиции, руб. |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 4 | Мочевина, ферментативный колометрический метод по модифицированной реакции Берлота для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -двухреагентная |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона: |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С° не менее, недель |  |
|  | 10 | -при температуре 15-25 С° не менее, недель |  |
|  | 11 | Состав набора: |  |
|  | 12 | -реагент 1, фл х мл |  |
|  | 13 | -реагент 2, фл х мл |  |
|  | 14 | -ферментативный концентрат, фл х мл |  |
|  | 15 | -стандарт мочевины, фл х мл |  |
|  | 16 | Состав реагента 1: |  |
|  | 17 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л |  |
|  | 18 | -салицилат натрия, ммоль/л |  |
|  | 19 | -нитропруссид натрия, ммоль/л |  |
|  | 20 | -ЭДТА, ммоль/л |  |
|  | 21 | Состав реагента 2: |  |
|  | 22 | -фосфатный буфер (рН < 13,0), ммоль/л |  |
|  | 23 | -гипохлорит натрия, ммоль/л |  |
|  | 24 | Состав ферментативного концентрата: |  |
|  | 25 | -уреаза не менее, кЕ/л |  |
|  | 26 | Состав стандарта: |  |
|  | 27 | -мочевина, ммоль/л |  |
|  | 28 | -азид натрия, % |  |
|  | 29 | Количество, набор | 1 |
|  | 30 | Цена ед., руб. |  |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 4 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -двухреагентная |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С° до конца срока годности |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |
|  | 9 | -реагент для определения общего билирубина, фл х мл |  |
|  | 10 | -О-нитритный реагент, фл х мл |  |
|  | 11 | -реагент для определения прямого билирубина, фл х мл |  |
|  | 12 | -П-нитритный реагент, фл х мл |  |
|  | 13 | Состав реагента для определения общего билирубина: |  |
|  | 14 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л |  |
|  | 15 | -соляная кислота, ммоль/л |  |
|  | 16 | -кофеин (акселератор), ммоль/л |  |
|  | 17 | -бензоат натрия, ммоль/л |  |
|  | 18 | Состав О-нитритного реагента: |  |
|  | 19 | -нитрит натрия, ммоль/л |  |
|  | 20 | Состав реагента для определения прямого билирубина: |  |
|  | 21 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л |  |
|  | 22 | -соляная кислота, ммоль/л |  |
|  | 23 | Состав П-нитритного реагента: |  |
|  | 24 | -нитрит натрия, ммоль/л |  |
|  | 25 | Количество, набор | 2 |
|  | 26 | Цена ед., руб. |  |
|  | 27 | Сумма позиции, руб. |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 4 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -однореагентная (реагент готов к использованию) |  |
|  | 7 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: |  |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С° не менее, недель |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С° не менее, недель |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |
|  | 11 | -реагент, фл х мл |  |
|  | 12 | Состав реагента: |  |
|  | 13 | -MES буфер (рН 6,0), ммоль/л |  |
|  | 14 | -GNPG3, ммоль/л |  |
|  | 15 | -ацетат кальция, ммоль/л |  |
|  | 16 | -хлорид натрия, ммоль/л |  |
|  | 17 | -тиоцианат калия, ммоль/л |  |
|  | 18 | -азид натрия, % |  |
|  | 19 | Количество, набор | 2 |
|  | 20 | Цена ед., руб. |  |
|  | 21 | Сумма позиции, руб. |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 4 | Антистрептолизин-О, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведенной сыворотке крови |  |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С° до конца срока годности |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -латексный реагент белого цвета не менее, мл |  |
|  | 9 | Чувствительность не ниже, МЕ/мл |  |
|  | 10 | Объем исследуемого образца не более, мкл |  |
|  | 11 | Время проведения анализа не более, мин |  |
|  | 12 | Количество, набор | 1 |
|  | 13 | Цена ед., руб. |  |
|  | 14 | Сумма позиции, руб. |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 4 | РФМК-тест, набор реагентов для качественного определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови |  |
|  | 5 | Количество определений не менее |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -орто-фенантролина гидрохлофид, фл х мг |  |
|  | 8 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК), фл х мл |  |
|  | 9 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК), фл х мл |  |
|  | 10 | Отсутствие паракоагуляции при исследовании контрольной плазмы (Контроль-минус) не менее, с |  |
|  | 11 | Наличие паракоагуляции при исследовании контрольной плазмы (Контроль-плюс) не менее, с |  |
|  | 12 | Чувствительность теста к присутствию в крови антикоагулянтов |  |
|  | 13 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности |  |
|  | 14 | Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлофида: |  |
|  | 15 | -при температуре 18-25 С° не менее, дней |  |
|  | 16 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |
|  | 17 | -при температуре 15-25 С° не менее, часов |  |
|  | 18 | Количество, набор | 1 |
|  | 19 | Цена ед., руб. |  |
|  | 20 | Сумма позиции, руб. |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 4 | Железо, колометрический метод для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови без депротеинизации |  |
|  | 5 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -реагент № 1 |  |
|  | 8 | -реагент № 2 |  |
|  | 9 | -калибратор не менее, мкг/мл |  |
|  | 10 | Состав реагента № 1: |  |
|  | 11 | -гуанидин гидрохлорид, ммоль/л |  |
|  | 12 | -Nitro-PAPS, ммоль/л |  |
|  | 13 | -детергенты, стабилизаторы |  |
|  | 14 | Состав реагента № 2: |  |
|  | 15 | -хелатор, ммоль/л |  |
|  | 16 | -ацетатный буфер, ммоль/л |  |
|  | 17 | Состав калибратор: |  |
|  | 18 | -железо, мкмоль/л |  |
|  | 19 | Линейность не более, мкмоль/л |  |
|  | 20 | Коэффициент вариации не более, % |  |
|  | 21 | Время инкубации не менее, мин |  |
|  | 22 | Чувствительность не более, мкмоль/л |  |
|  | 23 | Количество, набор | 1 |
|  | 24 | Цена ед., руб. |  |
|  | 25 | Сумма позиции, руб. |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 4 | ТТГ, набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке и плазме крови |  |
|  | 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл |  |
|  | 7 | Количество определений в дублях не менее |  |
|  | 8 | Метод - твердофазный иммуноферментный анализ |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности |  |
|  | 10 | Количество промывок за время проведения анализа не менее |  |
|  | 11 | Состав набора: |  |
|  | 12 | -калибровочные пробы не менее, фл |  |
|  | 13 | -контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием ТТГ не менее, фл х мл |  |
|  | 14 | -конъюгат не менее, фл х мл |  |
|  | 15 | -раствор субстрата тетраметилбензидина, фл х мл |  |
|  | 16 | -концентрат отмывочного раствора, 21-кратный не менее, фл х мл |  |
|  | 17 | -стоп-реагент не менее, фл х мл |  |
|  | 18 | -бумага для заклеивания планшета не менее, шт |  |
|  | 19 | - инструкция по применению Набора реагентов |  |
|  | 20 | -паспорт контроля качества Набора реагентов |  |
|  | 21 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 22 | -первый калибратор, мМЕ/л |  |
|  | 23 | -второй калибратор, мМЕ/л |  |
|  | 24 | -третий калибратор, мМЕ/л |  |
|  | 25 | -четвертый калибратор, мМЕ/л |  |
|  | 26 | -пятый калибратор, мМЕ/л |  |
|  | 27 | -шестой калибратор, мМЕ/л |  |
|  | 28 | Чувствительность не более, мМЕ/л |  |
|  | 29 | Линейность не менее, мМЕ/л |  |
|  | 30 | Коэффициент вариации не более, % |  |
|  | 31 | Количество, набор | 2 |
|  | 32 | Цена ед., руб. |  |
|  | 33 | Сумма позиции, руб. |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 4 | Т4 свободный, набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови. |  |
|  | 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл |  |
|  | 7 | Количество определений в дублях не менее |  |
|  | 8 | Метод - твердофазный иммуноферментный анализ |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности |  |
|  | 10 | Количество промывок за время проведения анализа не менее |  |
|  | 11 | Состав набора: |  |
|  | 12 | -калибровочные пробы не менее, фл х мл |  |
|  | 13 | -контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного тироксина не менее, фл х мл |  |
|  | 14 | -конъюгат не менее, фл х мл |  |
|  | 15 | -раствор субстрата тетраметилбензидина, фл х мл |  |
|  | 16 | -концентрат отмывочного раствора, 21-кратный не менее, фл х мл |  |
|  | 17 | -стоп-реагент не менее, фл х мл |  |
|  | 18 | -бумага для заклеивания планшета не менее, шт |  |
|  | 19 | - инструкция по применению Набора реагентов |  |
|  | 20 | -паспорт контроля качества Набора реагентов |  |
|  | 21 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 22 | -первый калибратор, пмоль/л |  |
|  | 23 | -второй калибратор, пмоль/л |  |
|  | 24 | -третий калибратор, пмоль/л |  |
|  | 25 | -четвертый калибратор, пмоль/л |  |
|  | 26 | -пятый калибратор, пмоль/л |  |
|  | 27 | -шестой калибратор, мМЕ/л |  |
|  | 28 | Диапазон определения концентраций не менее, пмоль/л |  |
|  | 29 | Чувствительность не более, пмоль/л |  |
|  | 30 | Коэффициент вариации не более, % |  |
|  | 31 | Количество, набор | 1 |
|  | 32 | Цена ед., руб. |  |
|  | 33 | Сумма позиции, руб. |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 4 | Фотоглюкоза, набор реагентов для определения глюкозы глюкозооксидазным методом |  |
|  | 5 | Количество определений: |  |
|  | 6 | - при расходе 2,0 мл рабочего реагента на 1 анализ не менее |  |
|  | 7 | - при расходе 1,0 мл рабочего реагента на 1 анализ не менее |  |
|  | 8 | Метод - глюкозооксидазный |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности |  |
|  | 10 | Стабильность рабочего реагента при температуре хранения 2-8 С° не менее, дней |  |
|  | 11 | Стабильность калибратора после вскрытия флакона при температуре 2-8 С° не менее, дней |  |
|  | 12 | Стабильность раствора антикоагулянта при температуре 2-8 С° не менее, месяцев |  |
|  | 13 | Состав набора: |  |
|  | 14 | - таблетированная буферно-субстратная смесь не менее, шт. |  |
|  | 15 | - таблетированная ферментная смесь не менее, шт. |  |
|  | 16 | - таблетированная антикоагуляционная смесь не менее, шт. |  |
|  | 17 | - калибратор глюкозы 10 мМ-5 мл не менее, флакон |  |
|  | 18 | Диапазон определения концентраций не менее, ммоль/л |  |
|  | 19 | Чувствительность не более, ммоль/л |  |
|  | 20 | Коэффициент вариации не более, % |  |
|  | 21 | Количество, набор | 3 |
|  | 22 | Цена ед., руб. |  |
|  | 23 | Сумма позиции, руб. |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 4 | СА 125, набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке и плазме крови |  |
|  | 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности |  |
|  | 7 | Объем исследуемого образца не менее, мкл |  |
|  | 8 | Количество определений в дублях не менее |  |
|  | 9 | Метод - твердофазный иммуноферментный анализ |  |
|  | 10 | Количество промывок за время проведения анализа не менее |  |
|  | 11 | Состав набора: |  |
|  | 12 | -калибровочные пробы не менее, фл |  |
|  | 13 | -контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием антигена СА 125 не менее, фл х мл |  |
|  | 14 | -коньюгат не менее, фл. х мкл |  |
|  | 15 | -раствор субстрата тетраметилбензидина, фл х мл |  |
|  | 16 | -концентрат отмывочного раствора, 21-кратный не менее, фл х мл |  |
|  | 17 | -стоп-реагент не менее, фл х мл |  |
|  | 18 | -бумага для заклеивания планшета не менее, шт |  |
|  | 19 | - инструкция по применению Набора реагентов |  |
|  | 20 | -паспорт контроля качества Набора реагентов |  |
|  | 21 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 22 | -первый калибратор, Ед/мл |  |
|  | 23 | -второй калибратор, Ед/мл |  |
|  | 24 | -третий калибратор, Ед/мл |  |
|  | 25 | -четвертый калибратор, Ед/мл |  |
|  | 26 | -пятый калибратор, Ед/мл |  |
|  | 27 | -шестой калибратор, Ед/мл |  |
|  | 28 | Диапазон определения концентраций не менее, Ед/мл |  |
|  | 29 | Коэффициент вариации не более, % |  |
|  | 30 | Чувствительность не более, Ед/мл |  |
|  | 31 | Количество, набор | 2 |
|  | 32 | Цена ед., руб. |  |
|  | 33 | Сумма позиции, руб. |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 4 | Антитела моноклональные анти-А диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО |  |
|  | 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С° не менее, месяцев |  |
|  | 7 | Фасовка, фл х мл |  |
|  | 8 | Количество, флак. | 10 |
|  | 9 | Цена ед., руб. |  |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 4 | Антитела моноклональные анти-В диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО |  |
|  | 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С° не менее, месяцев |  |
|  | 7 | Фасовка, фл х мл |  |
|  | 8 | Количество, флак. | 10 |
|  | 9 | Цена ед., руб. |  |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 4 | АНТИ-Rho(D)IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека |  |
|  | 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С° не менее, месяцев |  |
|  | 7 | Фасовка, фл х мл |  |
|  | 8 | Количество, флак. | 20 |
|  | 9 | Цена ед., руб. |  |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                              ПОСТАВЩИК:

# Главный врач МУЗ «ГП № 3»

___________________ /Ю.Б. Власова/		 _________________  /______________/

М.П.                                                                                          М.П.