Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 18 от «22» ноября  2010 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт флюорографического кабинета

в МУЗ «ГП № 3»

Требования к подрядчику

1. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) и ее согласование с организацией, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом.

2. ПСД предоставляется в двух экземплярах.

3. Устранение замечаний контролирующих органов по проекту подрядчик проводит самостоятельно за свой счет.

4. Гарантийные обязательства в течении 24 месяцев.

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчистка поверхности стен от краски | 100 м² | 0,66 |
| 2. | Масляная окраска поверхности стен | 100 м² | 0,66 |
| 3. | Выборочная штукатурка поверхности стен | 100 м² | 0,20 |
| 4. | Грунтовка поверхности стен | 100 м² | 0,66 |
| 5. | Покраска потолков водоэмульсионными красками с расчисткой более 30% | 100 м² | 0,65 |
| 6. | Шпатлевка поверхности стен | 100 м² | 0,98 |
| 7. | Масляная окраска оконных рам, откосов и оконных подушек за 2 раза | шт. | 5 |
| 8. | Масляная окраска дверных блоков с 2-х сторон | шт. | 6 |
| 9. | Масляная окраска радиаторов за 1 раз | шт. | 5 |
| 10. | Уборка помещений ФГ- кабинета и вывоз мусора |  |  |

Главный врач МУЗ «ГП №3»						         Ю.Б. Власова