Приложение № 1

к Извещению №  8 от  22 ноября 2010 г.

о проведении запроса котировок

на поставку стеклоиономерного

пломбировочного материала

Техническое задание

| Наименование | Свойства, характеристики | Требуемая комплектация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стеклоиономерный пломбировочный материал «VitremerTM » или эквивалент | Гибридный пломбировочно-косметический материал, состоит из оттеночных стеклоиономерных порошков,стеклоиономерной жидкости, праймера и лака для придания блеска. Порошок-это рентгеноконтрастное фтороалюмосиликатное стекло. Жидкость – светочувствительный водный раствор модифицированной полиалкеновой кислоты. Праймер – однокомпонентное светоотверждаемое вещество для полостей. Лак – однокомпонентная, фоточувствительная смола для стоматологического применения. Механизм тройной полимеризации: - фотополимеризация; - химическая полимеризация; - стеклоиономерная реакция. Активное выделение фтора. Высокая износоустойчивость. Отличное краевое прилегание. Прочная химическая связь с патологически измененным дентином. Срок годности не менее 70 % от срока годности, установленного заводом –изготовителем. | 1 упаковка : -6 флаконов с порошком по 5 г. с оттенками А3, А4, С2, С4, pedo, blue - 1 праймер 6,5 мл - 2 флакона с жидкостью 8 мл - 1 флакон с лаком для окончательной обработки 6,5 мл. - аксессуары | упаковка | 31 |
| итого |  |  |  | 31 |

По указанным в техническом задании характеристикам и их параметрам определяется соответствие предлагаемого стеклоиономерного пломбировочного материала требованиям заказчика.