## Лист2
Приложение № 6
к документации об аукционе
Сведения о функциональных характеристиках, потребительских свойствах и качественных характеристиках предлагаемого товара
(наименование участника размещения заказа)
предлагает поставить следующие товары:
№ п/п | Обязательные требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Пленка для термографического принтера "DryStar" для прямой термопечати | Наличие
7 | Характеристики:
8 | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах серии Drystar 5000 | Наличие
9 | Основа пленки (подложка) | полиэстер
10 | Прокрас основы пленки (подложки) | голубой
11 | Толщина основы пленки, мкм | не более 168
12 | Поверхность пленки имеет защитный слой | Наличие
13 | Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера | Наличие
14 | Нанесение изображения на пленку методом прямой термографической печати | Наличие
15 | Максимальная оптическая плотность D max | не менее 3,4
16 | Углы пленки скругленные | Наличие
17 | Печать пленки не требует использования химических реактивов | Наличие
18 | Пленка не чувствительна к дневному свету | Наличие
19 | Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного катриджа | Наличие
20 | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты | Наличие
21 | Срок годности пленки от момента изготовления, месяцев | не менее 18
22 | Срок хранения изображения, лет | не менее 25
23 | Количество листов пленки в одной коробке | не более 100
24 | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке | Наличие
25 | Назначение радиочипа:
26 | - передача информации о типе пленки | Наличие
27 | - передача информации о формате пленки | Наличие
28 | - передача информации о количестве пленки в лотке принтера | Наличие
29 | - передача информации об окончании срока годности пленки | Наличие
31 | Формат 20,3х25,4 | Наличие
32 | Количество упаковок | 323
33 | Формат 28х35 | Наличие
34 | Количество упаковок | 8
35 | Формат 35х43 | Наличие
36 | Количество упаковок | 396