ИЗВЕЩЕНИЕ №28 от «23» ноября 2010 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по текущему ремонту бесхозяйных сетей наружного освещения внутриквартального проезда  по ул. Плеханова, 34а до ул. Ленина, 63

Сведения о муниципальном заказчике:

Наименование: Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»;

Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел по размещению муниципального заказа;

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@permregion.ru;

Источник финансирования: бюджет города Перми;

Наименование выполняемых работ:  Текущий ремонт бесхозяйных сетей наружного освещения внутриквартального проезда  по ул. Плеханова, 34а до ул. Ленина, 63.

Работы выполняются в соответствии с техническим заданием:

Техническое задание

на текущий ремонт бесхозяйных сетей наружного освещения внутриквартального проезда

по ул. Плеханова, 34а до ул. Ленина, 63

| N п/п |  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования или наименование документов, дата отправки документа, в котором указаны данные и требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Наименование и месторасположение объекта | г.Пермь, Дзержинский район внутриквартальный проезд по ул.Плеханова, 34а до ул.Ленина, 63 |
| 2. |  | Основание для текущего ремонта | - решение Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 216 об управлении внешнего благоустройства администрации города Перми п. 3.5.2 - протокол постоянно действующей комиссии (ПДК) от 02.09.2010 № 102 -нерабочее состояние линии наружного освещения на указанном объекте. |
| 3. |  | Объем текущего ремонта | - протяженность линии наружного освещения -0,35 км.; - количество светильников (с ДНАТ)-11шт.; - тип питающего кабеля-СИП; - количество опор-11шт; - работы предъявить в соответствии с фактическими затратами. |
| 4. |  | Характер строительства | - текущий ремонт |
| 5. |  | Срок выполнения капитального ремонта | - в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 6. |  | Указания о необходимости предварительных согласований при выполнении текущего ремонта | - со всеми организациями и владельцами инженерных коммуникаций |
| 7. | Особые условия при выполнении текущего ремонта |  | - выполнить шурфовку для уточнения коммуникаций в земле; - произвести кронирование деревьев; - выполнение технических условий МУПНО «Горсвет». |

Место выполнения работ: в соответствии с техническим заданием.

Срок выполнения работ: 7 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 495 000,00 рублей.

Место подачи котировочных заявок: г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел                               по размещению муниципального заказа, в письменном виде (по форме согласно (приложения        № 1) по вышеуказанному адресу  до 11 часов 00 минут «03» декабря 2010 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов возникающих при выполнении работ, налогов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 9  дней со дня  подписания указанного протокола.

Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и услуг, счетов-фактур,  оформленных в установленном порядке и представленных не позднее 25 числа каждого месяца с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

Требования к участию размещения заказа: Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

| И.о.директора | В.В.Баранов |
| --- | --- |