ИЗВЕЩЕНИЕ от «_23_» _ноября_ 2010 года № 2

о проведении запроса котировок

на Выполнение работ по устройству металлической лестницы эвакуационного выхода и установке оконных блоков  в МОУ ДОД «Детская художественная школа № 2»

( предмет муниципального контракта)

для МОУ ДОД «Детская художественная школа № 2»

- (наименование муниципального заказчика)

| Наименование муниципального заказчика | МОУ ДОД «Детская художественная школа № 2» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 614066, г.Пермь, ул.Кавалерийская, д.3А |
| Адрес электронной почты (при наличии) | dhch2@mail.ru |
| Контактный телефон (указывается по желанию заказчика) | (342)227-78-90, факс (342)227-83-22 |
| Контактное лицо (указывается по желанию заказчика) |  |
| Источник финансирования заказа | Средства бюджета города Перми |
| Наименование, характеристики поставляемых товаров, наименование, характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение работ по устройству металлической лестницы эвакуационного выхода и установке оконных блоков в МОУ ДОД «Детская художественная школа №2» Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев. Объем гарантии должен распространяться на все виды работ – 100%. Подробные характеристики и требования к выполняемым расчетам указаны в приложении № 2 «Дефектная ведомость» |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Объем выполняемых работ указан в приложении №2 «Дефектная ведомость» |
| Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | г.Пермь, ул.Кавалерийская, д.3А |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | До 20.12.2010 года |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена контракта включает в себя все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи. |
| Максимальная цена контракта | 142714,65руб (Сто сорок две тысячи семьсот четырнадцать рублей 65 копеек) |
| Место подачи котировочных заявок | г.Пермь, ул.Кавалерийская, д.3А |
| Срок подачи котировочных заявок, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | до _16_часов _00_минут «__30__» __ноября__2010 г. с 09.00 до 18.00 в рабочие дни, обед с 13.00 до 14.00 |
| Способ подачи котировочной заявки | Котировочные заявки подаются в письменной форме (курьером или по почте) по форме Приложение № 1 |
| Срок подписания победителем муниципального контракта | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Окончательный расчет за выполненные и сданные заказчику работы будет производиться безналичным перечислением денежных средств в течение 30 банковских дней с даты подписания актов приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, оформленных в установленном порядке |
| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков |

Директор МОУ ДОД «ДХШ №2»                                              Черткова Е.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ  по устройству металлической лестницы эвакуационного выхода и установке оконных блоков в МОУ ДОД «Детская художественная школа № 2»

1. Объем работ

1.1 Объем работ по устройству металлической лестницы эвакуационного выхода и установке оконных блоков в МОУ ДОД «Детская художественная школа № 2» определяется

- дефектной ведомостью по устройству металлической лестницы эвакуационного выхода и установке оконных блоков в МОУ ДОД «Детская художественная школа № 2» Приложение №2.

2. Общие требования к выполнению работ

  - Начало выполнения работ — с момента подписания контракта.

2.2. Срок выполнения работ — до 20.12.2010.

2.3. Работы должны производиться только в рабочие дни по адресу «Заказчика»: г.Пермь, ул.Кавалерийская, д.3А .

2.4. Время работы: понедельник – пятница – 9.00 – 18.00, суббота, воскресенье – по предварительному согласованию с «Заказчиком».

2.5. Работы выполняются из материалов «Подрядчика», материал доставляется транспортом «Подрядчика».

2.6. Выполнение работ контролируется «Заказчиком», ответственное лицо: Дементьева Надежда Кузьминична – завхоз.

3. Требования к характеристикам работ:

3.1. При производстве работ «Подрядчик» обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта, соблюдения технологии выполнения работ и материалам согласно СНиП, СанПиН, ГОСТ, рекомендаций.

4. Гарантия качества работ:

4.1. На выполненные работы устанавливается гарантийный срок – не менее 24 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами актов выполненных работ.

Директор МОУ ДОД «ДХШ №2»                                                  Черткова Е.В.

Приложение № 2

К техническому заданию

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Раздел 1. Устройство металлической лестницы эвакуационного выхода.

Состав работ:

- Пробивка гнезд косоуров в кирпичной стене на высоте 3,3 – 3,5м. (с лесов). После установки металлоконструкций, заделка бетоном и цементно-песчаным раствором.

- Устройство бетонного основания нижних концов косоуров (в опалубке из доски б=25мм).

- Изготовление ограждений, гибка ступенек из рифленого стального листа б=5мм.

- Сборка элементов лестницы по месту.

- Зачистка сварных соединений, грунтовка, окраска за 2 раза эмалью.

- Уборка мусора и остатков материалов на рабочей площадке.

Материалы:

| Наименование материалов | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Швеллер № 10 (11,7м) | м | 11,7 | площадка |
| Швеллер № 16 (12,0м) | м | 12,0 | косоуры |
| Лист б=5мм (1,5х6м) | м.кв | 9 | рифленый |
| Труба 40х25х2 (6м) | м | 18 | перила |
| Труба 30х30х2 (6м) | м | 24 | стойки |
| Труба 20х20х2 (6м) | м | 60 | заполнение |
| Электроды ОК-46 d=3 | кг | 15 |  |
| Круг отрезной d=230 | шт | 20 |  |
| Круг зачистной d=230 | шт | 2 |  |
| Диск шлифов. d=180 | шт | 10 |  |
| Ацетон, разбавитель | л | 5 |  |
| Грунтовка ГФ-021 | кг | 8 |  |
| Эмаль ПФ-115 | кг | 12 | за 2 раза |
| Бетон М-150 | м.куб | 0,5 |  |

Чертежи устройства металлической лестницы: (смотри далее)

Раздел 2. Установка оконных блоков.

| Наименование работ | Ед. изм | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Демонтаж окна деревянного | шт | 2 |  |
| Монтаж окна ПВХ, 1800см х 1800см | шт | 2 | КВЕ |
| Установка подоконника ПВХ, 650см | шт | 2 |  |
| Установка откосов ПВХ, 550см | шт | 2 | сендвич-панель |
| Установка уголков ПВХ, 5см | шт | 2 |  |
| Установка отлива | шт | 2 |  |
| Внешняя отделка | шт | 2 |  |
| Монтаж решетки металлической, 1800см х 1800см | шт | 2 |  |
| Расходные материалы (анкера, герметик, пена, саморезы, подкладки пласт. и т.д.) |  |  |  |
| Уборка мусора и остатков материалов на рабочей площадке |  |  |  |

При этом должны быть установлены требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.