МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №   _______/2010

на поставку изделий медицинского назначения

для МУЗ ГКБ №2 им. доктора Ф.Х.Граля.

г. Пермь                                      		                                                         “__”_____________  2010 год

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 им.доктора Ф.Х.Граля», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице главного врача Грязного Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ______________ , именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице _______________________________________________ действующего на основании  _________________________________, на основании решения Котировочной комиссии (протокол от ________________ №   ) по результату проведения  запроса котировок  заключили настоящий муниципальный контракт (далее договор) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства  поставить ЗАКАЗЧИКУ, товары, а ЗАКАЗЧИК - оплатить эти товары.

1.2. Наименование товара, количество, форма выпуска, единица измерения,  цена с НДС и общая сумма поставки  с НДС, сроки поставки  предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся  неотъемлемой частью договора.

2. КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые  товары   по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия, регистрационными удостоверениями,  техническим паспортом на изделие.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям контракта и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего ПОСТАВЩИК должен  в течение 10 (Десяти) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

2.4. ПОСТАВЩИК отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения.

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно- техническим документам.

3.2.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение срока поставки, указанного в спецификации, с момента вступления настоящего контракта в силу. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.2. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.3.В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

5. ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена товаров, подлежащих поставке, устанавливается на основании заявки победителя в проведении запроса котировок и является неизменной в течение всего срока действия настоящего договора.

5.2.Цена товаров включает в себя: все расходы, включающие доставку товара, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, таможенные пошлины и иные платежи.

5.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает поставленные ПОСТАВЩИКОМ товары на общую сумму по утвержденной спецификации путем перечисления денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА  на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20  (двадцати ) банковских  дней после оценки внутренней комиссией ЛПУ  соответствия поставленного товара техническому заданию, опубликованному в запросе котировок, с момента поставки товара и подписания накладных.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 %.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в контракте, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

6.3. При просрочке ПОСТАВЩИКОМ поставки товара (части товара) более чем на 10 дней ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора поставки.

6.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.6. уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

7.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. В случае существенного нарушения договора ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплаты указанной в пункте 6.2 неустойки, если ПОСТАВЩИК:

7.1.1. не поставит часть или все товары в сроки, предусмотренные договором или в течение продленного периода, предоставленного ЗАКАЗЧИКОМ;

7.1.2. поставит товары с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для ЗАКАЗЧИКА срок

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменение условий договора  возможно только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и приложения № 1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

8.2. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермской области в соответствии с действующим законодательством. Претензии рассматривается сторонами в течение 10 дней со дня их получения.

8.3. В соответствии с условиями договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

8.4. ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т. д., взимаемые до момента доставки товаров по договору ЗАКАЗЧИКУ.

8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах,  один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, два экземпляра ЗАКАЗЧИКУ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью договора, подписываются сторонами.

8.6. Настоящий договор  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

8.7. К настоящему договору прилагается:

8.7.1. Приложение 1 - спецификация на поставку товара.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:                                                                      ПОСТАВЩИК:

МУЗ ГКБ №2 им. доктора Ф.Х.Граля

# Юридический адрес: 614068, г. Пермь

# Ул. Кирова, 228

# Фактический адрес:   614068, г. Пермь

# Ул. Кирова, 230

Т/Ф: 236-67-62

# ИНН 590 300 40 76 КПП  590 301 001

# БИК  045 744 000    ОКОНХ 91 511

# ОКПО 019 394 98

# Р/С 40 40 48 102 000 000 300 15 в

# РКЦ г. Перми

________________	В.Н.Грязнов		                                 ______________

М.П.                                                                                            М.П.

«_____»______________20__г.	                                    «______» ________________ 20___г.

Приложение№1 к муниципальному контракту № ______/2010 от  «___» ________2010г.

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | Торговое наименование |  |
|  | 2 | Производитель |  |
|  | 3 | Страна происхождения |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
|  | 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение |  |
|  | 7 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный, для инсулина |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
|  | 9 | Вместимость, мл |  |
|  | 10 | Материал цилиндра |  |
|  | 11 | Цвет цилиндра |  |
|  | 12 | Материал шток-поршня |  |
|  | 13 | Цвет шток-поршня |  |
|  | 14 | Шкала четкая черного цвета |  |
|  | 15 | Длина шкалы не менее, мм |  |
|  | 16 | Градуировка шкалы, ед |  |
|  | 17 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
|  | 18 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
|  | 19 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
|  | 20 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
|  | 21 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
|  | 22 | Игла импортного производства съемная |  |
|  | 23 | Размер иглы |  |
|  | 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
|  | 25 | Внешнее покрытие иглы |  |
|  | 26 | Толщина стенки иглы, мм |  |
|  | 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. |  |
|  | 28 | Стерилизация |  |
|  | 29 | Срок годности |  |
|  | 30 | При поставке приложить паспорт или сертификат качества на партию товара |  |
|  | 31 | Требуемое количество, шт. |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование |  |
|  | 2 | Производитель |  |
|  | 3 | Страна происхождения |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
|  | 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение |  |
|  | 7 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный, для инсулина |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
|  | 9 | Вместимость, мл |  |
|  | 10 | Материал цилиндра |  |
|  | 11 | Цвет цилиндра |  |
|  | 12 | Материал шток-поршня |  |
|  | 13 | Цвет шток-поршня |  |
|  | 14 | Шкала четкая черного цвета |  |
|  | 15 | Длина шкалы не менее, мм |  |
|  | 16 | Градуировка шкалы, ед |  |
|  | 17 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
|  | 18 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
|  | 19 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
|  | 20 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
|  | 21 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
|  | 22 | Игла импортного производства не съемная |  |
|  | 23 | Размер иглы |  |
|  | 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
|  | 25 | Внешнее покрытие иглы |  |
|  | 26 | Толщина стенки иглы, мм |  |
|  | 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. |  |
|  | 28 | Стерилизация |  |
|  | 29 | Срок годности |  |
|  | 30 | При поставке приложить паспорт или сертификат качества на партию товара |  |
|  | 31 | Требуемое количество, шт. |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование |  |
|  | 2 | Производитель |  |
|  | 3 | Страна происхождения |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
|  | 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение |  |
|  | 7 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
|  | 9 | Вместимость, мл |  |
|  | 10 | Материал цилиндра |  |
|  | 11 | Цвет цилиндра |  |
|  | 12 | Материал шток-поршня |  |
|  | 13 | Цвет шток-поршня |  |
|  | 14 | Присоединительный конус типа |  |
|  | 15 | Шкала четкая черного цвета |  |
|  | 16 | Длина шкалы не менее, мм |  |
|  | 17 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
|  | 18 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
|  | 19 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
|  | 20 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
|  | 21 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
|  | 22 | Комплектация иглой импортного производства |  |
|  | 23 | Размер иглы |  |
|  | 24 | Цвет колпачка |  |
|  | 25 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
|  | 26 | Внешнее покрытие иглы |  |
|  | 27 | Толщина стенки иглы, мм |  |
|  | 28 | Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. |  |
|  | 29 | Стерилизация |  |
|  | 30 | Срок годности |  |
|  | 31 | При поставке приложить паспорт или сертификат качества на партию товара |  |
|  | 32 | Требуемое количество, шт. |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование |  |
|  | 2 | Производитель |  |
|  | 3 | Страна происхождения |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
|  | 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение |  |
|  | 7 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
|  | 9 | Вместимость, мл |  |
|  | 10 | Материал цилиндра |  |
|  | 11 | Цвет цилиндра |  |
|  | 12 | Материал шток-поршня |  |
|  | 13 | Цвет шток-поршня |  |
|  | 14 | Присоединительный конус типа |  |
|  | 15 | Шкала четкая черного цвета |  |
|  | 16 | Длина шкалы не менее, мм |  |
|  | 17 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
|  | 18 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
|  | 19 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
|  | 20 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
|  | 21 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
|  | 22 | Комплектация иглой импортного производства |  |
|  | 23 | Размер иглы |  |
|  | 24 | Цвет колпачка |  |
|  | 25 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
|  | 26 | Внешнее покрытие иглы |  |
|  | 27 | Толщина стенки иглы, мм |  |
|  | 28 | Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. |  |
|  | 29 | Стерилизация |  |
|  | 30 | Срок годности |  |
|  | 31 | При поставке приложить паспорт или сертификат качества на партию товара |  |
|  | 32 | Требуемое количество, шт. |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование |  |
|  | 2 | Производитель |  |
|  | 3 | Страна происхождения |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
|  | 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение |  |
|  | 7 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
|  | 9 | Вместимость, мл |  |
|  | 10 | Материал цилиндра |  |
|  | 11 | Цвет цилиндра |  |
|  | 12 | Материал шток-поршня |  |
|  | 13 | Цвет шток-поршня |  |
|  | 14 | Присоединительный конус типа |  |
|  | 15 | Шкала четкая черного цвета |  |
|  | 16 | Длина шкалы не менее, мм |  |
|  | 17 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
|  | 18 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
|  | 19 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
|  | 20 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
|  | 21 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
|  | 22 | Комплектация иглой импортного производства |  |
|  | 23 | Размер иглы |  |
|  | 24 | Цвет колпачка |  |
|  | 25 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
|  | 26 | Внешнее покрытие иглы |  |
|  | 27 | Толщина стенки иглы, мм |  |
|  | 28 | Шприцы расфасованы в коробки по 450 шт. |  |
|  | 29 | Стерилизация |  |
|  | 30 | Срок годности |  |
|  | 31 | При поставке приложить паспорт или сертификат качества на партию товара |  |
|  | 32 | Требуемое количество, шт. |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование |  |
|  | 2 | Производитель |  |
|  | 3 | Страна происхождения |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
|  | 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение |  |
|  | 7 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
|  | 9 | Вместимость, мл |  |
|  | 10 | Материал цилиндра |  |
|  | 11 | Цвет цилиндра |  |
|  | 12 | Материал шток-поршня |  |
|  | 13 | Цвет шток-поршня |  |
|  | 14 | Присоединительный конус типа |  |
|  | 15 | Шкала четкая черного цвета |  |
|  | 16 | Длина шкалы не менее, мм |  |
|  | 17 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
|  | 18 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
|  | 19 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
|  | 20 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
|  | 21 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
|  | 22 | Комплектация иглой импортного производства |  |
|  | 23 | Размер иглы |  |
|  | 24 | Цвет колпачка |  |
|  | 25 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
|  | 26 | Внешнее покрытие иглы |  |
|  | 27 | Толщина стенки иглы, мм |  |
|  | 28 | Шприцы расфасованы в коробки по 300 шт. |  |
|  | 29 | Стерилизация |  |
|  | 30 | Срок годности |  |
|  | 31 | При поставке приложить паспорт или сертификат качества на партию товара |  |
|  | 32 | Требуемое количество, шт. |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование |  |
|  | 2 | Производитель |  |
|  | 3 | Страна происхождения |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
|  | 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение |  |
|  | 7 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
|  | 9 | Вместимость, мл |  |
|  | 10 | Материал цилиндра |  |
|  | 11 | Цвет цилиндра |  |
|  | 12 | Материал шток-поршня |  |
|  | 13 | Цвет шток-поршня |  |
|  | 14 | Присоединительный конус типа |  |
|  | 15 | Шкала четкая черного цвета |  |
|  | 16 | Длина шкалы не менее, мм |  |
|  | 17 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта |  |
|  | 18 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо |  |
|  | 19 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм |  |
|  | 20 | Выемка на шток-поршне для пальцев |  |
|  | 21 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |
|  | 22 | Комплектация иглой импортного производства |  |
|  | 23 | Размер иглы |  |
|  | 24 | Цвет колпачка |  |
|  | 25 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
|  | 26 | Внешнее покрытие иглы |  |
|  | 27 | Толщина стенки иглы, мм |  |
|  | 28 | Шприцы расфасованы в коробки по 180 шт. |  |
|  | 29 | Стерилизация |  |
|  | 30 | Срок годности |  |
|  | 31 | При поставке приложить паспорт или сертификат качества на партию товара |  |
|  | 32 | Требуемое количество, шт. |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование |  |
|  | 2 | Производитель |  |
|  | 3 | Страна происхождения |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
|  | 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение |  |
|  | 7 | Устройство инфузионное однократного применения |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
|  | 9 | Пластиковый шип (игла к емкости) |  |
|  | 10 | Длина иглы к емкости, мм |  |
|  | 11 | Длина устройства, мм |  |
|  | 12 | Толщина стенок трубки, мм |  |
|  | 13 | Длина роликового зажима, мм |  |
|  | 14 | Материал инъекционного узла |  |
|  | 15 | Капельная камера со встроенным фильтром |  |
|  | 16 | Игла для пунктирования вены импортного производства |  |
|  | 17 | Размер иглы, мм |  |
|  | 18 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
|  | 19 | Системы расфасованы в коробки по 120 шт. |  |
|  | 20 | При поставке приложить паспорт или сертификат качества на партию товара |  |
|  | 21 | Требуемое количество, шт. |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование |  |
|  | 2 | Производитель |  |
|  | 3 | Страна происхождения |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
|  | 6 | Устройство инфузионное однократного применения |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
|  | 8 | Пластико-металлический шип |  |
|  | 9 | Длина пластико-металлического шипа, мм |  |
|  | 10 | Длина пластикового шипа, мм |  |
|  | 11 | Длина металлического шипа, мм |  |
|  | 12 | Капельная камера со встроенным дисковидным инфузионным фильтром |  |
|  | 13 | Игла для пунктирования вены импортного производства |  |
|  | 14 | Размер иглы, мм |  |
|  | 15 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
|  | 16 | Системы расфасованы в коробки по 500 шт. |  |
|  | 17 | Требуемое количество, шт. |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование |  |
|  | 2 | Производитель |  |
|  | 3 | Страна происхождения |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
|  | 6 | Система для инфузий однократного применения для в/в вливаний кровезам., инфуз.р-ров |  |
|  | 7 | Устройство инфузионное однократного применения |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка блистер |  |
|  | 9 | Пластиковый шип (игла к емкости) |  |
|  | 10 | Длина иглы к емкости, мм |  |
|  | 11 | Длина устройства, мм |  |
|  | 12 | Толщина стенок трубки, мм |  |
|  | 13 | Длина роликового зажима, мм |  |
|  | 14 | Капельная камера со встроенным фильтром |  |
|  | 15 | Игла для пунктирования вены импортного производства |  |
|  | 16 | Размер иглы, мм |  |
|  | 17 | Заточка иглы в 3-х плоскостях |  |
|  | 18 | Системы расфасованы в коробки по 500 шт. |  |
|  | 19 | Требуемое количество, шт. |  |
|  |  | Общая стоимость по позициям 1-10 |  |

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товаров в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | 7 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный, для инсулина | Наличие |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 9 | Вместимость, мл | 1 |  |
|  | 10 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 12 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 13 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 15 | Длина шкалы не менее, мм | 57 |  |
|  | 16 | Градуировка шкалы, ед | 100 |  |
|  | 17 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 18 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 19 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |  |
|  | 20 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 21 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 22 | Игла импортного производства съемная | Наличие |  |
|  | 23 | Размер иглы | 0,36х12 |  |
|  | 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 26 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие |  |
|  | 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 29 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 30 | При поставке приложить паспорт или сертификат качества на партию товара | Наличие |  |
|  | 31 | Требуемое количество, шт. | 9 000 |  |
|  | 32 | Цена за ед. |  |  |
|  | 33 | Сумма |  |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | 7 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный, для инсулина | Наличие |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 9 | Вместимость, мл | 1 |  |
|  | 10 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 12 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 13 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 15 | Длина шкалы не менее, мм | 57 |  |
|  | 16 | Градуировка шкалы, ед | 100 |  |
|  | 17 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 18 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 19 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |  |
|  | 20 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 21 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 22 | Игла импортного производства не съемная | Наличие |  |
|  | 23 | Размер иглы | 0,33х12 |  |
|  | 24 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 25 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 26 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 27 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие |  |
|  | 28 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 29 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 30 | При поставке приложить паспорт или сертификат качества на партию товара | Наличие |  |
|  | 31 | Требуемое количество, шт. | 1 000 |  |
|  | 32 | Цена за ед. |  |  |
|  | 33 | Сумма |  |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | 7 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 9 | Вместимость, мл | 2 |  |
|  | 10 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 12 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 13 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 14 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 15 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 16 | Длина шкалы не менее, мм | 26 |  |
|  | 17 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 18 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 19 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |  |
|  | 20 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 21 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 22 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 23 | Размер иглы | 0,6х25 |  |
|  | 24 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 25 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 26 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 27 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 28 | Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. | Наличие |  |
|  | 29 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 30 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 31 | При поставке приложить паспорт или сертификат качества на партию товара | Наличие |  |
|  | 32 | Требуемое количество, шт. | 28 000 |  |
|  | 33 | Цена за ед. |  |  |
|  | 34 | Сумма |  |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | 7 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 9 | Вместимость, мл | 2 |  |
|  | 10 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 12 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 13 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 14 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 15 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 16 | Длина шкалы не менее, мм | 26 |  |
|  | 17 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 18 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 19 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |  |
|  | 20 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 21 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 22 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 23 | Размер иглы | 0,7х38 |  |
|  | 24 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 25 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 26 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 27 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 28 | Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. | Наличие |  |
|  | 29 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 30 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 31 | При поставке приложить паспорт или сертификат качества на партию товара | Наличие |  |
|  | 32 | Требуемое количество, шт. | 8 000 |  |
|  | 33 | Цена за ед. |  |  |
|  | 34 | Сумма |  |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | 7 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 9 | Вместимость, мл | 5 |  |
|  | 10 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 12 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 13 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 14 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 15 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 16 | Длина шкалы не менее, мм | 36 |  |
|  | 17 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 18 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 19 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 9 |  |
|  | 20 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 21 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 22 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 23 | Размер иглы | 0,7х38 |  |
|  | 24 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 25 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 26 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 27 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 28 | Шприцы расфасованы в коробки по 450 шт. | Наличие |  |
|  | 29 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 30 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 31 | При поставке приложить паспорт или сертификат качества на партию товара | Наличие |  |
|  | 32 | Требуемое количество, шт. | 54 000 |  |
|  | 33 | Цена за ед. |  |  |
|  | 34 | Сумма |  |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | 7 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 9 | Вместимость, мл | 10 |  |
|  | 10 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 12 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 13 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 14 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 15 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 16 | Длина шкалы не менее, мм | 44 |  |
|  | 17 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 18 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 19 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10 |  |
|  | 20 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 21 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 22 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 23 | Размер иглы | 0,8х38 |  |
|  | 24 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 25 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 26 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 27 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 28 | Шприцы расфасованы в коробки по 300 шт. | Наличие |  |
|  | 29 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 30 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 31 | При поставке приложить паспорт или сертификат качества на партию товара | Наличие |  |
|  | 32 | Требуемое количество, шт. | 22 000 |  |
|  | 33 | Цена за ед. |  |  |
|  | 34 | Сумма |  |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | 7 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 9 | Вместимость, мл | 20 |  |
|  | 10 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 12 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | 13 | Цвет шток-поршня | Зеленый |  |
|  | 14 | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | 15 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | 16 | Длина шкалы не менее, мм | 52 |  |
|  | 17 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 18 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 19 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10 |  |
|  | 20 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | 21 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 22 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 23 | Размер иглы | 0,8х38 |  |
|  | 24 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 25 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 26 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 27 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 28 | Шприцы расфасованы в коробки по 180 шт. | Наличие |  |
|  | 29 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | 30 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 31 | При поставке приложить паспорт или сертификат качества на партию товара | Наличие |  |
|  | 32 | Требуемое количество, шт. | 18 000 |  |
|  | 33 | Цена за ед. |  |  |
|  | 34 | Сумма |  |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | 7 | Устройство инфузионное однократного применения | Наличие |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 9 | Пластиковый шип (игла к емкости) | Наличие |  |
|  | 10 | Длина иглы к емкости, мм | 28 |  |
|  | 11 | Длина устройства, мм | 1520 |  |
|  | 12 | Толщина стенок трубки, мм | 0,55 |  |
|  | 13 | Длина роликового зажима, мм | 46,3 |  |
|  | 14 | Материал инъекционного узла | термоэластопласт, без латекса |  |
|  | 15 | Капельная камера со встроенным фильтром | Наличие |  |
|  | 16 | Игла для пунктирования вены импортного производства | Наличие |  |
|  | 17 | Размер иглы, мм | 0,8 х 38 |  |
|  | 18 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 19 | Системы расфасованы в коробки по 120 шт. | Наличие |  |
|  | 20 | При поставке приложить паспорт или сертификат качества на партию товара | Наличие |  |
|  | 21 | Требуемое количество, шт. | 7 200 |  |
|  | 22 | Цена за ед. |  |  |
|  | 23 | Сумма |  |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Устройство инфузионное однократного применения | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Пластико-металлический шип | Наличие |  |
|  | 9 | Длина пластико-металлического шипа, мм | 42 |  |
|  | 10 | Длина пластикового шипа, мм | 36 |  |
|  | 11 | Длина металлического шипа, мм | 42 |  |
|  | 12 | Капельная камера со встроенным дисковидным инфузионным фильтром | Наличие |  |
|  | 13 | Игла для пунктирования вены импортного производства | Наличие |  |
|  | 14 | Размер иглы, мм | 0,8 х 38 |  |
|  | 15 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 16 | Системы расфасованы в коробки по 500 шт. | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество, шт. | 12 000 |  |
|  | 18 | Цена за ед. |  |  |
|  | 19 | Сумма |  |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Система для инфузий однократного применения для в/в вливаний кровезам., инфуз.р-ров | Наличие |  |
|  | 7 | Устройство инфузионное однократного применения | Наличие |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 9 | Пластиковый шип (игла к емкости) | Наличие |  |
|  | 10 | Длина иглы к емкости, мм | 28 |  |
|  | 11 | Длина устройства, мм | 1590 |  |
|  | 12 | Толщина стенок трубки, мм | 0,45 |  |
|  | 13 | Длина роликового зажима, мм | 48,4 |  |
|  | 14 | Капельная камера со встроенным фильтром | Наличие |  |
|  | 15 | Игла для пунктирования вены импортного производства | Наличие |  |
|  | 16 | Размер иглы, мм | 0,8 х 38 |  |
|  | 17 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 18 | Системы расфасованы в коробки по 500 шт. | Наличие |  |
|  | 19 | Требуемое количество, шт. | 2 000 |  |
|  | 20 | Цена за ед. |  |  |
|  | 21 | Сумма |  |  |
|  |  | Общая стоимость по позициям 1-10 | Указать |  |

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  г. Пермь, ул. Плеханова, 36 (аптека), транспортом поставщика

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):

Поставка товара в течение 1-го дня после подписания муниципального контракта по заявке заказчика/

Стоимость  составляет:______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                   ПОСТАВЩИК:

Главный врач МУЗ ГКБ №2

___________________        В.Н.Грязнов		                                                            ______________

М.П.                                                                                                                                                                          М.П.

«____ »              20___г.	                                                                                     «______» ________________ 20___г