Приложение №2

К извещению о запросе котировок цен № 37 от «23» ноября 2010 г.

(Приложение №1 к муниципальному

контракту №___ от «____» декабря 2010 г.)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУ «Содержание  объектов

инженерной инфраструктуры»

____________ К.В. Нецветаев

«__»_______________2010 г.

Техническое задание

на приобретение инверторных сплит-систем с расходными, крепежными и уплотнительными материалами с дальнейшим выполнением монтажа и запуска данных систем для нужд муниципального учреждения «Содержание объектов инженерной инфраструктуры», а именно:

Технические требования, комплектность поставляемого Товара:

Весь товар по своим функциональным, техническим характеристикам и комплектации должен соответствовать нижеприведенным требованиям.

| Наименование | Кол-во | Характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инверторная сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-GA60 VA/MUZ-GA60 VA или «эквивалент», или лучшая по характеристикам модель (При подготовке котировочной заявки и при последующей поставке Товара, являющейся предметом запроса котировок цен, разрешается использовать иных поставщиков, производителей эквивалентных указанных в настоящем Техническом задании, при условии совместимости такого оборудования с оборудованием, указанными в настоящем Техническом задании, или лучше по характеристикам модель) | 1 комплект | Технические характеристики: |  |  |
|  |  | Мощность (охлаждение) |  | 6.0 (0.9-6.7) кВт |
|  |  | Мощность (обогрев) |  | 6.8 (0.9-8.1) кВт |
|  |  | Потребляемая мощность (охлаждение) |  | 1.93 кВт |
|  |  | Потребляемая мощность (нагрев) |  | 1.94 кВт |
|  |  | Вентиляция |  | 522-1032 м3/час |
|  |  | Подключение |  | 220 В/50 Гц/1 фаза |
|  |  | Диапазон рабочих температур |  | -10...+46/-20...+21 (охлаждение/обогрев) °С |
|  |  | Уровень шума |  | 32-54/55 (вн.блок/нар.блок) дБ |
|  |  | Максимальный перепад высот между внутренними и наружным блоками |  | 15 м |
|  |  | Размер (высота) |  | 325 мм |
|  |  | Размер (ширина) |  | 1100 мм |
|  |  | Размер (глубина) |  | 258 мм |
|  |  | Высота наружного блока |  | 850 мм |
|  |  | Ширина наружного блока |  | 840 мм |
|  |  | Длина |  | 1100 мм |
|  |  | Вес внутреннего блока |  | 16 кг |
|  |  | Вес наружного блока |  | 53 кг |
|  |  | Мощность (охлаждение) |  | 6.0 (0.9-6.7) кВт |
|  |  | Конструкция: Сплит-система должна состоять из внутреннего блока и наружного блоков, соединенных между собой трубопроводами. В комплект должен входить пульт дистанционного управления (ДУ), с помощью которого осуществляется управление системой кондиционирования. |  |  |
|  |  | - Режимы работы: Инверторная сплит-система должна работать в следующих режимах: Охлаждение – установить рабочий режим на «охлаждение», задать желаемую температуру воздуха в помещении (диапазон 16-30°С) и выбрать скорость воздушного потока (высокую, среднюю или низкую). Обогрев – установить рабочий режим на «обогрев», задать желаемую температуру воздуха в помещении (диапазон 16-30°С) и выбрать скорость воздушного потока (высокую, среднюю или низкую). Вентиляция – установить рабочий режим на «вентиляцию» и выбрать скорость воздушного потока (высокую, среднюю, низкую или автомат.). Осушение – установить рабочий режимна «осушение», задать желаемую температуру воздуха в помещении (диапазон 16-30°С) и выбрать скорость воздушного потока (высокую, среднюю или низкую). Автоматический режим – установить рабочий режимна «автоматический». В зависимости от температуры воздуха в помещении система автоматического управления выберет необходимый режим (обогрев, охлаждение, осушение). |  |  |
|  |  | - Отличительные особенности: -охлаждение + обогрев + осушение + вентиляция -автоматический режим -пульт ДУ -высокий КПД (EER=3,91) -функция «I feel» -24-часовой таймер -экономное энергопотребление -контроль качества -современный дизайн -разборный корпус -значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот |  |  |
|  |  | - Эксплуатационные ограничения: -гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) – от -10°С до 46°С -гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) – от -20°С до 21°С |  |  |
| Инверторная сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-GC35 VA/ MUZ-GC35 VA или «эквивалент», или лучшая по характеристикам модель (При подготовке котировочной заявки и при последующей поставке Товара, являющейся предметом запроса котировок цен, разрешается использовать иных поставщиков, производителей эквивалентных указанных в настоящем Техническом задании, при условии совместимости такого оборудования с оборудованием, указанными в настоящем Техническом задании, или лучше по характеристикам модель) | 2 комплекта | Технические характеристики: |  |  |
|  |  | Мощность (охлаждение) | 3.5 (1.0-3.9) кВт |  |
|  |  | Мощность (обогрев) | 4.0 (0.9-5.0) кВт |  |
|  |  | Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.08 кВт |  |
|  |  | Потребляемая мощность (нагрев) | 1.088 кВт |  |
|  |  | Вентиляция | 246-480 м3/час |  |
|  |  | Подключение | 220 В/50 Гц/1 фаза |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | -10...+46/-20...+21 (охлаждение/обогрев) °С |  |
|  |  | Уровень шума | 22-36/47 (вн.блок/нар.блок) дБ |  |
|  |  | Максимальный перепад высот между внутренними и наружным блоками | 12 м |  |
|  |  | Размер (высота) | 298 мм |  |
|  |  | Размер (ширина) | 780 мм |  |
|  |  | Размер (глубина) | 210 мм |  |
|  |  | Высота наружного блока | 550 мм |  |
|  |  | Ширина наружного блока | 800 мм |  |
|  |  | Длина | 780 мм |  |
|  |  | Вес внутреннего блока | 9 кг |  |
|  |  | Вес наружного блока | 33 кг |  |
|  |  | - Конструкция: Сплит-система должна состоять из внутреннего блока и наружного блоков, соединенных между собой трубопроводами. В комплект должен входить пульт дистанционного управления (ДУ), с помощью которого осуществляется управление системой кондиционирования. |  |  |
|  |  | - Режимы работы: Инверторная сплит-система должна работать в следующих режимах: Охлаждение – установить рабочий режим на «охлаждение», задать желаемую температуру воздуха в помещении (диапазон 16-30°С) и выбрать скорость воздушного потока (высокую, среднюю или низкую). Обогрев – установить рабочий режим на «обогрев», задать желаемую температуру воздуха в помещении (диапазон 16-30°С) и выбрать скорость воздушного потока (высокую, среднюю или низкую). Вентиляция – установить рабочий режим на «вентиляцию» и выбрать скорость воздушного потока (высокую, среднюю, низкую или автомат.). Осушение – установить рабочий режимна «осушение», задать желаемую температуру воздуха в помещении (диапазон 16-30°С) и выбрать скорость воздушного потока (высокую, среднюю или низкую). Автоматический режим – установить рабочий режимна «автоматический». В зависимости от температуры воздуха в помещении система автоматического управления выберет необходимый режим (обогрев, охлаждение, осушение). |  |  |
|  |  | Отличительные особенности: -охлаждение + обогрев + осушение + вентиляция -автоматический режим -пульт ДУ -самый низкий уровень шума -высокий КПД (EER=3,91) -функция «I feel» -24-часовой таймер -экономное энергопотребление -контроль качества -современный дизайн -разборный корпус -значительные возможности по длине магистрали хладагента и перепаду высот |  |  |
|  |  | Эксплуатационные ограничения: -гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) – от -10°С до 46°С -гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) – от -20°С до 21°С |  |  |

Требования к Товару:

- Товар должен выпускаться серийно. Весь Товар должен быть новым и не бывшим в использовании, изготовленным не ранее 2009 г., иметь технический паспорт в соответствии с законодательством РФ.

- Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям законодательства РФ по электробезопасности, не превышать допустимый уровень электромагнитного излучения.

- Весь Товар и его комплектующие должны быть совместимы (протестированы производителем техники для совместной работы).

- Весь Товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

- Поставщик должен выполнить установку оборудования и пуско-наладочные работы на площадке Заказчика.

- Товар при поставке должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации и другие документы, поставляемые производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адреса и способы связи с ними. Товар признаётся полностью соответствующим установленным требованиям, если все характеристики являются такими же, как вышеперечисленные, или лучшими (более высокими).

Требования к гарантийному обслуживанию

Гарантийный срок (срок предоставления гарантий) должен составлять 12 месяцев и более.

# Руководитель

М.П.

«___»__________________2010 г.