Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «24» ноября 2010 года  № 87

Техническое задание.

| Наименование | Ед.измерения | Кол-во | Цена за ед.измер. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дуга плетеная, круглая, стальная, состоящая из трех прядей. Длина дуги 36 см.; в состав входит CoCr. | шт | 10 | 100 |
| Дуга круглая, нитиноловая, термоактивная, универсальная для верхней и нижней челюсти. С двумя предустановленными стопорами, индивидуальная упаковка. Температура активации 25*. В состав дуги входит Cu. Сечение дуги 0,16. | шт | 30 | 280 |
| Дуга прямоугольная, нитиноловая, термоактивная, универсальная для верхней и нижней челюсти. С двумя предустановленными стопорами, индивидуальная упаковка. Температура активации 30*. В состав дуги входит Cu. Сечение дуги 0,14*0,25. | шт | 20 | 320 |
| Клей ортодонтический – для металлических брекетов. Пластичный, увеличенное время позиционирования. При охлаждении приобретает зеленоватый оттенок, при нагреве прозрачный. | упаковка: 2 шприца по 4г., 1 флакон праймера 5мл., 1 флакон протравочной жидкости 10мл., 1 упаковка аппликационных кисточек 38шт., 1 упаковка шпателей 75шт. | 2 | 5 550 |
| Лигатура кобаяши – полузакрученная, стальная, запаянный кончик для лучшего наложения тяги. Диаметр лигатуры 0,12. | шт | 200 | 20 |
| Универсальный расширяющий винт для верхней и нижней челюсти, с ключом, импортный. Размер <12>, шаг 5мм. | шт | 50 | 120 |
| Универсальный расширяющий винт для верхней и нижней челюсти, с ключом, импортный. Размер <14>, шаг 8мм. | шт | 50 | 120 |
| Эластичная лигатура на спице, плоская, прозрачная. | шт | 10 | 60 |
| Лигатура металлическая, мягкая, длинная. | упаковка: 10 шт | 20 | 50 |
| Губной протектор – для хорошего удержания губ, пластмассовый. | шт | 2 | 300 |
| Дистальные кусачки – предназначены для перекусывания мягкой и жесткой проволоки от 0,4мм. до 0,7мм. с удержанием откусываемого отрезка. Золоченые кончики ручек, рабочая часть кусачек клювовидной формы. | шт | 2 | 4 000 |
| Кусачки для мягкой и жесткой лигатуры до 0,3 мм. Изготовлены из высокопрочной медицинской стали, безвинтовое соединение рабочей части. | шт | 2 | 2 520 |
| Пинцет – специальный, обратный, для фиксации щечных трубок на 6-е и 7-е зубы, удлиненная рабочая часть. | шт | 1 | 3 100 |
| Односторонние пилки - в пластиковой окантовке, используются в специальном держателе. | упаковка: 10 шт | 1 | 1 500 |
| Односторонние пилки - в пластиковой окантовке, используются в специальном держателе. | упаковка: 10 шт | 1 | 1 500 |
| Односторонние пилки - в пластиковой окантовке, используются в специальном держателе. | упаковка: 10 шт | 1 | 1 500 |
| Двусторонние пилки - в пластиковой окантовке, используются в специальном держателе.. | упаковка: 10 шт | 1 | 1 700 |
| Двусторонние пилки - в пластиковой окантовке, используются в специальном держателе. | упаковка: 10 шт | 1 | 1 700 |
| Двусторонние пилки - в пластиковой окантовке, используются в специальном держателе | упаковка: 10 шт | 1 | 1 700 |
| Цепочка эластичная, прозрачная. Шаг цепочки – closed. | катушка 4 метра. | 2 | 1 670 |
| Зубная щетка ортодонтическая в блистере. Предназначена для чистки брекетов, разных цветов ручка. В упаковке – щетка и блистер. | шт | 20 | 130 |
| Межзубная щетка. В упаковке – держатель, два сменных ершика. | шт | 20 | 110 |
| Дуга из нержавеющей стали, большой формы, с припаянными постедами булавовидной формы, высотой 5 мм. Сечение 0,16*0,25, расстояние между постедами 24 мм. | шт | 4 | 240 |
| Дуга из нержавеющей стали, большой формы, с припаянными постедами булавовидной формы, высотой 5 мм. Сечение 0,16*0,25, расстояние между постедами 26 мм. | шт | 4 | 240 |
| Дуга из нержавеющей стали, большой формы, с припаянными постедами булавовидной формы, высотой 5 мм. Сечение 0,16*0,25, расстояние между постедами 28 мм. | шт | 4 | 240 |
| Дуга из нержавеющей стали, большой формы, с припаянными постедами булавовидной формы, высотой 5 мм. Сечение 0,16*0,25, расстояние между постедами 30 мм. | шт | 4 | 240 |
| Дуга из нержавеющей стали, большой формы, с припаянными постедами булавовидной формы, высотой 5 мм. Сечение 0,16*0,25, расстояние между постедами 32 мм. | шт | 6 | 240 |
| Дуга из нержавеющей стали, большой формы, с припаянными постедами булавовидной формы, высотой 5 мм. Сечение 0,16*0,25, расстояние между постедами 34 мм. | шт | 6 | 240 |
| Дуга из нержавеющей стали, большой формы, с припаянными постедами булавовидной формы, высотой 5 мм. Сечение 0,16*0,25, расстояние между постедами 36 мм. | шт | 6 | 240 |
| Дуга из нержавеющей стали, большой формы, с припаянными постедами булавовидной формы, высотой 5 мм. Сечение 0,16*0,25, расстояние между постедами 38 мм. | шт | 6 | 240 |
| Дуга из нержавеющей стали, большой формы, с припаянными постедами булавовидной формы, высотой 5 мм. Сечение 0,16*0,25, расстояние между постедами 40 мм. | шт | 6 | 240 |
| Праймер для фиксации на керамическую поверхность. | упаковка: стеклянный флакон 12 мл. | 1 | 1 770 |
| Боры, стальные, короткие, для удаления остатков ортодонтического клея после снятия брекетов, не повреждающие поверхность эмали. | шт | 10 | 370 |
| Лингвальная кнопка, плоская. В основании сетка. Для дистопированных зубов | шт | 20 | 160 |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП