Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок № __ от________

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На огнезащитную обработку ткани одежды сцены и мягких декораций в МУК «Пермский театр кукол»

Работы производятся огнезащитным составом Нортекс-Х, Нортекс-С, Нортекс-Ш, Нортекс-КП, ткань: бархат х/б, бархат синтетика, двунитка, шёлк, подкладочная, поролон, дерево в составе декораций на площади 1686 кв. м обрабатываемой поверхности.

Участники размещения заказа предоставляют на рассмотрение лицензию МЧС РФ на право производства работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций, сертификаты на материалы, графики и технологию производства работ. Указывает гарантийный срок огнезащиты. Работы производятся на площади Подрядчика.