## тз бл питания
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок от 24 ноября 2010г. №142
на поставку блока питания компьютерного томографа CT HANGWEI BRIGHTSPED для МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»
№ п/п | Наименование / Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры и условия
1 | Блок питания компьютерного томографа CT HANGWEI BRIGHTSPED | Наличие
2 | Мощность блока питания, Вт | 800
3 | Полная техническая и функциональная совместимость блока питания с компьютерным томографом CT HANGWEI BRIGHTSPEED | Наличие
4 | Вспомогательные услуги | Проверка работоспособности блока питания и компьютерного томографа, калибровка компьютерного томографа
5 | Срок гарантии, месяцев c момента установки | не менее 3
6 | В случае выхода из строя блока питания в гарантийный период, должна быть произведена его безвозмездная замена на новый | Наличие
| Главный врач | М.М.Падруль