ИЗВЕЩЕНИЕ №29 от «24» ноября 2010 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по капитальному ремонту объекта шоссе Космонавтов

от ул. Мильчакова до ул. Голева (перенос контактной сети троллейбуса)

Сведения о муниципальном заказчике:

Наименование: Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»;

Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел по размещению муниципального заказа;

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@permregion.ru;

Источник финансирования: бюджет города Перми;

Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт объекта шоссе Космонавтов от ул. Мильчакова до ул. Голева (перенос контактной сети троллейбуса).

Работы выполняются в соответствии с техническим заданием:

Техническое задание

на капитальный ремонт объекта шоссе Космонавтов от ул. Мильчакова до ул. Голева

(перенос контактной сети троллейбуса)

- Характеристика объекта.

  - Местонахождение объекта г. Пермь, Индустриальный район

  - Основные технические данные:

- категория дороги _транспортно – пешеходная улица_____________________________

- протяженность участка__550 м______________________________________________

-          габаритные размеры дороги__15-16 м _________________________________________

- тип покрытия__капитальный     асфальтобетон     _______________________________

- Перечень выполняемых работ:

- 2.1

| N№ пп п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
|  | Элементы системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов. Трос продольно-несущий | км |  | 1,1 |
| 2 | Фиксатор на кронштейне | шт. |  | 1 |
| 3 | Криводержатель | шт. |  | 1 |
| 4 | Поперечина фиксирующая при продольно-цепной подвеске контактного провода трамвая длиной до 30 м | шт. |  | 4 |
| 5 | Хомут на опоре | шт. |  | 10 |
| 6 | Узел подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине | 1 узел |  | 36 |
| 7 | Узел подвешивания: продольно-несущего троса на кронштейне | 1 узел |  | 2 |
| 8 | Перемычка троллейбусная с дужкой | шт. |  | 3 |
| 9 | Провода контактные троллейбуса при продольно-цепной и полукомпенсированной подвеске. Провод: при продольно-цепной подвеске, пролет до 60 м | км (2 провода) |  | 0,55 |
| 10 | Пересечения контактных проводов: трамвая с контактными проводами троллейбуса | шт. |  | 2 |
| 11 | Регулировка.Подвеска: цепная полукомпенсированная с одиночным контактным проводом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 к расх. | км подвески |  | 1,1 |
| 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 12 | Элементы системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов. Трос продольно-несущий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | км | 1,1 |  |
| 13 | Пересечения контактных проводов: трамвая с контактными проводами троллейбуса КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 2 |  |
| 14 | Кронштейн троллейбусный 6-метровый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 2 |  |
| 15 | Хомут на опоре КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 12 |  |
| 16 | Поперечина фиксирующая при продольно-цепной подвеске контактного провода трамвая длиной до 30 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 4 |  |
| 17 | Узел подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 1 узел | 36 |  |
| 18 | Узел подвешивания: продольно-несущего троса на кронштейне КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | 1 узел | 2 |  |
| 19 | Перемычка троллейбусная с дужкой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 3 |  |
| 20 | Криводержатель КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 2 |  |
| 21 | Провода контактные троллейбуса при продольно-цепной и полукомпенсированной подвеске. Провод: при продольно-цепной подвеске, пролет до 60 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | км (2 провода) | 0,55 |  |
| 22 | Пересечение ПТТ-45/90 | шт. | 2 |  |
| 23 | Держатель кривой КД 8/15ЦП | шт. | 1 |  |
| 24 | Держатель кривой КД 8/15ГШ | шт. | 1 |  |
| 25 | Зажим ЗКК (для троса) | шт. | 20 |  |
| 26 | Зажим ЗСТБ | шт. | 4 |  |
| 27 | Зажим ЗС | шт. | 6 |  |
| 28 | Изолятор ИП-2 | шт. | 30 |  |
| 29 | Изолятор И-1,2 | шт. | 4 |  |
| 30 | Муфта МНЗ-300 | шт. | 6 |  |
| 31 | Хомут тяги | шт. | 10 |  |
| 32 | Контактный провод | м | 50 |  |
| 33 | Канат Ф 6,8 | м | 110 |  |
| 34 | Подвеска троллейбусная парная оттяжная | шт. | 1 |  |
| 35 | Узел подв. п/нес. троса к поперечине | шт. | 2 |  |
| 36 | Узел подв. п/нес. троса к кронштейну | шт. | 2 |  |
| 37 | Обратный фиксатор ФО30/76 | шт. | 1 |  |
| 38 | Дужка питающая | шт. | 4 |  |
| 39 | Зажим ЗП-2 | шт. | 4 |  |

Сроки выполнения работ: 7 календарных  дней с даты заключения муниципального  контракта.

Максимальная цена контракта: 249 585,00 рублей.

Место подачи котировочных заявок: г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел                               по размещению муниципального заказа, в письменном виде (по форме согласно (приложения        № 1) по вышеуказанному адресу  до 11 часов 00 минут «01» декабря 2010 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов возникающих при выполнении работ, налогов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 9  дней со дня  подписания указанного протокола.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, КС-3), счет-фактура предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае                  не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

Требования к участию размещения заказа: Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

| И.о. директора | В.В.Баранов |
| --- | --- |