Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 86 от 24.11.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Стекло предметное | Наличие |  |
|  | 4 | Размер, мм | 7,5 × 2,5 |  |
|  | 5 | Толщина стекла, мм | 2 |  |
|  | 6 | Количество, штук | 2000 |  |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру | Наличие |  |
|  | 5 | Внешний диаметр, мм | от 4 до 6 |  |
|  | 6 | Длина, не более | 174,5 |  |
|  | 7 | Цена деления шкалы, мм | 1 |  |
|  | 8 | Шкала коричневого цвета | Наличие |  |
|  | 9 | Количество, штук | 300 |  |
|  | 10 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 11 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Ареометр | Наличие |  |
|  | 4 | Для определения плотности мочи | Наличие |  |
|  | 5 | Диапазон определяемых плотностей мочи, г/л | 1000-1050 |  |
|  | 6 | Количество, штук | 5 |  |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного анализа мочи | Наличие |  |
|  | 5 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче, мг% (ммоль/л) [мг/дл] | 0,0 (0,0) [0,0]; 0,05 (2,8) [50]; 0,1 (5,6) [100]; 0,25 (14,0) [250]; 0,5 (28,0) [500]; 1,0 (56,0) [1000] |  |
|  | 6 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел в моче, ммоль/л | 0,0; 0,5; 1,5; 4,0; 8,0; 16,0 |  |
|  | 7 | Диапазон определяемых концентраций гемоглобина в моче, эритроцит/мкл | 0,0; 10; 25; 50; 250 |  |
|  | 8 | Диапазон определяемых концентраций эритроцитов в моче, эритроцит/мкл | 0,0; 5-10; 25; 50; 250 |  |
|  | 9 | Диапазон определяемых концентраций альбумина в моче, г/л | 0,0; 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0 |  |
|  | 10 | Диапазон определяемых концентраций рН мочи, рН единиц | 0,5; 6,0; (6,5); 7,0; (7,5); 8,0; 9,0 |  |
|  | 11 | Реальная Чувствительность системы на глюкозу, ммоль/л | 0,6 |  |
|  | 12 | Реальная скорость определения глюкозы в моче, секунд | 40 |  |
|  | 13 | Чувствительность системы на кетоновые тела, ммоль/л. | 0,5 |  |
|  | 14 | Чувствительность определения эритроцитов и свободного гемоглобина системы, эритроцитов/мкл | 5-10 |  |
|  | 15 | Двойная цветовая шкала определения (эритроциты и свободный гемоглобин) | Наличие |  |
|  | 16 | Чувствительность системы на белок, г/л | 0,1 |  |
|  | 17 | Чувствительность системы для определения рН мочи, единиц рН | 5,0 |  |
|  | 18 | Скорость определения аналитов, секунд | 60 |  |
|  | 19 | Максимальная дискретность цветовых шкал | Наличие |  |
|  | 20 | Количество, упаковка | 30 |  |
|  | 21 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 22 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного анализа мочи | Наличие |  |
|  | 5 | Диапазон определяемых концентраций билирубина в моче, мкмоль/л | 0,0; 9; 17; 50 |  |
|  | 6 | Диапазон определяемых концентраций уробилиногена в моче, мкмоль/л | 3,5; 17,5; 35,0; 70,0; 140,0; 210,0 |  |
|  | 7 | Чувствительность системы определения билирубина в моче, мкмоль/л | 9 |  |
|  | 8 | Чувствительность системы определения уробилиногена в моче, мкмоль/л | 3,5 |  |
|  | 9 | Скорость определения, секунд | 60 |  |
|  | 10 | Максимальная дискретность цветовых шкал | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, упаковка | 2 |  |
|  | 12 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 13 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Кювета для гемоглобинометра "Минигем" | Наличие |  |
|  | 4 | Размер, мм | 10 × 10 |  |
|  | 5 | Выполнена из стекла | Наличие |  |
|  | 6 | Количество, штук | 4 |  |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Реагент для окрашивания форменных элементов крови | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, % | 0,76 |  |
|  | 6 | Фасовка не менее, мл | 950 |  |
|  | 7 | Концентрированный фосфатный буфер, мл | 10 |  |
|  | 8 | Время окраски, не более, минут | 10 |  |
|  | 9 | Количество анализов | 3000 |  |
|  | 10 | Количество, упаковка | 15 |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Реагент для фиксации и окраски мазка | Наличие |  |
|  | 4 | Время фиксации мазка, не более, мин. | 5 |  |
|  | 5 | Не требует разведения, готовый фиксатор | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка не менее, мл | 950 |  |
|  | 7 | Количество, упаковка | 10 |  |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Кислота сульфосалициловая | Наличие |  |
|  | 4 | двухводная | Наличие |  |
|  | 5 | Квалификация | ч.д.а. |  |
|  | 6 | Количество, кг | 2 |  |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор водных контрольных растворов мочи | Наличие |  |
|  | 4 | содержит белок | Наличие |  |
|  | 5 | содержит глюкозу | Наличие |  |
|  | 6 | содержит кетоновые тела двух уровней концентрации | Наличие |  |
|  | 7 | Фасовка, фл. × мл | 6 × 25 |  |
|  | 8 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 9 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Контроль для ФЭК | Наличие |  |
|  | 4 | Уровни концентарции: |  |  |
|  | 5 | - 70 г/л | Наличие |  |
|  | 6 | - 120 г/л | Наличие |  |
|  | 7 | - 160 г/л | Наличие |  |
|  | 8 | Количество, набор | 2 |  |
|  | 9 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Лампа | Наличие |  |
|  | 4 | Напряжение, В | 6 |  |
|  | 5 | Мощность, Вт | 20 |  |
|  | 6 | Количество, штук | 4 |  |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор для электрофореза белка | Наличие |  |
|  | 4 | На ацетатцеллюлозной пленке | Наличие |  |
|  | 5 | Лиофильно высушенный | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | - буферный раствор 4-кратный концентрат, фл. × мл | 2 × 125 |  |
|  | 8 | - краситель пунцовый С, мл | 125 |  |
|  | 9 | - контрольная сыворотка лиофилизированная, фл. | 1 |  |
|  | 10 | - растворитель, мл | 2 |  |
|  | 11 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 12 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 13 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Мембрана для электрофореза белка | Наличие |  |
|  | 4 | Размер не более, мм | 57 × 140 |  |
|  | 5 | Количество штук в упаковке | 50 |  |
|  | 6 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Реагент для определения МНО | Наличие |  |
|  | 5 | Определение тромбинового времени, X, V, VII, II факторов | Наличие |  |
|  | 6 | Количество тестов | 300 |  |
|  | 7 | Объем флакона, мл | 5 |  |
|  | 8 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 9 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека | Наличие |  |
|  | 5 | Аттестованные значения в области нормы - более 60 параметров | Наличие |  |
|  | 6 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 10 |  |
|  | 9 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0 не менее, дней | 90 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | - конрольный материал, фл. × мл | 6 × 5 |  |
|  | 12 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 13 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 14 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека | Наличие |  |
|  | 5 | Аттестованные значения в области патологии - более 60 параметров | Наличие |  |
|  | 6 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 10 |  |
|  | 9 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0 не менее, дней | 90 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | - конрольный материал, фл. × мл | 6 × 5 |  |
|  | 12 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 13 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 14 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Реактив для качественного определения в плазме крови фибрин-мономерных комплексов | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений, не менее | 192 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | - орто-фенантролина гидрохлорид, фл. (мг) | 2 (70) |  |
|  | 8 | - контроль-минус | 1 флакон |  |
|  | 9 | - контроль-плюс | 1 флакон |  |
|  | 10 | Количество, набор | 5 |  |
|  | 11 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 12 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Реактив для выполнения антикоагуляционных тестов | Наличие |  |
|  | 5 | Лиофильно высушенный | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка | 500 ед. NIH во флаконе |  |
|  | 7 | Количество, флакон | 1 |  |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Липопротеины высокой плотности | Наличие |  |
|  | 5 | Гомогенный метод измерения, без шага центрифугирования | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | ● реагент № 1, мл | 100 |  |
|  | 8 | - Good's буфер рН 7,0, ммоль/л | 26 |  |
|  | 9 | - 4-аминоантипирин, ммоль/л | 0,6 |  |
|  | 10 | - пероксидаза (ПОД), Е/л | 1600 |  |
|  | 11 | - аскорбатоксидаза, Е/л | 1800 |  |
|  | 12 | - антитела к человеческим β-липопротеинам (овечьи) | Наличие |  |
|  | 13 | ● реагент № 2, мл | 25 |  |
|  | 14 | - Good's буфер рН 7,0, ммоль/л | 26 |  |
|  | 15 | - холестеринэстераза (ХЭ), Е/л | 800 |  |
|  | 16 | - холестериноксидаза (ХО), Е/л | 4000 |  |
|  | 17 | - N-Этил-N-(2-гидрокси-3-сульфо-пропил)-3, 5-диметокси-4-фторанилин, натриевая соль (F-DAOS), ммоль/л | 0,16 |  |
|  | 18 | Стабильность реагента после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-8 С° | Наличие |  |
|  | 19 | Чувствительность — нижний предел определения | 1 мг/дл |  |
|  | 20 | Длина волны, нм | 600/700 |  |
|  | 21 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 22 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 23 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Лампа для анализатора | Наличие |  |
|  | 4 | Для "Clima MC-15" | 20 |  |
|  | 5 | Количество, штук | 1 |  |
|  | 6 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 7 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |

_______________________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)