Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 17 от «24» ноября 2010г.

МУЗ «ГДКП №1», поликлиника №4, ул.Грачева,12 (М)

Ведомость объемов работ

Капитальный ремонт лестничной клетки эвакуационного выхода

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка вручную поверхности стен от побелки | 100 м2 расчищенной поверхности | 2,129 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,6387 |
| 3 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,6387 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2,129 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,129 |
| 6 | Очистка вручную поверхности потолков от побелки | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,52 |
| 7 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,4561 |
| 8 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,4561 |
| 9 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1,52 |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,52 |
| 11 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 0,659 |
| 12 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,659 |
| 13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,659 |
| 14 | Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,049 |
| 15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,96 |
| 16 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита | 100 м2 покрытия | 0,4134 |
| 17 | Окраска масляными составами сапожка лестничных маршей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,125 |

Составил ______________

Проверил ______________