ПРОТОКОЛ № 30

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на  поставку шприцев однократного применения

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»)

г.Пермь									                         25.11.2010 г.

1. На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

Председатель комиссии:  Селиванова Р.В.

Члены комиссии: 	      Заморяхина Я.Н.

Лесников А.В.

Татаринова Е.П.

Секретарь                          Гилева Е.Г.

Сведения о заказчике:

Наименование -  Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»)

Руководитель – Буторин А.С.

Адрес – 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон -  268 00 45

Наименование предмета запроса котировок - поставка шприцев однократного применения (извещение № 37 от 18.11.2010  размещено на официальном сайте «Администрация города Перми»  (www/gorodperm.ru) в сети Интернет  18.11.2010).

4. Максимальная цена контракта -  79 720 (Семьдесят девять тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек

5. Источник финансирования закупки -  за счет средств ОМС

6. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

Шприцы однократного применения

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный со съемной иглой, для инсулина |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| 4 | Вместимость, мл | 1 |
| 5 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 6 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 9 | Длина шкалы не менее, мм | 57 |
| 10 | Градуировка шкалы, ед | 100 |
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 16 | Игла импортного производства не съемная, вклеенная в корпус шприца | Наличие |
| 17 | Размер иглы | 0,33х12 |
| 18 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| 19 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 20 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| 21 | Шприцы расфасованы в пакеты по 100 шт. | Наличие |
| 22 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 23 | Срок годности | 3 года |
| 24 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 65% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| 25 | Требуемое количество, шт. | 3 000 |
| 26 | Цена за ед., руб. | 1,79 |
| 27 | Сумма, руб. | 5 370,00 |
| II | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| 4 | Вместимость, мл | 2,5 |
| 5 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 6 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 9 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 10 | Длина шкалы не менее, мм | 26 |
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 16 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| 17 | Размер иглы | 0,6х25 |
| 18 | Цвет колпачка | Прозрачный |
| 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| 20 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 21 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| 22 | Шприцы расфасованы в пакеты (100/3000 шт.) | Наличие |
| 23 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 24 | Срок годности | 3 года |
| 25 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 65% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| 26 | Требуемое количество, шт. | 10 000 |
| 27 | Цена за ед., руб. | 1,60 |
| 28 | Сумма, руб. | 16 000,00 |
| III | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| 4 | Вместимость, мл | 5 |
| 5 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 6 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 9 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 10 | Длина шкалы не менее, мм | 36 |
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 9 |
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 16 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| 17 | Размер иглы | 0,7х40 |
| 18 | Цвет колпачка | Прозрачный |
| 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| 20 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 21 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| 22 | Шприцы расфасованы в пакеты (100/2000 шт.) | Наличие |
| 23 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 24 | Срок годности | 3 года |
| 25 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 65% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| 26 | Требуемое количество, шт. | 10 000 |
| 27 | Цена за ед., руб. | 1,70 |
| 28 | Сумма, руб. | 17 000,00 |
| IV | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| 4 | Вместимость, мл | 10 |
| 5 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 6 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 9 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 10 | Длина шкалы не менее, мм | 44 |
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10 |
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 16 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| 17 | Размер иглы | 0,8х40 |
| 18 | Цвет колпачка | Прозрачный |
| 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| 20 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 21 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| 22 | Шприцы расфасованы в пакеты (100/1300 шт.) | Наличие |
| 23 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 24 | Срок годности | 3 года |
| 25 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 65% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| 26 | Требуемое количество, шт. | 6 000 |
| 27 | Цена за ед., руб. | 2,50 |
| 28 | Сумма, руб. | 15 000,00 |
| V | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| 4 | Вместимость, мл | 20 |
| 5 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 6 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 9 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 10 | Длина шкалы не менее, мм | 52 |
| 11 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |
| 12 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 10 |
| 14 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 15 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 16 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие |
| 17 | Размер иглы | 0,8х40 |
| 18 | Цвет колпачка | Прозрачный |
| 19 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |
| 20 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 21 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |
| 22 | Шприцы расфасованы в пакеты (100/2000 шт.) | Наличие |
| 23 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 24 | Срок годности | 3 года |
| 25 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 65% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| 26 | Требуемое количество, шт. | 3 000 |
| 27 | Цена за ед., руб. | 3,65 |
| 28 | Сумма, руб. | 10 950,00 |
| VI | Шприц Жане однократного применения с наконечником для катетерной насадки |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |
| 4 | Вместимость, мл | 150 |
| 5 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 6 | Цвет цилиндра | Прозрачный |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Шприцы расфасованы в коробки по 40 шт. | Наличие |
| 9 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |
| 10 | Срок годности | 5 лет |
| 11 | Остаточный срок годности на дату получения Заказчиком, не менее | 65% от общего срока годности товара, установленного изготовителем |
| 12 | Требуемое количество, шт. | 280 |
| 13 | Цена за ед., руб. | 55,00 |
| 14 | Сумма, руб. | 15 400,00 |

б) МУЗ «ГКБ № 3» по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а,

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

в) Со дня заключения муниципального контракта до в течение 5 (пяти) календарных дней

(срок поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг)

г) Доставка товара, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) в течение 15  (пятнадцати) банковских дней со дня предоставления счета-фактуры, счета,  накладной.

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступили 2 (две) котировочные заявки, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

8. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Вита Фарбио» | 50 413,20 руб. | № 1 24.11.2010 в 09.42. час. |
| 2 | ООО «Медлайн Плюс» | 79 720,00 руб. | № 2 24.11.2010 в 16.00. час. |

9. Котировочная комиссия   приняла  следующее решение:

9.1. Признать следующие котировочные заявки  участников размещения заказа соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Медлайн Плюс» | № 2 24.11.2010 в 16.00. час. |

9.2. Отказать в допуске к участию в запросе котировок:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) | Обоснование отказа в допуске |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Вита Фарбио» | № 1 24.11.2010 в 09.42. час. | Несоответствие требованиям котировочной заявки |

10. Наиболее низкая цена котировочной заявки  (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником ООО «Медлайн Плюс»   и составила  79 720 (Семьдесят девять тысяч семьсот двадцать) рублей  00 копеек

11. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

11.1.признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «Медлайн Плюс»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614000, г.Пермь, ул.Осинская, 14

Место нахождения  (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

79 720 (Семьдесят девять тысяч семьсот двадцать) рублей  00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

- Подписи:                                                    ______________________Р.В.Селиванова

______________________Я.Н.Заморяхина

______________________А.В.Лесников

______________________Е.П.Татаринова

______________________Е.Г.Гилева