|  | УТВЕРЖДАЮ Главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля» ____________Грязнов В.Н. «__» _________ 2010 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля» (далее – МУЗ «ГКБ № 2») |
| Место нахождения |  | 614068, г.Пермь, ул.Кирова, 230. |
| Почтовый адрес |  | 614068, г.Пермь, ул.Кирова, 228. |
| Адрес электронной почты |  | E-mail: gkb_2@perm.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 236-81-20, 244-73-11 |
| Контактное лицо |  | Меркер Владимир Готлибович; Шмырина Ольга Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля». |  |  |
| Предмет муниципального контракта |  | Поставка медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля». |
| Начальная (максимальная) цена |  | 4 500 000,00 рублей (Четыре миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек) |
| Наименование медицинского оборудования |  | Комплекс цифровой для диагностики и архивирования медицинских и маммографических изображений, экспонированных на кассеты с запоминающими люминофорами |
| Период поставки |  | не более 60 календарных дней с момента подписания контракта |
| Срок предоставления вспомогательных услуг (в течение календарных дней с даты поставки) |  | Не более 5 дней |
| Срок гарантии |  | Не менее 12 месяцев с момента вода в эксплуатацию |
| Объем гарантии на товар |  | 100 % |
| Год выпуска |  | Не ранее 2010 года |
| Место поставки: |  | г.Пермь, ул.Плеханова, 36 |
| Общие сведения |  | Комплекс цифровой для диагностики и архивирования медицинских и маммографических изображений (далее по тексту оборудование) должен соответствовать техническому заданию документации об аукционе (приложение №3). Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику документы (технические паспорта, сертификаты соответствия, регистрационные удостоверение, инструкции по эксплуатации и т.п.) Кроме поставки оборудования Заказчику требуется предоставление вспомогательных услуг – монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение и инструктаж персонала Заказчика. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ. |  | Заказчик производит оплату, поставленного Поставщиком оборудования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; - счёта-фактуры на поставленный товар; - акта сдачи-приемки товара; - акта ввода оборудования в эксплуатацию. В товарно-транспортной накладной Заказчик в обязательном порядке указывает дату поставки товара и соответствие товара условиям контракта и спецификации. Валюта оплаты – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются. Приемка оборудования осуществляется в два этапа: На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию поставляемого оборудования в соответствие с его сопроводительными документами, наличие дефектов и повреждений, и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ. Первый этап приемки завершается актом приемки-передачи оборудования. При обнаружении во время приемки оборудования производственных или иных дефектов, Заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным. Второй этап приемки проводится в процессе ввода в эксплуатацию оборудования, в ходе которой выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в спецификации и техническом задании. При обнаружении в оборудование несоответствий условиям контракта и спецификации при установке и вводе в эксплуатацию, Поставщик не позднее 10 (десяти) рабочих дней производит замену оборудования или доукомплектовывает оборудование без расходов со стороны Заказчика. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке. Заявка на участие в аукционе подается в отношении определенного лота и должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 1. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара по форме приложения №4 к настоящей документации; |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае если от имени участника заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или копию такого поручения). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. В описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, оформленной по форме Приложения № 1 необходимо построчно указать: в столбце 1 – номер документа по порядку, в столбце 2 – наименование соответствующего документа, в столбце 3 – цифрами количество листов, входящих в состав этого документа. В строке «Итого:» в столбце 3 - указать общее количество листов, входящих в состав заявки и тома заявки. В «Сведениях об участнике размещения заказа», оформленных по форме Приложения № 2, необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа, с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для физического лица). В «Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара», оформленном по форме приложения №4 необходимо в столбце 4 построчно в соответствующих местах указать: предлагаемые параметры, технические характеристики оборудования и прочие условия. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Обеспечение заявки на участие в аукционе |  | Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документы, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого поручения). Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключаются муниципальные контракты, от подписания муниципального контракта. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ № 2», лицевой счет 04920010753). ИНН; 5903004076. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009. Банк; РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. |
| В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе _(извещение №____ от 20 г.) |  |  |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | г. Пермь, ул. Кирова, 230, кабинет 16 |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «27» ноября 2010 г. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «10» час. «00» мин. «17» декабря 2010 г. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | С «26» ноября 2010г. до «12» декабря 2010г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. |
| Внесение изменений в документацию об аукционе |  | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчик в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | г. Пермь, ул. Кирова, 230, кабинет 16 |
| День начала рассмотрения |  | - «17» декабря 2010 г. |
| Время начала рассмотрения |  | - «10» час «00» мин (время местное) |
| Порядок рассмотрения заявок |  | Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний |
| Дата проведения аукциона |  | «29» декабря 2010 г. |
| Время проведения аукциона |  | «10» час. «15» мин. (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ. Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия регистрирует участников аукциона, допущенных до участия в и явившихся на аукцион. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки). Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене. При проведении аукциона могут присутствовать участники аукциона. «Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены и цены, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену. При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ. Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона, в отношении лота в котором такой участник принимал участие в аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, муниципальный контракт заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 г. № 427. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения муниципального контракта. Победитель открытого аукциона должен представить Заказчику, подписанный со своей стороны муниципальный контракт в срок не ранее чем через 10 и не позднее чем через 15 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта. В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона по тому лоту, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер. Для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, заключение муниципального контракта при уклонении участника размещения заказа, заявке на участие в аукционе которого присвоен первый номер, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 5,0 % от начальной (максимальной) цены контракта. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование контракта); - указание в качестве принципала исполнителя по муниципальному контракту; - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика); - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом); - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее 5,0 % от начальной (максимальной) цены. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ; - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта; - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения муниципального контракта и заканчиваться на тридцатый день с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию; - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает Заказчику сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту (нарушение сроков поставки товара; отказ от поставки товара, поставка товара не в соответствии со спецификацией; нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг; поставка товара, который не соответствует требованиям и условиям, предусмотренных контрактом); - банковская гарантия не должна содержать дополнительных условий, связанных с выплатой бенефициару суммы банковской гарантии; - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара; - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара; - банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: - заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий.. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником размещения заказа, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. При этом срок действия договора поручительства должен заканчиваться на тридцатый день с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. Договор поручительства должен предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика в случае неисполнении, либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части: нарушение сроков поставки товара; отказ от поставки товара, поставка товара не в соответствии со спецификацией; нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг; поставка товара, который не соответствует требованиям и условиям, предусмотренных контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом. |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, сумма залога должна составлять 5,0 % начальной (максимальной) цены контракта. - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ № 2», лицевой счет 04920010753). ИНН; 5903004076. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта № _от 20 г.). Обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Заказчиком Исполнителю после надлежащего исполнения им обязательств по муниципальному контракту в течение 15 банковских дней. В случае нарушения Исполнителем условий муниципального контракта (нарушение сроков поставки товара; отказ от поставки товара, поставка товара не в соответствии со спецификацией; нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг; поставка товара, который не соответствует требованиям и условиям, предусмотренных контрактом), Исполнитель теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |

Приложение № 1

- к документации об аукционе

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

и тома заявки на участие в аукционе

______________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |
| Итого: |  |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 2

- к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 3

- к документации об аукционе

Техническое задание

Комплекс цифровой для диагностики и архивирования медицинских и маммографических изображений, экспонированных на кассеты с запоминающими люминофорами

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требование к параметрам и условиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для считывания, оцифровки, архивирования рентгеновских и маммографических изображений, экспонированных на кассеты с запоминающими люминофорами |  |
| 2 | Регистрация рентгеновских изображений - при помощи кассет с люминесцентными запоминающими пластинами | Наличие |
| 3 | Электропитание цифровой системы с рабочим напряжением, В | не более 240 |
| 4 | Специализированная операционная система | Наличие |
| 5 | Тип считывателя - многокассетный | Наличие |
| 6 | Входной буфер для кассет вместимостью, кассет | не менее 10 |
| 7 | Выходной буфер для кассет вместимостью, кассет | не менее 10 |
| 8 | Автоматическая загрузка кассет из буфера в считывающее устройство без помощи человека | Наличие |
| 9 | Оцифровка кассет любого размера и в любой последовательности, помещенных в буфер | Наличие |
| 10 | Лазерный метод сканирования запоминающего люминофора | Наличие |
| 11 | Длина волны лазера системы считывания в диапазоне, нм | не менее от 650 до 670 |
| 12 | Модуль стирания на галогенных лампах | Наличие |
| 13 | Галогенных ламп для модуля стирания, шт. | не менее 10 |
| 14 | Метод считывания путем загрузки кассеты в дигитайзер | Наличие |
| 15 | Поддержка размера матрицы изображений для формата 35 х 43 см, пикселей | не менее 3480 х 4240 |
| 16 | Поддержка размера матрицы изображений для формата 24 х30 см, пикселей | не менее 4760 х 5840 |
| 17 | Поддержка размера матрицы изображений для формата 18 х 24 см, пикселей | не менее 3560х4640 |
| 18 | Совместимостьустройства для считывания с имеющимися в клинике кассетами CR MD 4.0 General, CR MM 3.0 Extremities | Наличие |
| 19 | Тип запоминающих экранов - на основе запоминающих люминофоров | Наличие |
| 20 | Градационная разрешающая способность, бит | не менее 12 |
| 21 | Уровней шкалы серого | не менее 4096 |
| 22 | Максимальная разрешающая способность не менее, точек/мм | 20 |
| 23 | Автоматическая выгрузка и загрузка пластины в кассету внутри дигитайзера за один цикл считывания информации | Наличие |
| 24 | Идентификация снимка производится как до проведения экспозиции, так и после неё | Наличие |
| 25 | Максимальная производительность считывателя (пропускная способность), кассет в час | не менее 112 |
| 26 | Работа с кассетами идентификационным методом при помощи радиоволн | Наличие |
| 27 | Многострочный ЖК дисплей для отображения рабочего состояния на панели аппарата с подсветкой | Наличие |
| 28 | Количество строк дисплея аппарата | не менее 8 |
| 29 | Количество знаков в каждой строке | не менее 40 |
| 30 | Клавиатура для доступа к операторским и служебным функциям | Наличие |
| 31 | Специальный световой индикатор режима работы аппарата | Наличие |
| 32 | Обязательное стирание неэкспонированной кассеты через период, составляющий, часов | не менее 48 |
| 33 | Время доступа к оцифрованному и обработанному изображению, полученному на кассете формата 35 x 43 см, секунд | не более 58 |
| 34 | Время доступа к оцифрованному и обработанному изображению, полученному на кассете формата 24 x 30 см, секунд | не более 52 |
| 35 | Время доступа к оцифрованному и обработанному изображению, полученному на кассете формата 18 x 24 см, секунд | не более 52 |
| 36 | Подключение рабочего места рентгенолаборанта через локальную сеть | Наличие |
| 37 | Встроенная функция самодиагностики аппарата | Наличие |
| 38 | Удаленный доступ по сети для диагностики и сервисного вмешательства | Наличие |
| 39 | Сохранение изображения в кассете через 2 часа после облучения, % | не менее 70 |
| 40 | Сохранение изображения в кассете через 24 часа после облучения, % | не менее 45 |
| 41 | Шумовое излучение в режиме ожидания , дБ | не более 46 |
| 42 | Шумовое излучение в режиме сканирования , дБ | не более 65 |
| 43 | Тепловое излучение в режиме ожидания , Вт | не более 350 |
| 44 | Тепловое излучение в режиме сканирования, Вт | не более 2000 |
| 45 | Температура эксплуатации в диапазоне, градусов | от 15 до 30 |
| 46 | Допустимая максимальная относительная влажность помещения в диапазоне,% | не менее от 10 до 80 |
| 47 | Защита от удара электрическим током | Класс 1 |
| 48 | Размеры дигитайзера (ШхДхВ), см | не более 90х120х150 |
| 49 | Кассеты высокого разрешения: | Наличие |
| 50 | Встроенный микрочип в кассете для записи и передачи данных | Наличие |
| 51 | Кассеты с люминесцентными запоминающими пластинами | Наличие |
| 52 | Кассеты с разрешением 10 точек/мм: |  |
| 53 | кассета 18 х 24 см, шт. | не менее 1 |
| 54 | кассета 24 х 30 см, шт. | не менее 7 |
| 55 | кассета 35 х 43 см, шт. | не менее 6 |
| 56 | Кассеты с разрешением 20 точек/мм (не маммографические): |  |
| 57 | кассета 18 х 24 см, шт. | не менее 1 |
| 58 | кассета 24 х 30 см, шт. | не менее 3 |
| 59 | Рабочая станция рентгенлаборанта, совмещенная с ПО для записи и передачи данных на кассеты и станцией ввода идентификационных данных | Наличие |
| 60 | Рабочих станций рентгенлаборанта, комплектов | 1 |
| 61 | Полная DICOM совместимость станции | Наличие |
| 62 | Специальное программное обеспечение для записи и передачи данных на кассеты, ввода идентификационных данных для радиографических исследований | Наличие |
| 63 | Ввод вида и подвида исследования для определения параметров и алгоритма обработки изображения | Наличие |
| 64 | Обработка изображений, улучшение контраста изображения с применением дополнительных алгоритмов подчеркивания краев объектов изображения, подавление шумов и компрессии динамического диапазона, регулировка оптимизации яркости-контрастности | Наличие |
| 65 | Прием и передача данных | Наличие |
| 66 | Соединение в единую сеть с другими DICOM - устройствами | Наличие |
| 67 | Ввод и хранение данных о пациентах: Ф.И.О., дата рождения, пол, кто направил, вид, дата, время и параметры обследования с возможностью самостоятельного создания новых полей | Наличие |
| 68 | Формирование и автоматическая передача демографических данных пациента на CR по единой базе (сети) со специализированным, русифицированным программным обеспечением | Наличие |
| 69 | Учет дозы за текущий год, за календарный год и за все время | Наличие |
| 70 | Станция ввода идентификационных данных | Наличие |
| 71 | Размещение станции | настольное |
| 72 | Буфер для приема кассеты | Наличие |
| 73 | Идентификация кассет при помощи радиоволн | Наличие |
| 74 | Поколение процессора не ниже Intel Pentium IV | Наличие |
| 75 | Оперативная память, Gb | не менее 2 |
| 76 | Жесткий диск объемом, Gb | не менее 250 |
| 77 | Привод DVD-RW | Наличие |
| 78 | Видеокарта | Наличие |
| 79 | Сетевая карта | Наличие |
| 80 | Мышь, клавиатура | Наличие |
| 81 | Операционная система не ниже Windows XP | Наличие |
| 82 | Монитор LCD, цветной с диагональю, дюймов | не менее 17 |
| 83 | Источник бесперебойного питания | Наличие |
| 84 | Мощность, VA | не менее 2200 |
| 85 | Рабочая станция врача рентгенолога, аппаратно-программная, с автоматизированной обработкой и протоколированием медицинских диагностических исследований | Наличие |
| 86 | Рабочих станций врача рентгенолога, комплектов | 1 |
| 87 | Автоматизированная подготовка заключений по заранее составленным шаблонам, самостоятельное создание шаблонов | Наличие |
| 88 | Наследование предыдущего протокола исследования | Наличие |
| 89 | Высококачественная печать изображений и сопровождающей информации на обычной бумаге | Наличие |
| 90 | Встраивание в протокол схем и графиков | Наличие |
| 91 | Сортировка и быстрый поиск пациентов по любым критериям отбора, самостоятельное формирование различных критериев отбора | Наличие |
| 92 | Автоматическое составление отчетов за определенный день, месяц, произвольный период (по количеству проведенных исследований, по количеству пациентов, направившим отделениям, по выявленной нозологии) | Наличие |
| 93 | Возможность составления других видов отчетов, вносимых в конфигурацию программного обеспечения, по запросу клиента на месте | Наличие |
| 94 | Функции, обеспечиваемые программой просмотра и обработки изображения: | Наличие |
| 95 | Одновременное представление на экране монитора произвольного количества изображений | Наличие |
| 96 | Одновременное представление на экране изображений текущего и предыдущих исследований | Наличие |
| 97 | Обработка изображения: |  |
| 98 | · изменение масштаба и прокрутка изображения в окне | Наличие |
| 99 | · изменение яркости-контрастности изображений | Наличие |
| 100 | · набор специальных математических фильтров (резкостной, сглаживающий, градиентный, контурный) | Наличие |
| 101 | · поворот изображения | Наличие |
| 102 | Измерения расстояний, площадей, углов, оптической плотности | Наличие |
| 103 | Архивирование изображений на DVD-диски | Наличие |
| 104 | Расстановка пометок и комментариев на изображении, их печать и сохранение в архиве | Наличие |
| 105 | Запись исследования на CD-диск и выдача его пациенту вместе с программой просмотра полученных изображений | Наличие |
| 106 | Импорт/экспорт изображений в формате DICOM 3.0, bmp | Наличие |
| 107 | Поддержка двухмониторного режима работы (вывод изображений на два монитора) | Наличие |
| 108 | Высококачественная печать медицинских изображений на принтере термопечати по стандарту DICOM 3.0 | Наличие |
| 109 | Взаимодействие с госпитальной системой по унифицированному протоколу | Наличие |
| 110 | Синхронизация справочников по унифицированному протоколу | Наличие |
| 111 | Синхронизация заявок-заказов по унифицированному протоколу | Наличие |
| 112 | Синхронизация исследований по унифицированному протоколу | Наличие |
| 113 | Ответные сообщения со статусом ошибки | Наличие |
| 114 | Поколение процессора не ниже Intel Pentium IV | Наличие |
| 115 | Оперативная память RAM, Gb | не менее 2 |
| 116 | Жесткий диск объемом, Gb | не менее 400 |
| 117 | Привод DVD-RW | Наличие |
| 118 | Видеокарта Dual DVI не менее, Mb | не менее 512 |
| 119 | Звуковая карта | Наличие |
| 120 | Сетевая карта | Наличие |
| 121 | Мышь, клавиатура | Наличие |
| 122 | Операционная система не ниже Windows XP | Наличие |
| 123 | Монитор LCD цветной | Наличие |
| 124 | Диагональ, дюймов | не менее 19 |
| 125 | Принтер лазерный для печати протоколов | Наличие |
| 126 | Источник бесперебойного питания | Наличие |
| 127 | Мощность, VA | не менее 700 |
| 128 | Монитор для медицинской визуализации |  |
| 129 | Технология ЖК-панели черно-белая TFT | Наличие |
| 130 | Диагональ экрана, дюймов | не менее 21 |
| 131 | Активная область экрана, см | не менее 43,0 x 32,0 |
| 132 | Рабочее разрешение, Мегапикселей | не менее 3 |
| 133 | Размер пиксела, мм | не более 0,21 |
| 134 | Оттенков серого не менее | не менее 1024 |
| 135 | Контрастность не менее | не менее 700:1 |
| 136 | Яркость не менее, кд/кв.м | не менее 800 |
| 137 | Время отклика, мс | не более 35 |
| 138 | Рабочая станция врача специалиста, аппаратно-программная, с автоматизированной обработкой медицинских диагностических исследований. | Наличие |
| 139 | Рабочих станций врача специалиста, комплектов | 1 |
| 140 | Высококачественная печать изображений и сопровождающей информации на обычной бумаге | Наличие |
| 141 | Сортировка и быстрый поиск пациентов по любым критериям отбора, самостоятельное формирование различных критериев отбора | Наличие |
| 142 | Функции, обеспечиваемые программой просмотра и обработки изображения: | Наличие |
| 143 | Одновременное представление на экране монитора произвольного количества изображений | Наличие |
| 144 | Одновременное представление на экране изображений текущего и предыдущих исследований | Наличие |
| 145 | Обработка изображения: |  |
| 146 | · изменение масштаба и прокрутка изображения в окне | Наличие |
| 147 | · изменение яркости-контрастности изображений | Наличие |
| 148 | · набор специальных математических фильтров (резкостной, сглаживающий, градиентный, контурный) | Наличие |
| 149 | · поворот изображения | Наличие |
| 150 | Измерения расстояний, площадей, углов, оптической плотности | Наличие |
| 151 | Архивирование изображений на DVD-диски | Наличие |
| 152 | Запись исследования на CD-диск и выдача его пациенту вместе с программой просмотра полученных изображений | Наличие |
| 153 | Взаимодействие с госпитальной системой по унифицированному протоколу | Наличие |
| 154 | Синхронизация справочников по унифицированному протоколу | Наличие |
| 155 | Синхронизация заявок-заказов по унифицированному протоколу | Наличие |
| 156 | Синхронизация исследований по унифицированному протоколу | Наличие |
| 157 | Процессор не ниже Intel Pentium IV | Наличие |
| 158 | Оперативная память RAM, Gb | не менее 2 |
| 159 | Жесткий диск объемом, Gb | не менее 250 |
| 160 | Привод DVD-RW | Наличие |
| 161 | Видеокарта | Наличие |
| 162 | Звуковая карта | Наличие |
| 163 | Сетевая карта | Наличие |
| 164 | Мышь, клавиатура | Наличие |
| 165 | Операционная система не ниже Windows XP | Наличие |
| 166 | Монитор LCD цветной | Наличие |
| 167 | Диагональ, дюймов | не менее 19 |
| 168 | Источник бесперебойного питания | Наличие |
| 169 | Мощность , VA | не менее 700 |
| 170 | Формирование радиологической информационной системы (RIS системы) | Наличие |
| 171 | - программное обеспечение для планирования исследований | Наличие |
| 172 | - создание карты пациента | Наличие |
| 173 | - составление и хранение протоколов обследования | Наличие |
| 174 | - составление статистических данных отчетности за любой период времени | Наличие |
| 175 | Формирование системы архивирования и передачи изображений (система PACS) | Наличие |
| 176 | Программное обеспечение для получения изображений от всего диагностического оборудования: | Наличие |
| 177 | - компьютерного томографа | Наличие |
| 178 | - магнитно резонансного томографа | Наличие |
| 179 | - рентгенологического оборудования | Наличие |
| 180 | - УЗИ-аппаратов | Наличие |
| 181 | - передача всех диагностических изображений по сети в ЛПУ | Наличие |
| 182 | - запись снимков на CD, DVD. Флэш-карты, включая вариант просмотрщика на диске c использованием основных диагностических инструментов (DICOM Viewer) | Наличие |
| 183 | - создание файлов для обучения, печатных работ, научных публикаций | Наличие |
| 184 | - создание системы телемедицины при наличии выхода в Интернет | Наличие |
| 185 | Подключение предлагаемого оборудования в единую, уже существующую в лечебном учреждении, радиологическую базу данных по унифицированному протоколу | Наличие |
| 186 | Камера мультиформатная термографическая |  |
| 187 | Протокол подключения и обмена DICOM | Наличие |
| 188 | Принцип печати: прямая термопечать | Наличие |
| 189 | Печать всех стандартных форматов, форматов | не менее 5 |
| 190 | Печать плёнки форматов: 8х10 дюймов, 10х12 дюймов, 11х14 дюймов, 14х14 дюймов, 14х17 дюймов | Наличие |
| 191 | Печать любых форматов плёнки в прямом доступе, форматов | не менее 3 |
| 192 | Тип применяемой плёнки | нечувствительная к свету |
| 193 | Разрешение, dpi | не менее 508 |
| 194 | Размер печатаемой точки, микрон | не более 50 |
| 195 | Количество точек при печати на мм | не менее 20 |
| 196 | Яркостное разрешение, бит | 12 |
| 197 | Оперативное запоминающее устройство, Мб | не менее 512 |
| 198 | Жёсткий диск, Гб | не менее 18 |
| 199 | Внешнее запоминающее устройство: карта памяти флэш | Наличие |
| 200 | Количество подключений напрямую без сети | не менее 3 |
| 201 | Поддержка сетевого протокола FTP | Наличие |
| 202 | Поддержка сетевого протокола telnet | Наличие |
| 203 | Поддержка сетевого протокола HTTP | Наличие |
| 204 | Поддержка формата изображений DICOM | Наличие |
| 205 | Поддержка формата изображений TIFF | Наличие |
| 206 | Модульная конструкция мультиформатной камеры | Наличие |
| 207 | Многострочный ЖК дисплей | Наличие |
| 208 | Скорость печати снимков 8х10 дюймов, листов/час | не менее 160 |
| 209 | Скорость печати снимков 14х17 дюймов, листов/час | не менее 100 |
| 210 | Время печати первого снимка форматом 8х10 дюймов, сек | не более 23 |
| 211 | Время печати первого снимка форматом 14х17 дюймов, сек | не более 76 |
| 212 | Загрузка плёнки на свету | Наличие |
| 213 | Лотков для пленки любого формата вместимостью по 100 листов каждый | не менее 3 |
| 214 | Сортировщик отпечатанной пленки | Наличие |
| 215 | Количество лотков в сортировщике | не менее 4 |
| 216 | Уровень шума во время работы, дБ | не более 55 |
| 217 | Уровень шума в режиме ожидания, дБ | не более 45 |
| 218 | Защита от удара электрическим током | Наличие |
| 219 | Габариты (высота х ширина х глубина), см | не более 75х70х141 |
| 220 | Источник бесперебойного питания | Наличие |
| 221 | Мощность, VA | не менее 1000 |

Приложение №4

- к документации об аукционе

Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара

________________________________________________

наименование участника размещения заказа

предлагает поставить следующее медицинское оборудование:

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требование к параметрам и условиям | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для считывания, оцифровки, архивирования рентгеновских и маммографических изображений, экспонированных на кассеты с запоминающими люминофорами | Указать модель и производителя |  |
| 2 | Регистрация рентгеновских изображений - при помощи кассет с люминесцентными запоминающими пластинами | Наличие |  |
| 3 | Электропитание цифровой системы с рабочим напряжением, В | не более 240 |  |
| 4 | Специализированная операционная система | Наличие |  |
| 5 | Тип считывателя - многокассетный | Наличие |  |
| 6 | Входной буфер для кассет вместимостью, кассет | не менее 10 |  |
| 7 | Выходной буфер для кассет вместимостью, кассет | не менее 10 |  |
| 8 | Автоматическая загрузка кассет из буфера в считывающее устройство без помощи человека | Наличие |  |
| 9 | Оцифровка кассет любого размера и в любой последовательности, помещенных в буфер | Наличие |  |
| 10 | Лазерный метод сканирования запоминающего люминофора | Наличие |  |
| 11 | Длина волны лазера системы считывания в диапазоне, нм | не менее от 650 до 670 |  |
| 12 | Модуль стирания на галогенных лампах | Наличие |  |
| 13 | Галогенных ламп для модуля стирания, шт. | не менее 10 |  |
| 14 | Метод считывания путем загрузки кассеты в дигитайзер | Наличие |  |
| 15 | Поддержка размера матрицы изображений для формата 35 х 43 см, пикселей | не менее 3480 х 4240 |  |
| 16 | Поддержка размера матрицы изображений для формата 24 х30 см, пикселей | не менее 4760 х 5840 |  |
| 17 | Поддержка размера матрицы изображений для формата 18 х 24 см, пикселей | не менее 3560х4640 |  |
| 18 | Совместимостьустройства для считывания с имеющимися в клинике кассетами CR MD 4.0 General, CR MM 3.0 Extremities | Наличие |  |
| 19 | Тип запоминающих экранов - на основе запоминающих люминофоров | Наличие |  |
| 20 | Градационная разрешающая способность, бит | не менее 12 |  |
| 21 | Уровней шкалы серого | не менее 4096 |  |
| 22 | Максимальная разрешающая способность не менее, точек/мм | 20 |  |
| 23 | Автоматическая выгрузка и загрузка пластины в кассету внутри дигитайзера за один цикл считывания информации | Наличие |  |
| 24 | Идентификация снимка производится как до проведения экспозиции, так и после неё | Наличие |  |
| 25 | Максимальная производительность считывателя (пропускная способность), кассет в час | не менее 112 |  |
| 26 | Работа с кассетами идентификационным методом при помощи радиоволн | Наличие |  |
| 27 | Многострочный ЖК дисплей для отображения рабочего состояния на панели аппарата с подсветкой | Наличие |  |
| 28 | Количество строк дисплея аппарата | не менее 8 |  |
| 29 | Количество знаков в каждой строке | не менее 40 |  |
| 30 | Клавиатура для доступа к операторским и служебным функциям | Наличие |  |
| 31 | Специальный световой индикатор режима работы аппарата | Наличие |  |
| 32 | Обязательное стирание неэкспонированной кассеты через период, составляющий, часов | не менее 48 |  |
| 33 | Время доступа к оцифрованному и обработанному изображению, полученному на кассете формата 35 x 43 см, секунд | не более 58 |  |
| 34 | Время доступа к оцифрованному и обработанному изображению, полученному на кассете формата 24 x 30 см, секунд | не более 52 |  |
| 35 | Время доступа к оцифрованному и обработанному изображению, полученному на кассете формата 18 x 24 см, секунд | не более 52 |  |
| 36 | Подключение рабочего места рентгенолаборанта через локальную сеть | Наличие |  |
| 37 | Встроенная функция самодиагностики аппарата | Наличие |  |
| 38 | Удаленный доступ по сети для диагностики и сервисного вмешательства | Наличие |  |
| 39 | Сохранение изображения в кассете через 2 часа после облучения, % | не менее 70 |  |
| 40 | Сохранение изображения в кассете через 24 часа после облучения, % | не менее 45 |  |
| 41 | Шумовое излучение в режиме ожидания , дБ | не более 46 |  |
| 42 | Шумовое излучение в режиме сканирования , дБ | не более 65 |  |
| 43 | Тепловое излучение в режиме ожидания , Вт | не более 350 |  |
| 44 | Тепловое излучение в режиме сканирования, Вт | не более 2000 |  |
| 45 | Температура эксплуатации в диапазоне, градусов | от 15 до 30 |  |
| 46 | Допустимая максимальная относительная влажность помещения в диапазоне, % | не менее от 10 до 80 |  |
| 47 | Защита от удара электрическим током | Класс 1 |  |
| 48 | Размеры дигитайзера (ШхДхВ), см | не более 90х120х150 |  |
| 49 | Кассеты высокого разрешения: | Наличие |  |
| 50 | Встроенный микрочип в кассете для записи и передачи данных | Наличие |  |
| 51 | Кассеты с люминесцентными запоминающими пластинами | Наличие |  |
| 52 | Кассеты с разрешением 10 точек/мм: | Указать модель и производителя |  |
| 53 | кассета 18 х 24 см, шт. | не менее 1 |  |
| 54 | кассета 24 х 30 см, шт. | не менее 7 |  |
| 55 | кассета 35 х 43 см, шт. | не менее 6 |  |
| 56 | Кассеты с разрешением 20 точек/мм (не маммографические): | Указать модель и производителя |  |
| 57 | кассета 18 х 24 см, шт. | не менее 1 |  |
| 58 | кассета 24 х 30 см, шт. | не менее 3 |  |
| 59 | Рабочая станция рентгенлаборанта, совмещенная с ПО для записи и передачи данных на кассеты и станцией ввода идентификационных данных | Наличие |  |
| 60 | Рабочих станций рентгенлаборанта, комплектов | 1 |  |
| 61 | Полная DICOM совместимость станции | Наличие |  |
| 62 | Специальное программное обеспечение для записи и передачи данных на кассеты, ввода идентификационных данных для радиографических исследований | Наличие |  |
| 63 | Ввод вида и подвида исследования для определения параметров и алгоритма обработки изображения | Наличие |  |
| 64 | Обработка изображений, улучшение контраста изображения с применением дополнительных алгоритмов подчеркивания краев объектов изображения, подавление шумов и компрессии динамического диапазона, регулировка оптимизации яркости-контрастности | Наличие |  |
| 65 | Прием и передача данных | Наличие |  |
| 66 | Соединение в единую сеть с другими DICOM - устройствами | Наличие |  |
| 67 | Ввод и хранение данных о пациентах: Ф.И.О., дата рождения, пол, кто направил, вид, дата, время и параметры обследования с возможностью самостоятельного создания новых полей | Наличие |  |
| 68 | Формирование и автоматическая передача демографических данных пациента на CR по единой базе (сети) со специализированным, русифицированным программным обеспечением | Наличие |  |
| 69 | Учет дозы за текущий год, за календарный год и за все время | Наличие |  |
| 70 | Станция ввода идентификационных данных | Наличие |  |
| 71 | Размещение станции | настольное |  |
| 72 | Буфер для приема кассеты | Наличие |  |
| 73 | Идентификация кассет при помощи радиоволн | Наличие |  |
| 74 | Поколение процессора не ниже Intel Pentium IV | Наличие |  |
| 75 | Оперативная память, Gb | не менее 2 |  |
| 76 | Жесткий диск объемом, Gb | не менее 250 |  |
| 77 | Привод DVD-RW | Наличие |  |
| 78 | Видеокарта | Наличие |  |
| 79 | Сетевая карта | Наличие |  |
| 80 | Мышь, клавиатура | Наличие |  |
| 81 | Операционная система не ниже Windows XP | Наличие |  |
| 82 | Монитор LCD, цветной с диагональю, дюймов | не менее 17 |  |
| 83 | Источник бесперебойного питания | Наличие |  |
| 84 | Мощность, VA | не менее 2200 |  |
| 85 | Рабочая станция врача рентгенолога, аппаратно-программная, с автоматизированной обработкой и протоколированием медицинских диагностических исследований | Наличие |  |
| 86 | Рабочих станций врача рентгенолога, комплектов | 1 |  |
| 87 | Автоматизированная подготовка заключений по заранее составленным шаблонам, самостоятельное создание шаблонов | Наличие |  |
| 88 | Наследование предыдущего протокола исследования | Наличие |  |
| 89 | Высококачественная печать изображений и сопровождающей информации на обычной бумаге | Наличие |  |
| 90 | Встраивание в протокол схем и графиков | Наличие |  |
| 91 | Сортировка и быстрый поиск пациентов по любым критериям отбора, самостоятельное формирование различных критериев отбора | Наличие |  |
| 92 | Автоматическое составление отчетов за определенный день, месяц, произвольный период (по количеству проведенных исследований, по количеству пациентов, направившим отделениям, по выявленной нозологии) | Наличие |  |
| 93 | Возможность составления других видов отчетов, вносимых в конфигурацию программного обеспечения, по запросу клиента на месте | Наличие |  |
| 94 | Функции, обеспечиваемые программой просмотра и обработки изображения: | Наличие |  |
| 95 | Одновременное представление на экране монитора произвольного количества изображений | Наличие |  |
| 96 | Одновременное представление на экране изображений текущего и предыдущих исследований | Наличие |  |
| 97 | Обработка изображения: |  |  |
| 98 | · изменение масштаба и прокрутка изображения в окне | Наличие |  |
| 99 | · изменение яркости-контрастности изображений | Наличие |  |
| 100 | · набор специальных математических фильтров (резкостной, сглаживающий, градиентный, контурный) | Наличие |  |
| 101 | · поворот изображения | Наличие |  |
| 102 | Измерения расстояний, площадей, углов, оптической плотности | Наличие |  |
| 103 | Архивирование изображений на DVD-диски | Наличие |  |
| 104 | Расстановка пометок и комментариев на изображении, их печать и сохранение в архиве | Наличие |  |
| 105 | Запись исследования на CD-диск и выдача его пациенту вместе с программой просмотра полученных изображений | Наличие |  |
| 106 | Импорт/экспорт изображений в формате DICOM 3.0, bmp | Наличие |  |
| 107 | Поддержка двухмониторного режима работы (вывод изображений на два монитора) | Наличие |  |
| 108 | Высококачественная печать медицинских изображений на принтере термопечати по стандарту DICOM 3.0 | Наличие |  |
| 109 | Взаимодействие с госпитальной системой по унифицированному протоколу | Наличие |  |
| 110 | Синхронизация справочников по унифицированному протоколу | Наличие |  |
| 111 | Синхронизация заявок-заказов по унифицированному протоколу | Наличие |  |
| 112 | Синхронизация исследований по унифицированному протоколу | Наличие |  |
| 113 | Ответные сообщения со статусом ошибки | Наличие |  |
| 114 | Поколение процессора не ниже Intel Pentium IV | Наличие |  |
| 115 | Оперативная память RAM, Gb | не менее 2 |  |
| 116 | Жесткий диск объемом, Gb | не менее 400 |  |
| 117 | Привод DVD-RW | Наличие |  |
| 118 | Видеокарта Dual DVI не менее, Mb | не менее 512 |  |
| 119 | Звуковая карта | Наличие |  |
| 120 | Сетевая карта | Наличие |  |
| 121 | Мышь, клавиатура | Наличие |  |
| 122 | Операционная система не ниже Windows XP | Наличие |  |
| 123 | Монитор LCD цветной | Наличие |  |
| 124 | Диагональ, дюймов | не менее 19 |  |
| 125 | Принтер лазерный для печати протоколов | Наличие |  |
| 126 | Источник бесперебойного питания | Наличие |  |
| 127 | Мощность, VA | не менее 700 |  |
| 128 | Монитор для медицинской визуализации | Указать модель и производителя |  |
| 129 | Технология ЖК-панели черно-белая TFT | Наличие |  |
| 130 | Диагональ экрана, дюймов | не менее 21 |  |
| 131 | Активная область экрана, см | не менее 43,0 x 32,0 |  |
| 132 | Рабочее разрешение, Мегапикселей | не менее 3 |  |
| 133 | Размер пиксела, мм | не более 0,21 |  |
| 134 | Оттенков серого не менее | не менее 1024 |  |
| 135 | Контрастность не менее | не менее 700:1 |  |
| 136 | Яркость не менее, кд/кв.м | не менее 800 |  |
| 137 | Время отклика, мс | не более 35 |  |
| 138 | Рабочая станция врача специалиста, аппаратно-программная, с автоматизированной обработкой медицинских диагностических исследований. | Наличие |  |
| 139 | Рабочих станций врача специалиста, комплектов | 1 |  |
| 140 | Высококачественная печать изображений и сопровождающей информации на обычной бумаге | Наличие |  |
| 141 | Сортировка и быстрый поиск пациентов по любым критериям отбора, самостоятельное формирование различных критериев отбора | Наличие |  |
| 142 | Функции, обеспечиваемые программой просмотра и обработки изображения: | Наличие |  |
| 143 | Одновременное представление на экране монитора произвольного количества изображений | Наличие |  |
| 144 | Одновременное представление на экране изображений текущего и предыдущих исследований | Наличие |  |
| 145 | Обработка изображения: |  |  |
| 146 | · изменение масштаба и прокрутка изображения в окне | Наличие |  |
| 147 | · изменение яркости-контрастности изображений | Наличие |  |
| 148 | · набор специальных математических фильтров (резкостной, сглаживающий, градиентный, контурный) | Наличие |  |
| 149 | · поворот изображения | Наличие |  |
| 150 | Измерения расстояний, площадей, углов, оптической плотности | Наличие |  |
| 151 | Архивирование изображений на DVD-диски | Наличие |  |
| 152 | Запись исследования на CD-диск и выдача его пациенту вместе с программой просмотра полученных изображений | Наличие |  |
| 153 | Взаимодействие с госпитальной системой по унифицированному протоколу | Наличие |  |
| 154 | Синхронизация справочников по унифицированному протоколу | Наличие |  |
| 155 | Синхронизация заявок-заказов по унифицированному протоколу | Наличие |  |
| 156 | Синхронизация исследований по унифицированному протоколу | Наличие |  |
| 157 | Процессор не ниже Intel Pentium IV | Наличие |  |
| 158 | Оперативная память RAM, Gb | не менее 2 |  |
| 159 | Жесткий диск объемом, Gb | не менее 250 |  |
| 160 | Привод DVD-RW | Наличие |  |
| 161 | Видеокарта | Наличие |  |
| 162 | Звуковая карта | Наличие |  |
| 163 | Сетевая карта | Наличие |  |
| 164 | Мышь, клавиатура | Наличие |  |
| 165 | Операционная система не ниже Windows XP | Наличие |  |
| 166 | Монитор LCD цветной | Наличие |  |
| 167 | Диагональ, дюймов | не менее 19 |  |
| 168 | Источник бесперебойного питания | Наличие |  |
| 169 | Мощность , VA | не менее 700 |  |
| 170 | Формирование радиологической информационной системы (RIS системы) | Наличие |  |
| 171 | - программное обеспечение для планирования исследований | Наличие |  |
| 172 | - создание карты пациента | Наличие |  |
| 173 | - составление и хранение протоколов обследования | Наличие |  |
| 174 | - составление статистических данных отчетности за любой период времени | Наличие |  |
| 175 | Формирование системы архивирования и передачи изображений (система PACS) | Наличие |  |
| 176 | Программное обеспечение для получения изображений от всего диагностического оборудования: | Наличие |  |
| 177 | - компьютерного томографа | Наличие |  |
| 178 | - магнитно резонансного томографа | Наличие |  |
| 179 | - рентгенологического оборудования | Наличие |  |
| 180 | - УЗИ-аппаратов | Наличие |  |
| 181 | - передача всех диагностических изображений по сети в ЛПУ | Наличие |  |
| 182 | - запись снимков на CD, DVD. Флэш-карты, включая вариант просмотрщика на диске c использованием основных диагностических инструментов (DICOM Viewer) | Наличие |  |
| 183 | - создание файлов для обучения, печатных работ, научных публикаций | Наличие |  |
| 184 | - создание системы телемедицины при наличии выхода в Интернет | Наличие |  |
| 185 | Подключение предлагаемого оборудования в единую, уже существующую в лечебном учреждении, радиологическую базу данных по унифицированному протоколу | Наличие |  |
| 186 | Камера мультиформатная термографическая | Указать модель и производителя |  |
| 187 | Протокол подключения и обмена DICOM | Наличие |  |
| 188 | Принцип печати: прямая термопечать | Наличие |  |
| 189 | Печать всех стандартных форматов, форматов | не менее 5 |  |
| 190 | Печать плёнки форматов: 8х10 дюймов, 10х12 дюймов, 11х14 дюймов, 14х14 дюймов, 14х17 дюймов | Наличие |  |
| 191 | Печать любых форматов плёнки в прямом доступе, форматов | не менее 3 |  |
| 192 | Тип применяемой плёнки | нечувствительная к свету |  |
| 193 | Разрешение, dpi | не менее 508 |  |
| 194 | Размер печатаемой точки, микрон | не более 50 |  |
| 195 | Количество точек при печати на мм | не менее 20 |  |
| 196 | Яркостное разрешение, бит | 12 |  |
| 197 | Оперативное запоминающее устройство, Мб | не менее 512 |  |
| 198 | Жёсткий диск, Гб | не менее 18 |  |
| 199 | Внешнее запоминающее устройство: карта памяти флэш | Наличие |  |
| 200 | Количество подключений напрямую без сети | не менее 3 |  |
| 201 | Поддержка сетевого протокола FTP | Наличие |  |
| 202 | Поддержка сетевого протокола telnet | Наличие |  |
| 203 | Поддержка сетевого протокола HTTP | Наличие |  |
| 204 | Поддержка формата изображений DICOM | Наличие |  |
| 205 | Поддержка формата изображений TIFF | Наличие |  |
| 206 | Модульная конструкция мультиформатной камеры | Наличие |  |
| 207 | Многострочный ЖК дисплей | Наличие |  |
| 208 | Скорость печати снимков 8х10 дюймов, листов/час | не менее 160 |  |
| 209 | Скорость печати снимков 14х17 дюймов, листов/час | не менее 100 |  |
| 210 | Время печати первого снимка форматом 8х10 дюймов, сек | не более 23 |  |
| 211 | Время печати первого снимка форматом 14х17 дюймов, сек | не более 76 |  |
| 212 | Загрузка плёнки на свету | Наличие |  |
| 213 | Лотков для пленки любого формата вместимостью по 100 листов каждый | не менее 3 |  |
| 214 | Сортировщик отпечатанной пленки | Наличие |  |
| 215 | Количество лотков в сортировщике | не менее 4 |  |
| 216 | Уровень шума во время работы, дБ | не более 55 |  |
| 217 | Уровень шума в режиме ожидания, дБ | не более 45 |  |
| 218 | Защита от удара электрическим током | Наличие |  |
| 219 | Габариты (высота х ширина х глубина), см | не более 75х70х141 |  |
| 220 | Источник бесперебойного питания | Наличие |  |
| 221 | Мощность, VA | не менее 1000 |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 5

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, печать 				        Ф.И.О.

Приложение № 6

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, печать 				        Ф.И.О.

Приложение №7

- к документации об аукционе

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»

г. Пермь                                                                                                     «___» ___________2010 года

Муниципальное учреждение здравоохранения МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Грязнова В.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения Аукционной комиссии  от  «____» _________ 2010 г. (протокол № ___) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства поставить Заказчику медицинское оборудование, которое соответствует спецификации и техническим характеристикам (Приложения №1и №2 к муниципальному контракту), предоставить вспомогательные услуги, а Заказчик – принять их и оплатить.

2. Качество и комплектность товара.

2.1 Поставляемый ___________________ (далее по тексту оборудование) должно соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по техническим характеристикам - требованиям, указанным в Приложении №2.

2.2 Поставщик гарантирует качество оборудование в течение всего гарантийного срока.

В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

Гарантийный срок  на поставленный товар, начинает исчисляться с даты подписания акта ввода оборудование в эксплуатацию.

2.3. При обнаружении в поставляемых оборудование производственных дефектов или иных несоответствий условиям контракта при монтаже, установке, наладке, вводе в эксплуатацию, Поставщик в сроки установленные Заказчиком, должен исправить дефекты или произвести замену бракованного товара без расходов со стороны Заказчика.

3.Тара, упаковка и маркировка.

3.1 Оборудование поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2 Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

4. Условия поставки и приемки товара

4.1. Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в течение ___ календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

4.2. Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о готовности товара к поставке за 3 рабочих дня до момента предполагаемой поставки.

4.3. Поставляемое оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении №2, являющейся приложением к данному контракту.

4.2.Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

4.3. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.4. Приемка оборудование осуществляется в два этапа:

4.4.1. На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию, количество поставляемого оборудования в соответствие с его сопроводительными документами, наличие повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ.

4.4.1.1.Первый этап приемки завершается актом приемки-передачи оборудование.

4.4.1.2.При обнаружении при приемке оборудования производственных или иных дефектов оборудование, а также его недоукомплектации, Заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным.

4.4.2. Второй этап приемки проводится в процессе ввода в эксплуатацию оборудование, в ходе которой выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в приложении №2 и условиям муниципального контракта.

4.4.2.1 При обнаружении в оборудование несоответствий условиям контракта и спецификации при установке и  вводе в эксплуатацию, Поставщик не позднее 10 (десяти) рабочих дней производит замену оборудование или доукомплектовывает оборудование без расходов со стороны Заказчика.

4.4.2.2.Факт нарушения срока вспомогательных услуг фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

4.4.3.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5. Цена и порядок расчетов.

5.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании аукциона, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения  муниципального контракта.

5.2. Цена включает все расходы по поставке товаров ЗАКАЗЧИКУ и выполнению вспомогательных услуг, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

5.3. Окончательный расчет за поставленное Поставщиком оборудование производится в течение 20 банковских дней после получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара;

- акта ввода оборудования в эксплуатацию.

В товарно-транспортной  накладной Заказчик в обязательном порядке указывает дату поставки товара и соответствие товара условиям контракта и спецификации.

6. Ответственность.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий контракта Поставщик:

6.2.1. За нарушение сроков поставки товара, в установленные настоящим контрактом сроки, уплачивает неустойку в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ стоимости товара за каждый день просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара.

6.2.3. За нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 1% стоимости товара за каждый день просрочки.

6.2.4. За поставку товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10% стоимости товара.

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

6.3. В случае нарушения Поставщиком условий контракта (нарушение сроков поставки товара; отказ от поставки товара, поставка товара не в соответствии со спецификацией; нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг; поставка товара, который не соответствует требованиям и условиям, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Расторжение контракта.

7.1 Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8. Заключительные положения.

8.1. Изменение условий контракта возможны только по соглашению сторон путем письменного оформления дополнительного соглашения к контракту.

8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта решаются Сторонами путем переговоров в десятидневный срок. В случае не достижения согласия в процессе переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае не получения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течение 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

8.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах,  один экземпляр Поставщику, два экземпляра Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

8.5. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

8.6. К настоящему контракту прилагается:

8.6.1. Приложение № 1 - Спецификация медицинского оборудования.

8.6.1. Приложение № 2 – Технические характеристики медицинского оборудования.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля» |  | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- | --- |
| Адрес: 614068, г.Пермь, ул.Кирова, 230 тел. (342) 236-81-20; 244-73-11 |  | Адрес: тел. |
| Банковские реквизиты: ИНН /КПП р/с к/счет БИК |  | Банковские реквизиты: ИНН /КПП р/счет к/счет БИК |
| Главный врач _________________ Грязнов В.Н. |  | __________________ (Ф.И.О.) |
| МП «____» _____________ 2010 г. |  | МП «____» _____________ 2010 г. |

Приложение №1

К Муниципальному контракту

№_______ от «__»____________ 20___г.

Спецификация поставляемого медицинского оборудования

| № | Наименование, модель, производитель | Период поставки | Период предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии не менее (мес.) | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Кол-во, шт. | Цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик						Поставщик

________________							_________________

(подпись, печать)									(подпись, печать)

Приложение №2

К Муниципальному контракту

№_______ от «__»____________ 20___г.

Технические характеристики поставляемого медицинского оборудования

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Заказчик						Поставщик

________________							_________________

(подпись, печать)									(подпись, печать)