## МСЧ 9
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок от 26 ноября 2010 года № 145
на поставку медицинского оборудования
№ п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Наличие функции и величины параметров
1 | 2 | 3
1 | Наименование товара | Стерилизатор озоновый
| Модель | «Орион-Си» (ОП1-М) или эквивалент
2 | Технические характеристики:
2.1 | Концентрация О3 на выходе, не менее, мг. О3/м3, | 250
2.2 | Производительность, не менее, г/час | 6
2.3 | Питание, В | 220
2.4 | Мощность, не менее, Ватт | 70
2.5 | Габариты, не более, см | 25х20х12
2.6 | Вес, не более, кг. | 3,5
2.7 | Возможность работы с камерой стерилизационной 250 л. | Наличие
3 | Тара и упаковка | Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.
4 | Установка, монтаж и ввод в эксплуатацию | в течение 3 рабочих дней с даты поставки
5 | Инструктаж специалиста правилам работы на рабочем месте | Наличие
6 | Гарантийный срок, мес. | Не менее 12 с момента ввода в эксплуатацию.
7 | Год выпуска | Не ранее 2010г.
8 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
9 | Сертификат соответствия | Предоставляется с товаром
10 | Санитарно-эпидимиологическое заключение | Предоставляется с товаром
*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании
| Главный врач | М.М.Падруль