## МСЧ 9
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок от 26 ноября 2010 года № 146
на поставку медицинского оборудования
№ п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Наличие функции и величины параметров
1 | 2 | 3
1 | Наименование товара | Стерилизационная камера
| Модель | СК-250 или эквивалент
2 | Технические характеристики:
2.1 | Возможность работы со стерилизатором озоновым «Орион-Си» (ОП1-М) | Наличие
2.2 | Камера прямоугольная, две рабочие полки | Наличие
2.3 | Камера герметична | Наличие
2.4 | Камера иготовлена: | Оргстекло
2.5 | Объем, не менее, л | 250
2.6 | Габариты, не более, мм | 660х745х1250
2.7 | Вес, не более, кг. | 70
3 | Тара и упаковка | Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.
4 | Установка, монтаж и ввод в эксплуатацию | в течение 3 рабочих дней с даты поставки
5 | Гарантийный срок, мес. | Не менее 12 с момента ввода в эксплуатацию.
6 | Год выпуска | Не ранее 2010г.
7 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
8 | Сертификат соответствия | Предоставляется с товаром
9 | Санитарно-эпидимиологическое заключение | Предоставляется с товаром
*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании
| Главный врач | М.М.Падруль