## Техническое задание
Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок
№ 5 от 26.11.2010г.
Техническое задание
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия товара | Предлагаемые параметры и условия товара (указать)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Напольная литейная установка | «Ducatron» или эквивалент
1.1 | Общие требования | Литьё осуществляется под действием центробежной силы. Отливке подлежат хромокобальтовые, хромоникелевые и драгоценные сплавы. Установка имеет электронное управление и обеспечивает равномерный нагрев металла низкочастотным полупроводниковым генератором. имеет регулировку мощности для выбора оптимального режима плавки; обеспечивает большое количество плавок без перегрева; имеет электропривод перемещения индуктора, регулировку скорости вращения центрифуги.
1.2 | Автоматическая защита генератора от перегрузок | Наличие
1.3 | Нагрев и плавление металла в установке осуществляется как в воздушной среде, так и в среде защитного газа (аргона) | Наличие
1.4 | Привод от редуктора обеспечивает бесшумный ход системы | Наличие
1.5 | Максимальная температура, не менее °С | 1600
1.6 | Масса расплавляемого металла не менее, гр. | 60
1.7 | Скорость вращения центрифуги, не менее об./мин. | 450
1.8 | Встроенный датчик уровня воды | Наличие
1.9 | Блокировка крышки в процессе работы работы установки | Наличие
1.10 | Время плавки сплава типа КХ с массой 60 грамм, не более | 90 секунд
1.11 | Встроенное водяное охлаждение | Наличие
1.12 | Потребление энергии, Вт не более | 2500
1.13 | Рабочая частота генератора, кГц не менее | 125
1.14 | Система балансировки | Наличие
1.15 | Объем резервуара охлаждения не менее, л | 18
1.16 | Электропитание | 220/240, однофазный ток
1.17 | Частота, Гц | 50/60
1.18 | Комплектация (5 тигелей, 1 упрочненная вставка, 4 цилиндра, 1 кварцевый срежень, 6 люлек, 1 вилка) | наличие
2. | Прочие условия
2.1 | Гарантия на оборудование | 24 месяца