## МСЧ 9
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок от 29 ноября 2010 года № 147
на поставку медицинского оборудования
№ п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Наличие функции и величины параметров
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Анализатор биохимический для лабораторной диагностики in vitro c принадлежностями.
2 | Открытая система: возможность использования реагентов различных изготовителей | Наличие
3 | Светофильтры:
3.1 | -длина волны, нм | 340
3.2 | -длина волны, нм | 405
3.3 | -длина волны, нм | 500
3.4 | -длина волны, нм | 546
3.5 | -длина волны, нм | 620
4 | Позиций для дополнительных фильтров не менее | 2
5 | Измерения:
5.1 | -во встроенной термостатируемой проточной кювете (объем 32 мкл) | Наличие
5.2 | -в наливных кюветах (объем 1 мл или 0,5 мл) | Наличие
6 | Режимы термостатирования:
6.1 | -температура окружающей среды | Наличие
6.2 | - t+25оС | Наличие
6.3 | - t+30оС | Наличие
6.4 | - t+37оС | Наличие
7 | Всасывание пробы с помощью перистальтического насоса | Наличие
8 | Расход реагента на измерение программируется в диапазоне, мкл | 400-1000
9 | Память результатов тестов, не менее | 2200
10 | Память методик:
10.1 | - записанных в меню, не менее | 47
10.2 | - задаваемых пользователем, не менее | 13
11 | Сохранение результатов контроля качества по двум контрольным материалам не менее результатов | 30
12 | Управление и ввод данных со встроенной клавиатуры ( 20 клавиш) | Наличие
13 | Вывод данных: | Наличие
13.1 | -алфавитно-цифровой ЖК дисплей с подсветкой, 4 строки х 30 символов | Наличие
13.2 | - встроенный термопринтер 57 мм | Наличие
13.3 | - внешний принтер | Наличие
13.4 | - интерфейс RS-232 (2 порта) | Наличие
14 | Методы измерения:
14.1 | - конечная точка | Наличие
14.2 | - кинетика | Наличие
14.3 | - двухточечная кинетика | Наличие
14.4 | - дифференциальный режим | Наличие
14.5 | - двухволновые методы | Наличие
15 | Методы расчёта:
15.1 | - по стандарту | Наличие
15.2 | - по фактору | Наличие
15.3 | - с нелинейной калибровкой | Наличие
16 | Интерфейс пользователя: русский | Наличие
17 | Виды отчётов
17.1 | - по тестам | Наличие
17.2 | - по пациентам | Наличие
17.3 | - по контролю качества | Наличие
18 | Размеры:
18.1 | -длина не более, мм | 360
18.2 | -ширина не более, мм | 318
18.3 | -высота не более, мм | 160
19 | Вес не более, кг | 7
20 | Техническая документация по эксплуатации на русском языке | Наличие
21 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
22 | Установка, монтаж и ввод в эксплуатацию | Наличие
23 | Тара и упаковка | Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.
24 | Гарантийный срок, мес. | Не менее 12 с момента ввода в эксплуатацию.
25 | Год выпуска | Не ранее 2010г.
26 | Регистрационное удостоверение | Предоставляется с товаром
27 | Сертификат соответствия | Предоставляется с товаром
| Главный врач | М.М.Падруль