ПРОТОКОЛ № 31

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на  капитальный ремонт систем вентиляции операционного блока

офтальмологического отделения

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»)

г.Пермь									             30.11.2010 г.

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

Председатель комиссии:  Селиванова Р.В.

Члены комиссии: 	 Заморяхина Я.Н.

Лесников А.В.

Татаринова Е.П.

Секретарь                      Гилева Е.Г.

Сведения о заказчике:

Наименование Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»)

Руководитель – Буторин А.С.

Адрес – 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон -  268 00 45

- Наименование предмета запроса котировок:

капитальный ремонт систем вентиляции операционного блока

офтальмологического отделения для МУЗ «Городская клиническая больница №3»

(извещение № 35 от   18.11.2010  размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru) в сети Интернет  18.11.2010).

4. Максимальная цена контракта:  498 943 (Четыреста девяносто восемь тысяч девятьсот сорок три) рубля 07 копеек.

5. Источник финансирования закупки  за счет средств бюджета г.Перми

6. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

а)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Приточная система П1. |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| 2 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| 3 | ТЕР20-02-007-01 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 3200 мм | 1 шт. | 1 |
| 4 | ТЕР20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 1.8 |
| 5 | ТЕР20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 1.8 |
| 6 | ТЕР20-04-001-01 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | 1 агрегат | 1 |
| 7 | ТЕР20-06-005-01 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 фильтр | 1 |
| 8 | ТЕР20-02-016-02 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 1-2, ВП 1-2, размером пластин 100х500х1000 мм | 1 пластина | 3 |
| 9 | ТЕР20-02-003-11 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм | 1 решетка | 1 |
| 10 | ТЕР20-02-003-09 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 5 размер 200х600 мм | 1 решетка | 2 |
| 11 | ТЕР20-01-001-24 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.15 |
| 12 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1 |
| 13 | ТЕР26-01-011-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими | 1 м3 изоляции | 1 |
| Раздел 2. Вытяжная система В1. |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 16 | ТЕР20-02-007-01 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 3200 мм | 1 шт. | 1 |
| 17 | ТЕР20-02-016-02 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 1-2, ВП 1-2, размером пластин 100х500х1000 мм | 1 пластина | 3 |
| 18 | ТЕР20-02-003-11 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм | 1 решетка | 1 |
| 19 | ТЕР20-02-003-09 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 5 размер 200х600 мм | 1 решетка | 2 |
| 20 | ТЕР20-01-001-24 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.5 |
| Раздел 3. Электроснабжение и автоматизация. |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРм08-03-571-02 | Щит П1, В1 | м ширины по фронту | 0.7 |
| 23 | ТЕРм11-06-001-01 | Щит, масса, кг, до: 50 | шт. | 2 |
| 24 | ТЕРм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса, кг, до: 20 | шт. | 1 |
| 25 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 Датчики температуры | шт. | 1 |
| 26 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 Дифференциальное реле давления | шт. | 3 |
| 27 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 1.5 |
| 28 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 1.15 |
| 29 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 1.5 |
| 30 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 1.15 |
| Раздел 4. Пуско-наладка. |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРп03-01-004-01 | Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1 | 1 установка | 1 |
| 32 | ТЕРп03-01-002-13 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, №: до 5 | 1 устройство | 2 |
| 33 | ТЕРп03-01-022-01 | Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5 | 1 вентиляционная сеть | 2 |
| 34 | ТЕРп03-01-028-01 | Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые,бумажные,сетчатые) масляные, фильтры-поглотители при количестве ячеек: 1 | 1 устройство | 3 |
| 35 | ТЕРп03-01-011-01 | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом | 1 устройство | 2 |
| 36 | ТЕРп01-05-028-05 | Частотный регулятор КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; МАТ=0,3; ТЗ=0,3 | устройство | 1 |
| Раздел 5. Материалы. |  |  |  |  |
| 37 | текущие цены | Вентилятор RFD700x400-4 | шт | 1 |
| 38 | текущие цены | Гибкте вставки FKr 700х400 | шт | 2 |
| 39 | текущие цены | Решетка наружная SA 600х300 | шт | 1 |
| 40 | текущие цены | Привод 238-230-15 | шт | 1 |
| 41 | текущие цены | Воздушный клапан DR 600х300 | шт | 1 |
| 42 | текущие цены | Фильтр с материалом EU3 FBRr600х300 | шт | 1 |
| 43 | текущие цены | Фильтр с материалом EU7 FBRr600х300 | шт | 1 |
| 44 | текущие цены | Фильтр степень очистки Н11 КЦКП-3,15 | шт | 1 |
| 45 | текущие цены | Электрокалорифер EHR600х300-24 | шт | 1 |
| 46 | текущие цены | Шумоглушитель SRSr700х400/1000 | шт | 1 |
| 47 | текущие цены | Решетка 1WA500х200 | шт | 4 |
| 48 | текущие цены | Решетка 1WA200х200 | шт | 2 |
| 49 | текущие цены | Воздуховод из оц стали 0,7мм | м2 | 10 |
| 50 | текущие цены | Воздуховод из оц стали 0,5мм | м2 | 50 |
| 51 | текущие цены | Воздуховод из нержавеющей стали 0,55мм | м2 | 15 |
| 52 | текущие цены | Вентилятор радиальный 1,5/3000 в комплекте с гибкими вставками и виброизоляторами ВЦ4-75-3,15 | шт | 1 |
| 53 | текущие цены | Воздушный клапан DR 400х200 | шт | 1 |
| 54 | текущие цены | Привод 228-230-05 | шт | 1 |
| 55 | текущие цены | Шумоглушитель SRSr400х200/1000 | шт | 1 |
| 56 | текущие цены | Теплоизоляция Урса | рул. | 1 |
| 57 | текущие цены | Кронштейн из L50х50х5 700х500х500 | шт | 1 |
| 58 | текущие цены | Кронштейн из L50х50х5 600х500х500 | шт | 1 |
| 59 | текущие цены | Кронштейн из L50х50х5 1000х1000х500 | шт | 1 |
| 60 | текущие цены | Кронштейн из L50х50х5 500х300х500 | шт | 1 |
| 61 | текущие цены | Кронштейн из L32х32х3 400х400х800 | шт | 5 |
| 62 | текущие цены | Перфолента монтажная | рул | 4 |
| 63 | текущие цены | Алюминиевая лента ALU50х50х5 | рул | 8 |
| 64 | текущие цены | Крепежные материалы | колмпл. | 1 |
| 65 | текущие цены | Щит вентиляции П1, В1 | шт | 1 |
| 66 | текущие цены | Регулятор скорости FSRD-TP8 | шт | 1 |
| 67 | текущие цены | Частотный регулятор VF-S11 | шт | 1 |
| 68 | текущие цены | Регулятор температуры TC POWER2х17/3 | шт | 1 |
| 69 | текущие цены | Канальный датчик ETF-1144-99-NTC | шт | 1 |
| 70 | текущие цены | Дифференциальное реле давления DPS 500 | шт | 3 |
| 71 | текущие цены | Кабель ВВГнг 3х1,5 | м | 50 |
| 72 | текущие цены | Кабель ВВГнг 2х1,5 | м | 50 |
| 73 | текущие цены | Кабель ВВГнг 5х2,5 | м | 50 |
| 74 | текущие цены | Кабель ВВГнг 5х10 | м | 15 |
| 75 | текущие цены | Кабель ВВГнг 5х16 | м | 100 |
| 76 | текущие цены | Гофро-трубка d20 | м | 150 |
| 77 | текущие цены | Гофро-трубка d32 | м | 115 |
| 78 | текущие цены | Крепелние для гофры d20 | шт | 150 |
| 79 | текущие цены | Крепелние для гофры d25 | шт | 120 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| Индекс изменения стоимости строительства к уровню цен в базе 2001г. на 2 квартал 2010г. ОЗП=7,28; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=0 (Поз. 1-12, 14-21, 13, 22, 27-30, 23-26) |  |  |  |  |
| Индекс изменения стоимости строительства к уровню цен в базе 2001г. на 2 квартал 2010г. ОЗП=5,06; ЗПМ=5,06; МАТ=0 (Поз. 31-36) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 65%*0,94 ФОТ (от 4721,34) (Поз. 31-36) |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 1457,39) (Поз. 23-26) |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 17807,17) (Поз. 22, 27-30) |  |  |  |  |
| 100%*0,94 ФОТ (от 1424,4) (Поз. 13) |  |  |  |  |
| 128%*(0,94*0,9) ФОТ (от 16841,04) (Поз. 1-12, 14-21) |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 40% ФОТ (от 4721,34) (Поз. 31-36) |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 1457,39) (Поз. 23-26) |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 17807,17) (Поз. 22, 27-30) |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 1424,4) (Поз. 13) |  |  |  |  |
| 83%*0,85 ФОТ (от 16841,04) (Поз. 1-12, 14-21) |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете 498 943,07 |  |  |  |  |

б) МУЗ «ГКБ № 3» по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а, 6 этаж 9-го корпуса МУЗ «ГКБ №3»

( место выполнения работ)

в) со дня заключения муниципального контракта в течение 10 календарных дней

(срок выполнения работ)

г)   расходы на материалы, оборудования, вывоз мусора, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей

(сведения о включенных в цену  работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) в течение 20  (двадцати) дней со дня предоставления счета-фактуры, счета, акта о приемке выполненных работ

(срок и условия оплаты  выполнения работ)

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступили 3 (три) котировочные заявки, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

8. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Климат-Сервис» | 404 430,00 руб. | № 1 29.11.2010 в 16.52 час. |
| 2 | ООО «Технологии Климата» | 403 050,00 руб. | № 2 29.11.2010 в 16.55 час. |
| 3 | ООО «Новые Технологии Климата» | 498 943,00 руб. | № 3 29.11.2010 в 16.56 час. |

9. Котировочная комиссия   приняла  следующее решение:

9.1. Признать котировочные заявки участников размещения заказа соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

10. Наиболее низкая цена котировочной заявки  (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником  ООО «Технологии Климата» и составила  403 050 (Четыреста три тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек.

11. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

11.1.признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «Технологии Климата»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614107, г.Пермь, ул.Металлистов, 8

Место нахождения  (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

403 050 (Четыреста три тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

11.2. признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем:

ООО «Климат-Сервис»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614002, г.Пермь, ул.Чернышевского, 3

Место нахождения  (для юридического лица),место жительства (для физического лица)

404 430 (Четыреста четыре тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

Цена муниципального контракта, руб.

- Подписи:                                             ______________________Р.В.Селиванова

______________________Я.Н.Заморяхина

______________________А.В.Лесников

______________________Е.П.Татаринова

______________________Е.Г.Гилева