Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 168 от 30.11.10 г.

Техническое задание

на поставку перевязочных средств (вата, бинты) для МУЗ ГКБ № 4

| № п/п | Наименование или эквивалент | Требуемые функциональные характеристики, потребительские свойства, и качественные характеристики товара | Ед измерения | Количество | Цена, руб | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый медицинский | Нестерильный, хлопчатобумажный 5*10 см (плотность не менее 36 г/кв.м) ГОСТ 1172-93 | шт | 8 000 |  |  |
| 2 | Бинт марлевый медицинский | Нестерильный, хлопчатобумажный 7*14 см (плотность не менее 36 г/кв.м) ГОСТ 1172-93 | шт | 10 500 |  |  |
| 3 | Вата медицинская гигроскопическая | Хирургическая нестерильная, расфасованная в кипах по 20 кг по ГОСТу 5556-81 | кг | 140 |  |  |
| 4 | Итого: |  |  |  |  |  |

Условия поставки:

- Периодичность поставки: тремя равными партиями: первая партия – в течение 3-х календарных дней с момента подписания сторонами Муниципального контракта, до 18.12.10г, вторая партия -  до 16.01.11г., третья - до 16.02.11г.

- Время поставки: с 09.00 до 15.00 в рабочие дни.

- Место поставки: г. Пермь, ул. Ким, 2, ГКБ № 4, аптека (1 этаж), до экспедиционной.

- На период действия контракта цена за единицу продукции остается неизменной.

- Во время поставки заказчик имеет право провести независимую экспертизу на соответствие техническому заданию.

- Вместе с партией товара поставляется образец.