Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «30» ноября 2010 года №7

|  | Техническое задание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Место выполнения работ: г.Пермь, Ленинский район, ул.Кирова, 59,80.

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 25.12.2010г.

Требования к производству работ:

Надлежащее качество выполнения работ в соответствии с требованиями ГОСТ, СниП,   СанПиН и др. нормативных документов, требованиям Контракта, ведомостей объема работ.

Обеспечение безопасной и бесперебойной работы на объекте. Выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.

Обеспечение надлежащей охраны имущества третьих лиц в течение всего срока выполнения работ.

Технический надзор:

- контроль за соблюдением сроков выполнения работ;

- ход выполнения работ  и оценка качества, соответствие нормативным документам;

- подписание актов выполненных работ;

- осуществление приемки скрытых работ;

- проверка соответствия используемых Подрядчиком материалов.

Срок гарантий на выполненные работы - 24 месяца с даты подписания сторонами актов выполненных работ.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж люков в перекрытиях площадью проема до 2 кв.м | 100 кв.м | 0,01 |
|  | Установка люка | 1 кв.м проема | 0,7 |
|  | Люк противопожарный металлический в искрозащитном исполнении (Е-I60) 0,7х1,0м | шт. | 1 |
|  | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 кв.м | 1 кв.м проема | 9,56 |
|  | Дверь металлическая противопожарная в искрозащитном исполнении Е160 (сертифицированная) 0,9х2,1 | Шт. | 4 |
|  | Дверь металлическая противопожарная в искрозащитном исполнении Е160 (сертифицированная) 2,0х1,0 с остеклением 25% | Шт. | 1 |
|  | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 кв.м | 1 кв.м проема | 8,58 |
|  | Дверь металлическая противопожарная в искрозащитном исполнении Е160 (сертифицированная) 2,2х1,3 с остеклением 25% | Шт. | 3 |
|  | Установка доводчика | Шт. | 8 |
|  | Доводчик | Шт. | 8 |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипосокартонными листами с обеих сторон (С111) с изоляцией глухих | 1 кв.м перегор. за вычетом проемов | 3,3 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 кв.м окраш. поверх. | 0,37 |

При производстве работ Подрядчик обеспечивает:

- наличие лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах);

- наличие сертификатов пожарной безопасности и паспортов на противопожарные двери и люк.